## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 12.224
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 394.2 | 370.2 | 352.2 | 353.4 | 430.2 | 466.8 | 440.4 | 565.8 | 675 | 796.2 | 769.8 | 643.2 | 540 | 568.2 | 590.4 | 657.6 | 639.6 | 568.8 | 610.8 | 597 | 591 | 585 | 580.8 | 503.4 | 13290
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 177.4 | 173.6 | 169.6 | 184 | 261.8 | 279.4 | 229.4 | 311.6 | 368 | 466.8 | 488.2 | 357.4 | 279 | 316.4 | 356.8 | 411.8 | 395.8 | 335.4 | 345 | 334 | 324.2 | 317.6 | 305 | 259.8 | 7448
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 70.4 | 64.2 | 59.4 | 61.2 | 55.6 | 70 | 78.6 | 94.6 | 101.2 | 96.6 | 90.2 | 89.8 | 95.6 | 93 | 86.6 | 85.8 | 88.2 | 90.8 | 108 | 104.2 | 104 | 110.6 | 104.8 | 87 | 2090.4
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 14.6 | 12.6 | 10.2 | 9 | 9.6 | 10 | 9 | 9 | 10.4 | 18 | 22 | 18.6 | 17.8 | 18.8 | 15.8 | 17.8 | 17 | 11.2 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 7 | 7.4 | 13.4 | 300.4
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 24.4 | 23.4 | 21.8 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 13.6 | 12.6 | 10.6 | 9 | 10.6 | 9.6 | 11.6 | 10 | 10.2 | 12 | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 14.4 | 14.6 | 26.4 | 26.6 | 346
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 97.8 | 88 | 83.8 | 82.8 | 85.4 | 85.8 | 100.6 | 126.6 | 138.6 | 136 | 129 | 130.4 | 125.2 | 113.2 | 108 | 101.4 | 101.6 | 107 | 121.4 | 124.8 | 129.8 | 123.2 | 125 | 106.2 | 2671.6
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 6.2 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 5 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 39.2 | 63.2 | 26 | 32 | 9 | 11 | 8.4 | 26.4 | 20.8 | 5.2 | 10.6 | 7.8 | 7 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 336
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 385 | 363 | 345.4 | 347.6 | 422.4 | 457.6 | 431.2 | 556.6 | 660 | 776.6 | 752.4 | 631.4 | 530.2 | 556.6 | 576.4 | 642.4 | 624.8 | 556.6 | 598.4 | 587.4 | 578.6 | 576.4 | 569.8 | 495 | 13021.8
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1170.512 | 1100.344 | 1047.512 | 1051.712 | 1279.712 | 1388.312 | 1308.512 | 1684.912 | 2005.512 | 2364.512 | 2287.08 | 1913.912 | 1606.912 | 1689.312 | 1752.88 | 1953.912 | 1900.28 | 1690.112 | 1816.312 | 1777.712 | 1756.712 | 1743.112 | 1727.512 | 1499.112 | 39516.424
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч