## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.182 | 0.178 | 0.178 | 0.176 | 0.176 | 0.174 | 0.176 | 0.176 | 0.174 | 0.172 | 0.174 | 0.172 | 0.174 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.178 | 4.198
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 49.6 | 47.4 | 44.6 | 46.8 | 47.4 | 52.4 | 63.4 | 81.6 | 85.8 | 90.6 | 89 | 89.2 | 94.2 | 86.8 | 81 | 76.6 | 80.2 | 84 | 82.8 | 83.2 | 82.4 | 82.8 | 71.4 | 60.2 | 1753.4
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.25 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 4.05 | 3.75 | 3.6 | 2.85 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 3.75 | 4.05 | 2.85 | 3.75 | 4.05 | 3.45 | 4.95 | 3.75 | 3.6 | 2.85 | 2.4 | 77.7
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 5.1 | 4.95 | 4.65 | 5.1 | 5.55 | 4.95 | 7.8 | 10.2 | 10.2 | 13.95 | 11.1 | 10.95 | 11.1 | 11.55 | 12.9 | 11.25 | 9.3 | 10.05 | 9.15 | 10.05 | 9.15 | 8.7 | 6.75 | 5.85 | 210.3
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 9.8 | 11 | 11.3 | 12.6 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | 11.5 | 10.9 | 12.3 | 13.2 | 12.8 | 12 | 12.9 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 244.7
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 16.05 | 15 | 14.1 | 15.45 | 16.35 | 18.6 | 17.25 | 21.9 | 25.05 | 25.05 | 26.1 | 25.35 | 30.45 | 25.2 | 23.1 | 19.35 | 22.65 | 23.7 | 24.9 | 25.8 | 24.6 | 30.6 | 25.8 | 20.7 | 533.1
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 19.2 | 19.2 | 17.4 | 18 | 17.55 | 19.5 | 26.25 | 35.55 | 35.4 | 36.9 | 35.1 | 36.9 | 35.25 | 32.4 | 28.95 | 32.1 | 31.95 | 32.4 | 32.25 | 30 | 31.5 | 28.65 | 26.1 | 22.2 | 680.7
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 99.482 | 95.228 | 89.278 | 93.726 | 95.226 | 104.974 | 126.526 | 162.976 | 171.224 | 180.822 | 177.524 | 178.122 | 187.924 | 173.272 | 161.672 | 153.222 | 160.322 | 167.574 | 165.524 | 166.174 | 164.476 | 165.626 | 142.576 | 120.628 | 3504.098
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч