## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 58.6 | 55.2 | 52 | 51.2 | 48.2 | 49.6 | 50.8 | 52.6 | 50.4 | 50 | 52.6 | 52 | 54.8 | 53.8 | 52.2 | 53.4 | 56 | 56.4 | 58 | 57.4 | 55.6 | 54.8 | 54.6 | 56.4 | 1286.6
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.55 | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | 5.1 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 5.25 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 120.45
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 8.7 | 8.25 | 7.65 | 7.65 | 7.35 | 7.5 | 7.95 | 7.65 | 7.35 | 8.1 | 8.55 | 7.8 | 8.1 | 7.95 | 7.5 | 8.25 | 8.7 | 8.55 | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.25 | 195
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 29.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.8
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 16.35 | 15.6 | 15 | 14.4 | 13.65 | 13.8 | 14.4 | 15.15 | 14.1 | 14.85 | 15 | 14.55 | 15.75 | 14.4 | 13.95 | 14.55 | 15 | 14.7 | 16.05 | 15.9 | 16.05 | 16.05 | 15.45 | 15.75 | 360.45
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 23.1 | 22.05 | 20.4 | 20.55 | 19.5 | 19.95 | 20.1 | 20.7 | 20.1 | 18.9 | 20.4 | 21.75 | 22.2 | 22.65 | 21.75 | 22.35 | 23.4 | 23.25 | 22.8 | 22.05 | 21.75 | 20.85 | 21.45 | 22.65 | 514.65
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 115 | 108.35 | 101.45 | 99.95 | 94.35 | 96.8 | 99.65 | 103.05 | 98.1 | 97.8 | 102.3 | 101.9 | 107.3 | 105.1 | 101.5 | 104.1 | 109.25 | 110.25 | 113.1 | 111.65 | 109.05 | 106.8 | 107.05 | 110 | 2513.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч