## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0.24 | 6.312 | 5.904 | 0.248 | 0.248 | 2.752 | 8.736 | 0.224 | 0.248 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 0.224 | 0.216 | 28.192
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 1.024 | 1 | 1 | 1.008 | 1 | 1 | 1.008 | 1 | 0.992 | 0.984 | 0.992 | 0.984 | 0.984 | 0.968 | 0.984 | 1.016 | 0.992 | 1 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.016 | 1.024 | 1.024 | 24.024
| 10 Шола Т 1 ао RS | 71.2 | 66.8 | 63.6 | 58.8 | 58.4 | 70.4 | 108 | 114.4 | 125.2 | 130.4 | 132 | 116.8 | 110.8 | 112.8 | 104.4 | 114.4 | 112 | 117.6 | 118.8 | 116 | 128 | 116.8 | 93.2 | 74.8 | 2435.6
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 47.2 | 44 | 42.4 | 43.6 | 42.4 | 48.8 | 54.4 | 64.4 | 70.8 | 68.4 | 66.8 | 69.2 | 72.8 | 74 | 67.2 | 66.8 | 66.8 | 68.4 | 78 | 77.6 | 70.4 | 63.6 | 60.8 | 51.6 | 1480.4
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 3 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 34.8
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 30.7
| 10 Шола-Зубово ао RS | 38.7 | 35.8 | 34.3 | 35.5 | 33.5 | 39.7 | 47.3 | 56.5 | 60.5 | 59.8 | 60 | 62 | 65 | 66.9 | 60 | 59.1 | 60.4 | 61 | 67.6 | 67.5 | 62.3 | 56.9 | 52.1 | 42.9 | 1285.3
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 4.5 | 4.05 | 4.2 | 4.8 | 4.05 | 4.5 | 7.35 | 9.45 | 8.7 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 6.45 | 7.05 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.75 | 7.95 | 6.9 | 8.1 | 6.75 | 5.85 | 5.4 | 155.7
| 10 Шола-Максимово ао RS | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 6.1 | 7.2 | 9.4 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 7.4 | 5.7 | 7.5 | 8 | 172.4
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 62 | 51.8 | 49.5 | 49.2 | 50 | 59.3 | 86.4 | 100.4 | 111.1 | 118.2 | 118.9 | 104.7 | 99.4 | 100.2 | 94.8 | 103.7 | 100.8 | 106.7 | 104.9 | 103.7 | 113.3 | 103.6 | 82.1 | 64.6 | 2139.3
| 10 Шола-Царёво ао RS | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 4 | 4.9 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 116.3
| 35 Шола СМВ ао RS | 75.6 | 70.7 | 67.9 | 63 | 61.6 | 74.9 | 112 | 118.3 | 129.5 | 134.4 | 135.8 | 120.4 | 114.8 | 116.2 | 108.5 | 119 | 115.5 | 121.8 | 122.5 | 120.4 | 132.3 | 121.1 | 97.3 | 79.1 | 2532.6
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 76.3 | 71.4 | 69.3 | 63.7 | 63 | 75.6 | 112.7 | 119 | 130.2 | 135.1 | 136.5 | 121.8 | 115.5 | 116.9 | 109.2 | 119.7 | 116.2 | 122.5 | 123.9 | 121.1 | 133 | 121.8 | 98 | 80.5 | 2552.9
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 51.1 | 47.6 | 46.2 | 48.3 | 46.2 | 52.5 | 58.8 | 68.6 | 74.9 | 72.1 | 70.7 | 73.5 | 76.3 | 77.7 | 71.4 | 70.7 | 71.4 | 72.1 | 82.6 | 81.2 | 74.9 | 67.9 | 65.1 | 56 | 1577.8
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 441.564 | 418.762 | 403.104 | 381.656 | 373.798 | 445.852 | 618.394 | 665.674 | 729.24 | 741 | 742.716 | 690.3 | 675.75 | 685.834 | 634.708 | 673.932 | 662.716 | 690.766 | 724.174 | 712.324 | 739.232 | 673.682 | 570.198 | 470.64 | 14566.016
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч