## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао RS | 77.6 | 64.4 | 64.4 | 68.8 | 63.2 | 66.8 | 71.6 | 75.2 | 75.2 | 72 | 79.6 | 69.2 | 66.4 | 68 | 67.2 | 78 | 71.6 | 75.6 | 80.4 | 81.6 | 78.8 | 78.4 | 86 | 77.2 | 1757.2
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 47.6 | 40.4 | 39.6 | 42 | 38 | 39.6 | 41.2 | 42 | 40 | 40.4 | 40.4 | 38.8 | 44.8 | 39.2 | 41.2 | 46.8 | 43.2 | 45.6 | 50.4 | 46 | 47.6 | 46.8 | 49.2 | 48.4 | 1039.2
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 24
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 95.1
| 10 Шола-Зубово ао RS | 45.2 | 38.8 | 37.9 | 40.1 | 36.2 | 37.5 | 39.1 | 39.6 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 37 | 42.7 | 37.7 | 39.4 | 44.4 | 41.1 | 43.1 | 47.5 | 43.8 | 45.3 | 44.2 | 46.8 | 45.9 | 989.2
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 1.65 | 0.75 | 0.6 | 1.65 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 4.95 | 3.45 | 3 | 5.7 | 0.9 | 0.75 | 3.75 | 1.95 | 1.8 | 1.5 | 2.25 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.85 | 3 | 50.7
| 10 Шола-Максимово ао RS | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 15.9
| 10 Шола-Максимово ап RS | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 20.6
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 69.1 | 58.3 | 58.2 | 61.3 | 56.9 | 60.4 | 64.1 | 64.8 | 66.9 | 64.4 | 69 | 63.6 | 60.4 | 59.4 | 60.1 | 70.2 | 64 | 67.6 | 72 | 74 | 70.7 | 69.7 | 76.9 | 68.4 | 1570.4
| 10 Шола-Царёво ао RS | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 142.8
| 35 Шола СМВ ао RS | 87.5 | 72.8 | 73.5 | 77.7 | 72.1 | 75.6 | 80.5 | 84 | 83.3 | 80.5 | 87.5 | 77 | 74.2 | 74.9 | 75.6 | 86.8 | 79.8 | 84.7 | 88.9 | 90.3 | 88.2 | 87.5 | 96.6 | 86.8 | 1966.3
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 86.8 | 72.1 | 72.1 | 77.7 | 70.7 | 75.6 | 79.1 | 82.6 | 81.9 | 79.1 | 86.1 | 75.6 | 72.8 | 74.2 | 73.5 | 86.1 | 78.4 | 83.3 | 88.2 | 88.9 | 86.8 | 86.1 | 95.2 | 86.1 | 1939
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 57.4 | 49 | 48.3 | 51.8 | 46.2 | 49 | 50.4 | 50.4 | 48.3 | 49 | 48.3 | 46.9 | 52.5 | 47.6 | 49 | 56 | 51.8 | 53.9 | 59.5 | 55.3 | 56.7 | 55.3 | 59.5 | 58.1 | 1250.2
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 486.55 | 409.25 | 405.9 | 433.65 | 395.5 | 416.55 | 439.2 | 455.25 | 449.05 | 438.7 | 467.8 | 421.4 | 427.65 | 417.55 | 420.55 | 484.2 | 445.2 | 468.55 | 501.6 | 493.8 | 488 | 482.35 | 525.85 | 486.5 | 10860.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч