## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS | АЧР
00 - 01 | 0.119 | 0.1 | 218.4 | 135 | 75.8 | 0 | 12.4 | 54.48 | 82.6 | 81.15 | 0 | 46.8 | 0.3534
01 - 02 | 0.118 | 0.1 | 203.2 | 130.5 | 73.4 | 0 | 12.4 | 51.3 | 79.9 | 71.85 | 0 | 44.8 | 0.3337
02 - 03 | 0.117 | 0.09 | 194.4 | 124.8 | 69.2 | 0 | 12 | 47.88 | 76.6 | 69.45 | 0 | 43.6 | 0.3192
03 - 04 | 0.116 | 0.1 | 184 | 120 | 66.8 | 0 | 10 | 46.38 | 71.6 | 66 | 0 | 43.2 | 0.304
04 - 05 | 0.116 | 0.1 | 189.6 | 133.2 | 75 | 0 | 10 | 46.2 | 73.7 | 69.6 | 0 | 48.2 | 0.3228
05 - 06 | 0.115 | 0.1 | 204.8 | 147.3 | 86.8 | 0 | 13.6 | 50.82 | 79.7 | 74.25 | 0 | 47 | 0.3521
06 - 07 | 0.117 | 0.1 | 229.6 | 171.9 | 105.4 | 0 | 13 | 52.14 | 94 | 83.55 | 0 | 53.2 | 0.4015
07 - 08 | 0.116 | 0.1 | 252 | 182.4 | 111.2 | 0 | 14 | 55.86 | 112.7 | 83.25 | 0 | 57.2 | 0.4344
08 - 09 | 0.113 | 0.1 | 295.2 | 183.3 | 114 | 0 | 10.8 | 68.52 | 131 | 95.7 | 0 | 58.4 | 0.4785
09 - 10 | 0.113 | 0.11 | 297.6 | 188.1 | 120.8 | 0 | 10.8 | 72.36 | 120.8 | 104.25 | 0 | 56.6 | 0.4857
10 - 11 | 0.113 | 0.1 | 277.2 | 176.1 | 110.6 | 0 | 14 | 60.72 | 116.4 | 99.45 | 0 | 51.6 | 0.4533
11 - 12 | 0.114 | 0.1 | 262.8 | 186.9 | 114.8 | 0 | 13.8 | 57.48 | 108.4 | 96.45 | 0 | 58.2 | 0.4497
12 - 13 | 0.114 | 0.1 | 250.8 | 186 | 117 | 0 | 12.8 | 52.26 | 101.4 | 96.6 | 0 | 56.2 | 0.4368
13 - 14 | 0.113 | 0.1 | 248 | 164.4 | 106.6 | 0 | 8.6 | 59.46 | 100.2 | 87.9 | 0 | 49.4 | 0.4124
14 - 15 | 0.112 | 0.11 | 270.4 | 154.2 | 100.6 | 0 | 7.8 | 62.7 | 107.3 | 99.9 | 0 | 45.6 | 0.4246
15 - 16 | 0.112 | 0.1 | 254 | 156.3 | 107.2 | 0 | 7.6 | 59.88 | 102 | 91.65 | 0 | 41.6 | 0.4103
16 - 17 | 0.114 | 0.1 | 230.8 | 159.6 | 109.4 | 0 | 7.8 | 50.52 | 92.6 | 87.3 | 0 | 42.6 | 0.3904
17 - 18 | 0.113 | 0.1 | 248 | 154.8 | 103 | 0 | 7.6 | 49.44 | 105.6 | 92.55 | 0 | 44.2 | 0.4028
18 - 19 | 0.115 | 0.1 | 287.6 | 170.1 | 105.2 | 0 | 8 | 57.36 | 127.1 | 102.45 | 0 | 57 | 0.4577
19 - 20 | 0.114 | 0.11 | 303.6 | 187.5 | 114.6 | 0 | 10.4 | 65.88 | 126.3 | 111.45 | 0 | 62.8 | 0.4911
20 - 21 | 0.115 | 0.1 | 321.2 | 206.7 | 120.6 | 0 | 15.2 | 66.84 | 131.7 | 122.7 | 0 | 70.8 | 0.5279
21 - 22 | 0.116 | 0.1 | 316.8 | 197.4 | 116.8 | 0 | 14.6 | 66.66 | 128.7 | 121.35 | 0 | 65.8 | 0.5142
22 - 23 | 0.116 | 0.1 | 297.2 | 180.6 | 103.2 | 0 | 11.6 | 62.52 | 120.2 | 114.75 | 0 | 65.8 | 0.4778
23 - 00 | 0.116 | 0.11 | 258.8 | 158.7 | 88.8 | 0 | 13.2 | 58.26 | 107.3 | 93 | 0 | 57 | 0.4175
Сумма | 2.757 | 2.43 | 6096 | 3955.8 | 2416.8 | 0 | 272 | 1375.92 | 2497.8 | 2216.55 | 0 | 1267.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 145.6 | 141 | 85.8 | 0 | 25.4 | 25.38 | 62.9 | 60 | 0 | 29
01 - 02 |  |  | 137.6 | 135.3 | 82.4 | 0 | 24.8 | 24.18 | 60.9 | 55.65 | 0 | 27.4
02 - 03 |  |  | 129.6 | 129.6 | 79.8 | 0 | 23.4 | 22.8 | 56 | 53.7 | 0 | 25.8
03 - 04 |  |  | 120.4 | 118.8 | 77.8 | 0 | 16.4 | 21.06 | 51.7 | 50.1 | 0 | 24.2
04 - 05 |  |  | 115.6 | 117.9 | 77.2 | 0 | 16.2 | 19.74 | 49.8 | 49.2 | 0 | 23.6
05 - 06 |  |  | 117.2 | 128.7 | 80.8 | 0 | 23.4 | 20.64 | 49.9 | 49.5 | 0 | 24.2
06 - 07 |  |  | 122.4 | 139.5 | 90.2 | 0 | 23.2 | 21.24 | 52.4 | 51.75 | 0 | 25.2
07 - 08 |  |  | 138.4 | 138.9 | 90 | 0 | 22.4 | 28.44 | 58.8 | 54.45 | 0 | 26
08 - 09 |  |  | 156.8 | 143.7 | 96.4 | 0 | 19.8 | 44.16 | 62.4 | 53.85 | 0 | 26.8
09 - 10 |  |  | 157.6 | 150 | 100.8 | 0 | 19.2 | 44.04 | 62.8 | 54.45 | 0 | 29.4
10 - 11 |  |  | 154.8 | 143.1 | 89.8 | 0 | 23.8 | 44.28 | 61.2 | 52.65 | 0 | 29
11 - 12 |  |  | 156.4 | 147 | 92.8 | 0 | 23.8 | 39.9 | 62.4 | 57.45 | 0 | 29.6
12 - 13 |  |  | 141.2 | 141.3 | 88.2 | 0 | 22.8 | 23.82 | 62.7 | 58.05 | 0 | 29.8
13 - 14 |  |  | 144 | 137.7 | 91.2 | 0 | 16.2 | 31.02 | 61 | 55.35 | 0 | 29.4
14 - 15 |  |  | 150.8 | 129.9 | 86.2 | 0 | 16 | 39.9 | 57.7 | 56.55 | 0 | 27.4
15 - 16 |  |  | 160 | 131.4 | 88 | 0 | 16 | 45.72 | 60.5 | 57.3 | 0 | 27.2
16 - 17 |  |  | 146.8 | 135.6 | 89 | 0 | 16 | 30.48 | 64.1 | 55.35 | 0 | 30
17 - 18 |  |  | 148.4 | 133.8 | 85.2 | 0 | 16.2 | 25.32 | 67.5 | 58.95 | 0 | 31.6
18 - 19 |  |  | 158 | 138.9 | 87 | 0 | 16.4 | 26.4 | 70.9 | 64.2 | 0 | 34.6
19 - 20 |  |  | 151.6 | 138.3 | 87.2 | 0 | 18.8 | 26.46 | 64.7 | 64.05 | 0 | 31.8
20 - 21 |  |  | 147.2 | 145.2 | 90 | 0 | 24.6 | 25.74 | 64.1 | 61.35 | 0 | 30
21 - 22 |  |  | 140.4 | 139.8 | 86 | 0 | 24.2 | 23.94 | 61.2 | 58.95 | 0 | 28.8
22 - 23 |  |  | 140 | 133.8 | 84 | 0 | 19.8 | 24 | 60.5 | 58.95 | 0 | 29.4
23 - 00 |  |  | 139.6 | 131.1 | 82.6 | 0 | 19.6 | 24.12 | 61.7 | 57.3 | 0 | 28.2
Сумма | 0 | 0 | 3420.4 | 3270.3 | 2088.4 | 0 | 488.4 | 702.78 | 1447.8 | 1349.1 | 0 | 678.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч