## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0.412 |  | 217.5 | 218 | 102.4 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 32.7 | 34.5 | 0 | 80 | 108 | 0 | 8.1
01 - 02 |  | 1.088 |  | 199.5 | 200 | 99 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 71 | 104.4 | 0 | 8.1
02 - 03 |  | 0.656 |  | 205.8 | 195.2 | 97.4 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 34.7 | 29.1 | 0 | 67.8 | 100.4 | 0 | 7.95
03 - 04 |  | 0.532 |  | 196.8 | 194.8 | 100 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 28.3 | 29.4 | 0 | 65.1 | 96.6 | 0 | 7.95
04 - 05 |  | 0.304 |  | 210.3 | 218.8 | 114 | 0 | 71.4 | 0 | 0.1 | 28.7 | 30.3 | 0 | 74 | 99.8 | 0 | 8.55
05 - 06 |  | 0.384 |  | 224.1 | 234 | 116.6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 83.1 | 108 | 0 | 7.8
06 - 07 |  | 0.252 |  | 237.6 | 275.6 | 142 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 35.4 | 36.5 | 0 | 95.8 | 115.6 | 0 | 8.55
07 - 08 |  | 0.252 |  | 269.4 | 319.2 | 157.8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 37.9 | 45.2 | 0 | 113.8 | 134 | 0 | 9.6
08 - 09 |  | 0.256 |  | 271.2 | 334.4 | 167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 39.4 | 48 | 0 | 117.4 | 121.2 | 0 | 9.75
09 - 10 |  | 0.272 |  | 264.6 | 350.4 | 165.6 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 35.5 | 53.8 | 0 | 128.7 | 124 | 0 | 7.35
10 - 11 |  | 0.272 |  | 238.5 | 330.8 | 148 | 0 | 87 | 0 | 0 | 35.4 | 56.2 | 0 | 124.3 | 108 | 0 | 6.3
11 - 12 |  | 0.648 |  | 244.2 | 319.2 | 151.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 36.6 | 56 | 0 | 109.9 | 116.4 | 0 | 7.65
12 - 13 |  | 0.576 |  | 240 | 333.2 | 154.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 35.1 | 56.8 | 0 | 119.4 | 116.8 | 0 | 8.7
13 - 14 |  | 1.388 |  | 227.1 | 308 | 135.4 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 35.5 | 52.4 | 0 | 118.2 | 103.2 | 0 | 7.5
14 - 15 |  | 0.912 |  | 232.2 | 292.4 | 133.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 30.5 | 47.8 | 0 | 109.4 | 114 | 0 | 9
15 - 16 |  | 1.264 |  | 219.3 | 307.2 | 146 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 31.9 | 45.3 | 0 | 113.9 | 99.6 | 0 | 9
16 - 17 |  | 0.696 |  | 227.1 | 294 | 143.4 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 31.5 | 44.5 | 0 | 104.7 | 104.4 | 0 | 10.95
17 - 18 |  | 0.62 |  | 240 | 330.4 | 156 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 34.6 | 48.6 | 0 | 123.7 | 107 | 0 | 7.2
18 - 19 |  | 0.86 |  | 273.9 | 372.8 | 176.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 41.1 | 56.1 | 0 | 138.3 | 125.2 | 0 | 6.15
19 - 20 |  | 0.992 |  | 296.7 | 365.2 | 170.6 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 41.8 | 55.6 | 0 | 136.6 | 135.2 | 0 | 7.05
20 - 21 |  | 0.432 |  | 286.5 | 370.4 | 167.4 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 42.5 | 64.1 | 0 | 137.2 | 129.6 | 0 | 9.6
21 - 22 |  | 1.184 |  | 287.1 | 358.4 | 170.8 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 46.3 | 58.8 | 0 | 127.2 | 139 | 0 | 9.75
22 - 23 |  | 0.5 |  | 269.7 | 330 | 157 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 44.8 | 54.5 | 0 | 116.9 | 128 | 0 | 10.05
23 - 00 |  | 1.26 |  | 246.3 | 285.6 | 134.4 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 48.5 | 51.9 | 0 | 97.8 | 117.4 | 0 | 6.75
Сумма | 0 | 16.012 | 0 | 5825.4 | 7138 | 3407.6 | 0 | 1951.6 | 0 | 0.1 | 873 | 1118.7 | 0 | 2574.2 | 2755.8 | 0 | 199.35
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  |  | 168 | 139.6 | 98.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 22.6 | 24 | 0 | 21 | 88.2 | 0 | 3.15
01 - 02 |  |  |  | 158.1 | 132.4 | 93.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22.1 | 22.4 | 0 | 18.8 | 83.8 | 0 | 3.15
02 - 03 |  |  |  | 151.2 | 127.2 | 92.2 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 20.8 | 21.3 | 0 | 16.3 | 80.2 | 0 | 3.15
03 - 04 |  |  |  | 144.6 | 116.4 | 84.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 0 | 15.4 | 78.4 | 0 | 3
04 - 05 |  |  |  | 142.5 | 118.8 | 87.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 17.9 | 18.1 | 0 | 15.4 | 74.8 | 0 | 3
05 - 06 |  |  |  | 143.1 | 119.2 | 88.8 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 18.1 | 18.3 | 0 | 15.1 | 76.6 | 0 | 2.85
06 - 07 |  |  |  | 146.7 | 130.4 | 94.2 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 19.4 | 20.9 | 0 | 17.7 | 78.4 | 0 | 2.85
07 - 08 |  |  |  | 149.7 | 140.8 | 101.6 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 20.8 | 22 | 0 | 19.6 | 80.6 | 0 | 3.3
08 - 09 |  |  |  | 151.8 | 134.8 | 95.6 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 19.8 | 79.6 | 0 | 3.6
09 - 10 |  |  |  | 149.7 | 136.8 | 93.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 20.9 | 23.7 | 0 | 21.3 | 78.8 | 0 | 3.45
10 - 11 |  |  |  | 151.2 | 137.6 | 93 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 20.7 | 23.9 | 0 | 22.6 | 80.4 | 0 | 4.05
11 - 12 |  |  |  | 160.8 | 146.4 | 102.4 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 22.6 | 24 | 0 | 22.3 | 84 | 0 | 3.9
12 - 13 |  |  |  | 160.5 | 147.6 | 101.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 22.9 | 24.5 | 0 | 23.5 | 85.2 | 0 | 3.75
13 - 14 |  |  |  | 154.5 | 145.2 | 100 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 21.8 | 22.8 | 0 | 24.8 | 82 | 0 | 3.9
14 - 15 |  |  |  | 152.4 | 137.6 | 94 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 | 22.5 | 0 | 23.7 | 82 | 0 | 4.05
15 - 16 |  |  |  | 154.8 | 141.2 | 95.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 22.7 | 23.3 | 0 | 24.4 | 82 | 0 | 4.65
16 - 17 |  |  |  | 160.2 | 151.6 | 105.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 22.1 | 23.3 | 0 | 25.4 | 83 | 0 | 4.95
17 - 18 |  |  |  | 167.7 | 160 | 110 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 23.7 | 26 | 0 | 25.6 | 84 | 0 | 4.05
18 - 19 |  |  |  | 173.4 | 168.8 | 116 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 24.4 | 27.5 | 0 | 27.5 | 88.2 | 0 | 4.5
19 - 20 |  |  |  | 176.4 | 157.2 | 106 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 24.4 | 27.2 | 0 | 26.1 | 89.2 | 0 | 4.2
20 - 21 |  |  |  | 161.1 | 146.8 | 99.8 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 23.1 | 24.8 | 0 | 24.2 | 84.4 | 0 | 3.9
21 - 22 |  |  |  | 159.3 | 137.2 | 94.8 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 23.3 | 22.6 | 0 | 21.7 | 85 | 0 | 3.9
22 - 23 |  |  |  | 162.6 | 140.8 | 99.2 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 21.1 | 23.6 | 0 | 20.4 | 86.4 | 0 | 4.05
23 - 00 |  |  |  | 168.3 | 145.6 | 102 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 24.5 | 24 | 0 | 21.9 | 87.2 | 0 | 3.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3768.6 | 3360 | 2349.6 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 521.9 | 551.5 | 0 | 514.5 | 1982.4 | 0 | 88.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч