## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 128.7 | 36.2 | 0 | 19.2 | 0 | 49.2 | 0 | 24 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 117 | 32.2 | 0 | 18 | 0 | 44.85 | 0 | 22.2 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 116.4 | 32 | 0 | 19 | 0 | 43.5 | 0 | 22.2 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 119.1 | 32.4 | 0 | 19.6 | 0 | 44.7 | 0 | 22.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 122.1 | 30.4 | 0 | 24.2 | 0 | 43.65 | 0 | 24 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 134.1 | 31.8 | 0 | 27.8 | 0 | 47.4 | 0 | 27.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 155.7 | 36.4 | 0 | 33 | 0 | 55.2 | 0 | 31.05 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 161.4 | 36.6 | 0 | 35.8 | 0 | 58.2 | 0 | 31.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 183.3 | 43.8 | 0 | 34.4 | 0 | 70.05 | 0 | 35.25 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 187.2 | 57.6 | 0 | 27.4 | 0 | 62.85 | 0 | 39.75 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 176.7 | 54.8 | 0 | 27.2 | 0 | 59.7 | 0 | 35.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 159.9 | 46.4 | 0 | 28.2 | 0 | 52.2 | 0 | 33.15 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 163.8 | 45.6 | 0 | 25.6 | 0 | 56.4 | 0 | 36.75 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 175.5 | 48.8 | 0 | 26.6 | 0 | 63.6 | 0 | 36.9 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 165.3 | 49.8 | 0 | 24.8 | 0 | 60.6 | 0 | 30.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 148.5 | 41.4 | 0 | 24.6 | 0 | 56.55 | 0 | 26.25 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 153 | 40.6 | 0 | 26.8 | 0 | 53.85 | 0 | 31.65 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 168.9 | 45.4 | 0 | 25.2 | 0 | 63.6 | 0 | 35.25 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 188.4 | 49.2 | 0 | 28.6 | 0 | 66.45 | 0 | 44.4 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 192 | 55.6 | 0 | 26.6 | 0 | 75.6 | 0 | 34.95 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 196.8 | 51.8 | 0 | 31.8 | 0 | 78.45 | 0 | 34.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 197.4 | 54.6 | 0 | 32 | 0 | 79.5 | 0 | 31.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 175.8 | 49.2 | 0 | 30.2 | 0 | 70.35 | 0 | 26.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 142.8 | 41.2 | 0 | 26 | 0 | 54.9 | 0 | 20.85 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 3829.8 | 1043.8 | 0 | 642.6 | 0 | 1411.35 | 0 | 739.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 21 | 0 | 6.8 | 0 | 13.5 | 0 | 12.15 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 21 | 0 | 6.6 | 0 | 14.55 | 0 | 12.3 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 20.6 | 0 | 6.8 | 0 | 13.05 | 0 | 12 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 20.2 | 0 | 7 | 0 | 13.2 | 0 | 11.85 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 19.8 | 0 | 6.2 | 0 | 12.15 | 0 | 11.85 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 20 | 0 | 6.6 | 0 | 12.45 | 0 | 12.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14.1 | 0 | 13.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 21.4 | 0 | 6.8 | 0 | 14.7 | 0 | 12.9 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 23.6 | 0 | 7.2 | 0 | 16.8 | 0 | 13.05 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42.6 | 0 | 9.6 | 0 | 19.05 | 0 | 14.7 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 49.2 | 0 | 9.4 | 0 | 18.75 | 0 | 14.55 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 33.8 | 0 | 10.4 | 0 | 18.6 | 0 | 15.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 33.6 | 0 | 9.8 | 0 | 16.65 | 0 | 14.85 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 38.4 | 0 | 10.2 | 0 | 17.85 | 0 | 16.05 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 45.4 | 0 | 10 | 0 | 18.45 | 0 | 15 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 23.6 | 0 | 10.6 | 0 | 18.3 | 0 | 13.95 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 22.6 | 0 | 12.2 | 0 | 19.65 | 0 | 14.7 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 24.8 | 0 | 11.4 | 0 | 22.2 | 0 | 14.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 25.6 | 0 | 13 | 0 | 21.15 | 0 | 16.2 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25.8 | 0 | 9.6 | 0 | 20.1 | 0 | 15.15 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 24.4 | 0 | 8.6 | 0 | 18.6 | 0 | 13.65 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 24.2 | 0 | 8.2 | 0 | 16.8 | 0 | 13.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 23.4 | 0 | 8.2 | 0 | 15.3 | 0 | 13.35 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 22.6 | 0 | 8.6 | 0 | 14.85 | 0 | 12.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.1 | 648.6 | 0 | 210.8 | 0 | 400.8 | 0 | 330.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч