## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS | АЧР
00 - 01 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.759 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | 152.8967 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0.1428
01 - 02 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2077 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 |  |  |  |  | 0 | 133.044 | 211.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0.1232
02 - 03 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2519 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 |  |  |  |  | 0 | 119.9168 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0.1102
03 - 04 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5397 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |  |  |  |  | 0 | 111.1716 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0.1012
04 - 05 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4411 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |  |  |  |  | 0 | 125.08 | 184.8 | 171.6 | 0 | 0 | 0.1156
05 - 06 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4447 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |  |  |  |  | 0 | 159.4317 | 184.8 | 198 | 0 | 0 | 0.1494
06 - 07 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6891 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 61.6 |  |  |  |  | 0 | 173.9688 | 264 | 250.8 | 0 | 0 | 0.164
07 - 08 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0842 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 78.6 |  |  |  |  | 0 | 208.454 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0.1984
08 - 09 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0682 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |  |  |  |  | 0 | 200.2614 | 316.8 | 330 | 0 | 0 | 0.1902
09 - 10 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0216 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 217.7326 | 396 | 382.8 | 0 | 0 | 0.2076
10 - 11 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9157 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 203.3288 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0.1932
11 - 12 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.6375 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 0 | 202.2238 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0.192
12 - 13 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3351 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 104.2 |  |  |  |  | 0 | 197.8417 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0.1876
13 - 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7372 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 188.9441 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0.179
14 - 15 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8968 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 180.3514 | 290.4 | 303.6 | 0 | 0 | 0.17
15 - 16 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8739 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 92.2 |  |  |  |  | 0 | 172.2922 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 0.1618
16 - 17 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8918 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |  |  |  |  | 0 | 194.4122 | 343.2 | 330 | 0 | 0 | 0.1842
17 - 18 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0681 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |  |  |  |  | 0 | 206.5868 | 343.2 | 356.4 | 0 | 0 | 0.1964
18 - 19 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4879 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |  |  |  |  | 0 | 223.2197 | 343.2 | 330 | 0 | 0 | 0.2128
19 - 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7329 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 98.8 |  |  |  |  | 0 | 216.3798 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 0.206
20 - 21 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7266 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 95.4 |  |  |  |  | 0 | 195.06 | 264 | 277.2 | 0 | 0 | 0.1848
21 - 22 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0664 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 183.6666 | 264 | 250.8 | 0 | 0 | 0.1732
22 - 23 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5331 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |  |  |  |  | 0 | 176.8648 | 237.6 | 250.8 | 0 | 0 | 0.1668
23 - 00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8532 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 0 | 169.3581 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0.159
Сумма | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.2636 | 0 | 2067.2 | 0 | 0 | 0 | 2002.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.4877 | 6679.2 | 6692.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS УСПД | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS УСПД | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103.2129 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | 131.3292 | 0 | 0 | 1584 | 1570.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94.2131 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 |  |  |  |  | 0 | 120.5455 | 0 | 0 | 1531.2 | 1544.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.4465 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 |  |  |  |  | 0 | 115.4966 | 0 | 0 | 1557.6 | 1557.6
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.3311 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.2 |  |  |  |  | 0 | 114.4677 | 0 | 0 | 1584 | 1584
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 91.3587 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |  |  |  |  | 0 | 116.8683 | 0 | 0 | 1557.6 | 1557.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 113.6814 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55.4 |  |  |  |  | 0 | 141.0841 | 0 | 0 | 1557.6 | 1557.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 117.3187 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 61.6 |  |  |  |  | 0 | 145.8092 | 0 | 0 | 1504.8 | 1504.8
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.7031 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 78.6 |  |  |  |  | 0 | 148.5337 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.5648 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 85.4 |  |  |  |  | 0 | 138.5311 | 0 | 0 | 1399.2 | 1386
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116.231 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 145.9806 | 0 | 0 | 1320 | 1320
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.8709 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 138.4168 | 0 | 0 | 1372.8 | 1372.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 124.4132 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 0 | 154.6496 | 0 | 0 | 1399.2 | 1399.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128.5389 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 104.2 |  |  |  |  | 0 | 158.3076 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.0344 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 154.078 | 0 | 0 | 1372.8 | 1386
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.2976 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 89.6 |  |  |  |  | 0 | 156.5929 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 116.7367 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 92.2 |  |  |  |  | 0 | 146.9904 | 0 | 0 | 1372.8 | 1372.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 122.0818 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |  |  |  |  | 0 | 152.1537 | 0 | 0 | 1346.4 | 1320
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130.555 | 0 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |  |  |  |  | 0 | 160.251 | 0 | 0 | 1346.4 | 1372.8
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 141.1621 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |  |  |  |  | 0 | 171.7206 | 0 | 0 | 1425.6 | 1412.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.2651 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 98.8 |  |  |  |  | 0 | 160.4034 | 0 | 0 | 1425.6 | 1425.6
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.663 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 95.4 |  |  |  |  | 0 | 137.6356 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.4898 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 139.8076 | 0 | 0 | 1478.4 | 1491.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 103.4657 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |  |  |  |  | 0 | 132.0723 | 0 | 0 | 1531.2 | 1504.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 106.8363 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 0 | 136.6449 | 0 | 0 | 1504.8 | 1531.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732.4718 | 0 | 2067.2 | 0 | 0 | 0 | 2002.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.3705 | 0 | 0 | 34848 | 34848

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч