## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Балатон | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.58 | 3.338 | 0 | 355.5 | 0 | 176.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 273.6 | 0 | 136.8 | 0 | 77.7 | 0 | 36 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 0 | 183.4
01 - 02 | 1.73 | 3.558 | 0 | 352.5 | 0 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 271.5 | 0 | 135 | 0 | 77.4 | 0 | 33.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 178.5
02 - 03 | 1.516 | 3.562 | 0 | 345.75 | 0 | 170.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 272.2 | 0 | 132.8 | 0 | 69.6 | 0 | 33.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7 | 0 | 176.4
03 - 04 | 1.39 | 3.078 | 0 | 323.25 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 258.4 | 0 | 120.9 | 0 | 60.3 | 0 | 35.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.3 | 0 | 165.9
04 - 05 | 1.426 | 2.97 | 0 | 311.25 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 250.1 | 0 | 120.8 | 0 | 57.9 | 0 | 35.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 165.9
05 - 06 | 1.288 | 3.096 | 0 | 312 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 254.6 | 0 | 115.2 | 0 | 53.7 | 0 | 36.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 161.7
06 - 07 | 1.296 | 2.734 | 0 | 297.75 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 238.2 | 0 | 117.8 | 0 | 56.1 | 0 | 33.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1 | 0 | 160.3
07 - 08 | 1.284 | 2.714 | 0 | 302.25 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 245.3 | 0 | 126.1 | 0 | 53.1 | 0 | 32.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3 | 0 | 168
08 - 09 | 1.284 | 2.77 | 0 | 339 | 0 | 164.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 283.8 | 0 | 127 | 0 | 51.6 | 0 | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 170.1
09 - 10 | 1.284 | 2.762 | 0 | 377.25 | 0 | 162.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 317.5 | 0 | 124 | 0 | 56.4 | 0 | 34.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 168
10 - 11 | 1.286 | 2.716 | 0 | 366 | 0 | 155.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 310.5 | 0 | 116.8 | 0 | 51.9 | 0 | 35.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 0 | 161.7
11 - 12 | 1.292 | 2.776 | 0 | 361.5 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 300.6 | 0 | 117.8 | 0 | 57.3 | 0 | 32.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 0 | 159.6
12 - 13 | 1.294 | 2.768 | 0 | 332.25 | 0 | 156.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 274.8 | 0 | 121.7 | 0 | 54.9 | 0 | 31.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 162.4
13 - 14 | 1.29 | 2.82 | 0 | 347.25 | 0 | 167.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 283.9 | 0 | 130.6 | 0 | 59.1 | 0 | 33.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4 | 0 | 173.6
14 - 15 | 1.336 | 2.762 | 0 | 348.75 | 0 | 167.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 286.1 | 0 | 132.6 | 0 | 59.4 | 0 | 31.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 172.9
15 - 16 | 1.348 | 2.868 | 0 | 346.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 282.6 | 0 | 133.5 | 0 | 60.6 | 0 | 30.9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1 | 0 | 173.6
16 - 17 | 1.35 | 2.762 | 0 | 342 | 0 | 161.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 277.4 | 0 | 129 | 0 | 61.8 | 0 | 29.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 167.3
17 - 18 | 1.36 | 2.868 | 0 | 315.75 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 251.6 | 0 | 120.3 | 0 | 60 | 0 | 33.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6 | 0 | 163.8
18 - 19 | 1.358 | 2.808 | 0 | 305.25 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 244.1 | 0 | 116.8 | 0 | 57.9 | 0 | 34.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 160.3
19 - 20 | 1.36 | 2.8 | 0 | 305.25 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 245.7 | 0 | 119.6 | 0 | 55.2 | 0 | 31.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1 | 0 | 161.7
20 - 21 | 1.36 | 2.806 | 0 | 311.25 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 251.2 | 0 | 118.5 | 0 | 56.7 | 0 | 31.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 159.6
21 - 22 | 1.346 | 2.714 | 0 | 319.5 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 262.6 | 0 | 116 | 0 | 52.8 | 0 | 33.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1 | 0 | 158.9
22 - 23 | 1.498 | 3.19 | 0 | 351 | 0 | 159.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 279.1 | 0 | 122.3 | 0 | 68.4 | 0 | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.3 | 0 | 165.9
23 - 00 | 1.576 | 3.514 | 0 | 367.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 294.7 | 0 | 127.5 | 0 | 69.6 | 0 | 36.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.1 | 0 | 174.3
Сумма | 33.132 | 70.754 | 0 | 8036.25 | 0 | 3868.5 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.2 | 0 | 6510.1 | 0 | 2979.4 | 0 | 1439.4 | 0 | 804.9 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8161.3 | 0 | 4013.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Балатон | [28 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Балатон ТСН 1 ао RS | 0,4 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон Т 1 ао RS | 10 Балатон Т 1 ап RS | 10 Балатон Т 2 ао RS | 10 Балатон Т 2 ап RS | 10 Балатон ТСН 1 ао RS | 10 Балатон ТСН 2 ао RS | 10 Балатон-Резерв (яч 12) ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ао RS | 10 Балатон-РЗ-1 ап RS | 10 Балатон-РЗ-2 ао RS | 10 Балатон-РЗ-2 ап RS | 10 Балатон-СЕП-3 ао RS | 10 Балатон-СЕП-3 ап RS | 10 Балатон-СЕП-4 ао RS | 10 Балатон-СЕП-4 ап RS | 10 Балатон-СЕП-5 ао RS | 10 Балатон-СЕП-5 ап RS | 10 Балатон-СЕП-6 ао RS | 10 Балатон-СЕП-6 ап RS | 10 Балатон-Телецентр ао RS | 10 Балатон-Телецентр ап RS | 35 Балатон СВВ ао RS | 35 Балатон СВВ ап RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 1 ап RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ао RS | 35 Балатон-Компрессор 2 ап RS
00 - 01 | 1.232 | 1.15 | 0 | 111.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.3 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 29.2 | 29.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 2.1 | 0
01 - 02 | 1.166 | 1.082 | 0 | 93 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.4 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 28.9 | 20.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 9.8 | 0
02 - 03 | 1.112 | 1.092 | 0 | 99.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 22.3 | 21.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.4 | 0
03 - 04 | 1.2 | 1.298 | 0 | 119.25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 25.2 | 27.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 2.1 | 0
04 - 05 | 1.176 | 1.286 | 0 | 108.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 28.6 | 24.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 7.7 | 0
05 - 06 | 1.146 | 1.264 | 0 | 97.5 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 30.1 | 21.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 11.9 | 0
06 - 07 | 1.162 | 1.268 | 0 | 99.75 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 28.9 | 23.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9.8 | 0
07 - 08 | 1.15 | 1.258 | 0 | 108 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 26.7 | 24.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 7 | 0
08 - 09 | 1.136 | 1.226 | 0 | 114.75 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | 26.8 | 22.2 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 8.4 | 0
09 - 10 | 1.13 | 1.212 | 0 | 120.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0 | 103.4 | 0 | 0 | 26.8 | 21 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 126.7 | 9.8 | 0
10 - 11 | 1.118 | 1.202 | 0 | 102 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 3.8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 28.7 | 20.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 13.3 | 0
11 - 12 | 1.138 | 1.216 | 0 | 80.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 27.1 | 21.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 11.2 | 0
12 - 13 | 1.148 | 1.24 | 0 | 103.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 25.7 | 24.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 8.4 | 0
13 - 14 | 1.128 | 1.212 | 0 | 122.25 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 24.6 | 22.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 9.1 | 0
14 - 15 | 1.16 | 1.2 | 0 | 77.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 23.9 | 21.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 11.2 | 0
15 - 16 | 1.192 | 1.222 | 0 | 78.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 7.7 | 0
16 - 17 | 1.188 | 1.22 | 0 | 100.5 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 27 | 24.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 11.2 | 0
17 - 18 | 1.214 | 1.24 | 0 | 114.75 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 38.2 | 26.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 18.9 | 0
18 - 19 | 1.214 | 1.252 | 0 | 123 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 38.9 | 25.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 18.9 | 0
19 - 20 | 1.238 | 1.274 | 0 | 115.5 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 35.1 | 26.7 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 12.6 | 0
20 - 21 | 1.208 | 1.24 | 0 | 106.5 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0 | 87 | 0 | 0 | 37.7 | 22.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19.6 | 0
21 - 22 | 1.2 | 1.252 | 0 | 97.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.2 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 35.4 | 22.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 15.4 | 0
22 - 23 | 1.182 | 1.146 | 0 | 109.5 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.4 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 31.7 | 21.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 11.2 | 0
23 - 00 | 1.206 | 1.116 | 0 | 108 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 28.8 | 23.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 5.6 | 0
Сумма | 28.144 | 29.168 | 0 | 2512.5 | 344.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 103.4 | 0 | 2028.7 | 0 | 0 | 698.4 | 562.5 | 0 | 235.5 | 0 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 244.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Балатон |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч