## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.24 | 0 | 95 | 30.06 | 22.3 | 0 | 43.02
01 - 02 | 0.24 | 0 | 85.6 | 27.36 | 19.5 | 0 | 39.24
02 - 03 | 0.24 | 0 | 88 | 27.72 | 20.2 | 0 | 40.5
03 - 04 | 0.24 | 0 | 84.4 | 28.44 | 18.8 | 0 | 37.5
04 - 05 | 0.24 | 0 | 85.6 | 29.22 | 18.9 | 0 | 37.92
05 - 06 | 0.24 | 0 | 92.2 | 29.76 | 21.3 | 0 | 41.52
06 - 07 | 0.24 | 0 | 108.4 | 32.4 | 24.8 | 0 | 51.72
07 - 08 | 0.24 | 0 | 111.8 | 33.78 | 27.3 | 0 | 51.36
08 - 09 | 0.24 | 0 | 121.6 | 38.34 | 26.2 | 0 | 57.66
09 - 10 | 0.25 | 0 | 128.8 | 39.78 | 25.4 | 0 | 64.38
10 - 11 | 0.24 | 0 | 123.8 | 38.82 | 25.3 | 0 | 60.54
11 - 12 | 0.24 | 0 | 119.6 | 34.92 | 23.7 | 0 | 61.68
12 - 13 | 0.25 | 0 | 119.4 | 33.96 | 23 | 0 | 63.06
13 - 14 | 0.24 | 0 | 122.6 | 40.02 | 23.5 | 0 | 59.82
14 - 15 | 0.25 | 0 | 109.8 | 35.64 | 21.7 | 0 | 53.16
15 - 16 | 0.24 | 0 | 109.8 | 33.78 | 27.1 | 0 | 49.5
16 - 17 | 0.25 | 0 | 117.2 | 33.3 | 28.2 | 0 | 56.4
17 - 18 | 0.24 | 0 | 122.4 | 36.36 | 26.6 | 0 | 60.06
18 - 19 | 0.25 | 0 | 125.6 | 36.96 | 27.3 | 0 | 62.1
19 - 20 | 0.24 | 0 | 133.4 | 40.14 | 27 | 0 | 66.96
20 - 21 | 0.24 | 0 | 121.4 | 37.14 | 29.9 | 0 | 54.96
21 - 22 | 0.24 | 0 | 123.4 | 39 | 31.4 | 0 | 53.64
22 - 23 | 0.24 | 0 | 120 | 34.8 | 30.2 | 0 | 55.68
23 - 00 | 0.25 | 0 | 99.8 | 29.4 | 24.6 | 0 | 46.26
Сумма | 5.82 | 0 | 2669.6 | 821.1 | 594.2 | 0 | 1268.64
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 90.4 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 75 | 19.98 | 17.5 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 78.2 | 20.28 | 18.9 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 81.4 | 22.38 | 19.7 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 76.2 | 20.94 | 19 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 73.2 | 20.4 | 17.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 74.6 | 20.34 | 17.7 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 75.6 | 21.72 | 17.5 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 72.6 | 19.86 | 17.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 73 | 19.44 | 17.5 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 71.8 | 18.96 | 17.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 75.6 | 19.74 | 17.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 77.4 | 21.36 | 18.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 74 | 19.8 | 16.9 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 69.8 | 18.24 | 16.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 74 | 19.92 | 18.7 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 76.4 | 19.2 | 18.3 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 83 | 22.14 | 19.3 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 89.4 | 23.76 | 21 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 88.8 | 24.78 | 21 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 74.2 | 20.82 | 17.8 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 72.8 | 20.94 | 17.7 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 77.6 | 20.46 | 19 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 81 | 20.76 | 19.7 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1856 | 498.42 | 444.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч