## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 0.784 | 88.8 | 219.6 | 165.9 | 35.1 | 36.5 | 40 | 16.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1269.8 | 0 | 1413.3 | 863.1 | 0 | 971.25 | 0 | 301 | 0 | 559.3 | 0
01 - 02 | 0.768 | 87.6 | 211.2 | 158.1 | 36.6 | 35.1 | 37.2 | 17.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1174.6 | 0 | 1336.3 | 809.55 | 0 | 904.05 | 0 | 275.8 | 0 | 534.8 | 0
02 - 03 | 0.744 | 80.4 | 208.8 | 151.5 | 29.4 | 37.6 | 35.6 | 18.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 1121.4 | 0 | 1321.6 | 802.2 | 0 | 856.8 | 0 | 268.8 | 0 | 528.5 | 0
03 - 04 | 0.736 | 79.2 | 204 | 154.2 | 26.7 | 31.1 | 37.2 | 18.3 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 1085.7 | 0 | 1270.5 | 762.3 | 0 | 827.4 | 0 | 261.8 | 0 | 517.3 | 0
04 - 05 | 0.76 | 81.6 | 213.6 | 160.8 | 30.3 | 34.8 | 36.8 | 17.7 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 1108.1 | 0 | 1488.9 | 869.4 | 0 | 849.45 | 0 | 264.6 | 0 | 630 | 0
05 - 06 | 0.696 | 110.4 | 238.8 | 171.9 | 39.3 | 48.8 | 59.2 | 18.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 1168.3 | 0 | 1619.8 | 954.45 | 0 | 892.5 | 0 | 282.8 | 0 | 676.2 | 0
06 - 07 | 0.696 | 159.6 | 259.2 | 181.5 | 64.5 | 57.9 | 81.2 | 19.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 1759.1 | 1073.1 | 0 | 1010.1 | 0 | 323.4 | 0 | 696.5 | 0
07 - 08 | 0.728 | 150 | 301.2 | 219 | 59.1 | 56.8 | 76.4 | 25.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1521.1 | 0 | 2009 | 1222.2 | 0 | 1165.5 | 0 | 361.2 | 0 | 798 | 0
08 - 09 | 0.72 | 153.6 | 337.2 | 248.7 | 59.4 | 50.1 | 78 | 38.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1703.8 | 0 | 2063.6 | 1258.95 | 0 | 1294.65 | 0 | 415.8 | 0 | 814.8 | 0
09 - 10 | 0.696 | 152.4 | 351.6 | 255.6 | 59.4 | 53.9 | 78.4 | 41.1 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1693.3 | 0 | 2011.8 | 1248.45 | 0 | 1271.55 | 0 | 425.6 | 0 | 773.5 | 0
10 - 11 | 0.712 | 122.4 | 332.4 | 233.4 | 56.1 | 53.3 | 52.4 | 45.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 1653.4 | 0 | 1901.2 | 1145.55 | 0 | 1237.95 | 0 | 417.2 | 0 | 763 | 0
11 - 12 | 0.704 | 129.6 | 312 | 225.6 | 56.7 | 48.2 | 60 | 36.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1495.9 | 0 | 1666 | 878.85 | 0 | 1137.15 | 0 | 361.2 | 0 | 798.7 | 0
12 - 13 | 0.712 | 112.8 | 318 | 236.1 | 53.7 | 50 | 43.6 | 30.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 1534.4 | 0 | 1661.1 | 877.8 | 0 | 1174.95 | 0 | 358.4 | 0 | 790.3 | 0
13 - 14 | 0.704 | 111.6 | 315.6 | 225.3 | 50.1 | 48.7 | 41.2 | 41.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 1724.1 | 0 | 1643.6 | 868.35 | 0 | 1332.45 | 0 | 390.6 | 0 | 782.6 | 0
14 - 15 | 0.704 | 106.8 | 288 | 198 | 56.4 | 44.2 | 34 | 44.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 1942.5 | 0 | 1565.9 | 865.2 | 0 | 1543.5 | 0 | 397.6 | 0 | 705.6 | 0
15 - 16 | 0.696 | 110.4 | 278.4 | 194.7 | 63.3 | 41.2 | 33.2 | 41.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1759.8 | 0 | 1511.3 | 850.5 | 0 | 1399.65 | 0 | 357 | 0 | 666.4 | 0
16 - 17 | 0.704 | 99.6 | 279.6 | 200.4 | 51 | 41.4 | 34.8 | 36.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1678.6 | 0 | 1541.4 | 844.2 | 0 | 1330.35 | 0 | 344.4 | 0 | 702.8 | 0
17 - 18 | 0.696 | 144 | 296.4 | 218.1 | 72.9 | 48.5 | 57.6 | 28.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1856.4 | 0 | 1654.8 | 891.45 | 0 | 1500.45 | 0 | 352.8 | 0 | 767.2 | 0
18 - 19 | 0.704 | 146.4 | 325.2 | 232.5 | 70.2 | 63.4 | 59.2 | 28.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1790.6 | 997.5 | 0 | 1471.05 | 0 | 373.8 | 0 | 799.4 | 0
19 - 20 | 0.704 | 153.6 | 352.8 | 253.2 | 69 | 67.7 | 70.4 | 30.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 1688.4 | 0 | 1825.6 | 1033.2 | 0 | 1289.4 | 0 | 396.2 | 0 | 798 | 0
20 - 21 | 0.712 | 153.6 | 349.2 | 266.4 | 69.3 | 51.4 | 71.2 | 31.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 1738.8 | 0 | 1793.4 | 1026.9 | 0 | 1304.1 | 0 | 434 | 0 | 772.8 | 0
21 - 22 | 0.72 | 147.6 | 354 | 267 | 60.9 | 48 | 70.8 | 37.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 1783.6 | 0 | 1777.3 | 982.8 | 0 | 1351.35 | 0 | 434 | 0 | 802.2 | 0
22 - 23 | 0.712 | 116.4 | 336 | 258.6 | 45.6 | 51.1 | 58 | 25.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 1669.5 | 0 | 1668.1 | 914.55 | 0 | 1267.35 | 0 | 403.2 | 0 | 763 | 0
23 - 00 | 0.72 | 100.8 | 288 | 223.2 | 45.9 | 43 | 42.8 | 21.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 1442 | 0 | 1460.2 | 812.7 | 0 | 1102.5 | 0 | 341.6 | 0 | 657.3 | 0
Сумма | 17.232 | 2899.2 | 6970.8 | 5099.7 | 1260.9 | 1142.7 | 1289.2 | 711.6 | 0 | 334.5 | 0 | 0 | 36988.7 | 0 | 39754.4 | 22853.25 | 0 | 28485.45 | 0 | 8542.8 | 0 | 17098.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 82.8 | 147.6 | 76.5 | 28.2 | 54.2 | 44 | 19.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 398.3 | 0 | 681.8 | 493.5 | 0 | 328.65 | 0 | 78.4 | 0 | 193.2 | 0
01 - 02 |  | 78 | 141.6 | 72.9 | 27 | 51.8 | 42 | 18.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 634.9 | 463.05 | 0 | 304.5 | 0 | 68.6 | 0 | 176.4 | 0
02 - 03 |  | 75.6 | 133.2 | 69 | 26.4 | 49.6 | 40.4 | 17.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 601.3 | 435.75 | 0 | 289.8 | 0 | 65.8 | 0 | 169.4 | 0
03 - 04 |  | 70.8 | 129.6 | 63.9 | 24.3 | 50.8 | 38.4 | 16.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 557.9 | 401.1 | 0 | 271.95 | 0 | 60.2 | 0 | 161.7 | 0
04 - 05 |  | 69.6 | 122.4 | 62.1 | 24 | 48.1 | 38.4 | 15.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 311.5 | 0 | 615.3 | 418.95 | 0 | 266.7 | 0 | 47.6 | 0 | 201.6 | 0
05 - 06 |  | 76.8 | 128.4 | 60 | 25.2 | 56.1 | 44.4 | 15.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 646.1 | 437.85 | 0 | 268.8 | 0 | 42 | 0 | 214.2 | 0
06 - 07 |  | 97.2 | 136.8 | 64.8 | 35.7 | 57.9 | 52.8 | 16.8 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 678.3 | 465.15 | 0 | 289.8 | 0 | 46.2 | 0 | 220.5 | 0
07 - 08 |  | 103.2 | 144 | 73.8 | 38.4 | 55.9 | 56.4 | 18.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 385 | 0 | 708.4 | 509.25 | 0 | 326.55 | 0 | 61.6 | 0 | 209.3 | 0
08 - 09 |  | 99.6 | 154.8 | 75.9 | 33.9 | 48.9 | 56.4 | 33.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 655.2 | 490.35 | 0 | 353.85 | 0 | 96.6 | 0 | 172.2 | 0
09 - 10 |  | 94.8 | 168 | 79.5 | 35.1 | 48.8 | 51.2 | 44.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 476.7 | 0 | 681.1 | 516.6 | 0 | 382.2 | 0 | 106.4 | 0 | 170.1 | 0
10 - 11 |  | 80.4 | 166.8 | 82.2 | 31.8 | 50.1 | 38 | 38.1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 482.3 | 0 | 683.9 | 510.3 | 0 | 385.35 | 0 | 107.8 | 0 | 183.4 | 0
11 - 12 |  | 80.4 | 157.2 | 83.1 | 33 | 50.2 | 37.6 | 25.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 461.3 | 0 | 648.2 | 429.45 | 0 | 376.95 | 0 | 95.2 | 0 | 232.4 | 0
12 - 13 |  | 75.6 | 152.4 | 84.9 | 29.7 | 51.8 | 36 | 19.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 546 | 0 | 614.6 | 384.3 | 0 | 464.1 | 0 | 91 | 0 | 236.6 | 0
13 - 14 |  | 70.8 | 180 | 84.9 | 26.7 | 50.8 | 35.2 | 46.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 686 | 0 | 639.1 | 412.65 | 0 | 591.15 | 0 | 103.6 | 0 | 233.1 | 0
14 - 15 |  | 73.2 | 175.2 | 80.1 | 29.7 | 50 | 34 | 47.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 616 | 0 | 593.6 | 407.4 | 0 | 525 | 0 | 103.6 | 0 | 193.9 | 0
15 - 16 |  | 79.2 | 164.4 | 80.7 | 35.7 | 49.6 | 34.8 | 37.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 616.7 | 0 | 574.7 | 402.15 | 0 | 543.9 | 0 | 82.6 | 0 | 179.9 | 0
16 - 17 |  | 75.6 | 168 | 82.5 | 30 | 50.5 | 35.2 | 37.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 627.9 | 0 | 620.2 | 422.1 | 0 | 552.3 | 0 | 79.8 | 0 | 205.1 | 0
17 - 18 |  | 94.8 | 158.4 | 88.8 | 41.1 | 52.5 | 44.4 | 19.5 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 628.6 | 0 | 676.9 | 422.1 | 0 | 551.25 | 0 | 88.2 | 0 | 260.4 | 0
18 - 19 |  | 96 | 174 | 94.8 | 38.1 | 60.4 | 49.6 | 21 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 629.3 | 0 | 697.9 | 451.5 | 0 | 547.05 | 0 | 93.8 | 0 | 253.4 | 0
19 - 20 |  | 102 | 169.2 | 91.5 | 35.4 | 61.5 | 55.6 | 20.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 487.9 | 0 | 645.4 | 437.85 | 0 | 404.25 | 0 | 95.2 | 0 | 217 | 0
20 - 21 |  | 98.4 | 154.8 | 84 | 34.8 | 54.5 | 54 | 19.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 456.4 | 0 | 600.6 | 396.9 | 0 | 375.9 | 0 | 92.4 | 0 | 212.8 | 0
21 - 22 |  | 85.2 | 144 | 78 | 27.3 | 50.7 | 49.2 | 19.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 431.9 | 0 | 567 | 371.7 | 0 | 361.2 | 0 | 85.4 | 0 | 206.5 | 0
22 - 23 |  | 78 | 145.2 | 76.5 | 26.4 | 52.6 | 42 | 19.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 429.1 | 0 | 564.9 | 375.9 | 0 | 360.15 | 0 | 81.2 | 0 | 200.2 | 0
23 - 00 |  | 78 | 145.2 | 77.4 | 28.2 | 52 | 40.4 | 19.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 570.5 | 384.3 | 0 | 341.25 | 0 | 71.4 | 0 | 196 | 0
Сумма | 0 | 2016 | 3661.2 | 1867.8 | 746.1 | 1259.3 | 1050.4 | 609.9 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 11199.3 | 0 | 15157.8 | 10440.15 | 0 | 9462.6 | 0 | 1944.6 | 0 | 4899.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч