## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.104 | 0 | 696.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 8.7 | 0 | 63.2 | 0 | 11.25 | 0 | 123.75 | 0 | 22.4 | 0 | 73.65 | 0 | 81.6 | 0 | 199.95 | 0 | 76.32 | 0
01 - 02 | 0.104 | 0 | 668.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 8.1 | 0 | 59.2 | 0 | 10.2 | 0 | 119.7 | 0 | 21 | 0 | 66.9 | 0 | 78.9 | 0 | 192 | 0 | 71.52 | 0
02 - 03 | 0.104 | 0 | 664 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | 0 | 55.2 | 0 | 9 | 0 | 144.45 | 0 | 20.6 | 0 | 64.95 | 0 | 70.1 | 0 | 176.4 | 0 | 73.28 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 570.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 7.6 | 0 | 49.6 | 0 | 6.3 | 0 | 124.2 | 0 | 11 | 0 | 54 | 0 | 62.3 | 0 | 167.85 | 0 | 56.96 | 0
04 - 05 | 0.104 | 0 | 535.2 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 7.8 | 0 | 49.2 | 0 | 7.8 | 0 | 106.35 | 0 | 10.4 | 0 | 55.8 | 0 | 57.6 | 0 | 160.95 | 0 | 53.92 | 0
05 - 06 | 0.104 | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 7.2 | 0 | 57.5 | 0 | 8.1 | 0 | 111.45 | 0 | 11.2 | 0 | 61.2 | 0 | 67 | 0 | 172.35 | 0 | 56.4 | 0
06 - 07 | 0.096 | 0 | 704 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 8.1 | 0 | 71.1 | 0 | 13.5 | 0 | 123 | 0 | 16.8 | 0 | 72.9 | 0 | 83.3 | 0 | 211.2 | 0 | 73.36 | 0
07 - 08 | 0.104 | 0 | 851.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14.6 | 0 | 80.1 | 0 | 16.8 | 0 | 143.7 | 0 | 19 | 0 | 93 | 0 | 119.3 | 0 | 251.4 | 0 | 77.12 | 0
08 - 09 | 0.096 | 0 | 991.2 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 9.7 | 0 | 80.1 | 0 | 19.2 | 0 | 198.75 | 0 | 18 | 0 | 103.05 | 0 | 155 | 0 | 268.05 | 0 | 81.6 | 0
09 - 10 | 0.104 | 0 | 1046.4 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 10.3 | 0 | 80 | 0 | 16.5 | 0 | 225.6 | 0 | 20 | 0 | 107.1 | 0 | 154.5 | 0 | 276.3 | 0 | 93.2 | 0
10 - 11 | 0.096 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 8.3 | 0 | 81.9 | 0 | 12.45 | 0 | 236.25 | 0 | 17.4 | 0 | 103.5 | 0 | 141.1 | 0 | 263.1 | 0 | 88.72 | 0
11 - 12 | 0.096 | 0 | 960.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9.4 | 0 | 72.5 | 0 | 15.3 | 0 | 223.95 | 0 | 20 | 0 | 94.95 | 0 | 136.3 | 0 | 247.05 | 0 | 79.28 | 0
12 - 13 | 0.104 | 0 | 908 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 11.1 | 0 | 73.2 | 0 | 16.65 | 0 | 214.8 | 0 | 19.6 | 0 | 92.55 | 0 | 123.1 | 0 | 243.15 | 0 | 75.2 | 0
13 - 14 | 0.096 | 0 | 958.4 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 9.6 | 0 | 71.9 | 0 | 12.6 | 0 | 233.85 | 0 | 20.4 | 0 | 91.5 | 0 | 121 | 0 | 249.9 | 0 | 82.8 | 0
14 - 15 | 0.104 | 0 | 869.6 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 8.4 | 0 | 73.6 | 0 | 13.05 | 0 | 169.8 | 0 | 16.8 | 0 | 98.55 | 0 | 115.7 | 0 | 237.9 | 0 | 78.32 | 0
15 - 16 | 0.096 | 0 | 884 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 8.5 | 0 | 71.2 | 0 | 14.4 | 0 | 181.95 | 0 | 16.4 | 0 | 95.55 | 0 | 115.6 | 0 | 228 | 0 | 80.64 | 0
16 - 17 | 0.096 | 0 | 828.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | 72.6 | 0 | 16.95 | 0 | 151.2 | 0 | 19.4 | 0 | 91.8 | 0 | 104.6 | 0 | 231.75 | 0 | 80.96 | 0
17 - 18 | 0.104 | 0 | 823.2 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 9.2 | 0 | 77 | 0 | 18.15 | 0 | 149.25 | 0 | 21.2 | 0 | 90.75 | 0 | 95.8 | 0 | 236.4 | 0 | 78.88 | 0
18 - 19 | 0.096 | 0 | 923.2 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 10.2 | 0 | 91.9 | 0 | 20.25 | 0 | 181.95 | 0 | 20.2 | 0 | 93.45 | 0 | 109.6 | 0 | 260.25 | 0 | 86.72 | 0
19 - 20 | 0.104 | 0 | 892 | 0 | 0 | 52 | 0 | 9.7 | 0 | 92 | 0 | 18.15 | 0 | 160.05 | 0 | 23.6 | 0 | 98.85 | 0 | 113.2 | 0 | 249.6 | 0 | 78.48 | 0
20 - 21 | 0.096 | 0 | 935.2 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 9.3 | 0 | 86.7 | 0 | 19.5 | 0 | 169.05 | 0 | 23.6 | 0 | 107.7 | 0 | 109.4 | 0 | 255.15 | 0 | 87.68 | 0
21 - 22 | 0.104 | 0 | 893.6 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 8.8 | 0 | 80.1 | 0 | 16.8 | 0 | 181.65 | 0 | 20.2 | 0 | 95.7 | 0 | 105.8 | 0 | 235.95 | 0 | 83.6 | 0
22 - 23 | 0.096 | 0 | 860.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 8.4 | 0 | 69.9 | 0 | 16.5 | 0 | 182.85 | 0 | 19.6 | 0 | 90.6 | 0 | 99.4 | 0 | 251.25 | 0 | 82.96 | 0
23 - 00 | 0.104 | 0 | 805.6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8.3 | 0 | 66.6 | 0 | 14.7 | 0 | 153.75 | 0 | 21.8 | 0 | 84.3 | 0 | 95.4 | 0 | 232.05 | 0 | 83.52 | 0
Сумма | 2.416 | 0 | 19872 | 0 | 0 | 1247.7 | 0 | 217.3 | 0 | 1726.3 | 0 | 344.1 | 0 | 4011.3 | 0 | 450.6 | 0 | 2082.3 | 0 | 2515.6 | 0 | 5497.95 | 0 | 1861.44 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 755.2 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 15.4 | 0 | 82.4 | 0 | 9.6 | 0 | 117.9 | 0 | 28.2 | 0 | 103.2 | 0 | 81.3 | 0 | 145.2 | 0 | 121.28 | 0
01 - 02 |  | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 13.8 | 0 | 74.2 | 0 | 8.55 | 0 | 111 | 0 | 24.8 | 0 | 92.55 | 0 | 74 | 0 | 132.9 | 0 | 106.88 | 0
02 - 03 |  | 0 | 693.6 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 13.5 | 0 | 73.1 | 0 | 7.8 | 0 | 115.2 | 0 | 24.6 | 0 | 94.35 | 0 | 75.6 | 0 | 132.6 | 0 | 108.24 | 0
03 - 04 |  | 0 | 681.6 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 14.5 | 0 | 74.4 | 0 | 8.1 | 0 | 119.7 | 0 | 20 | 0 | 92.85 | 0 | 75.5 | 0 | 133.5 | 0 | 97.76 | 0
04 - 05 |  | 0 | 651.2 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 14.7 | 0 | 78.8 | 0 | 7.8 | 0 | 110.1 | 0 | 19.2 | 0 | 89.1 | 0 | 68.9 | 0 | 128.25 | 0 | 92.48 | 0
05 - 06 |  | 0 | 614.4 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 13 | 0 | 76.2 | 0 | 7.2 | 0 | 102.75 | 0 | 18.4 | 0 | 85.5 | 0 | 67.2 | 0 | 122.4 | 0 | 83.92 | 0
06 - 07 |  | 0 | 606.4 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 12.1 | 0 | 78.1 | 0 | 7.65 | 0 | 97.65 | 0 | 18.4 | 0 | 82.95 | 0 | 66.7 | 0 | 122.7 | 0 | 83.04 | 0
07 - 08 |  | 0 | 604 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 18.3 | 0 | 73.4 | 0 | 7.65 | 0 | 96.6 | 0 | 17.6 | 0 | 81.45 | 0 | 65.6 | 0 | 124.5 | 0 | 81.04 | 0
08 - 09 |  | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 10.4 | 0 | 67.2 | 0 | 7.05 | 0 | 163.2 | 0 | 16.2 | 0 | 75.3 | 0 | 102.5 | 0 | 114.3 | 0 | 76.4 | 0
09 - 10 |  | 0 | 704 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 10.3 | 0 | 62.6 | 0 | 6.9 | 0 | 182.85 | 0 | 16 | 0 | 76.2 | 0 | 100.8 | 0 | 111 | 0 | 80.64 | 0
10 - 11 |  | 0 | 699.2 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 9.7 | 0 | 63.1 | 0 | 6.3 | 0 | 174 | 0 | 15.8 | 0 | 78 | 0 | 91.9 | 0 | 107.85 | 0 | 80.48 | 0
11 - 12 |  | 0 | 682.4 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 9.6 | 0 | 60.4 | 0 | 7.95 | 0 | 155.1 | 0 | 16.4 | 0 | 79.5 | 0 | 89.6 | 0 | 112.8 | 0 | 80.08 | 0
12 - 13 |  | 0 | 672.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 11.8 | 0 | 71.6 | 0 | 8.25 | 0 | 158.7 | 0 | 17.6 | 0 | 85.05 | 0 | 88.2 | 0 | 115.8 | 0 | 81.68 | 0
13 - 14 |  | 0 | 709.6 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 10.6 | 0 | 65.7 | 0 | 7.35 | 0 | 186 | 0 | 17.4 | 0 | 73.35 | 0 | 93.9 | 0 | 112.2 | 0 | 78.72 | 0
14 - 15 |  | 0 | 635.2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9.9 | 0 | 67.7 | 0 | 7.05 | 0 | 127.8 | 0 | 16.8 | 0 | 78.15 | 0 | 83.8 | 0 | 113.7 | 0 | 73.12 | 0
15 - 16 |  | 0 | 673.6 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 10.3 | 0 | 67.7 | 0 | 7.05 | 0 | 145.8 | 0 | 17.6 | 0 | 82.2 | 0 | 84.4 | 0 | 116.85 | 0 | 77.28 | 0
16 - 17 |  | 0 | 612.8 | 0 | 0 | 51 | 0 | 10.3 | 0 | 64 | 0 | 7.35 | 0 | 103.8 | 0 | 17.4 | 0 | 78 | 0 | 82.6 | 0 | 120.45 | 0 | 83.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 616 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 11.5 | 0 | 69.3 | 0 | 8.4 | 0 | 109.5 | 0 | 17.6 | 0 | 81.3 | 0 | 69.6 | 0 | 122.7 | 0 | 86.48 | 0
18 - 19 |  | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 11.5 | 0 | 77.9 | 0 | 9.6 | 0 | 111.6 | 0 | 18 | 0 | 79.05 | 0 | 64.8 | 0 | 125.25 | 0 | 86 | 0
19 - 20 |  | 0 | 650.4 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 12.1 | 0 | 82.7 | 0 | 8.7 | 0 | 105.6 | 0 | 18.6 | 0 | 88.05 | 0 | 69.4 | 0 | 134.25 | 0 | 87.28 | 0
20 - 21 |  | 0 | 644.8 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 11.7 | 0 | 74.9 | 0 | 9 | 0 | 110.4 | 0 | 17.2 | 0 | 85.2 | 0 | 63.2 | 0 | 130.2 | 0 | 81.04 | 0
21 - 22 |  | 0 | 625.6 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11.6 | 0 | 66 | 0 | 7.65 | 0 | 109.8 | 0 | 17.2 | 0 | 78.6 | 0 | 62.9 | 0 | 126.75 | 0 | 78.08 | 0
22 - 23 |  | 0 | 651.2 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 12.5 | 0 | 68.8 | 0 | 7.95 | 0 | 116.55 | 0 | 20.8 | 0 | 86.4 | 0 | 70.3 | 0 | 136.05 | 0 | 88.88 | 0
23 - 00 |  | 0 | 708.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 76.1 | 0 | 9.15 | 0 | 111.45 | 0 | 25.8 | 0 | 96.75 | 0 | 77.4 | 0 | 139.8 | 0 | 109.76 | 0
Сумма | 0 | 0 | 15884.8 | 0 | 0 | 1342.2 | 0 | 292.1 | 0 | 1716.3 | 0 | 190.05 | 0 | 3043.05 | 0 | 457.6 | 0 | 2023.05 | 0 | 1870.1 | 0 | 2982 | 0 | 2103.76 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч