## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.196 | 42 | 5 | 15 | 0 | 1.9 | 20.1
01 - 02 | 0.08 | 0.196 | 39.4 | 4.9 | 13.4 | 0 | 1.8 | 19.2
02 - 03 | 0.08 | 0.194 | 37.2 | 5.2 | 12.2 | 0 | 1.7 | 18.4
03 - 04 | 0.08 | 0.196 | 34.8 | 4.6 | 10.5 | 0 | 1.8 | 18.3
04 - 05 | 0.08 | 0.196 | 36.4 | 4.1 | 12.1 | 0 | 1.8 | 18.5
05 - 06 | 0.08 | 0.194 | 38.4 | 4.1 | 12.1 | 0 | 2.6 | 19.5
06 - 07 | 0.08 | 0.194 | 44.4 | 5 | 15.4 | 0 | 2.1 | 21.4
07 - 08 | 0.08 | 0.196 | 56.2 | 5.7 | 20.6 | 0 | 2.7 | 26.7
08 - 09 | 0.08 | 0.196 | 65.4 | 7.1 | 24.4 | 0 | 2.9 | 30
09 - 10 | 0.08 | 0.194 | 67.2 | 7.2 | 21.8 | 0 | 3.3 | 33.5
10 - 11 | 0.075 | 0.194 | 63.8 | 7.2 | 20.4 | 0 | 2.9 | 31.7
11 - 12 | 0.08 | 0.194 | 61.6 | 6.9 | 20.3 | 0 | 3 | 30
12 - 13 | 0.08 | 0.194 | 63.2 | 7.4 | 19 | 0 | 2.9 | 32.5
13 - 14 | 0.08 | 0.194 | 63.8 | 7.2 | 21.3 | 0 | 2.6 | 31.6
14 - 15 | 0.08 | 0.196 | 57.2 | 5.1 | 19.2 | 0 | 2.5 | 30.1
15 - 16 | 0.08 | 0.194 | 61.2 | 7.3 | 19.3 | 0 | 3.1 | 30.2
16 - 17 | 0.08 | 0.196 | 57.8 | 6.2 | 19.3 | 0 | 2.5 | 28.7
17 - 18 | 0.075 | 0.194 | 62.4 | 6.8 | 22.3 | 0 | 2.8 | 29
18 - 19 | 0.08 | 0.196 | 63.6 | 8.6 | 20.7 | 0 | 2.7 | 29.8
19 - 20 | 0.08 | 0.196 | 65.6 | 7.2 | 24.1 | 0 | 2.2 | 31.5
20 - 21 | 0.08 | 0.196 | 70.4 | 6.9 | 26.8 | 0 | 2.6 | 33.2
21 - 22 | 0.08 | 0.196 | 63.8 | 6.9 | 25.3 | 0 | 2.4 | 28.8
22 - 23 | 0.08 | 0.196 | 61.4 | 5.5 | 23.1 | 0 | 2.4 | 29.8
23 - 00 | 0.08 | 0.196 | 54 | 5.9 | 21.2 | 0 | 2.8 | 23.4
Сумма | 1.91 | 4.684 | 1331.2 | 148 | 459.8 | 0 | 60 | 645.9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 32.6 | 5.1 | 12.3 | 0 | 2.1 | 14.9
01 - 02 |  |  | 32.6 | 5.1 | 12.2 | 0 | 2.3 | 15
02 - 03 |  |  | 31.8 | 5.2 | 12 | 0 | 1.7 | 14.4
03 - 04 |  |  | 31 | 5.3 | 11.5 | 0 | 1.5 | 14.3
04 - 05 |  |  | 29.4 | 4.9 | 11 | 0 | 1.8 | 13.6
05 - 06 |  |  | 31.8 | 5.2 | 11.8 | 0 | 2.7 | 14.6
06 - 07 |  |  | 33.4 | 5.5 | 11.9 | 0 | 2.8 | 15.6
07 - 08 |  |  | 31.8 | 5 | 11.9 | 0 | 3.3 | 14.6
08 - 09 |  |  | 32.8 | 5.1 | 12.1 | 0 | 3.7 | 14.6
09 - 10 |  |  | 36.2 | 5.7 | 13.9 | 0 | 4.8 | 15.9
10 - 11 |  |  | 39 | 5.8 | 14.3 | 0 | 4.8 | 17.5
11 - 12 |  |  | 37 | 5.7 | 14.2 | 0 | 4.3 | 16.3
12 - 13 |  |  | 36.4 | 5.1 | 13.3 | 0 | 4.3 | 16.8
13 - 14 |  |  | 38.4 | 6 | 14.9 | 0 | 4 | 16.4
14 - 15 |  |  | 36.6 | 5.3 | 14 | 0 | 3.3 | 16.7
15 - 16 |  |  | 39.8 | 5.7 | 15.5 | 0 | 4.4 | 17.6
16 - 17 |  |  | 39.8 | 5.5 | 14.2 | 0 | 4 | 19.1
17 - 18 |  |  | 41.2 | 5.7 | 15.2 | 0 | 4.8 | 19
18 - 19 |  |  | 40.6 | 5.8 | 14.6 | 0 | 4.6 | 18.8
19 - 20 |  |  | 40.8 | 6.2 | 15.7 | 0 | 3.2 | 17.9
20 - 21 |  |  | 37.6 | 5.3 | 14.2 | 0 | 3.7 | 17
21 - 22 |  |  | 35 | 5.4 | 13.1 | 0 | 3.1 | 16.1
22 - 23 |  |  | 33 | 5.2 | 12.6 | 0 | 3 | 14.7
23 - 00 |  |  | 35.2 | 5.4 | 12.9 | 0 | 3.5 | 16.3
Сумма | 0 | 0 | 853.8 | 130.2 | 319.3 | 0 | 81.7 | 387.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч