## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.338 | 0.58 | 0.145 | 173.4 | 0 | 38.6 | 0 | 87.2 | 0 | 40.8 | 0 | 17.6 | 0 | 35 | 0 | 294 | 88.4
01 - 02 | 0.61 | 0.605 | 0.288 | 154.8 | 0 | 33.6 | 0 | 80.2 | 0 | 39.8 | 0 | 17.4 | 0 | 48.8 | 0 | 267.6 | 96.4
02 - 03 | 0.723 | 0.84 | 0.309 | 150.6 | 0 | 33.4 | 0 | 76.6 | 0 | 37.2 | 0 | 17.2 | 0 | 44.8 | 0 | 258 | 92.4
03 - 04 | 0.782 | 0.757 | 0.371 | 150 | 0 | 32.6 | 0 | 71.6 | 0 | 37.2 | 0 | 17.2 | 0 | 68.6 | 0 | 252.4 | 114.4
04 - 05 | 0.519 | 0.467 | 0.327 | 159.4 | 0 | 34.4 | 0 | 61.8 | 0 | 37.6 | 0 | 16.8 | 0 | 82.6 | 0 | 252.4 | 130.4
05 - 06 | 0.589 | 0.402 | 0.397 | 159.8 | 0 | 35.8 | 0 | 68.8 | 0 | 52.6 | 0 | 17 | 0 | 72.2 | 0 | 274.4 | 121.2
06 - 07 | 0.311 | 0.138 | 0.121 | 178.2 | 0 | 37.4 | 0 | 86 | 0 | 113.6 | 0 | 17.2 | 0 | 54.4 | 0 | 368.4 | 105.6
07 - 08 | 0.195 | 0.114 | 0.008 | 209.8 | 0 | 43.8 | 0 | 90.2 | 0 | 96 | 0 | 12.4 | 0 | 47.8 | 0 | 386.4 | 100.8
08 - 09 | 0.194 | 0.105 | 0.007 | 245.4 | 0 | 54.8 | 0 | 103.8 | 0 | 80.2 | 0 | 6.6 | 0 | 88.6 | 0 | 419.2 | 145.2
09 - 10 | 0.194 | 0.103 | 0.007 | 261.4 | 0 | 56 | 0 | 113 | 0 | 95 | 0 | 5.8 | 0 | 109.6 | 0 | 458.8 | 166.4
10 - 11 | 0.194 | 0.107 | 0.007 | 247 | 0 | 49.2 | 0 | 103 | 0 | 105.6 | 0 | 5.8 | 0 | 115.6 | 0 | 444.4 | 165.6
11 - 12 | 0.193 | 0.111 | 0.008 | 232.8 | 0 | 45.8 | 0 | 100.2 | 0 | 95.6 | 0 | 5.8 | 0 | 74.4 | 0 | 418 | 122
12 - 13 | 0.194 | 0.112 | 0.007 | 233.2 | 0 | 43.4 | 0 | 83.2 | 0 | 94.4 | 0 | 5.8 | 0 | 55.6 | 0 | 400.4 | 100.8
13 - 14 | 0.194 | 0.111 | 0.007 | 216.6 | 0 | 42.4 | 0 | 92 | 0 | 109.6 | 0 | 5.8 | 0 | 79 | 0 | 406.8 | 123.2
14 - 15 | 0.192 | 0.113 | 0.007 | 219.2 | 0 | 41.2 | 0 | 85.4 | 0 | 121.6 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 415.2 | 118.8
15 - 16 | 0.193 | 0.117 | 0.008 | 204.6 | 0 | 42.8 | 0 | 83.2 | 0 | 84.6 | 0 | 5.8 | 0 | 64.6 | 0 | 362.8 | 109.2
16 - 17 | 0.193 | 0.117 | 0.007 | 200.4 | 0 | 41.4 | 0 | 80 | 0 | 71.2 | 0 | 5.8 | 0 | 60.8 | 0 | 341.6 | 104.4
17 - 18 | 0.194 | 0.114 | 0.007 | 214.2 | 0 | 41 | 0 | 95 | 0 | 99.8 | 0 | 5.6 | 0 | 44.4 | 0 | 398.8 | 87.6
18 - 19 | 0.194 | 0.118 | 0.007 | 246.6 | 0 | 47.2 | 0 | 102.4 | 0 | 93.4 | 0 | 6 | 0 | 46.6 | 0 | 431.6 | 96
19 - 20 | 0.195 | 0.119 | 0.008 | 242.8 | 0 | 42.4 | 0 | 130.2 | 0 | 72.8 | 0 | 5.8 | 0 | 47.2 | 0 | 435.2 | 92.4
20 - 21 | 0.194 | 0.123 | 0.007 | 276.2 | 0 | 61.4 | 0 | 137 | 0 | 85.6 | 0 | 6 | 0 | 43.4 | 0 | 487.2 | 106.8
21 - 22 | 0.195 | 0.177 | 0.007 | 264 | 0 | 58.6 | 0 | 126 | 0 | 93.8 | 0 | 6.2 | 0 | 50 | 0 | 473.2 | 110.8
22 - 23 | 0.195 | 0.167 | 0.008 | 244.2 | 0 | 46.2 | 0 | 111 | 0 | 68.2 | 0 | 6 | 0 | 47.8 | 0 | 412.8 | 96.8
23 - 00 | 0.198 | 0.445 | 0.007 | 174 | 0 | 45.2 | 0 | 94.2 | 0 | 51.2 | 0 | 5.8 | 0 | 40.6 | 0 | 310.8 | 88.4
Сумма | 7.173 | 6.162 | 2.082 | 5058.6 | 0 | 1048.6 | 0 | 2262 | 0 | 1877.4 | 0 | 227.6 | 0 | 1498.4 | 0 | 8970.4 | 2684
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 |  |  |  | 97.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 7 | 15.4 | 0 | 0 | 19.6 | 92.8 | 24.8
01 - 02 |  |  |  | 89.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 9.6 | 14.4 | 0 | 0 | 19.4 | 80.8 | 21.2
02 - 03 |  |  |  | 88 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 19.4 | 78.8 | 20.8
03 - 04 |  |  |  | 85.2 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 9.6 | 14.2 | 0 | 0 | 15.8 | 74.4 | 22.4
04 - 05 |  |  |  | 82.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 9.6 | 13.4 | 0 | 0 | 13 | 70.4 | 22.8
05 - 06 |  |  |  | 82 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 9.2 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 72 | 22
06 - 07 |  |  |  | 84.2 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 18.2 | 2.6 | 1.2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 21.2
07 - 08 |  |  |  | 86 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 16 | 2.8 | 0.2 | 8.4 | 0 | 0 | 14.2 | 84 | 19.6
08 - 09 |  |  |  | 87.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 14.8 | 1.4 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 83.6 | 20
09 - 10 |  |  |  | 86.6 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 13.2 | 6.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 6.4 | 90 | 21.6
10 - 11 |  |  |  | 90.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0.2 | 10.4 | 6.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 9 | 97.2 | 19.6
11 - 12 |  |  |  | 92.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0.2 | 12.6 | 6.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 12.4 | 96.8 | 18
12 - 13 |  |  |  | 93.4 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 18.2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.8 | 97.2 | 17.6
13 - 14 |  |  |  | 90.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 15 | 9.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 13.8 | 98 | 16.4
14 - 15 |  |  |  | 88.8 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 15.6 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 11.8 | 94 | 15.6
15 - 16 |  |  |  | 88.8 | 0 | 22 | 0 | 0.2 | 10.2 | 5.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 15.4 | 90.8 | 14
16 - 17 |  |  |  | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12.2 | 7.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 15.6 | 95.2 | 14.8
17 - 18 |  |  |  | 99.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0.2 | 8 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 18.6 | 104.4 | 13.6
18 - 19 |  |  |  | 108 | 0 | 23.8 | 0 | 1.2 | 4.4 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 115.2 | 16.4
19 - 20 |  |  |  | 102.6 | 0 | 23.4 | 0 | 1 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | 3 | 0 | 0.2 | 16.8 | 104.4 | 14
20 - 21 |  |  |  | 96.4 | 0 | 23.6 | 0 | 0.4 | 9 | 4 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 18.8 | 98.4 | 12.4
21 - 22 |  |  |  | 94.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0.2 | 10.8 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 16 | 92.8 | 15.2
22 - 23 |  |  |  | 90.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 22 | 87.2 | 10
23 - 00 |  |  |  | 93.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 16.8 | 2.8 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 24.2 | 90.4 | 5.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 549.8 | 0 | 3.6 | 341 | 88 | 68.6 | 139.2 | 0 | 0.8 | 368.4 | 2168 | 419.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч