## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Воскресенское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0.148 |  | 36.6 | 0 | 88.4 | 14.4 | 0 | 65.8 | 6.7 | 50.4 | 45.1
01 - 02 | 0.144 |  | 36.5 | 0 | 83.6 | 14.3 | 0 | 53.8 | 3.9 | 46.5 | 35.5
02 - 03 | 0.144 |  | 37.5 | 0 | 82.4 | 14.1 | 0 | 60.2 | 4.8 | 43.9 | 41.5
03 - 04 | 0.144 |  | 40.8 | 0 | 84.8 | 13.8 | 0 | 61.2 | 4.4 | 43 | 43.2
04 - 05 | 0.144 |  | 40.5 | 0 | 85.6 | 13.2 | 0 | 70.6 | 4.2 | 44.3 | 53.3
05 - 06 | 0.144 |  | 36.7 | 0 | 84.4 | 15.6 | 0 | 72.4 | 6.1 | 46.8 | 50.9
06 - 07 | 0.14 |  | 49.3 | 0 | 106.4 | 14.6 | 0 | 75 | 4.2 | 56.3 | 56.2
07 - 08 | 0.144 |  | 58.4 | 0 | 122.8 | 19.8 | 0 | 85 | 8.5 | 63 | 57
08 - 09 | 0.14 |  | 56.3 | 0 | 130 | 20 | 0 | 98.2 | 21.6 | 72.6 | 56.5
09 - 10 | 0.144 |  | 54.6 | 0 | 124 | 17.7 | 0 | 95 | 20.7 | 68.6 | 56.8
10 - 11 | 0.14 |  | 58.3 | 0 | 122.4 | 16.1 | 0 | 86.2 | 14.1 | 63.1 | 56.1
11 - 12 | 0.144 |  | 58.2 | 0 | 122.8 | 16.4 | 0 | 80.6 | 8.7 | 63.6 | 55.6
12 - 13 | 0.14 |  | 57.6 | 0 | 124 | 17.7 | 0 | 76.8 | 9 | 65.3 | 50.2
13 - 14 | 0.144 |  | 53.4 | 0 | 112 | 17.1 | 0 | 78.6 | 8 | 58 | 53.6
14 - 15 | 0.144 |  | 50.7 | 0 | 108.8 | 14.9 | 0 | 76 | 7.8 | 56.9 | 53.4
15 - 16 | 0.148 |  | 57.4 | 0 | 121.6 | 14.1 | 0 | 76.8 | 8.8 | 63.4 | 53.8
16 - 17 | 0.144 |  | 48.9 | 0 | 111.2 | 13.5 | 0 | 77.6 | 7.3 | 61.3 | 57
17 - 18 | 0.144 |  | 64.6 | 0 | 124.8 | 16 | 0 | 88.4 | 7.7 | 59.3 | 64.7
18 - 19 | 0.148 |  | 61.5 | 0 | 133.2 | 20.3 | 0 | 98.6 | 9.1 | 70.8 | 69.3
19 - 20 | 0.144 |  | 51.1 | 0 | 124 | 23 | 0 | 109.6 | 8.9 | 72 | 77.8
20 - 21 | 0.148 |  | 51.5 | 0 | 128.4 | 24.3 | 0 | 101.8 | 10.9 | 75.8 | 66.6
21 - 22 | 0.144 |  | 52.2 | 0 | 132.8 | 21.1 | 0 | 89 | 13.2 | 79.6 | 54.9
22 - 23 | 0.148 |  | 50 | 0 | 126 | 20.3 | 0 | 83.8 | 9.5 | 75.1 | 54
23 - 00 | 0.148 |  | 43.5 | 0 | 113.2 | 15.4 | 0 | 70.8 | 9.3 | 68.8 | 46.2
Сумма | 3.464 | 0 | 1206.1 | 0 | 2697.6 | 407.7 | 0 | 1931.8 | 217.4 | 1468.4 | 1309.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Воскресенское | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Воскресенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Воскресенское ТСН 2 ао RS | 10 Воскресенское-Воскресенское ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ао RS | 10 Воскресенское-Восход (ввод 1) ап RS | 10 Воскресенское-Завидово ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ао RS | 10 Воскресенское-Закат (ввод 2) ап RS | 10 Воскресенское-Котельная ао RS | 10 Воскресенское-Сара ао RS | 10 Воскресенское-Шишовка ао RS
00 - 01 | 0 |  | 51 | 0 | 87.6 | 7.2 | 0 | 53.2 | 4.5 | 37.2 | 41.4
01 - 02 | 0 |  | 49.2 | 0 | 83.2 | 7.2 | 0 | 48.6 | 3.9 | 34.9 | 37.6
02 - 03 | 0 |  | 47.2 | 0 | 79.6 | 6.4 | 0 | 46.2 | 4.1 | 32.9 | 35.8
03 - 04 | 0 |  | 45.6 | 0 | 74.8 | 5.9 | 0 | 43 | 3.5 | 30.1 | 33.6
04 - 05 | 0 |  | 43.7 | 0 | 71.2 | 5 | 0 | 46.2 | 3.1 | 28.4 | 38.2
05 - 06 | 0 |  | 44.6 | 0 | 72.4 | 5.2 | 0 | 44.8 | 3 | 28.6 | 36.3
06 - 07 | 0 |  | 49.8 | 0 | 78.4 | 5.5 | 0 | 45.2 | 3.1 | 29.6 | 36.7
07 - 08 | 0 |  | 53.9 | 0 | 84.4 | 6.3 | 0 | 44.6 | 3 | 31.5 | 35.2
08 - 09 | 0 |  | 48.6 | 0 | 79.6 | 7.1 | 0 | 46.2 | 3.6 | 32.3 | 35.1
09 - 10 | 0 |  | 44.4 | 0 | 75.6 | 7 | 0 | 46 | 2.9 | 32.4 | 35.6
10 - 11 | 0 |  | 47 | 0 | 79.2 | 7.1 | 0 | 45.6 | 4.1 | 33.4 | 34.3
11 - 12 | 0 |  | 49.7 | 0 | 83.6 | 7.7 | 0 | 49.2 | 3.5 | 35.4 | 38.1
12 - 13 | 0 |  | 48.7 | 0 | 83.6 | 8 | 0 | 47.8 | 3.8 | 35.8 | 36
13 - 14 | 0 |  | 48.7 | 0 | 83.2 | 8.4 | 0 | 46.2 | 3.3 | 35.9 | 34.5
14 - 15 | 0 |  | 47.7 | 0 | 81.6 | 7.3 | 0 | 44.4 | 3.5 | 34.7 | 33.5
15 - 16 | 0 |  | 47.3 | 0 | 82.8 | 8.1 | 0 | 45.2 | 3.3 | 36.1 | 33.6
16 - 17 | 0 |  | 51.3 | 0 | 87.6 | 7.4 | 0 | 49.4 | 3.8 | 37.3 | 38.4
17 - 18 | 0 |  | 53.8 | 0 | 92 | 7.9 | 0 | 55 | 3.4 | 39.2 | 43.7
18 - 19 | 0 |  | 53.6 | 0 | 94 | 7.9 | 0 | 55.8 | 3.4 | 41.2 | 44.2
19 - 20 | 0 |  | 48.6 | 0 | 86 | 8.3 | 0 | 57.6 | 3.3 | 38.3 | 45.8
20 - 21 | 0 |  | 49.4 | 0 | 84.8 | 7.4 | 0 | 49.2 | 3.7 | 36.4 | 37.7
21 - 22 | 0 |  | 47.8 | 0 | 82.4 | 6.9 | 0 | 46.8 | 4.5 | 35.5 | 35.3
22 - 23 | 0 |  | 50.1 | 0 | 86 | 7.4 | 0 | 50.8 | 4.2 | 37 | 39.2
23 - 00 | 0 |  | 53.5 | 0 | 89.2 | 7.1 | 0 | 52.8 | 4.7 | 36.4 | 41
Сумма | 0 | 0 | 1175.2 | 0 | 1982.8 | 169.7 | 0 | 1159.8 | 87.2 | 830.5 | 900.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Воскресенское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч