## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.32 | 0 | 1.024 | 0.192 | 188.8 | 374.4 | 73.4 | 18.4 | 45.4 | 0 | 5 | 5.2 | 64.8 | 79.2 | 53 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 193.9 | 376.6 | 193.2 | 378
01 - 02 | 2.3 | 0 | 1.008 | 0.192 | 185.6 | 347.2 | 72.4 | 19 | 42.4 | 0 | 5 | 5.4 | 66 | 73.8 | 50.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 191.1 | 350.7 | 191.8 | 350
02 - 03 | 2.26 | 0 | 1.024 | 0.192 | 172 | 319.2 | 68.6 | 16.2 | 36.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 62.4 | 74.4 | 38.2 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 176.4 | 322 | 176.4 | 323.4
03 - 04 | 2.27 | 0 | 1.008 | 0.176 | 167.2 | 313.6 | 68.6 | 15.2 | 34.4 | 0 | 2.8 | 3.2 | 61.2 | 57.6 | 62.6 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 172.2 | 317.1 | 172.2 | 316.4
04 - 05 | 2.32 | 0 | 1.008 | 0.192 | 166.4 | 316.8 | 68 | 15.2 | 34 | 0 | 3.2 | 3 | 61.2 | 63.6 | 53.8 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 172.2 | 319.2 | 172.2 | 319.2
05 - 06 | 2.35 | 0 | 1.008 | 0.192 | 167.2 | 344 | 69.6 | 17 | 34.4 | 0 | 3 | 3.2 | 60 | 59.4 | 63.8 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 172.2 | 347.2 | 172.2 | 348.6
06 - 07 | 2.33 | 0 | 1.008 | 0.208 | 170.4 | 400.8 | 77.6 | 19 | 38 | 0 | 3 | 3 | 51 | 58.2 | 65.2 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 403.2 | 175 | 403.2
07 - 08 | 2.27 | 0 | 1.024 | 0.176 | 185.6 | 415.2 | 93.2 | 30.4 | 38.4 | 0 | 3 | 3.2 | 50.4 | 57.6 | 57.8 | 262.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.1 | 418.6 | 190.4 | 418.6
08 - 09 | 2.35 | 0 | 0.992 | 0.192 | 226.4 | 475.2 | 123.2 | 28.4 | 50 | 0 | 3 | 3.2 | 50.4 | 72 | 100.2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 231.7 | 478.8 | 232.4 | 478.8
09 - 10 | 2.31 | 0 | 1.008 | 0.192 | 228.8 | 519.2 | 124.6 | 40.6 | 52.6 | 0 | 3 | 3.6 | 48 | 76.8 | 124.8 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 233.8 | 522.2 | 233.8 | 523.6
10 - 11 | 2.28 | 0 | 1.008 | 0.192 | 227.2 | 459.2 | 124 | 41.8 | 52.4 | 0 | 3 | 3.4 | 47.4 | 67.8 | 81.4 | 260.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 232.4 | 462 | 232.4 | 462
11 - 12 | 2.28 | 0 | 1.024 | 0.192 | 230.4 | 460 | 127.6 | 40.6 | 51.6 | 0 | 2.8 | 3.4 | 48.6 | 79.2 | 61.8 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 235.9 | 462.7 | 235.2 | 463.4
12 - 13 | 2.3 | 0 | 1.008 | 0.192 | 216 | 451.2 | 116.6 | 36.4 | 48.2 | 0 | 3 | 3.4 | 47.4 | 79.8 | 68.8 | 258.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 221.2 | 452.9 | 221.2 | 453.6
13 - 14 | 2.25 | 0 | 1.024 | 0.192 | 221.6 | 432.8 | 117 | 36.8 | 52.2 | 0 | 3 | 3.4 | 48.6 | 82.2 | 65.4 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 226.1 | 435.4 | 226.8 | 435.4
14 - 15 | 2.3 | 0 | 1.008 | 0.192 | 210.4 | 429.6 | 109 | 36.2 | 47.2 | 0 | 3 | 3.4 | 51.6 | 73.2 | 75.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 216.3 | 432.6 | 217 | 432.6
15 - 16 | 2.26 | 0 | 1.008 | 0.176 | 208.8 | 408 | 106.8 | 38.4 | 48.4 | 0 | 2.8 | 3.6 | 49.2 | 70.2 | 59.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 213.5 | 410.2 | 212.8 | 410.2
16 - 17 | 2.26 | 0 | 1.024 | 0.192 | 203.2 | 408 | 104 | 31.8 | 47 | 0 | 3 | 3.4 | 49.2 | 72.6 | 52.4 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 207.9 | 411.6 | 208.6 | 411.6
17 - 18 | 2.33 | 0 | 1.024 | 0.192 | 172.8 | 396 | 79.6 | 21 | 42.2 | 0 | 3 | 3.6 | 47.4 | 60.6 | 47.2 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.8 | 398.3 | 177.8 | 400.4
18 - 19 | 2.35 | 0 | 1.024 | 0.208 | 159.2 | 443.2 | 72 | 20.4 | 36.6 | 0 | 3.2 | 3.6 | 47.4 | 64.8 | 65.4 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 165.2 | 445.9 | 165.2 | 445.2
19 - 20 | 2.35 | 0 | 1.024 | 0.176 | 161.6 | 458.4 | 72.4 | 19.4 | 37.4 | 0 | 3 | 3.4 | 48 | 60.6 | 67.6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 166.6 | 460.6 | 166.6 | 460.6
20 - 21 | 2.4 | 0 | 1.04 | 0.192 | 155.2 | 493.6 | 68.8 | 18.4 | 34.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 47.4 | 65.4 | 71.2 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 160.3 | 497 | 161 | 498.4
21 - 22 | 2.36 | 0 | 1.024 | 0.192 | 158.4 | 478.4 | 69.4 | 17.8 | 34.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 49.2 | 59.4 | 75.4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 163.8 | 480.9 | 162.4 | 480.2
22 - 23 | 2.27 | 0 | 1.008 | 0.192 | 166.4 | 468.8 | 68 | 17.8 | 34.6 | 0 | 2.8 | 4 | 58.8 | 73.8 | 55.4 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 170.8 | 472.5 | 170.8 | 473.2
23 - 00 | 2.31 | 0 | 1.024 | 0.192 | 172 | 397.6 | 70.4 | 19 | 37.2 | 0 | 3 | 4 | 61.2 | 76.2 | 50.2 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 177.8 | 399.7 | 177.8 | 400.4
Сумма | 55.38 | 0 | 24.384 | 4.576 | 4521.6 | 10010.4 | 2144.8 | 615.2 | 1010.8 | 0 | 76.2 | 86 | 1276.8 | 1658.4 | 1566.6 | 5973.8 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 4645.2 | 10077.9 | 4645.2 | 10087
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 28.6 | 98.4 | 8.6 | 2.4 | 16.6 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 25.2 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 102.2
01 - 02 |  |  |  |  | 25.2 | 84.8 | 6.6 | 2 | 15.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.8 | 16.8 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 86.8
02 - 03 |  |  |  |  | 15.2 | 97.6 | 4 | 0.6 | 10.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 20.4 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 102.2
03 - 04 |  |  |  |  | 13.8 | 113.6 | 3 | 0 | 10.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 37.2 | 15 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 116.2
04 - 05 |  |  |  |  | 15 | 114.4 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40.2 | 14.8 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 119
05 - 06 |  |  |  |  | 15.2 | 123.2 | 4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 22.8 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
06 - 07 |  |  |  |  | 17.4 | 118.4 | 6.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 36 | 24 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 123.2
07 - 08 |  |  |  |  | 16.8 | 128.8 | 6.2 | 0.4 | 10.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 38.4 | 20.2 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 134.4
08 - 09 |  |  |  |  | 25 | 152 | 8.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 46.8 | 31.6 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 158.2
09 - 10 |  |  |  |  | 25 | 169.6 | 8.4 | 0.8 | 16.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 52.2 | 39.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 176.4
10 - 11 |  |  |  |  | 23.8 | 153.6 | 8.2 | 0.6 | 15.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 46.8 | 25 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 159.6
11 - 12 |  |  |  |  | 25 | 155.2 | 8.8 | 0.2 | 15.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 52.8 | 17.4 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161
12 - 13 |  |  |  |  | 19.2 | 154.4 | 8.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20.2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161
13 - 14 |  |  |  |  | 23.4 | 159.2 | 7.2 | 0.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 24.8 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 165.2
14 - 15 |  |  |  |  | 23.2 | 162.4 | 7 | 0.2 | 15.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 51.6 | 27.4 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168
15 - 16 |  |  |  |  | 22 | 152 | 8.2 | 0.4 | 13.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 48 | 21 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 156.8
16 - 17 |  |  |  |  | 16.2 | 137.6 | 6.2 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 14 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 0 | 142.8
17 - 18 |  |  |  |  | 20.6 | 144 | 9.2 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | 20.8 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 0 | 149.8
18 - 19 |  |  |  |  | 19 | 163.2 | 7 | 0 | 10.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 42.6 | 26.2 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 168
19 - 20 |  |  |  |  | 18.6 | 169.6 | 6.6 | 0.2 | 10.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 44.4 | 26.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 0 | 176.4
20 - 21 |  |  |  |  | 18.4 | 163.2 | 6.2 | 0 | 9.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 44.4 | 24.8 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 169.4
21 - 22 |  |  |  |  | 16.4 | 156 | 6 | 0 | 8.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 43.8 | 26 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 163.8
22 - 23 |  |  |  |  | 12.8 | 153.6 | 4.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 24.4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 159.6
23 - 00 |  |  |  |  | 17.6 | 132.8 | 5 | 0 | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.6 | 22.4 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 0 | 137.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357.6 | 157.8 | 8.8 | 296 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 979.2 | 545 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479 | 0 | 3483.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч