## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.776 | 0 |  |  | 0 | 508.8 | 0 | 966 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 73.2 | 0 | 38.2 | 0 | 106.8 | 0 | 83 | 0 | 399.4 | 0 | 590.8 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 968.8
01 - 02 | 0.784 | 0 |  |  | 0 | 489.6 | 0 | 898.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 71.2 | 0 | 34.8 | 0 | 102.4 | 0 | 76 | 0 | 386.2 | 0 | 553 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 901.6
02 - 03 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 480 | 0 | 853.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 68.8 | 0 | 33.6 | 0 | 101.4 | 0 | 69.6 | 0 | 379 | 0 | 528.2 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8 | 0 | 855.4
03 - 04 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 468 | 0 | 822 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 68.8 | 0 | 32.6 | 0 | 97.8 | 0 | 70.2 | 0 | 369.4 | 0 | 508.8 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 0 | 824.6
04 - 05 | 0.792 | 0 |  |  | 0 | 465.6 | 0 | 846 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 74.4 | 0 | 29.8 | 0 | 101.8 | 0 | 69.6 | 0 | 362.4 | 0 | 525.2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 0 | 847
05 - 06 | 0.776 | 0 |  |  | 0 | 483.6 | 0 | 885.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 77.2 | 0 | 33.6 | 0 | 104.4 | 0 | 68.2 | 0 | 375.6 | 0 | 552.8 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 889
06 - 07 | 0.776 | 0 |  |  | 0 | 541.2 | 0 | 1005.6 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 81.6 | 0 | 45.6 | 0 | 123.4 | 0 | 76.2 | 0 | 415.6 | 0 | 612.6 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 1008
07 - 08 | 0.76 | 0 |  |  | 0 | 568.8 | 0 | 1158 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 93.2 | 0 | 45.6 | 0 | 146.6 | 0 | 92.4 | 0 | 432.2 | 0 | 686.6 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.8 | 0 | 1162
08 - 09 | 0.768 | 0 |  |  | 0 | 567.6 | 0 | 1286.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 91.2 | 0 | 45.2 | 0 | 189 | 0 | 106.2 | 0 | 434 | 0 | 748.4 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 1292.2
09 - 10 | 0.848 | 0 |  |  | 0 | 579.6 | 0 | 1263.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 87.6 | 0 | 59.6 | 0 | 177.8 | 0 | 98.6 | 0 | 433.6 | 0 | 749.4 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1271.2
10 - 11 | 0.888 | 0 |  |  | 0 | 570 | 0 | 1231.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 85.6 | 0 | 64 | 0 | 163.8 | 0 | 96.8 | 0 | 423 | 0 | 727.8 | 0 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.2 | 0 | 1236.2
11 - 12 | 0.904 | 0 |  |  | 0 | 552 | 0 | 1132.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 61.4 | 0 | 158.8 | 0 | 84.8 | 0 | 401.2 | 0 | 672 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1135.4
12 - 13 | 0.912 | 0 |  |  | 0 | 579.6 | 0 | 1168.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 84.8 | 0 | 69.2 | 0 | 207 | 0 | 84.6 | 0 | 427 | 0 | 667 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 1174.6
13 - 14 | 0.936 | 0 |  |  | 0 | 567.6 | 0 | 1323.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 83.2 | 0 | 79.6 | 0 | 350 | 0 | 92 | 0 | 407.2 | 0 | 669 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.8 | 0 | 1332.8
14 - 15 | 0.968 | 0 |  |  | 0 | 547.2 | 0 | 1532.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 78 | 0 | 549 | 0 | 97.4 | 0 | 388.2 | 0 | 678 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 1542.8
15 - 16 | 0.96 | 0 |  |  | 0 | 580.8 | 0 | 1390.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 82.2 | 0 | 427.4 | 0 | 78.8 | 0 | 413 | 0 | 675.8 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.4 | 0 | 1401.4
16 - 17 | 0.952 | 0 |  |  | 0 | 565.2 | 0 | 1322.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 88.8 | 0 | 74.2 | 0 | 383 | 0 | 78.4 | 0 | 405 | 0 | 651.6 | 0 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 1330
17 - 18 | 0.944 | 0 |  |  | 0 | 565.2 | 0 | 1492.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 84 | 0 | 62.8 | 0 | 513.2 | 0 | 90 | 0 | 420.4 | 0 | 669.2 | 0 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 1502.2
18 - 19 | 0.936 | 0 |  |  | 0 | 619.2 | 0 | 1461.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 91.2 | 0 | 73.4 | 0 | 429 | 0 | 101 | 0 | 457.6 | 0 | 701.2 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.6 | 0 | 1472.8
19 - 20 | 0.896 | 0 |  |  | 0 | 642 | 0 | 1285.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 103.2 | 0 | 61.8 | 0 | 179.8 | 0 | 117.2 | 0 | 479.6 | 0 | 734.8 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 1289.4
20 - 21 | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 634.8 | 0 | 1298.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 110.8 | 0 | 55.8 | 0 | 146.4 | 0 | 116.8 | 0 | 470.8 | 0 | 771.6 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 1304.8
21 - 22 | 0.824 | 0 |  |  | 0 | 645.6 | 0 | 1345.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 116.4 | 0 | 55.8 | 0 | 134.2 | 0 | 121.4 | 0 | 476.2 | 0 | 813.8 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 1349.6
22 - 23 | 0.784 | 0 |  |  | 0 | 613.2 | 0 | 1262.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 103.6 | 0 | 58.6 | 0 | 130.8 | 0 | 92.2 | 0 | 454.2 | 0 | 773 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 1267
23 - 00 | 0.776 | 0 |  |  | 0 | 584.4 | 0 | 1098 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 52.8 | 0 | 115.6 | 0 | 79.4 | 0 | 443.8 | 0 | 672 | 0 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 0 | 1101.8
Сумма | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13419.6 | 0 | 28330.8 | 26.8 | 0 | 8.8 | 0 | 2092.4 | 0 | 1328.2 | 0 | 5139.4 | 0 | 2140.8 | 0 | 10054.6 | 0 | 15932.6 | 0 | 5164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13616.4 | 0 | 28460.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 126 | 0 | 388.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 32 | 0 | 21.8 | 0 | 85.4 | 0 | 24.8 | 0 | 72.6 | 0 | 205.4 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 415.8
01 - 02 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 116.4 | 0 | 364.8 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 20.4 | 0 | 84.2 | 0 | 22.2 | 0 | 64.6 | 0 | 191.8 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 389.2
02 - 03 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 124.8 | 0 | 351.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 30.8 | 0 | 21 | 0 | 80.6 | 0 | 21.4 | 0 | 73 | 0 | 186 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 375.2
03 - 04 | 0 | 0.208 |  |  | 0 | 128.4 | 0 | 332.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 30.8 | 0 | 21.2 | 0 | 77.2 | 0 | 18.8 | 0 | 74.6 | 0 | 179.4 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 352.8
04 - 05 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 117.6 | 0 | 326.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 29.6 | 0 | 19.6 | 0 | 80.8 | 0 | 17.6 | 0 | 68.4 | 0 | 172 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 348.6
05 - 06 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 121.2 | 0 | 326.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 19.6 | 0 | 79 | 0 | 17.4 | 0 | 70.8 | 0 | 172.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 0 | 351.4
06 - 07 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 133.2 | 0 | 342 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 32.4 | 0 | 21.2 | 0 | 81.6 | 0 | 18.8 | 0 | 78.2 | 0 | 183.4 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 375.2
07 - 08 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 145.2 | 0 | 373.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 34.4 | 0 | 22.6 | 0 | 93.2 | 0 | 20.4 | 0 | 87.2 | 0 | 194.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 417.2
08 - 09 | 0 | 0.208 |  |  | 0 | 145.2 | 0 | 391.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 23.2 | 0 | 100 | 0 | 25.4 | 0 | 85.4 | 0 | 202.4 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 449.4
09 - 10 | 0 | 0.208 |  |  | 0 | 159.6 | 0 | 423.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 35.6 | 0 | 32.4 | 0 | 107.2 | 0 | 28.4 | 0 | 89.6 | 0 | 218.4 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 478.8
10 - 11 | 0 | 0.224 |  |  | 0 | 168 | 0 | 428.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 37.6 | 0 | 33.6 | 0 | 100.8 | 0 | 27.6 | 0 | 96 | 0 | 224 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 480.2
11 - 12 | 0 | 0.224 |  |  | 0 | 171.6 | 0 | 426 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 38.4 | 0 | 34.2 | 0 | 103 | 0 | 27.6 | 0 | 97 | 0 | 219.4 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 469
12 - 13 | 0 | 0.224 |  |  | 0 | 178.8 | 0 | 512.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 40.8 | 0 | 36.8 | 0 | 196.6 | 0 | 28.4 | 0 | 99.2 | 0 | 214 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 560
13 - 14 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 177.6 | 0 | 628.8 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 38.8 | 0 | 40.4 | 0 | 323.6 | 0 | 29.4 | 0 | 97.6 | 0 | 213.2 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 693
14 - 15 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 172.8 | 0 | 550.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 38 | 0 | 42.2 | 0 | 227.4 | 0 | 32 | 0 | 90.6 | 0 | 232.4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 634.2
15 - 16 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 578.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 38 | 0 | 43.2 | 0 | 242.8 | 0 | 29.8 | 0 | 93.8 | 0 | 237.4 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 646.8
16 - 17 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 182.4 | 0 | 591.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 40.4 | 0 | 43.2 | 0 | 248.2 | 0 | 27.4 | 0 | 97 | 0 | 239 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 652.4
17 - 18 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 184.8 | 0 | 580.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 41.6 | 0 | 36 | 0 | 216 | 0 | 31 | 0 | 104.6 | 0 | 261.8 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 659.4
18 - 19 | 0 | 0.224 |  |  | 0 | 189.6 | 0 | 577.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 40.4 | 0 | 39.4 | 0 | 208.4 | 0 | 34 | 0 | 107.8 | 0 | 254.8 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 653.8
19 - 20 | 0 | 0.216 |  |  | 0 | 182.4 | 0 | 445.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 40.8 | 0 | 33.6 | 0 | 107.4 | 0 | 30 | 0 | 104.8 | 0 | 228.2 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 501.2
20 - 21 | 0 | 0.216 |  |  | 0 | 172.8 | 0 | 415.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 40.4 | 0 | 29.8 | 0 | 90.4 | 0 | 28.2 | 0 | 99.4 | 0 | 219.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 473.2
21 - 22 | 0 | 0.184 |  |  | 0 | 168 | 0 | 398.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 38.8 | 0 | 30 | 0 | 85 | 0 | 26 | 0 | 96.8 | 0 | 213.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 457.8
22 - 23 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 163.2 | 0 | 402 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 30.8 | 0 | 85.8 | 0 | 25.2 | 0 | 93.8 | 0 | 217.6 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 455
23 - 00 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 163.2 | 0 | 393.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 35.6 | 0 | 31.8 | 0 | 82 | 0 | 24.4 | 0 | 92.8 | 0 | 213 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 431.2
Сумма | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 3769.2 | 0 | 10549.2 | 31.1 | 0 | 36.2 | 0 | 867.2 | 0 | 728 | 0 | 3186.6 | 0 | 616.2 | 0 | 2135.6 | 0 | 5092.8 | 0 | 1723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.2 | 0 | 11720.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч