## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.8 | 0 | 325.2 | 6 | 0 | 83.6 | 195.6 | 468.6 | 0 | 0 | 181 | 0 | 126.9 | 0 | 105.8 | 0 | 1.44
01 - 02 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.2 | 0 | 308.4 | 5.4 | 0 | 81.6 | 186.4 | 451.8 | 0 | 0 | 171 | 0 | 117.6 | 0 | 94.4 | 0 | 1.44
02 - 03 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.2 | 0 | 294 | 5.4 | 0 | 75.2 | 177.6 | 425.4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 112.5 | 0 | 89.6 | 0 | 1.44
03 - 04 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.4 | 0 | 201.6 | 5.4 | 0 | 64.8 | 87.2 | 346.8 | 0 | 0 | 160 | 0 | 110.1 | 0 | 83.8 | 0 | 1.44
04 - 05 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 207.6 | 5.4 | 0 | 68 | 89.2 | 432 | 0 | 0 | 147 | 0 | 114.9 | 0 | 88.8 | 0 | 1.08
05 - 06 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.4 | 0 | 232.8 | 4.8 | 0 | 107.2 | 105.2 | 447.6 | 0 | 0 | 163 | 0 | 123.3 | 0 | 100.6 | 0 | 1.44
06 - 07 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 264 | 5.4 | 0 | 127.6 | 117.6 | 496.2 | 0 | 0 | 185.8 | 0 | 142.8 | 0 | 119.8 | 0 | 1.44
07 - 08 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 292.8 | 5.4 | 0 | 106 | 119.2 | 521.4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 169.8 | 0 | 132.8 | 0 | 1.44
08 - 09 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 309.6 | 5.4 | 0 | 112 | 135.2 | 600.6 | 0 | 0 | 216 | 0 | 169.5 | 0 | 144.6 | 0 | 1.44
09 - 10 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 297.6 | 5.4 | 0 | 101.2 | 137.6 | 591 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 156.6 | 0 | 125.2 | 0 | 1.44
10 - 11 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.6 | 0 | 282 | 5.4 | 0 | 101.2 | 130.4 | 594 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 147.6 | 0 | 128.4 | 0 | 1.44
11 - 12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 283.2 | 5.4 | 0 | 116.8 | 128 | 559.2 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 149.7 | 0 | 128.2 | 0 | 1.44
12 - 13 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.8 | 0 | 280.8 | 5.4 | 0 | 100 | 132.8 | 510.6 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 144 | 0 | 123.8 | 0 | 1.44
13 - 14 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 279.6 | 5.4 | 0 | 101.2 | 128.4 | 611.4 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 145.8 | 0 | 130.2 | 0 | 1.44
14 - 15 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 0 | 255.6 | 5.4 | 0 | 104.8 | 124 | 553.2 | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 127.5 | 0 | 117.8 | 0 | 1.08
15 - 16 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.2 | 0 | 256.8 | 5.4 | 0 | 105.2 | 119.2 | 532.2 | 0 | 0 | 170 | 0 | 132.6 | 0 | 118.2 | 0 | 1.44
16 - 17 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 249.6 | 5.4 | 0 | 104 | 114.8 | 593.4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 129.9 | 0 | 120.8 | 0 | 1.44
17 - 18 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.4 | 0 | 272.4 | 4.8 | 0 | 90 | 116.4 | 597.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 151.2 | 0 | 130.8 | 0 | 1.44
18 - 19 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.8 | 0 | 290.4 | 5.4 | 0 | 82 | 120.4 | 582 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 165.3 | 0 | 140.6 | 0 | 1.44
19 - 20 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.2 | 0 | 308.4 | 6 | 0 | 94 | 125.6 | 552.6 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 178.2 | 0 | 149.2 | 0 | 1.44
20 - 21 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.8 | 0 | 300 | 5.4 | 0 | 80.4 | 119.2 | 549 | 0 | 0 | 189.4 | 0 | 176.7 | 0 | 148.6 | 0 | 1.44
21 - 22 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 319.2 | 5.4 | 0 | 69.6 | 131.6 | 555.6 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 182.4 | 0 | 163.4 | 0 | 1.44
22 - 23 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.8 | 0 | 392.4 | 5.4 | 0 | 91.2 | 212.8 | 605.4 | 0 | 0 | 196.6 | 0 | 177.3 | 0 | 149.2 | 0 | 1.08
23 - 00 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.4 | 0 | 360 | 5.4 | 0 | 100.4 | 205.2 | 522.6 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 151.2 | 0 | 126.2 | 0 | 1.44
Сумма | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22272 | 0 | 6864 | 129.6 | 0 | 2268 | 3259.6 | 12700.2 | 0 | 0 | 4433.4 | 0 | 3503.4 | 0 | 2960.8 | 0 | 33.48
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао RS УСПД | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 254.4 | 16.2 | 0 | 0 | 170.4 | 259.8 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 66.9 | 0 | 59 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 247.2 | 15.6 | 0 | 0 | 167.2 | 275.4 | 0 | 0 | 159 | 0 | 64.2 | 0 | 54 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 236.4 | 15 | 0 | 0 | 162.8 | 250.8 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 57.9 | 0 | 51.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 146.4 | 14.4 | 0 | 0 | 78 | 183.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 53.1 | 0 | 50 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 133.2 | 13.8 | 0 | 0 | 66.4 | 215.4 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 52.2 | 0 | 47.8 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2 | 0 | 136.8 | 13.8 | 0 | 0 | 69.6 | 217.2 | 0 | 0 | 131 | 0 | 52.2 | 0 | 48.8 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 139.2 | 15 | 0 | 0 | 67.2 | 221.4 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 55.5 | 0 | 52 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 150 | 15 | 0 | 0 | 69.2 | 234 | 0 | 0 | 141 | 0 | 64.8 | 0 | 56 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 157.2 | 15 | 0 | 0 | 73.6 | 300 | 0 | 0 | 152 | 0 | 67.5 | 0 | 56.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 154.8 | 14.4 | 0 | 0 | 75.2 | 283.8 | 0 | 0 | 152 | 0 | 64.2 | 0 | 55.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 157.2 | 14.4 | 0 | 0 | 74 | 293.4 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 67.2 | 0 | 60.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 158.4 | 15 | 0 | 0 | 73.2 | 277.8 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 68.4 | 0 | 61.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 163.2 | 15 | 0 | 0 | 76.4 | 232.8 | 0 | 0 | 149 | 0 | 69.9 | 0 | 61.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 162 | 14.4 | 0 | 0 | 76 | 320.4 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 69.3 | 0 | 60.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 153.6 | 14.4 | 0 | 0 | 71.2 | 288.6 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 66.6 | 0 | 57.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.4 | 0 | 152.4 | 13.8 | 0 | 0 | 68.8 | 261.6 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 68.1 | 0 | 60.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 154.8 | 14.4 | 0 | 0 | 69.2 | 302.4 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 69.9 | 0 | 63.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 163.2 | 15 | 0 | 0 | 73.6 | 298.8 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 73.5 | 0 | 69.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 172.8 | 15 | 0 | 0 | 78 | 279 | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 77.7 | 0 | 72.8 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 178.8 | 15.6 | 0 | 0 | 76 | 247.8 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 85.5 | 0 | 70.6 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 168 | 15 | 0 | 0 | 74.8 | 223.2 | 0 | 0 | 146 | 0 | 75.3 | 0 | 64.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 172.8 | 15.6 | 0 | 0 | 88.4 | 219 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 68.4 | 0 | 61.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 260.4 | 15 | 0 | 0 | 178.8 | 290.4 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 66.3 | 0 | 58.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 252 | 15.6 | 0 | 0 | 169.2 | 265.2 | 0 | 0 | 144.2 | 0 | 66.3 | 0 | 57.4 | 0 | 0
Сумма | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8660.4 | 0 | 4225.2 | 356.4 | 0 | 0 | 2247.2 | 6241.8 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 1590.9 | 0 | 1410.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч