## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 2.414 | 632.8 | 0 | 231 | 52.9 | 55.2 | 206.7 | 88.8 | 0
01 - 02 | 2.458 | 562 | 0 | 203.6 | 41.5 | 55.4 | 184.2 | 78.8 | 0
02 - 03 | 2.514 | 540 | 0 | 194 | 40 | 50.4 | 183.6 | 73.8 | 0
03 - 04 | 2.478 | 495.6 | 0 | 181.8 | 38 | 43.6 | 167 | 67.2 | 0
04 - 05 | 2.394 | 478.8 | 0 | 169.2 | 35.5 | 43.8 | 164.9 | 66.6 | 0
05 - 06 | 1.42 | 493.6 | 0 | 176.2 | 37.3 | 47 | 165.8 | 68.4 | 0
06 - 07 | 1.348 | 600.8 | 0 | 211.4 | 43.4 | 59.8 | 198.6 | 89.4 | 0
07 - 08 | 1.408 | 747.2 | 0 | 266 | 58.2 | 72.2 | 247.9 | 104 | 0
08 - 09 | 1.602 | 922 | 0 | 332.4 | 73.4 | 87 | 304.1 | 126.2 | 0
09 - 10 | 1.504 | 986.4 | 0 | 349.4 | 74.3 | 88.8 | 332.7 | 141.8 | 0
10 - 11 | 2.52 | 955.2 | 0 | 343.8 | 76.5 | 90.8 | 310.1 | 134.4 | 0
11 - 12 | 1.586 | 882.4 | 0 | 318.6 | 71.3 | 90.2 | 271.7 | 130.4 | 0
12 - 13 | 1.876 | 830.4 | 0 | 300.8 | 70.5 | 87 | 253.6 | 118.6 | 0
13 - 14 | 3.196 | 862.4 | 0 | 302.2 | 64 | 81.8 | 292.1 | 122.4 | 0
14 - 15 | 2.692 | 841.2 | 0 | 284.4 | 63.5 | 88 | 283.8 | 121.8 | 0
15 - 16 | 2.236 | 842 | 0 | 286.8 | 55.5 | 91.4 | 287.2 | 121.4 | 0
16 - 17 | 2.264 | 817.6 | 0 | 284.4 | 52.8 | 83.4 | 278.7 | 119.2 | 0
17 - 18 | 2.376 | 871.2 | 0 | 315.4 | 60.6 | 90.4 | 282.2 | 123.6 | 0
18 - 19 | 2.368 | 894 | 0 | 301.8 | 66.1 | 101.2 | 289.3 | 137.4 | 0
19 - 20 | 2.18 | 978 | 0 | 336.4 | 72.3 | 100.4 | 318.1 | 152.2 | 0
20 - 21 | 2.204 | 976.8 | 0 | 340.2 | 79.2 | 105.8 | 307.1 | 145.6 | 0
21 - 22 | 2.308 | 924.4 | 0 | 337.6 | 65.8 | 90.8 | 295.6 | 136 | 0
22 - 23 | 2.188 | 859.6 | 0 | 321 | 63.6 | 83.6 | 274.3 | 118.8 | 0
23 - 00 | 2.214 | 742.4 | 0 | 275.4 | 45.2 | 69.2 | 244.2 | 110.6 | 0
Сумма | 51.748 | 18736.8 | 0 | 6663.8 | 1401.4 | 1857.2 | 6143.5 | 2697.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 362.4 | 0 | 147.2 | 4.4 | 38.6 | 105.8 | 67.6 | 0
01 - 02 |  | 332 | 0 | 139 | 2.9 | 36.2 | 92.7 | 62 | 0
02 - 03 |  | 332.4 | 0 | 138 | 2.4 | 36.4 | 95.5 | 62 | 0
03 - 04 |  | 334.4 | 0 | 139.2 | 1.8 | 34.2 | 96.9 | 63.6 | 0
04 - 05 |  | 321.2 | 0 | 134.2 | 1.2 | 34.2 | 93.1 | 60.4 | 0
05 - 06 |  | 316 | 0 | 130.4 | 1.4 | 36.4 | 89.1 | 60.2 | 0
06 - 07 |  | 317.2 | 0 | 131 | 1.9 | 34.8 | 89.8 | 60.8 | 0
07 - 08 |  | 348 | 0 | 133.6 | 2.9 | 37.6 | 108.7 | 64.8 | 0
08 - 09 |  | 390 | 0 | 135.8 | 4 | 36.6 | 148.4 | 64.2 | 0
09 - 10 |  | 398.8 | 0 | 134 | 4 | 35.2 | 154.9 | 69 | 0
10 - 11 |  | 382 | 0 | 142.8 | 5.6 | 36.4 | 129.9 | 66 | 0
11 - 12 |  | 364.8 | 0 | 133.4 | 6.2 | 38.2 | 119.9 | 65.8 | 0
12 - 13 |  | 349.6 | 0 | 138.8 | 6.1 | 36.8 | 99.6 | 67.4 | 0
13 - 14 |  | 391.6 | 0 | 138 | 4.1 | 36.6 | 150.2 | 62.2 | 0
14 - 15 |  | 356.4 | 0 | 126.6 | 3.7 | 36 | 127 | 62.2 | 0
15 - 16 |  | 367.2 | 0 | 127 | 4 | 36 | 137.3 | 62.2 | 0
16 - 17 |  | 358.8 | 0 | 132 | 3.7 | 35.2 | 123.1 | 64.2 | 0
17 - 18 |  | 393.2 | 0 | 150.6 | 5.2 | 39.8 | 127.9 | 68.6 | 0
18 - 19 |  | 408 | 0 | 150.8 | 7.4 | 43 | 132.6 | 73 | 0
19 - 20 |  | 403.2 | 0 | 141.6 | 8.9 | 41.2 | 138.1 | 72.2 | 0
20 - 21 |  | 368 | 0 | 129.4 | 6.7 | 37.8 | 124.1 | 69 | 0
21 - 22 |  | 362.4 | 0 | 126 | 4.8 | 37 | 129.1 | 65 | 0
22 - 23 |  | 350 | 0 | 126 | 4.1 | 35.8 | 120.7 | 62.8 | 0
23 - 00 |  | 356.8 | 0 | 133 | 3.4 | 36.6 | 120.7 | 64.2 | 0
Сумма | 0 | 8664.4 | 0 | 3258.4 | 100.8 | 886.6 | 2855.1 | 1559.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч