## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0.576 | 0 | 600 | 412 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 219 | 6 | 360.4
01 - 02 | 0.592 | 0 | 588 | 404 | 0 | 53.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 372 | 216.6 | 15 | 337.2
02 - 03 | 0.576 | 0 | 544 | 390 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2 | 214.8 | 13.8 | 323.2
03 - 04 | 0.576 | 0 | 504 | 348 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 211.8 | 9.6 | 314.8
04 - 05 | 0.576 | 0 | 492 | 342 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 209.4 | 6.6 | 320
05 - 06 | 0.592 | 0 | 472 | 392 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6 | 165 | 11.4 | 358.4
06 - 07 | 0.576 | 0 | 468 | 442 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 103.8 | 6.6 | 413.6
07 - 08 | 0.544 | 0 | 450 | 470 | 0 | 18.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 31.2 | 21 | 432.4
08 - 09 | 0.544 | 0 | 450 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 36.6 | 20.4 | 461.2
09 - 10 | 0.544 | 0 | 494 | 508 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 57.6 | 18.6 | 469.6
10 - 11 | 0.544 | 0 | 492 | 522 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.6 | 55.2 | 22.8 | 474.8
11 - 12 | 0.528 | 0 | 486 | 518 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 43.8 | 16.8 | 465.2
12 - 13 | 0.544 | 0 | 490 | 490 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.6 | 40.8 | 5.4 | 472
13 - 14 | 0.544 | 0 | 468 | 512 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 40.2 | 13.8 | 473.2
14 - 15 | 0.544 | 0 | 472 | 476 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8 | 50.4 | 17.4 | 436.4
15 - 16 | 0.544 | 0 | 480 | 496 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 54.6 | 16.2 | 452
16 - 17 | 0.544 | 0 | 482 | 474 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.6 | 50.4 | 10.2 | 446
17 - 18 | 0.544 | 0 | 434 | 506 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 33 | 15 | 465.6
18 - 19 | 0.544 | 0 | 466 | 532 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 27 | 11.4 | 480
19 - 20 | 0.544 | 0 | 462 | 518 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 24.6 | 8.4 | 482.8
20 - 21 | 0.544 | 0 | 458 | 518 | 0 | 30 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 439.2 | 19.2 | 10.2 | 479.2
21 - 22 | 0.544 | 0 | 536 | 518 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6 | 81.6 | 12 | 476
22 - 23 | 0.544 | 0 | 580 | 528 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 102.6 | 12 | 463.6
23 - 00 | 0.576 | 0 | 574 | 460 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 129 | 9 | 404.8
Сумма | 13.328 | 0 | 11942 | 11276 | 0 | 752.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 9748.2 | 2218.2 | 309.6 | 10262.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 140 | 168 | 0 | 45.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 25.2 | 14.4 | 109.2
01 - 02 | 0 | 0 | 132 | 172 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 24.6 | 21.6 | 100.4
02 - 03 | 0 | 0 | 128 | 164 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 24 | 20.4 | 94.8
03 - 04 | 0 | 0 | 120 | 126 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 22.8 | 16.2 | 90.8
04 - 05 | 0 | 0 | 116 | 112 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 22.8 | 13.2 | 87.2
05 - 06 | 0 | 0 | 118 | 128 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 21.6 | 18 | 91.6
06 - 07 | 0 | 0 | 134 | 128 | 0 | 18.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 19.8 | 13.2 | 96.4
07 - 08 | 0 | 0 | 148 | 156 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 21.6 | 29.4 | 109.6
08 - 09 | 0 | 0 | 166 | 158 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 24.6 | 26.4 | 115.2
09 - 10 | 0 | 0 | 180 | 166 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 36 | 25.2 | 122
10 - 11 | 0 | 0 | 180 | 172 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 36 | 28.8 | 120
11 - 12 | 0 | 0 | 178 | 186 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 27.6 | 24 | 123.2
12 - 13 | 0 | 0 | 166 | 150 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 24.6 | 13.8 | 122
13 - 14 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 26.4 | 21.6 | 129.6
14 - 15 | 0 | 0 | 186 | 168 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 32.4 | 24 | 120
15 - 16 | 0 | 0 | 194 | 174 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 40.8 | 21.6 | 122.4
16 - 17 | 0 | 0 | 176 | 154 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 32.4 | 18 | 120
17 - 18 | 0 | 0 | 154 | 170 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 21 | 21.6 | 123.2
18 - 19 | 0 | 0 | 154 | 188 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 19.2 | 18 | 128.4
19 - 20 | 0 | 0 | 156 | 168 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 19.2 | 16.2 | 123.6
20 - 21 | 0 | 0 | 150 | 162 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 18.6 | 18 | 122.4
21 - 22 | 0 | 0 | 136 | 158 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 19.2 | 19.2 | 114.4
22 - 23 | 0 | 0 | 134 | 184 | 0 | 52 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 19.2 | 18.6 | 113.2
23 - 00 | 0 | 0 | 134 | 166 | 0 | 48.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 21.6 | 15.6 | 103.6
Сумма | 0 | 0 | 3654 | 3852 | 0 | 680.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 3021.6 | 601.2 | 477 | 2703.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч