## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  | 1668 |  | 1746 |  | 1659 |  | 2712 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 424.8 | 527.2 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 858.4 | 653.6 | 697.6 | 0 | 11.2 | 72.8 | 25.6 | 44 | 76 | 615.2 | 0.8 | 343.2 | 240 | 318.4 | 0 | 192.8 | 0 | 17.6 | 805.6 | 543.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 3361.6 |  | 4496.8
01 - 02 |  | 0 |  | 1578 |  | 1623 |  | 1542 |  | 2508 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 399.6 | 488.8 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 684 | 789.6 | 580.8 | 633.6 | 0 | 9.6 | 68.8 | 26.4 | 41.6 | 73.6 | 581.6 | 0 | 325.6 | 208 | 295.2 | 0 | 191.2 | 0 | 12 | 791.2 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3159.2 |  | 4171.2
02 - 03 |  | 0 |  | 1488 |  | 1524 |  | 1464 |  | 2292 | 5.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 406.8 | 456.8 | 491.2 | 0 | 0 | 0.8 | 632.8 | 672 | 541.6 | 581.6 | 0 | 9.6 | 66.4 | 24.8 | 40 | 67.2 | 541.6 | 0 | 328 | 183.2 | 276.8 | 0 | 187.2 | 0 | 4.8 | 764 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2992 |  | 3854.4
03 - 04 |  | 0 |  | 1440 |  | 1449 |  | 1347 |  | 2142 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 358.8 | 432 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 603.2 | 628.8 | 502.4 | 543.2 | 0 | 8.8 | 64 | 21.6 | 39.2 | 63.2 | 524 | 0 | 311.2 | 172 | 240 | 0 | 184 | 0 | 4.8 | 755.2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2816 |  | 3625.6
04 - 05 |  | 0 |  | 1443 |  | 1401 |  | 1359 |  | 2163 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 350.4 | 441.6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 646.4 | 519.2 | 553.6 | 0 | 9.6 | 62.4 | 24 | 36.8 | 63.2 | 511.2 | 0 | 264.8 | 165.6 | 237.6 | 0 | 185.6 | 0 | 5.6 | 757.6 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2842.4 |  | 3590.4
05 - 06 |  | 0 |  | 1509 |  | 1563 |  | 1461 |  | 2340 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 372 | 478.4 | 495.2 | 0 | 0 | 0.8 | 649.6 | 757.6 | 569.6 | 620 | 0 | 9.6 | 64 | 23.2 | 37.6 | 62.4 | 568.8 | 0 | 276.8 | 189.6 | 244 | 0 | 187.2 | 0 | 33.6 | 761.6 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 3009.6 |  | 3942.4
06 - 07 |  | 0 |  | 1707 |  | 2004 |  | 1683 |  | 2610 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 410.4 | 560.8 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 758.4 | 815.2 | 617.6 | 692.8 | 0 | 19.2 | 68.8 | 29.6 | 44.8 | 70.4 | 670.4 | 0 | 492 | 237.6 | 284.8 | 0 | 188.8 | 0 | 79.2 | 813.6 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3432 |  | 4646.4
07 - 08 |  | 0 |  | 1956 |  | 2478 |  | 2061 |  | 3132 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 428.4 | 607.2 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 914.4 | 1003.2 | 674.4 | 751.2 | 0 | 116.8 | 168 | 176.8 | 44 | 88.8 | 830.4 | 0 | 613.6 | 268.8 | 365.6 | 0 | 188.8 | 0 | 116 | 868.8 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4048 |  | 5658.4
08 - 09 |  | 0 |  | 2277 |  | 2982 |  | 2280 |  | 3645 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 429.6 | 638.4 | 906.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1012 | 1133.6 | 767.2 | 836 | 0 | 260 | 216 | 177.6 | 46.4 | 144.8 | 1029.6 | 0 | 795.2 | 263.2 | 497.6 | 0 | 188.8 | 0 | 108.8 | 967.2 | 776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4593.6 |  | 6670.4
09 - 10 |  | 0 |  | 2454 |  | 3252 |  | 2475 |  | 4317 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 450 | 669.6 | 1000.8 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1485.6 | 842.4 | 899.2 | 0 | 261.6 | 273.6 | 180.8 | 51.2 | 154.4 | 1079.2 | 0.8 | 892.8 | 273.6 | 560.8 | 0 | 189.6 | 0 | 108.8 | 1085.6 | 958.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4963.2 |  | 7603.2
10 - 11 |  | 0 |  | 2508 |  | 3303 |  | 2577 |  | 4626 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 468 | 688.8 | 1039.2 | 0 | 0 | 0 | 1092.8 | 1560 | 867.2 | 941.6 | 0 | 264 | 250.4 | 204 | 56 | 160.8 | 1104.8 | 0 | 919.2 | 263.2 | 638.4 | 0 | 190.4 | 0 | 92.8 | 1128.8 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5121.6 |  | 7981.6
11 - 12 |  | 0 |  | 2466 |  | 3249 |  | 2472 |  | 4683 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 435.6 | 690.4 | 1053.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1119.2 | 1568 | 857.6 | 948.8 | 0 | 259.2 | 207.2 | 126.4 | 57.6 | 157.6 | 1099.2 | 0 | 906.4 | 246.4 | 650.4 | 0 | 190.4 | 0 | 89.6 | 1105.6 | 1106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4980.8 |  | 7981.6
12 - 13 |  | 0 |  | 2466 |  | 3309 |  | 2547 |  | 4656 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 430.8 | 673.6 | 1040.8 | 0 | 0 | 0 | 1137.6 | 1508 | 868 | 945.6 | 0 | 264 | 259.2 | 205.6 | 55.2 | 155.2 | 1091.2 | 0 | 921.6 | 244.8 | 648 | 0 | 190.4 | 0 | 96.8 | 1124 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5042.4 |  | 8008
13 - 14 |  | 0 |  | 2493 |  | 3387 |  | 2604 |  | 4548 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 429.6 | 673.6 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 1125.6 | 1412 | 878.4 | 950.4 | 0 | 260.8 | 280.8 | 191.2 | 55.2 | 181.6 | 1090.4 | 0 | 976 | 243.2 | 634.4 | 0 | 189.6 | 0 | 89.6 | 1127.2 | 1141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5139.2 |  | 7981.6
14 - 15 |  | 0 |  | 2388 |  | 3222 |  | 2754 |  | 4767 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 430.8 | 680.8 | 1286.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1104 | 1395.2 | 862.4 | 928.8 | 0 | 84 | 208 | 173.6 | 255.2 | 252 | 1066.4 | 0 | 930.4 | 253.6 | 647.2 | 0 | 190.4 | 0 | 92 | 1112 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5174.4 |  | 8034.4
15 - 16 |  | 0 |  | 2349 |  | 3192 |  | 2739 |  | 4647 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0 | 477.6 | 663.2 | 1244.8 | 0 | 0 | 0 | 1102.4 | 1345.6 | 872.8 | 924.8 | 0 | 72.8 | 244.8 | 144.8 | 264 | 247.2 | 1038.4 | 0 | 892 | 246.4 | 618.4 | 0 | 189.6 | 0 | 95.2 | 1113.6 | 1136.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5121.6 |  | 7884.8
16 - 17 |  | 0 |  | 2331 |  | 2967 |  | 2682 |  | 4710 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 482.4 | 672.8 | 1167.2 | 0 | 0 | 0 | 1097.6 | 1433.6 | 872.8 | 919.2 | 0 | 69.6 | 200.8 | 156.8 | 261.6 | 244.8 | 903.2 | 0 | 837.6 | 250.4 | 614.4 | 0 | 189.6 | 0 | 106.4 | 1088 | 1123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5051.2 |  | 7726.4
17 - 18 |  | 0 |  | 2250 |  | 2772 |  | 2565 |  | 4569 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 444 | 660 | 1084 | 0 | 0 | 0.8 | 1092.8 | 1381.6 | 900.8 | 936.8 | 0 | 69.6 | 206.4 | 137.6 | 258.4 | 232.8 | 854.4 | 0.8 | 665.6 | 236.8 | 537.6 | 0 | 188.8 | 0 | 112 | 1044 | 1113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4848.8 |  | 7383.2
18 - 19 |  | 0 |  | 2280 |  | 2613 |  | 2763 |  | 4272 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 484.8 | 668 | 1199.2 | 0 | 0 | 0 | 1098.4 | 1392.8 | 913.6 | 949.6 | 0 | 68.8 | 152.8 | 165.6 | 59.2 | 241.6 | 823.2 | 0 | 583.2 | 272.8 | 496.8 | 0 | 188.8 | 0 | 105.6 | 1023.2 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5077.6 |  | 6925.6
19 - 20 |  | 0 |  | 2214 |  | 2574 |  | 2673 |  | 4083 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0 | 483.6 | 667.2 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1091.2 | 1357.6 | 937.6 | 950.4 | 0 | 65.6 | 168 | 108.8 | 75.2 | 206.4 | 795.2 | 0 | 568 | 280.8 | 439.2 | 0.8 | 188.8 | 0 | 94.4 | 988 | 937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4910.4 |  | 6705.6
20 - 21 |  | 0 |  | 2157 |  | 2520 |  | 2685 |  | 4065 | 2.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 529.2 | 672.8 | 1077.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1077.6 | 1340.8 | 932 | 954.4 | 0 | 68.8 | 180 | 146.4 | 256.8 | 183.2 | 786.4 | 0 | 523.2 | 295.2 | 413.6 | 0 | 189.6 | 0 | 76.8 | 932.8 | 790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4884 |  | 6626.4
21 - 22 |  | 0 |  | 2115 |  | 2349 |  | 2451 |  | 3858 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 571.2 | 665.6 | 833.6 | 0 | 0 | 0 | 1076.8 | 1398.4 | 899.2 | 931.2 | 0 | 68.8 | 132 | 147.2 | 118.4 | 151.2 | 765.6 | 0 | 460 | 319.2 | 387.2 | 0 | 189.6 | 0 | 59.2 | 903.2 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4593.6 |  | 6248
22 - 23 |  | 0 |  | 2028 |  | 2208 |  | 2202 |  | 3588 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 530.4 | 652 | 797.6 | 0 | 0 | 0 | 1010.4 | 1281.6 | 839.2 | 905.6 | 0 | 63.2 | 112 | 35.2 | 48.8 | 98.4 | 720 | 0 | 419.2 | 304.8 | 408.8 | 0 | 192.8 | 0 | 49.6 | 902.4 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4268 |  | 5834.4
23 - 00 |  | 0 |  | 1824 |  | 1971 |  | 1914 |  | 3132 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 466.8 | 584 | 677.6 | 0 | 0 | 0.8 | 880.8 | 1052.8 | 742.4 | 801.6 | 0 | 15.2 | 95.2 | 24 | 48 | 81.6 | 656.8 | 0 | 360.8 | 286.4 | 356.8 | 0 | 194.4 | 0 | 56 | 852.8 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3775.2 |  | 5148
Сумма | 0 | 0 | 0 | 49389 | 0 | 59658 | 0 | 52959 | 0 | 88065 | 74.4 | 32.8 | 3.6 | 9.6 | 10695.6 | 14613.6 | 21063.2 | 0 | 0 | 6.4 | 22799.2 | 28218.4 | 18512.8 | 19797.6 | 0 | 2410.4 | 3822.4 | 2677.6 | 2295.2 | 3458.4 | 19747.2 | 2.4 | 14606.4 | 5945.6 | 10812 | 0.8 | 4547.2 | 0 | 1707.2 | 22816 | 19528.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 103206.4 | 0 | 148728.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 2 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 3 ап RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба Т 4 ап RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ивачево ао RS УСПД | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS УСПД | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS УСПД | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 | 0 | 438 | 0 | 483 | 453 | 0 | 0 | 783 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 320.8 | 244 | 252 | 246.4 | 0 | 30.4 | 0 | 14.4 | 25.6 | 36 | 130.4 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 2.4 | 370.4 | 123.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 316.8 | 0 | 1117.6
01 - 02 |  | 0 | 0 | 414 | 0 | 435 | 453 | 0 | 0 | 708 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 | 124.8 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 296 | 221.6 | 227.2 | 227.2 | 0 | 28 | 0 | 14.4 | 23.2 | 33.6 | 120 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0.8 | 365.6 | 108 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 264 | 0 | 1003.2
02 - 03 |  | 0 | 0 | 384 | 0 | 411 | 471 | 0 | 0 | 627 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 171.2 | 213.6 | 219.2 | 0 | 26.4 | 0 | 12.8 | 22.4 | 31.2 | 112 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 348 | 94.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 255.2 | 0 | 897.6
03 - 04 |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 375 | 489 | 0 | 0 | 582 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 156.8 | 196.8 | 208 | 0 | 25.6 | 0 | 10.4 | 22.4 | 28.8 | 97.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 340 | 69.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 35.2 | 96.8 | 0 | 818.4
04 - 05 |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 387 | 468 | 0 | 0 | 627 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 171.2 | 209.6 | 220.8 | 0 | 28 | 0 | 12 | 24 | 32.8 | 101.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 353.6 | 86.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 8.8 | 193.6 | 0 | 897.6
05 - 06 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 420 | 453 | 0 | 0 | 702 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 200.8 | 233.6 | 237.6 | 0 | 30.4 | 0 | 13.6 | 26.4 | 34.4 | 111.2 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 4 | 349.6 | 108 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 255.2 | 0 | 985.6
06 - 07 |  | 0 | 0 | 441 | 0 | 489 | 459 | 0 | 0 | 735 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 208.8 | 239.2 | 252.8 | 0 | 36 | 0 | 23.2 | 31.2 | 36 | 128.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 16.8 | 373.6 | 109.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 299.2 | 0 | 1064.8
07 - 08 |  | 0 | 0 | 453 | 0 | 729 | 54 | 285 | 0 | 849 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 265.6 | 249.6 | 265.6 | 0 | 57.6 | 112.8 | 294.4 | 29.6 | 33.6 | 162.4 | 0 | 200.8 | 0 | 3.2 | 0 | 176 | 0 | 25.6 | 357.6 | 126 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 528 | 0 | 1408
08 - 09 |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 987 | 12 | 339 | 0 | 966 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 297.6 | 285.6 | 295.2 | 0 | 33.6 | 208 | 292 | 29.6 | 52.8 | 223.2 | 0 | 280.8 | 0 | 60.8 | 0 | 171.2 | 0 | 23.2 | 368.8 | 147.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 580.8 | 0 | 1804
09 - 10 |  | 0 | 0 | 558 | 0 | 1188 | 0 | 501 | 0 | 1239 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 473.6 | 320.8 | 342.4 | 0 | 60 | 300.8 | 311.2 | 32.8 | 71.2 | 235.2 | 0 | 332.8 | 0 | 116.8 | 0 | 178.4 | 0 | 23.2 | 397.6 | 190.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 739.2 | 0 | 2288
10 - 11 |  | 0 | 0 | 621 | 0 | 1245 | 0 | 591 | 0 | 1371 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 505.6 | 336 | 372.8 | 0 | 81.6 | 282.4 | 381.6 | 40 | 75.2 | 264 | 0 | 346.4 | 0 | 151.2 | 0 | 187.2 | 0 | 20 | 429.6 | 228 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 888.8 | 0 | 2464
11 - 12 |  | 0 | 0 | 612 | 0 | 1146 | 84 | 324 | 0 | 1413 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 424 | 521.6 | 324.8 | 376.8 | 0 | 83.2 | 170.4 | 212 | 40 | 80.8 | 258.4 | 0 | 352 | 0 | 160.8 | 0 | 187.2 | 0 | 19.2 | 412 | 231.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 721.6 | 0 | 2402.4
12 - 13 |  | 0 | 0 | 576 | 0 | 1203 | 0 | 492 | 0 | 1398 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 440.8 | 497.6 | 308 | 363.2 | 0 | 72.8 | 278.4 | 348.8 | 39.2 | 66.4 | 269.6 | 0 | 312.8 | 0 | 146.4 | 0 | 189.6 | 0 | 18.4 | 410.4 | 241.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 765.6 | 0 | 2446.4
13 - 14 |  | 0 | 0 | 561 | 0 | 1308 | 0 | 516 | 0 | 1347 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 429.6 | 436.8 | 311.2 | 358.4 | 0 | 55.2 | 323.2 | 329.6 | 40 | 75.2 | 279.2 | 0 | 370.4 | 0 | 152 | 0 | 187.2 | 0 | 16.8 | 416.8 | 249.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 783.2 | 0 | 2508
14 - 15 |  | 0 | 0 | 618 | 0 | 1158 | 0 | 648 | 0 | 1257 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 160 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 410.4 | 332.8 | 361.6 | 0 | 73.6 | 168 | 304 | 4 | 89.6 | 280.8 | 0 | 360 | 0 | 162.4 | 0 | 181.6 | 0 | 16 | 426.4 | 249.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 985.6 | 0 | 2235.2
15 - 16 |  | 0 | 0 | 594 | 0 | 1167 | 0 | 615 | 0 | 1230 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 420 | 391.2 | 326.4 | 339.2 | 0 | 70.4 | 252.8 | 252.8 | 0 | 82.4 | 262.4 | 0 | 332 | 0 | 159.2 | 0 | 182.4 | 0 | 19.2 | 419.2 | 244.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 915.2 | 0 | 2217.6
16 - 17 |  | 0 | 0 | 627 | 0 | 996 | 0 | 606 | 0 | 1311 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 363.2 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 457.6 | 330.4 | 334.4 | 0 | 69.6 | 204.8 | 265.6 | 0 | 89.6 | 193.6 | 0 | 287.2 | 0 | 155.2 | 0 | 183.2 | 0 | 20.8 | 443.2 | 256.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 941.6 | 0 | 2138.4
17 - 18 |  | 0 | 0 | 576 | 0 | 933 | 0 | 453 | 0 | 1284 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 436 | 447.2 | 332.8 | 317.6 | 0 | 65.6 | 228.8 | 236.8 | 0 | 74.4 | 185.6 | 0 | 219.2 | 0 | 120.8 | 0 | 188 | 0 | 24.8 | 415.2 | 258 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 774.4 | 0 | 2032.8
18 - 19 |  | 0 | 0 | 573 | 0 | 729 | 0 | 612 | 0 | 1203 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 420.8 | 412 | 325.6 | 307.2 | 0 | 64.8 | 104 | 292.8 | 31.2 | 73.6 | 152 | 0 | 187.2 | 0 | 83.2 | 0 | 175.2 | 0 | 20.8 | 408 | 222 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 915.2 | 0 | 1768.8
19 - 20 |  | 0 | 0 | 564 | 0 | 690 | 0 | 426 | 0 | 1146 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 395.2 | 332 | 295.2 | 0 | 65.6 | 90.4 | 176 | 31.2 | 61.6 | 140 | 0 | 188.8 | 0 | 64.8 | 0 | 174.4 | 0 | 16.8 | 403.2 | 202.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 756.8 | 0 | 1663.2
20 - 21 |  | 0 | 0 | 558 | 0 | 696 | 0 | 546 | 0 | 1026 | 4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 168 | 328 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 384 | 320 | 293.6 | 0 | 64.8 | 134.4 | 247.2 | 0 | 53.6 | 135.2 | 0 | 171.2 | 0 | 16 | 0 | 176 | 0 | 12 | 408 | 178.8 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 809.6 | 0 | 1531.2
21 - 22 |  | 0 | 0 | 528 | 0 | 573 | 15 | 336 | 0 | 1047 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 384 | 424 | 302.4 | 284.8 | 0 | 64.8 | 40.8 | 244 | 20 | 48 | 124 | 0 | 147.2 | 0 | 0.8 | 0 | 174.4 | 0 | 8 | 396 | 153.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 668.8 | 0 | 1434.4
22 - 23 |  | 0 | 0 | 510 | 0 | 522 | 459 | 0 | 0 | 987 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 360 | 368.8 | 278.4 | 272 | 0 | 65.6 | 0 | 26.4 | 30.4 | 38.4 | 111.2 | 0 | 145.6 | 0 | 3.2 | 0 | 176 | 0 | 5.6 | 391.2 | 145.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 404.8 | 0 | 1328.8
23 - 00 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 459 | 477 | 0 | 0 | 855 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 280.8 | 260.8 | 244.8 | 0 | 30.4 | 0 | 12.8 | 29.6 | 36 | 100 | 0 | 126.4 | 0 | 1.6 | 0 | 176.8 | 0 | 8 | 381.6 | 132 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 325.6 | 0 | 1126.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 12279 | 0 | 18729 | 4347 | 7290 | 0 | 24693 | 96 | 41.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3508.8 | 5781.6 | 0 | 0 | 0 | 8966.4 | 8344 | 6849.6 | 7036.8 | 0 | 1284 | 2900 | 4328.8 | 572.8 | 1335.2 | 4178.4 | 0 | 5119.2 | 0 | 1558.4 | 0 | 4324.8 | 0 | 322.4 | 9385.6 | 4158 | 0 | 41.6 | 0 | 49.6 | 44 | 14185.6 | 0 | 39582.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч