## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0.46 | 0.05 | 0 | 126.3 | 18.8 | 0 | 61.5 | 0 | 1.8 | 0 | 23.25 | 21
01 - 02 | 0.45 | 0.052 | 0 | 111.6 | 14.4 | 0 | 53.4 | 0 | 1 | 0 | 24.3 | 18.4
02 - 03 | 0.468 | 0.052 | 0 | 109.8 | 14.6 | 0 | 52.35 | 0 | 1.2 | 0 | 23.4 | 18
03 - 04 | 0.474 | 0.053 | 0 | 100.8 | 12.6 | 0 | 54 | 0 | 0.8 | 0 | 18.75 | 14.8
04 - 05 | 0.514 | 0.053 | 0 | 130.8 | 12.2 | 0 | 77.55 | 0 | 1 | 0 | 20.55 | 19.8
05 - 06 | 0.442 | 0.052 | 0 | 194.4 | 12.2 | 0 | 99.9 | 0 | 0.6 | 0 | 64.95 | 16.4
06 - 07 | 1.362 | 0.05 | 0 | 237.9 | 16 | 0 | 111.9 | 0 | 1.4 | 0 | 83.55 | 24.8
07 - 08 | 0.788 | 0.046 | 0 | 234.6 | 23 | 0 | 115.8 | 0 | 1.4 | 0 | 55.95 | 38.6
08 - 09 | 0.514 | 0.023 | 0 | 247.8 | 28.4 | 0 | 122.25 | 0 | 1.4 | 0 | 35.1 | 60.2
09 - 10 | 0.512 | 0.024 | 0 | 244.5 | 24.6 | 0 | 120.6 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 64
10 - 11 | 0.59 | 0.012 | 0 | 227.1 | 21.6 | 0 | 118.8 | 0 | 1.4 | 0 | 31.2 | 53.8
11 - 12 | 1.388 | 0 | 0 | 206.1 | 22.2 | 0 | 114.15 | 0 | 0.8 | 0 | 30.45 | 38.2
12 - 13 | 1.003 | 0 | 0 | 193.2 | 22.4 | 0 | 89.25 | 0 | 2.4 | 0 | 45.75 | 33.2
13 - 14 | 0.523 | 0 | 0 | 195.6 | 26.8 | 0 | 82.05 | 0 | 2.2 | 0 | 48.15 | 36.2
14 - 15 | 0.547 | 0 | 0 | 161.4 | 21.8 | 0 | 69.45 | 0 | 1 | 0 | 38.85 | 30.2
15 - 16 | 0.443 | 0 | 0 | 156.6 | 24.6 | 0 | 66.6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 33
16 - 17 | 0.405 | 0 | 0 | 183 | 28.6 | 0 | 88.2 | 0 | 2.2 | 0 | 34.35 | 29.6
17 - 18 | 0.874 | 0 | 0 | 207.3 | 24.2 | 0 | 99.75 | 0 | 1.6 | 0 | 46.65 | 34.6
18 - 19 | 1.179 | 0 | 0 | 237.6 | 26.6 | 0 | 99.15 | 0 | 2 | 0 | 76.8 | 32.8
19 - 20 | 0.725 | 0 | 0 | 249.3 | 24.8 | 0 | 108.6 | 0 | 4.6 | 0 | 80.85 | 30.2
20 - 21 | 0.673 | 0 | 0 | 230.7 | 23.2 | 0 | 123 | 0 | 2.2 | 0 | 47.4 | 34.8
21 - 22 | 0.676 | 0.021 | 0 | 206.1 | 30.6 | 0 | 107.1 | 0 | 3.4 | 0 | 28.95 | 36.2
22 - 23 | 0.575 | 0.046 | 0 | 172.5 | 24 | 0 | 78.6 | 0 | 3 | 0 | 29.25 | 37.8
23 - 00 | 0.527 | 0.05 | 0 | 138 | 20.2 | 0 | 62.7 | 0 | 2 | 0 | 22.95 | 30.2
Сумма | 16.112 | 0.584 | 0 | 4503 | 518.4 | 0 | 2176.65 | 0 | 43.4 | 0 | 974.7 | 786.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 0 | 0.001 | 0 | 159.9 | 11.8 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 1.8 | 44.7 | 32.6
01 - 02 | 0 | 0.001 | 0 | 148.8 | 9.8 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | 1.6 | 42.9 | 30.4
02 - 03 | 0 | 0.001 | 0 | 150 | 10.4 | 0 | 67.05 | 0 | 0 | 1.6 | 43.5 | 30.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 9.4 | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 1.6 | 40.05 | 28
04 - 05 | 0 | 0.001 | 0 | 157.8 | 9 | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 1.6 | 41.1 | 32
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 8.4 | 0 | 83.55 | 0 | 0 | 1.4 | 67.8 | 26.2
06 - 07 | 0 | 0.002 | 0 | 188.4 | 8.4 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 1.8 | 74.1 | 26.2
07 - 08 | 0 | 0.003 | 0 | 174 | 8.4 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 1.6 | 54.45 | 27.2
08 - 09 | 0 | 0.001 | 0 | 172.5 | 10 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 1.6 | 37.5 | 47.8
09 - 10 | 0 | 0.001 | 0 | 175.5 | 9 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 1.4 | 39.15 | 50.2
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 7.8 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 1.6 | 39.45 | 46
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 159.3 | 8.2 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 1.6 | 39.6 | 33.2
12 - 13 | 0.003 | 0 | 0 | 148.2 | 9 | 0 | 64.95 | 0 | 0 | 1.8 | 47.7 | 27.8
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 8 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 1.6 | 46.8 | 32.8
14 - 15 | 0.007 | 0 | 0 | 148.5 | 7.4 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 1.6 | 45.3 | 28.2
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 8.4 | 0 | 61.35 | 0 | 0 | 1.8 | 41.4 | 27.8
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12.2 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 1.6 | 40.5 | 24.2
17 - 18 | 0.001 | 0 | 0 | 159.3 | 10.6 | 0 | 71.55 | 0 | 0 | 1.8 | 47.4 | 30.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 9.8 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 1.6 | 67.05 | 27.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 10.6 | 0 | 82.65 | 0 | 0 | 1.8 | 63.6 | 26
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 9.8 | 0 | 75.45 | 0 | 0 | 1.6 | 47.85 | 26
21 - 22 | 0 | 0.001 | 0 | 144 | 11 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 1.8 | 39.45 | 30.4
22 - 23 | 0 | 0.002 | 0 | 148.2 | 10.6 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 1.6 | 40.95 | 36
23 - 00 | 0 | 0.002 | 0 | 153.6 | 10.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 1.8 | 41.55 | 35.8
Сумма | 0.011 | 0.016 | 0 | 3849.6 | 228.4 | 0 | 1750.95 | 0 | 0 | 39.6 | 1133.85 | 763.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч