## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.016 | 0.48 | 1085.6 | 693.6 | 283.4 | 373.8 | 352.8 | 0 | 121 | 201.2 | 173
01 - 02 | 0.016 | 0.528 | 923.2 | 659.4 | 254.8 | 304.5 | 304.8 | 0 | 144.4 | 168.4 | 161.4
02 - 03 | 0.008 | 0.552 | 880 | 624 | 235.4 | 284.1 | 293.4 | 0 | 148.4 | 160.8 | 156.6
03 - 04 | 0.016 | 0.564 | 862.4 | 631.8 | 236.4 | 299.7 | 271.8 | 0 | 153.6 | 156.2 | 149.2
04 - 05 | 0.016 | 0.432 | 889.6 | 634.8 | 239.8 | 306.6 | 276.6 | 0 | 150 | 165.8 | 155
05 - 06 | 0.016 | 0.18 | 927.2 | 642.6 | 258 | 303 | 292.2 | 0 | 121.6 | 175.4 | 171.6
06 - 07 | 0.008 | 0.456 | 1095.2 | 722.4 | 295.8 | 373.8 | 341.4 | 0 | 125.4 | 209.6 | 186
07 - 08 | 0.016 | 0.036 | 1177.6 | 793.2 | 331.6 | 409.2 | 358.8 | 0 | 124.4 | 234 | 192.4
08 - 09 | 0.016 | 0.048 | 1193.6 | 829.2 | 325 | 408.3 | 363.6 | 0 | 173.6 | 243 | 194.8
09 - 10 | 0.016 | 0.036 | 1160 | 880.2 | 348.8 | 388.2 | 367.8 | 0 | 176.8 | 232.8 | 187.6
10 - 11 | 0.016 | 0.036 | 1116.8 | 905.4 | 350 | 379.5 | 345 | 0 | 200.2 | 226.2 | 182.8
11 - 12 | 0.016 | 0.048 | 1099.2 | 925.8 | 356.8 | 381.3 | 351 | 0 | 205.8 | 203.8 | 178.6
12 - 13 | 0.016 | 0.036 | 1073.6 | 852.6 | 332 | 379.2 | 340.8 | 0 | 183.6 | 203.2 | 167.2
13 - 14 | 0.016 | 0.036 | 1062.4 | 842.4 | 343.4 | 360.9 | 335.4 | 0 | 150.2 | 207.6 | 174
14 - 15 | 0.016 | 0.048 | 1058.4 | 841.8 | 341.4 | 358.5 | 337.2 | 0 | 153 | 197 | 181
15 - 16 | 0.016 | 0.036 | 1030.4 | 865.2 | 348.6 | 348 | 335.4 | 0 | 162.4 | 191.8 | 171.2
16 - 17 | 0.008 | 0.036 | 1027.2 | 889.8 | 355.4 | 343.5 | 336 | 0 | 172.8 | 196.2 | 167.6
17 - 18 | 0.016 | 0.048 | 1076.8 | 789 | 307.8 | 378.3 | 348 | 0 | 168 | 202.6 | 163.8
18 - 19 | 0.016 | 0.036 | 1212.8 | 834 | 329.4 | 420 | 388.2 | 0 | 170.4 | 234.8 | 185.2
19 - 20 | 0.016 | 0.036 | 1272 | 813.6 | 324 | 450.3 | 388.2 | 0 | 160.4 | 237.4 | 211.6
20 - 21 | 0.016 | 0.048 | 1370.4 | 835.8 | 348.2 | 464.1 | 418.2 | 0 | 134.4 | 261.6 | 242
21 - 22 | 0.016 | 0.036 | 1508 | 872.4 | 364.6 | 516.3 | 460.2 | 0 | 136.6 | 273.4 | 273
22 - 23 | 0.016 | 0.036 | 1489.6 | 896.4 | 380.8 | 480.9 | 481.2 | 0 | 129 | 281.6 | 261.6
23 - 00 | 0.016 | 0.048 | 1278.4 | 820.2 | 343 | 438.9 | 413.4 | 0 | 129 | 229.2 | 211.8
Сумма | 0.36 | 3.876 | 26870.4 | 19095.6 | 7634.4 | 9150.9 | 8501.4 | 0 | 3695 | 5093.6 | 4499
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 353.6 | 209.4 | 78 | 91.5 | 70.8 | 0 | 54.6 | 81.2 | 111.6
01 - 02 |  |  | 323.2 | 209.4 | 77 | 86.4 | 61.8 | 0 | 57.2 | 74.2 | 104.4
02 - 03 |  |  | 311.2 | 199.2 | 72.2 | 80.1 | 62.4 | 0 | 56 | 72 | 101.8
03 - 04 |  |  | 314.4 | 202.8 | 74.2 | 84.9 | 61.2 | 0 | 55.8 | 70.8 | 103
04 - 05 |  |  | 328 | 217.2 | 77.6 | 89.1 | 66 | 0 | 63.2 | 71.8 | 106.4
05 - 06 |  |  | 332 | 212.4 | 78.6 | 87.9 | 64.8 | 0 | 56.8 | 74 | 109.4
06 - 07 |  |  | 336 | 214.2 | 81 | 89.1 | 65.4 | 0 | 53.6 | 74.8 | 107
07 - 08 |  |  | 334.4 | 220.2 | 82 | 89.7 | 65.4 | 0 | 57.8 | 76.6 | 101.4
08 - 09 |  |  | 343.2 | 286.2 | 90.4 | 90 | 66.6 | 0 | 107 | 81.2 | 104.4
09 - 10 |  |  | 380.8 | 319.2 | 100.8 | 101.4 | 75.6 | 0 | 119.2 | 87.8 | 116
10 - 11 |  |  | 372 | 300.6 | 96.2 | 109.2 | 70.2 | 0 | 109.8 | 85.4 | 107.4
11 - 12 |  |  | 383.2 | 323.4 | 107.6 | 111.3 | 72.6 | 0 | 109.6 | 87.4 | 111.8
12 - 13 |  |  | 360 | 288.6 | 95.4 | 98.1 | 70.8 | 0 | 100 | 85 | 107.4
13 - 14 |  |  | 352.8 | 266.4 | 101.2 | 96 | 67.8 | 0 | 65 | 84.4 | 105.8
14 - 15 |  |  | 384 | 321.6 | 115.4 | 102.6 | 76.8 | 0 | 92 | 90.4 | 116.4
15 - 16 |  |  | 388 | 328.2 | 113.6 | 106.2 | 75.6 | 0 | 101.8 | 90 | 118.2
16 - 17 |  |  | 396.8 | 337.8 | 115.4 | 108.6 | 79.2 | 0 | 108 | 93.8 | 117.8
17 - 18 |  |  | 397.6 | 293.4 | 101 | 117.6 | 72.6 | 0 | 93 | 95 | 113
18 - 19 |  |  | 396.8 | 253.8 | 90.2 | 115.8 | 73.8 | 0 | 75.2 | 96.6 | 109.6
19 - 20 |  |  | 380 | 253.8 | 88 | 103.8 | 73.2 | 0 | 79.6 | 91 | 110
20 - 21 |  |  | 376 | 234 | 87 | 102.3 | 72.6 | 0 | 61.4 | 87.4 | 109.6
21 - 22 |  |  | 364.8 | 228.6 | 84 | 96.6 | 69.6 | 0 | 62.2 | 84.8 | 108
22 - 23 |  |  | 352.8 | 217.8 | 80.8 | 89.1 | 69 | 0 | 57.2 | 81.2 | 109
23 - 00 |  |  | 349.6 | 215.4 | 80.2 | 90 | 70.2 | 0 | 56.8 | 78.8 | 107.8
Сумма | 0 | 0 | 8611.2 | 6153.6 | 2167.8 | 2337.3 | 1674 | 0 | 1852.8 | 1995.6 | 2617.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч