## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.219 | 0.012 | 0 | 2270.25 | 0 | 5982.5356 | 0 | 3124.4452 | 0 | 3779.8877 | 4.7735 | 0 | 5.4733 | 0 | 440.8622 | 0 | 184.1516 | 0 | 1075.998 | 0 | 746.5205 | 0 | 1263.101 | 0 | 30.3455 | 0 | 98.3735 | 0 | 155.5935 | 0 | 170.7108 | 0 | 60.1298 | 0 | 437.3565 | 0 | 433.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0055 | 0 | 823.569 | 0 | 705.6649 | 0 | 579.5924 | 0 | 0 | 0 | 467.1131 | 0 | 552.524 | 0 | 624.6535 | 0 | 1695.0673 | 0 | 1311.633 | 0 | 1691.8526 | 0 | 1309.6862 | 0
01 - 02 | 0.216 | 0.01 | 0 | 2098.5 | 0 | 5699.6226 | 0 | 2969.5825 | 0 | 3697.7363 | 4.7874 | 0 | 5.5356 | 0 | 277.0657 | 0 | 154.5266 | 0 | 985.8552 | 0 | 652.3593 | 0 | 1190.0639 | 0 | 30.9621 | 0 | 93.4614 | 0 | 123.7792 | 0 | 166.935 | 0 | 54.8713 | 0 | 408.8192 | 0 | 406.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9716 | 0 | 752.063 | 0 | 650.5649 | 0 | 539.5682 | 0 | 0 | 0 | 469.1084 | 0 | 551.5263 | 0 | 613.312 | 0 | 1726.8608 | 0 | 1311.4113 | 0 | 1723.6254 | 0 | 1309.4714 | 0
02 - 03 | 0.217 | 0.01 | 0 | 2043.3168 | 0 | 5666.0208 | 0 | 2889.4404 | 0 | 3610.8914 | 4.5795 | 0 | 5.7781 | 0 | 330.9809 | 0 | 146.2612 | 0 | 960.5603 | 0 | 586.4098 | 0 | 1156.3651 | 0 | 28.3987 | 0 | 95.332 | 0 | 135.6126 | 0 | 154.097 | 0 | 55.3702 | 0 | 398.1775 | 0 | 404.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9351 | 0 | 702.2424 | 0 | 615.3281 | 0 | 519.2409 | 0 | 0 | 0 | 463.0878 | 0 | 525.4278 | 0 | 600.4394 | 0 | 1739.879 | 0 | 1298.0122 | 0 | 1736.5465 | 0 | 1296.0585 | 0
03 - 04 | 0.215 | 0.012 | 0 | 1938.4412 | 0 | 5364.4536 | 0 | 2800.6903 | 0 | 3316.8585 | 6.7481 | 0 | 5.695 | 0 | 366.9452 | 0 | 151.2634 | 0 | 862.9281 | 0 | 551.2076 | 0 | 1133.2111 | 0 | 26.3895 | 0 | 97.7777 | 0 | 148.5822 | 0 | 141.6609 | 0 | 50.4927 | 0 | 406.2627 | 0 | 404.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5659 | 0 | 660.0496 | 0 | 598.6034 | 0 | 488.2649 | 0 | 0 | 0 | 458.0441 | 0 | 492.2348 | 0 | 574.8397 | 0 | 1600.5112 | 0 | 1180.3159 | 0 | 1597.4421 | 0 | 1178.383 | 0
04 - 05 | 0.982 | 0.01 | 0 | 1976.8407 | 0 | 5593.4995 | 0 | 2810.5977 | 0 | 3336.2574 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 374.9819 | 0 | 152.9539 | 0 | 870.9094 | 0 | 590.1926 | 0 | 1138.2964 | 0 | 26.5004 | 0 | 97.2858 | 0 | 84.718 | 0 | 145.5823 | 0 | 48.345 | 0 | 433.6084 | 0 | 405.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.679 | 0 | 675.0908 | 0 | 621.1547 | 0 | 481.7386 | 0 | 0 | 0 | 416.0731 | 0 | 557.9418 | 0 | 617.2957 | 0 | 1675.1279 | 0 | 1180.7939 | 0 | 1671.6777 | 0 | 1179.3391 | 0
05 - 06 | 0.755 | 0.012 | 0 | 2160.7325 | 0 | 5983.4536 | 0 | 2931.0444 | 0 | 3455.717 | 3.2701 | 0 | 5.7019 | 0 | 465.2009 | 0 | 174.4105 | 0 | 933.6581 | 0 | 646.1725 | 0 | 1191.2278 | 0 | 26.251 | 0 | 100.1679 | 0 | 136.6241 | 0 | 174.5837 | 0 | 47.3681 | 0 | 485.071 | 0 | 432.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4098 | 0 | 769.8547 | 0 | 670.7606 | 0 | 534.1989 | 0 | 0 | 0 | 399.3415 | 0 | 540.0532 | 0 | 634.2421 | 0 | 1753.8669 | 0 | 1177.0458 | 0 | 1750.583 | 0 | 1176.0204 | 0
06 - 07 | 0.259 | 0.01 | 0 | 2319.4922 | 0 | 5848.908 | 0 | 3121.7952 | 0 | 3702.5341 | 6.0483 | 0 | 5.5703 | 0 | 386.6074 | 0 | 176.9185 | 0 | 1024.1543 | 0 | 768.2543 | 0 | 1282.0843 | 0 | 26.0985 | 0 | 103.8953 | 0 | 112.9782 | 0 | 244.9534 | 0 | 54.2062 | 0 | 500.4863 | 0 | 446.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.5472 | 0 | 976.3636 | 0 | 789.0527 | 0 | 637.533 | 0 | 0 | 0 | 417.7358 | 0 | 387.5774 | 0 | 592.5066 | 0 | 1686.9613 | 0 | 1156.1642 | 0 | 1683.608 | 0 | 1155.6169 | 0
07 - 08 | 0.446 | 0.01 | 0 | 2472.3456 | 0 | 6462.5039 | 0 | 3541.9731 | 0 | 4153.8025 | 5.5772 | 0 | 5.7088 | 0 | 475.6902 | 0 | 221.5361 | 0 | 1162.0809 | 0 | 836.3585 | 0 | 1381.6147 | 0 | 25.953 | 0 | 108.267 | 0 | 139.3261 | 0 | 288.1646 | 0 | 69.5591 | 0 | 507.8717 | 0 | 441.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4683 | 0 | 1074.4599 | 0 | 884.4818 | 0 | 686.4669 | 0 | 0 | 0 | 509.7354 | 0 | 661.1651 | 0 | 721.0524 | 0 | 1727.6368 | 0 | 1301.9266 | 0 | 1724.4915 | 0 | 1301.0536 | 0
08 - 09 | 0.452 | 0.012 | 0 | 2707.2289 | 0 | 6791.1777 | 0 | 4183.9918 | 0 | 4249.3423 | 2.7436 | 0 | 6.0137 | 0 | 645.2302 | 0 | 368.4832 | 0 | 1435.5162 | 0 | 890.1906 | 0 | 1540.0419 | 0 | 25.5027 | 0 | 109.8535 | 0 | 161.2192 | 0 | 336.1147 | 0 | 81.5449 | 0 | 501.0474 | 0 | 393.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4563 | 0 | 1146.8874 | 0 | 958.4195 | 0 | 725.7567 | 0 | 0 | 0 | 690.7069 | 0 | 691.0187 | 0 | 827.6636 | 0 | 1715.9974 | 0 | 1283.6154 | 0 | 1713.0599 | 0 | 1282.7494 | 0
09 - 10 | 0.598 | 0.01 | 0 | 2979.2993 | 0 | 6992.6152 | 0 | 4568.9746 | 0 | 4388.7549 | 2.8406 | 0 | 5.8613 | 0 | 714.3806 | 0 | 458.2035 | 0 | 1722.4199 | 0 | 940.0252 | 0 | 1686.2547 | 0 | 29.6943 | 0 | 113.3661 | 0 | 150.2588 | 0 | 406.4844 | 0 | 101.9346 | 0 | 480.2421 | 0 | 379.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.8161 | 0 | 1233.088 | 0 | 979.4328 | 0 | 780.4548 | 0 | 0 | 0 | 780.7597 | 0 | 721.3989 | 0 | 857.7458 | 0 | 1731.572 | 0 | 1261.8262 | 0 | 1728.676 | 0 | 1260.9879 | 0
10 - 11 | 0.509 | 0.012 | 0 | 3007.3932 | 0 | 7236.0894 | 0 | 4775.5046 | 0 | 4576.3359 | 5.6534 | 0 | 6.0067 | 0 | 784.0575 | 0 | 495.588 | 0 | 1759.077 | 0 | 983.0285 | 0 | 1804.1587 | 0 | 29.2855 | 0 | 113.5601 | 0 | 208.6566 | 0 | 503.209 | 0 | 114.0035 | 0 | 460.85 | 0 | 373.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.3052 | 0 | 1228.8618 | 0 | 1013.1038 | 0 | 777.6212 | 0 | 0 | 0 | 832.2639 | 0 | 721.2464 | 0 | 844.4506 | 0 | 1760.7328 | 0 | 1305.5085 | 0 | 1757.8992 | 0 | 1304.4901 | 0
11 - 12 | 0.505 | 0.01 | 0 | 3060.8789 | 0 | 7258.0518 | 0 | 4708.2144 | 0 | 4325.2754 | 5.9929 | 0 | 6.0137 | 0 | 778.3764 | 0 | 474.9559 | 0 | 1808.953 | 0 | 992.7003 | 0 | 1851.423 | 0 | 27.4426 | 0 | 111.5302 | 0 | 247.6554 | 0 | 538.0232 | 0 | 130.0977 | 0 | 468.9629 | 0 | 382.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0884 | 0 | 1223.7142 | 0 | 1046.8234 | 0 | 782.464 | 0 | 0 | 0 | 898.643 | 0 | 603.6541 | 0 | 703.1777 | 0 | 1789.3808 | 0 | 1156.1019 | 0 | 1786.7552 | 0 | 1155.4575 | 0
12 - 13 | 0.561 | 0.01 | 0 | 2988.0635 | 0 | 6916.2837 | 0 | 4706.0669 | 0 | 4635.0874 | 6.2562 | 0 | 6.3739 | 0 | 539.0278 | 0 | 433.2619 | 0 | 1735.6666 | 0 | 998.3883 | 0 | 1837.8575 | 0 | 26.6736 | 0 | 112.2576 | 0 | 259.7036 | 0 | 510.3797 | 0 | 135.4948 | 0 | 457.1573 | 0 | 382.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3306 | 0 | 1227.6494 | 0 | 1024.5077 | 0 | 815.56 | 0 | 0 | 0 | 802.0916 | 0 | 586.389 | 0 | 829.0423 | 0 | 1755.3843 | 0 | 1320.4249 | 0 | 1752.9316 | 0 | 1319.3372 | 0
13 - 14 | 0.614 | 0.012 | 0 | 2950.045 | 0 | 7109.0784 | 0 | 4699.6233 | 0 | 4607.9114 | 3.1315 | 0 | 5.7573 | 0 | 704.5564 | 0 | 429.6038 | 0 | 1694.3538 | 0 | 930.8868 | 0 | 1817.6063 | 0 | 27.0061 | 0 | 115.112 | 0 | 227.5844 | 0 | 508.6546 | 0 | 138.2938 | 0 | 460.1988 | 0 | 390.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.7996 | 0 | 1190.3203 | 0 | 1029.8493 | 0 | 820.6384 | 0 | 0 | 0 | 785.7549 | 0 | 664.9133 | 0 | 827.6636 | 0 | 1774.0834 | 0 | 1324.277 | 0 | 1771.3192 | 0 | 1323.0646 | 0
14 - 15 | 0.404 | 0.01 | 0 | 2976.9091 | 0 | 7166.5996 | 0 | 4557.4568 | 0 | 4509.2192 | 6.4294 | 0 | 5.6326 | 0 | 772.5913 | 0 | 444.1184 | 0 | 1746.8833 | 0 | 932.0161 | 0 | 1757.331 | 0 | 25.5789 | 0 | 112.4863 | 0 | 263.8259 | 0 | 515.853 | 0 | 129.4742 | 0 | 441.5827 | 0 | 390.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2016 | 0 | 1165.5103 | 0 | 1037.2902 | 0 | 816.045 | 0 | 0 | 0 | 792.3783 | 0 | 615.7438 | 0 | 754.3909 | 0 | 1770.1067 | 0 | 1289.6498 | 0 | 1767.176 | 0 | 1288.2434 | 0
15 - 16 | 0.497 | 0.012 | 0 | 2915.4386 | 0 | 7311.1565 | 0 | 4482.7188 | 0 | 4615.4805 | 6.7966 | 0 | 5.785 | 0 | 780.919 | 0 | 445.2823 | 0 | 1755.3565 | 0 | 885.0707 | 0 | 1766.3031 | 0 | 27.1378 | 0 | 110.4563 | 0 | 287.2501 | 0 | 498.6988 | 0 | 125.4905 | 0 | 400.2075 | 0 | 365.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5136 | 0 | 1131.4651 | 0 | 1011.2539 | 0 | 791.055 | 0 | 0 | 0 | 743.3751 | 0 | 642.7014 | 0 | 725.7567 | 0 | 1852.6769 | 0 | 1371.6174 | 0 | 1849.4207 | 0 | 1369.7814 | 0
16 - 17 | 0.508 | 0.01 | 0 | 2795.0265 | 0 | 7204.2371 | 0 | 4413.4368 | 0 | 4478.1462 | 6.4917 | 0 | 5.9375 | 0 | 670.5459 | 0 | 425.1074 | 0 | 1603.1302 | 0 | 892.0266 | 0 | 1737.2047 | 0 | 25.6343 | 0 | 110.8512 | 0 | 252.4428 | 0 | 517.3425 | 0 | 127.2156 | 0 | 434.6822 | 0 | 360.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.3172 | 0 | 1132.6707 | 0 | 1017.912 | 0 | 789.3922 | 0 | 0 | 0 | 713.667 | 0 | 663.2227 | 0 | 754.6819 | 0 | 1846.1714 | 0 | 1290.786 | 0 | 1842.7211 | 0 | 1288.8115 | 0
17 - 18 | 0.523 | 0.012 | 0 | 2578.2952 | 0 | 7328.4424 | 0 | 4139.7035 | 0 | 4596.6184 | 3.0346 | 0 | 5.8474 | 0 | 726.3594 | 0 | 361.9846 | 0 | 1288.6937 | 0 | 921.998 | 0 | 1675.4397 | 0 | 24.3041 | 0 | 113.4077 | 0 | 249.5399 | 0 | 574.9506 | 0 | 127.5828 | 0 | 459.0972 | 0 | 436.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.9153 | 0 | 1159.1295 | 0 | 1014.3786 | 0 | 784.1476 | 0 | 0 | 0 | 587.1026 | 0 | 690.5268 | 0 | 740.3544 | 0 | 1858.3997 | 0 | 1306.9011 | 0 | 1854.3882 | 0 | 1304.9404 | 0
18 - 19 | 0.755 | 0.01 | 0 | 2688.0378 | 0 | 7142.0393 | 0 | 3962.844 | 0 | 4513.5149 | 3.1523 | 0 | 5.6257 | 0 | 749.8184 | 0 | 337.5696 | 0 | 1409.0642 | 0 | 941.1129 | 0 | 1623.1249 | 0 | 24.6713 | 0 | 113.6086 | 0 | 236.0438 | 0 | 505.3291 | 0 | 123.8208 | 0 | 452.5847 | 0 | 411.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.536 | 0 | 1179.0342 | 0 | 1014.1776 | 0 | 793.0087 | 0 | 0 | 0 | 507.5599 | 0 | 698.9792 | 0 | 703.2331 | 0 | 1746.9941 | 0 | 1292.3172 | 0 | 1742.9343 | 0 | 1290.1902 | 0
19 - 20 | 0.557 | 0.01 | 0 | 2762.3429 | 0 | 6906.2725 | 0 | 3863.4937 | 0 | 4230.5325 | 3.0346 | 0 | 5.4941 | 0 | 614.0602 | 0 | 284.853 | 0 | 1435.7101 | 0 | 940.4339 | 0 | 1556.9121 | 0 | 24.1101 | 0 | 110.8235 | 0 | 145.1111 | 0 | 287.8321 | 0 | 108.3571 | 0 | 472.3716 | 0 | 438.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.2611 | 0 | 1156.4343 | 0 | 1026.0803 | 0 | 812.8788 | 0 | 0 | 0 | 512.3889 | 0 | 671.1348 | 0 | 690.6861 | 0 | 1747.8879 | 0 | 1281.1974 | 0 | 1743.925 | 0 | 1279.0566 | 0
20 - 21 | 0.517 | 0.012 | 0 | 2788.9298 | 0 | 7363.9146 | 0 | 3630.7407 | 0 | 4153.8889 | 6.5194 | 0 | 5.6603 | 0 | 831.2939 | 0 | 151.1179 | 0 | 1354.1514 | 0 | 1004.1526 | 0 | 1514.9411 | 0 | 24.5328 | 0 | 107.1308 | 0 | 165.6948 | 0 | 245.8472 | 0 | 92.2282 | 0 | 506.8602 | 0 | 490.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.9487 | 0 | 1132.1165 | 0 | 1025.0896 | 0 | 775.418 | 0 | 0 | 0 | 479.4592 | 0 | 694.0394 | 0 | 710.5701 | 0 | 1818.5626 | 0 | 1285.4999 | 0 | 1814.4125 | 0 | 1283.2689 | 0
21 - 22 | 0.514 | 0.01 | 0 | 2914.8324 | 0 | 7141.0173 | 0 | 3513.0305 | 0 | 4118.3647 | 8.6672 | 0 | 6.4017 | 0 | 573.7243 | 0 | 123.3566 | 0 | 1358.9111 | 0 | 994.1067 | 0 | 1468.3766 | 0 | 24.6644 | 0 | 107.0684 | 0 | 133.5272 | 0 | 233.6813 | 0 | 74.8107 | 0 | 552.4547 | 0 | 564.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7478 | 0 | 1133.0656 | 0 | 1007.97 | 0 | 761.3676 | 0 | 0 | 0 | 466.6281 | 0 | 692.3004 | 0 | 694.656 | 0 | 1867.9606 | 0 | 1281.0519 | 0 | 1864.1778 | 0 | 1279.0151 | 0
22 - 23 | 0.231 | 0.012 | 0 | 2863.1827 | 0 | 6737.9519 | 0 | 3303.0542 | 0 | 4118.1743 | 4.8151 | 0 | 5.5148 | 0 | 534.0672 | 0 | 125.8923 | 0 | 1292.4626 | 0 | 974.9294 | 0 | 1453.959 | 0 | 29.0222 | 0 | 104.8514 | 0 | 131.8991 | 0 | 217.4346 | 0 | 66.8918 | 0 | 577.313 | 0 | 572.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.8455 | 0 | 1065.2662 | 0 | 971.5762 | 0 | 718.7384 | 0 | 0 | 0 | 447.2153 | 0 | 447.9636 | 0 | 544.1062 | 0 | 1841.0029 | 0 | 1330.644 | 0 | 1837.5527 | 0 | 1328.5656 | 0
23 - 00 | 0.216 | 0.01 | 0 | 2528.8451 | 0 | 6532.7905 | 0 | 3050.1401 | 0 | 3817.8193 | 4.538 | 0 | 5.2169 | 0 | 509.8393 | 0 | 140.8226 | 0 | 1152.9495 | 0 | 866.7179 | 0 | 1348.2416 | 0 | 28.662 | 0 | 96.0941 | 0 | 159.501 | 0 | 194.7933 | 0 | 61.1414 | 0 | 508.3706 | 0 | 496.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.8631 | 0 | 941.7918 | 0 | 838.437 | 0 | 624.4664 | 0 | 0 | 0 | 456.3882 | 0 | 543.0115 | 0 | 482.3551 | 0 | 1817.6203 | 0 | 1259.6854 | 0 | 1814.1493 | 0 | 1257.6208 | 0
Сумма | 11.27 | 0.26 | 0 | 62784.6678 | 0 | 159738.7153 | 0 | 90748.5635 | 0 | 98988.1512 | 115.8811 | 0 | 138.5086 | 0 | 14047.1824 | 0 | 6862.223 | 0 | 32429.4435 | 0 | 20465.2594 | 0 | 36175.1403 | 0 | 644.8215 | 0 | 2557.0186 | 0 | 4317.1279 | 0 | 8081.316 | 0 | 2178.725 | 0 | 11211.6363 | 0 | 10202.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8079.5286 | 0 | 24880.6983 | 0 | 21551.9129 | 0 | 16835.6168 | 0 | 0 | 0 | 14096.622 | 0 | 14616.6943 | 0 | 16668.8757 | 0 | 42300.4453 | 0 | 30558.4068 | 0 | 42221.3254 | 0 | 30521.2096 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.091 | 0 | 0 | 484.1426 | 0 | 2102.0678 | 0 | 735.3765 | 0 | 1238.5197 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 284.9846 | 0 | 144.5915 | 0 | 134.6981 | 0 | 10.0043 | 0 | 0.0069282 | 54.7605 | 0 | 16.7593 | 124.2781 | 0 | 91.8056 | 0 | 48.8507 | 0 | 68.1596 | 0 | 162.4663 | 0 | 120.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3534 | 0 | 269.1467 | 0 | 181.6436 | 0 | 72.2196 | 0 | 0 | 64.0928 | 182.953 | 0 | 657.5486 | 0 | 448.8989 | 0 | 436.6498 | 0 | 364.4788 | 0 | 435.1949 | 0 | 358.7699 | 0
01 - 02 | 0.092 | 0 | 0 | 437.1868 | 0 | 2005.8699 | 0 | 577.9851 | 0 | 1188.4289 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 167.1775 | 0 | 117.6339 | 0 | 110.2762 | 0 | 3.7482 | 1.3649 | 0.0069282 | 88.9858 | 0 | 16.8563 | 122.2966 | 0 | 63.9889 | 0 | 36.8234 | 0 | 65.0419 | 0 | 152.4966 | 0 | 113.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4274 | 0 | 250.9602 | 0 | 175.0548 | 0 | 62.7487 | 0 | 0 | 63.4831 | 172.5538 | 0 | 629.5309 | 0 | 377.1643 | 0 | 483.4013 | 0 | 357.1141 | 0 | 481.9118 | 0 | 351.5438 | 0
02 - 03 | 0.089 | 0 | 0 | 417.2855 | 0 | 1979.8891 | 0 | 610.7209 | 0 | 1218.9823 | 0 | 0 | 2.0992 | 0.0069282 | 202.9963 | 0 | 121.3197 | 0 | 108.1977 | 0 | 0.54733 | 5.7365 | 0.0069282 | 83.1453 | 0 | 16.8286 | 122.4559 | 0 | 72.4135 | 0 | 49.5643 | 0 | 66.7186 | 0 | 143.5177 | 0 | 107.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.961 | 0 | 255.1795 | 0 | 166.2699 | 0 | 68.603 | 0 | 0 | 64.2521 | 192.3338 | 0 | 609.1759 | 0 | 370.4578 | 0 | 466.2471 | 0 | 361.3472 | 0 | 464.7852 | 0 | 355.8531 | 0
03 - 04 | 0.091 | 0 | 0 | 382.887 | 0 | 1931.3051 | 0 | 586.3509 | 0 | 1105.3078 | 0 | 0 | 2.2932 | 0 | 229.1364 | 0 | 127.7214 | 0 | 74.5959 | 0 | 2.0992 | 5.5218 | 0 | 88.5355 | 0 | 16.1981 | 126.7099 | 0 | 83.9074 | 0 | 50.9916 | 0 | 66.1643 | 0 | 143.6909 | 0 | 110.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3144 | 0 | 260.0639 | 0 | 169.6439 | 0 | 65.1736 | 0 | 0 | 64.5916 | 198.9571 | 0 | 600.7928 | 0 | 346.3962 | 0 | 423.3407 | 0 | 300.6562 | 0 | 421.9205 | 0 | 295.7302 | 0
04 - 05 | 0.094 | 0 | 0 | 411.4831 | 0 | 2011.7415 | 0 | 604.295 | 0 | 1078.8074 | 0 | 0 | 2.5426 | 0 | 243.6094 | 0 | 130.1047 | 0 | 96.8978 | 0 | 3.2355 | 2.1616 | 0 | 91.861 | 0 | 15.9418 | 125.2826 | 0 | 33.8165 | 0 | 41.1743 | 0 | 63.0466 | 0 | 145.0419 | 0 | 109.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.469 | 0 | 248.5838 | 0 | 174.0295 | 0 | 58.6888 | 0 | 0 | 64.0443 | 180.0916 | 0 | 656.7934 | 0 | 388.291 | 0 | 449.1622 | 0 | 300.379 | 0 | 447.6795 | 0 | 295.4947 | 0
05 - 06 | 0.283 | 0 | 0 | 419.8489 | 0 | 2182.3485 | 0 | 637.5849 | 0 | 1157.3212 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 283.301 | 0 | 148.8177 | 0 | 98.4497 | 0 | 6.949 | 0.24942 | 0 | 92.8725 | 0 | 15.8379 | 125.6983 | 0 | 71.6861 | 0 | 62.4993 | 0 | 64.5639 | 0 | 146.476 | 0 | 113.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.014 | 0 | 259.0246 | 0 | 182.0523 | 0 | 72.8708 | 0 | 0 | 64.2591 | 170.6346 | 0 | 633.5285 | 0 | 399.5839 | 0 | 501.089 | 0 | 321.9465 | 0 | 499.6341 | 0 | 317.2423 | 0
06 - 07 | 0.135 | 0 | 0 | 442.7986 | 0 | 1859.0959 | 0 | 615.2588 | 0 | 1232.7173 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 211.518 | 0 | 153.5428 | 0 | 109.9644 | 0 | 7.7042 | 0.37412 | 0 | 90.2952 | 0 | 16.0526 | 126.9454 | 0 | 48.7884 | 0 | 119.8163 | 0 | 69.1088 | 0 | 151.6514 | 0 | 114.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3348 | 0 | 285.3864 | 0 | 201.3543 | 0 | 94.0434 | 0 | 0 | 64.8826 | 180.9577 | 0 | 452.1759 | 0 | 337.6943 | 0 | 466.8914 | 0 | 314.1939 | 0 | 465.5959 | 0 | 309.7668 | 0
07 - 08 | 0.234 | 0 | 0 | 488.4208 | 0 | 2318.6262 | 0 | 876.2441 | 0 | 1689.4417 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 297.9403 | 0 | 179.3642 | 0 | 150.6399 | 0 | 15.0342 | 0.16628 | 0.048497 | 75.8707 | 0 | 16.4545 | 130.0908 | 0 | 58.4394 | 0 | 133.5965 | 0 | 70.7508 | 0 | 149.7461 | 0 | 116.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2538 | 0 | 322.0574 | 0 | 197.814 | 0 | 112.9505 | 0 | 0 | 65.2844 | 193.3591 | 0 | 739.6963 | 0 | 526.855 | 0 | 500.5902 | 0 | 516.2895 | 0 | 499.26 | 0 | 510.6361 | 0
08 - 09 | 0.195 | 0 | 0 | 574.1919 | 0 | 2579.3516 | 0 | 1154.7231 | 0 | 1634.4664 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 466.0877 | 0 | 266.4239 | 0 | 231.2217 | 0 | 28.5234 | 0 | 0.24942 | 74.88 | 0.0069282 | 17.0572 | 128.8715 | 0 | 69.0811 | 0 | 152.3165 | 0 | 70.9171 | 0 | 157.5681 | 0 | 117.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5172 | 0 | 338.976 | 0 | 212.3008 | 0 | 109.7773 | 0 | 0 | 64.5778 | 272.1744 | 0 | 796.0087 | 0 | 620.9815 | 0 | 502.4816 | 0 | 471.0691 | 0 | 501.1929 | 0 | 465.4781 | 0
09 - 10 | 0.346 | 0 | 0 | 712.0631 | 0 | 2806.0424 | 0 | 1329.4696 | 0 | 1649.6044 | 0 | 0 | 2.1477 | 0 | 590.5944 | 0 | 346.9712 | 0 | 323.7548 | 0 | 38.5762 | 0 | 1.6351 | 26.1401 | 0.11778 | 12.2698 | 129.2525 | 0 | 58.3147 | 0 | 197.0796 | 0 | 72.4828 | 0 | 181.6574 | 0 | 133.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5911 | 0 | 336.2117 | 0 | 221.6262 | 0 | 104.7544 | 0 | 0 | 64.1621 | 332.8862 | 0 | 839.393 | 0 | 624.5634 | 0 | 522.8089 | 0 | 456.6515 | 0 | 521.6865 | 0 | 450.8942 | 0
10 - 11 | 0.351 | 0 | 0 | 763.9553 | 0 | 2950.9457 | 0 | 1411.8113 | 0 | 1843.8365 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 628.8935 | 0 | 405.1404 | 0 | 331.8054 | 0 | 64.7163 | 0 | 0.78981 | 33.1029 | 0.013856 | 11.3761 | 128.3865 | 0 | 108.6619 | 0 | 230.522 | 0 | 80.2771 | 0 | 203.0863 | 0 | 144.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1358 | 0 | 344.7195 | 0 | 239.4317 | 0 | 116.0058 | 0 | 0 | 64.3422 | 373.9496 | 0 | 846.6677 | 0 | 607.132 | 0 | 530.4369 | 0 | 530.0281 | 0 | 529.4461 | 0 | 523.6541 | 0
11 - 12 | 0.353 | 0 | 0 | 749.3368 | 0 | 2924.861 | 0 | 1215.6913 | 0 | 1406.5112 | 0 | 0 | 2.5496 | 0 | 636.6462 | 0 | 372.8688 | 0 | 312.2263 | 0 | 66.871 | 0 | 1.3995 | 29.4587 | 0.0069282 | 15.9071 | 127.9639 | 0 | 145.3744 | 0 | 266.5556 | 0 | 84.6349 | 0 | 208.0192 | 0 | 149.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2513 | 0 | 357.5159 | 0 | 245.2652 | 0 | 120.814 | 0 | 0 | 64.5085 | 375.1343 | 0 | 706.7596 | 0 | 443.9383 | 0 | 558.3783 | 0 | 283.3772 | 0 | 557.6786 | 0 | 278.4444 | 0
12 - 13 | 0.377 | 0 | 0 | 670.9442 | 0 | 2611.1349 | 0 | 1315.492 | 0 | 1870.5102 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 419.2947 | 0 | 336.1978 | 0 | 263.0707 | 0 | 67.2451 | 0 | 1.2679 | 31.745 | 0 | 16.8147 | 128.7952 | 0 | 149.0394 | 0 | 227.2242 | 0 | 80.0138 | 0 | 188.2115 | 0 | 143.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7618 | 0 | 359.3034 | 0 | 222.3883 | 0 | 122.8439 | 0 | 0 | 64.7856 | 286.7859 | 0 | 681.056 | 0 | 665.6823 | 0 | 535.1688 | 0 | 537.2196 | 0 | 534.2335 | 0 | 530.8318 | 0
13 - 14 | 0.349 | 0 | 0 | 676.4002 | 0 | 2736.1542 | 0 | 1322.8359 | 0 | 1883.8642 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 608.0189 | 0 | 343.9852 | 0 | 271.1906 | 0 | 51.1232 | 0 | 0.95609 | 29.8536 | 0 | 16.9602 | 128.3449 | 0 | 151.9216 | 0 | 225.3328 | 0 | 87.3507 | 0 | 192.1329 | 0 | 140.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8612 | 0 | 348.9527 | 0 | 220.4207 | 0 | 123.5437 | 0 | 0 | 64.4669 | 348.6547 | 0 | 733.9597 | 0 | 588.1418 | 0 | 484.7662 | 0 | 546.2747 | 0 | 483.7685 | 0 | 539.8107 | 0
14 - 15 | 0.224 | 0 | 0 | 822.5506 | 0 | 2772.1462 | 0 | 1131.4791 | 0 | 1829.7031 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 604.3885 | 0 | 339.1077 | 0 | 383.1503 | 0 | 63.5039 | 0 | 0.24942 | 56.0145 | 0.0069282 | 17.0434 | 127.8669 | 0 | 192.5208 | 0 | 235.9399 | 0 | 83.6788 | 0 | 208.6843 | 0 | 152.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2005 | 0 | 340.916 | 0 | 234.1663 | 0 | 122.2481 | 0 | 0 | 63.8503 | 336.2186 | 0 | 710.8264 | 0 | 459.596 | 0 | 480.1589 | 0 | 520.966 | 0 | 478.9742 | 0 | 514.3773 | 0
15 - 16 | 0.339 | 0 | 0 | 814.0289 | 0 | 2882.4086 | 0 | 1135.5493 | 0 | 1809.2995 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 582.2182 | 0 | 342.7173 | 0 | 375.8133 | 0 | 44.3821 | 0 | 1.5242 | 33.4286 | 0 | 14.9718 | 126.308 | 0 | 200.8832 | 0 | 231.0763 | 0 | 84.718 | 0 | 211.227 | 0 | 147.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.376 | 0 | 328.4244 | 0 | 230.4319 | 0 | 122.6915 | 0 | 0 | 63.878 | 319.5771 | 0 | 741.4767 | 0 | 426.8949 | 0 | 541.3904 | 0 | 519.9961 | 0 | 539.8939 | 0 | 513.0679 | 0
16 - 17 | 0.351 | 0 | 0 | 780.5137 | 0 | 2850.2963 | 0 | 1126.508 | 0 | 1374.2431 | 0 | 0 | 2.4664 | 0 | 547.2308 | 0 | 332.8862 | 0 | 306.0048 | 0 | 42.3729 | 0 | 0.14549 | 67.8202 | 0 | 16.2536 | 125.6429 | 0 | 179.2672 | 0 | 211.6565 | 0 | 88.778 | 0 | 233.8475 | 0 | 156.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6484 | 0 | 344.7195 | 0 | 239.979 | 0 | 139.7903 | 0 | 0 | 64.072 | 337.1817 | 0 | 780.1431 | 0 | 453.9426 | 0 | 528.7533 | 0 | 300.1851 | 0 | 527.0697 | 0 | 294.3377 | 0
17 - 18 | 0.363 | 0 | 0 | 718.4024 | 0 | 2721.2584 | 0 | 1031.6264 | 0 | 1457.3123 | 0 | 0 | 2.4526 | 0 | 531.5523 | 0 | 304.5083 | 0 | 188.1838 | 0 | 38.4307 | 0 | 0.15242 | 56.9498 | 0 | 16.8147 | 131.6912 | 0 | 183.3133 | 0 | 211.3655 | 0 | 82.6604 | 0 | 246.5816 | 0 | 200.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9255 | 0 | 361.659 | 0 | 224.7023 | 0 | 150.2311 | 0 | 0 | 64.557 | 251.4383 | 0 | 764.2636 | 0 | 446.3008 | 0 | 488.064 | 0 | 332.6368 | 0 | 486.2211 | 0 | 326.4914 | 0
18 - 19 | 0.401 | 0 | 0 | 712.0111 | 0 | 2601.2621 | 0 | 929.7471 | 0 | 1390.0568 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 542.201 | 0 | 272.8394 | 0 | 250.7385 | 0.7621 | 41.6939 | 0 | 0.062354 | 55.2108 | 0 | 16.9741 | 135.377 | 0 | 168.3968 | 0 | 211.1438 | 0 | 75.9677 | 0 | 223.3582 | 0 | 161.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.219 | 0 | 361.659 | 0 | 217.2406 | 0 | 148.8455 | 0 | 0 | 64.7094 | 223.386 | 0 | 765.2197 | 0 | 411.1679 | 0 | 432.2158 | 0 | 302.1873 | 0 | 430.2966 | 0 | 296.2498 | 0
19 - 20 | 0.374 | 0 | 0 | 648.5142 | 0 | 2361.9447 | 0 | 837.4462 | 0 | 1247.076 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 413.7868 | 0 | 203.9454 | 0 | 201.2504 | 0 | 40.8833 | 0 | 0.027713 | 65.4091 | 0 | 16.8563 | 131.1093 | 0 | 74.7899 | 0 | 95.6784 | 0 | 70.0649 | 0 | 203.0448 | 0 | 160.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8216 | 0 | 342.8628 | 0 | 218.9311 | 0 | 141.9935 | 0 | 0 | 64.0096 | 193.1374 | 0 | 752.8667 | 0 | 420.7219 | 0 | 425.9873 | 0 | 305.3258 | 0 | 423.9989 | 0 | 299.5754 | 0
20 - 21 | 0.352 | 0 | 0 | 609.7856 | 0 | 2601.3833 | 0 | 791.2004 | 0 | 1202.9608 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 561.6692 | 0 | 109.8743 | 0 | 173.3228 | 0 | 56.4925 | 0 | 0.0069282 | 60.0883 | 0 | 16.8217 | 125.1441 | 0 | 91.6116 | 0 | 60.7465 | 0 | 65.5754 | 0 | 194.8487 | 0 | 156.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2765 | 0 | 331.9509 | 0 | 209.6543 | 0 | 126.6267 | 0 | 0 | 63.5108 | 177.4381 | 0 | 766.1273 | 0 | 501.7541 | 0 | 459.0348 | 0 | 310.0231 | 0 | 457.1227 | 0 | 304.3281 | 0
21 - 22 | 0.355 | 0 | 0 | 580.3407 | 0 | 2458.5586 | 0 | 723.6678 | 0 | 1298.5699 | 0.12471 | 0 | 2.5565 | 0 | 419.4956 | 0 | 101.8861 | 0 | 177.9716 | 0 | 33.0614 | 0 | 0 | 69.2335 | 0 | 16.9741 | 126.987 | 0 | 69.6631 | 0 | 60.0883 | 0 | 72.1711 | 0 | 179.5305 | 0 | 142.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2282 | 0 | 341.0684 | 0 | 203.4189 | 0 | 121.7008 | 0 | 0 | 65.2359 | 182.7382 | 0 | 744.3797 | 0 | 453.6793 | 0 | 493.9045 | 0 | 347.8164 | 0 | 492.2763 | 0 | 342.0106 | 0
22 - 23 | 0.091 | 0 | 0 | 542.3742 | 0 | 2187.2156 | 0 | 559.0365 | 0 | 1346.8075 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 419.0245 | 0 | 107.4702 | 0 | 165.3831 | 0 | 16.9741 | 0.2702 | 0.07621 | 49.0655 | 0 | 17.5214 | 128.5389 | 0 | 70.3836 | 0 | 61.3284 | 0 | 76.0231 | 0 | 170.5723 | 0 | 134.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8197 | 0 | 316.2238 | 0 | 200.6753 | 0 | 112.4378 | 0 | 0 | 65.6655 | 165.1614 | 0 | 518.1393 | 0 | 277.5298 | 0 | 481.6346 | 0 | 382.5891 | 0 | 480.1936 | 0 | 376.5962 | 0
23 - 00 | 0.094 | 0 | 0 | 503.5589 | 0 | 2286.9642 | 0 | 497.7566 | 0 | 1097.4096 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 391.4087 | 0 | 108.1492 | 0 | 140.0536 | 0 | 8.0298 | 0.2217 | 0 | 90.7317 | 0 | 17.466 | 124.1256 | 0 | 92.9141 | 0 | 43.3636 | 0 | 67.3213 | 0 | 166.6024 | 0 | 126.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6211 | 0 | 270.6086 | 0 | 185.2254 | 0 | 87.5655 | 0 | 0 | 63.5385 | 165.1129 | 0 | 631.6371 | 0 | 293.2638 | 0 | 487.9739 | 0 | 297.3722 | 0 | 486.5537 | 0 | 291.9405 | 0
Сумма | 6.024 | 0 | 0 | 14363.0252 | 0 | 58722.8717 | 0 | 21757.8568 | 0 | 34251.7579 | 0.12471 | 0 | 56.638 | 0.0069282 | 10283.1743 | 0 | 5418.0674 | 0 | 4978.8611 | 0.7621 | 752.2016 | 16.0665 | 8.6118 | 1495.459 | 0.15242 | 389.0115 | 3058.163 | 0 | 2530.9824 | 0 | 3264.7343 | 0 | 1776.1896 | 0 | 4364.0595 | 0 | 3274.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.3827 | 0 | 7576.174 | 0 | 4973.7204 | 0 | 2579.1681 | 0 | 0 | 1544.76 | 5812.8154 | 0 | 16758.1664 | 0 | 10890.6319 | 0 | 11680.5299 | 0 | 9280.1234 | 0 | 11646.5886 | 0 | 9143.1251 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч