## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 | 0.384 | 0.72 | 614.4 | 762 | 524.4 | 355.4 | 249.6 | 2.1 | 25.2 | 0 | 0.6 | 213.8 | 0 | 8.7 | 0 | 550.2 | 0
01 - 02 | 0.4 | 0.72 | 537.6 | 694.8 | 478.4 | 316.2 | 210.6 | 2.4 | 22.6 | 0 | 0.6 | 195.6 | 0 | 8.7 | 0 | 506.1 | 0
02 - 03 | 0.384 | 0.768 | 442.8 | 678 | 466.4 | 245.4 | 187.2 | 2.4 | 19 | 0 | 0.6 | 194.2 | 0 | 7.8 | 0 | 496.65 | 0
03 - 04 | 0.4 | 0.752 | 418.8 | 661.2 | 456.6 | 243.2 | 166.2 | 2.1 | 18.2 | 0 | 0.3 | 187.6 | 0 | 8.1 | 0 | 518.7 | 0
04 - 05 | 0.4 | 0.736 | 422.4 | 684 | 461.2 | 247 | 166.5 | 2.1 | 19.2 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 7.5 | 0 | 548.1 | 0
05 - 06 | 0.384 | 0.704 | 476.4 | 740.4 | 495.8 | 279 | 188.1 | 2.1 | 21.4 | 0 | 0 | 225.2 | 0 | 7.2 | 0 | 619.5 | 0
06 - 07 | 0.4 | 0.72 | 591.6 | 814.8 | 544.2 | 339.4 | 244.2 | 2.4 | 22.6 | 0 | 0.3 | 250 | 0 | 7.5 | 0 | 682.5 | 0
07 - 08 | 0.4 | 0.624 | 724.8 | 927.6 | 614.6 | 424.6 | 289.8 | 3 | 30.8 | 0 | 0.3 | 283.4 | 0 | 8.7 | 0 | 747.6 | 0
08 - 09 | 0.4 | 0.736 | 921.6 | 1154.4 | 746.6 | 565.4 | 314.4 | 30.3 | 27 | 0 | 1.5 | 385 | 0 | 11.4 | 0 | 800.1 | 0
09 - 10 | 0.4 | 0.864 | 968.4 | 1168.8 | 739.6 | 566.8 | 350.4 | 39 | 32.6 | 0 | 0.9 | 400.4 | 0 | 12.9 | 0 | 808.5 | 0
10 - 11 | 0.192 | 0.88 | 920.4 | 1106.4 | 738.8 | 536 | 347.7 | 24 | 35.2 | 0 | 0.9 | 336.2 | 0 | 13.8 | 0 | 775.95 | 0
11 - 12 | 0.208 | 0.96 | 915.6 | 1099.2 | 751.4 | 534 | 335.1 | 33.6 | 36.4 | 0 | 1.5 | 314.8 | 0 | 13.8 | 0 | 747.6 | 0
12 - 13 | 0.4 | 0.96 | 871.2 | 1015.2 | 728.8 | 500 | 351 | 6.6 | 37.8 | 0 | 1.8 | 250 | 0 | 13.5 | 0 | 729.75 | 0
13 - 14 | 0.4 | 0.944 | 913.2 | 1090.8 | 715.4 | 510 | 345 | 45 | 32 | 0 | 1.8 | 344.4 | 0 | 12.9 | 0 | 764.4 | 0
14 - 15 | 0.384 | 1.12 | 884.4 | 1058.4 | 723.4 | 488 | 342.9 | 41.4 | 31.4 | 0 | 1.5 | 307.4 | 0 | 13.2 | 0 | 729.75 | 0
15 - 16 | 0.416 | 1.04 | 865.2 | 1014 | 669.6 | 487 | 339.9 | 24.9 | 31 | 0 | 1.8 | 316.2 | 0 | 14.1 | 0 | 695.1 | 0
16 - 17 | 0.4 | 0.928 | 817.2 | 945.6 | 628.2 | 435.2 | 338.7 | 29.1 | 30 | 0 | 1.8 | 289.8 | 0 | 13.8 | 0 | 708.75 | 0
17 - 18 | 0.4 | 0.912 | 727.2 | 884.4 | 599.8 | 372.4 | 343.5 | 2.7 | 33 | 0 | 2.1 | 253.4 | 0 | 8.7 | 0 | 768.6 | 0
18 - 19 | 0.4 | 0.896 | 748.8 | 1057.2 | 708 | 380.8 | 357.3 | 2.7 | 32.2 | 0 | 1.2 | 320.8 | 0 | 7.2 | 0 | 820.05 | 0
19 - 20 | 0.4 | 0.8 | 788.4 | 1042.8 | 683.8 | 400.2 | 379.5 | 2.7 | 39.4 | 0 | 0.3 | 322.2 | 0 | 7.8 | 0 | 846.3 | 0
20 - 21 | 0.384 | 0.656 | 804 | 1021.2 | 695 | 404.2 | 392.1 | 2.4 | 39.4 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 7.2 | 0 | 824.25 | 0
21 - 22 | 0.4 | 0.688 | 802.8 | 985.2 | 660.2 | 423.4 | 370.2 | 2.4 | 39.4 | 0 | 0.9 | 287.8 | 0 | 7.2 | 0 | 796.95 | 0
22 - 23 | 0.4 | 0.688 | 732 | 900 | 605.6 | 397.8 | 325.2 | 2.7 | 37.2 | 0 | 1.2 | 259.4 | 0 | 7.2 | 0 | 718.2 | 0
23 - 00 | 0.384 | 0.752 | 639.6 | 775.2 | 513.4 | 353 | 275.1 | 2.7 | 31 | 0 | 0.6 | 232 | 0 | 8.4 | 0 | 624.75 | 0
Сумма | 9.12 | 19.568 | 17548.8 | 22281.6 | 14949.2 | 9804.4 | 7210.2 | 310.8 | 724 | 0 | 22.5 | 6661.8 | 0 | 237.3 | 0 | 16828.35 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадуй Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадуй-Вершина ао RS УСПД | 10 Кадуй-Винзавод ао RS УСПД | 10 Кадуй-Горсеть ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS УСПД | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS УСПД | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ао RS УСПД | 10 Кадуй-Селище ап RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS УСПД | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ао RS УСПД | 35 Кадуй-Никольская ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 193.2 | 309 | 212.4 | 110 | 68.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 18.9 | 0 | 178.5 | 0
01 - 02 |  |  | 199.2 | 272.8 | 185.8 | 113.4 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 19.8 | 0 | 176.4 | 0
02 - 03 |  |  | 204 | 266 | 181 | 115.8 | 72 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 19.5 | 0 | 175.35 | 0
03 - 04 |  |  | 199.2 | 268 | 188.2 | 114.8 | 69.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 19.5 | 0 | 181.65 | 0
04 - 05 |  |  | 189.6 | 269 | 191.6 | 109.4 | 66.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 18.6 | 0 | 180.6 | 0
05 - 06 |  |  | 204 | 277.4 | 199.8 | 114.2 | 74.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 19.8 | 0 | 214.2 | 0
06 - 07 |  |  | 218.4 | 297 | 213 | 123.8 | 78.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 20.7 | 0 | 232.05 | 0
07 - 08 |  |  | 229.2 | 328.2 | 224.2 | 134.2 | 79.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 19.5 | 0 | 207.9 | 0
08 - 09 |  |  | 300 | 450.8 | 228.2 | 163.4 | 96.9 | 26.1 | 6 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 18.6 | 0 | 219.45 | 0
09 - 10 |  |  | 331.2 | 500.4 | 235.8 | 170.4 | 106.8 | 37.2 | 6.6 | 0 | 0 | 258 | 0 | 20.1 | 0 | 263.55 | 0
10 - 11 |  |  | 332.4 | 486 | 254.4 | 190.8 | 102.9 | 20.7 | 7.6 | 0 | 0.6 | 224 | 0 | 21.3 | 0 | 277.2 | 0
11 - 12 |  |  | 327.6 | 491.4 | 274.4 | 181.2 | 97.5 | 30.9 | 6.2 | 0 | 1.2 | 210.8 | 0 | 21 | 0 | 260.4 | 0
12 - 13 |  |  | 262.8 | 377.8 | 240.2 | 156.8 | 87.3 | 1.2 | 6.6 | 0 | 0.9 | 131 | 0 | 19.8 | 0 | 222.6 | 0
13 - 14 |  |  | 337.2 | 508.6 | 249.8 | 170.2 | 99.9 | 48.9 | 5.2 | 0 | 1.2 | 253.6 | 0 | 20.4 | 0 | 253.05 | 0
14 - 15 |  |  | 340.8 | 482.6 | 264.6 | 179.8 | 102.9 | 40.8 | 5.8 | 0 | 1.2 | 212.2 | 0 | 20.7 | 0 | 268.8 | 0
15 - 16 |  |  | 326.4 | 470.6 | 230.4 | 187 | 100.5 | 21 | 6.8 | 0 | 1.2 | 233.4 | 0 | 21.3 | 0 | 260.4 | 0
16 - 17 |  |  | 308.4 | 481 | 267.2 | 157.2 | 105 | 26.4 | 6.6 | 0 | 0.9 | 207.2 | 0 | 21.6 | 0 | 259.35 | 0
17 - 18 |  |  | 244.8 | 397.6 | 232 | 132.6 | 93 | 0 | 6.8 | 0 | 1.2 | 158.8 | 0 | 21 | 0 | 277.2 | 0
18 - 19 |  |  | 253.2 | 451.6 | 244.4 | 139.4 | 96.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0.9 | 199.6 | 0 | 19.8 | 0 | 280.35 | 0
19 - 20 |  |  | 247.2 | 411.4 | 216.6 | 136.6 | 95.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 19.5 | 0 | 259.35 | 0
20 - 21 |  |  | 235.2 | 319.8 | 209.4 | 128.6 | 91.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 19.5 | 0 | 226.8 | 0
21 - 22 |  |  | 224.4 | 305.6 | 205.6 | 122.6 | 85.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 19.5 | 0 | 213.15 | 0
22 - 23 |  |  | 226.8 | 295.4 | 199.2 | 128.6 | 82.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 20.1 | 0 | 198.45 | 0
23 - 00 |  |  | 222 | 294.4 | 200.8 | 122.8 | 82.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 89 | 0 | 20.4 | 0 | 204.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6157.2 | 0 | 5349 | 3403.6 | 2106.6 | 253.2 | 136.4 | 0 | 9.3 | 3527 | 0 | 480.9 | 0 | 5491.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч