## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Климовская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0.8 | 0.608 | 0 | 436.8 | 0 | 363.6 | 27 | 0 | 220.2 | 0 | 134.1 | 0 | 116.4 | 0 | 23.6 | 0 | 146.4 | 0 | 30.6 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.8 | 0.656 | 0 | 388.8 | 0 | 348 | 23.4 | 0 | 217.2 | 0 | 108.1 | 0 | 104.8 | 0 | 22.8 | 0 | 132.8 | 0 | 27 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.8 | 0.624 | 0 | 370.8 | 0 | 290.4 | 23.1 | 0 | 165 | 0 | 105.2 | 0 | 97.2 | 0 | 22.4 | 0 | 126.4 | 0 | 27 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 10.5 | 0
03 - 04 | 0.8 | 0.704 | 0 | 357.6 | 0 | 332.4 | 22.8 | 0 | 212.7 | 0 | 99.8 | 0 | 94 | 0 | 21.2 | 0 | 121.6 | 0 | 25.2 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.816 | 0.624 | 0 | 390 | 0 | 339.6 | 22.5 | 0 | 221.4 | 0 | 124.2 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 120 | 0 | 28.2 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.816 | 0.592 | 0 | 423.6 | 0 | 354 | 24.3 | 0 | 221.7 | 0 | 131.7 | 0 | 99 | 0 | 20.8 | 0 | 134.4 | 0 | 30.6 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.816 | 0.4 | 0 | 470.4 | 0 | 390 | 23.7 | 0 | 212.1 | 0 | 156.5 | 0 | 105.2 | 0 | 21.6 | 0 | 180.8 | 0 | 30 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 793.8 | 0 | 0 | 10.5
07 - 08 | 0.816 | 0.464 | 0 | 571.2 | 0 | 408 | 27.3 | 0 | 223.5 | 0 | 213.6 | 0 | 119 | 0 | 27.6 | 0 | 186.4 | 0 | 26.4 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.8 | 0.464 | 0 | 600 | 0 | 352.8 | 29.1 | 0 | 180 | 0 | 201.7 | 0 | 132 | 0 | 38.4 | 0 | 175.2 | 0 | 26.4 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1289.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.784 | 0.464 | 0 | 584.4 | 0 | 414 | 27.3 | 0 | 239.4 | 0 | 185.1 | 0 | 145.6 | 0 | 39.2 | 0 | 176 | 0 | 27 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 1346.1 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.8 | 0.464 | 0 | 601.2 | 0 | 447.6 | 27.3 | 0 | 282 | 0 | 204.3 | 0 | 150.8 | 0 | 40 | 0 | 168 | 0 | 26.4 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 1333.5 | 0 | 0 | 1358.7 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.928 | 0.464 | 0 | 632.4 | 0 | 427.2 | 26.1 | 0 | 269.7 | 0 | 242.8 | 0 | 148.6 | 0 | 33.2 | 0 | 160 | 0 | 24.6 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 1228.5 | 0 | 0 | 1243.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.072 | 0.464 | 0 | 598.8 | 0 | 445.2 | 25.8 | 0 | 288.9 | 0 | 226.7 | 0 | 140.4 | 0 | 31.6 | 0 | 156.8 | 0 | 24.6 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.072 | 0.464 | 0 | 621.6 | 0 | 436.8 | 26.4 | 0 | 274.2 | 0 | 245.1 | 0 | 137 | 0 | 32.8 | 0 | 164 | 0 | 30 | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 1274.7 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.04 | 0.464 | 0 | 637.2 | 0 | 410.4 | 25.2 | 0 | 250.8 | 0 | 272.1 | 0 | 140.8 | 0 | 32.8 | 0 | 161.6 | 0 | 26.4 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.056 | 0.464 | 0 | 613.2 | 0 | 411.6 | 26.7 | 0 | 253.8 | 0 | 255.5 | 0 | 143.2 | 0 | 28.8 | 0 | 159.2 | 0 | 28.2 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 10.5 | 1138.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.056 | 0.464 | 0 | 613.2 | 0 | 402 | 27.3 | 0 | 246.3 | 0 | 254.3 | 0 | 141.6 | 0 | 26.4 | 0 | 157.6 | 0 | 29.4 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 987 | 10.5 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.056 | 0.464 | 0 | 627.6 | 0 | 403.2 | 26.4 | 0 | 242.7 | 0 | 265.5 | 0 | 139.4 | 0 | 22.4 | 0 | 162.4 | 0 | 32.4 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 1012.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.056 | 0.464 | 0 | 630 | 0 | 462 | 26.7 | 0 | 232.5 | 0 | 254.6 | 0 | 144.8 | 0 | 22 | 0 | 232 | 0 | 31.2 | 0 | 152.2 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.072 | 0.464 | 0 | 584.4 | 0 | 394.8 | 26.4 | 0 | 182.1 | 0 | 188 | 0 | 155.4 | 0 | 23.6 | 0 | 214.4 | 0 | 31.8 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 1043.7 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.056 | 0.464 | 0 | 547.2 | 0 | 450 | 26.4 | 0 | 225 | 0 | 165.3 | 0 | 142.2 | 0 | 24.4 | 0 | 226.4 | 0 | 28.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1073.1 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.072 | 0.56 | 0 | 543.6 | 0 | 447.6 | 25.8 | 0 | 221.1 | 0 | 158 | 0 | 143.2 | 0 | 24.4 | 0 | 229.6 | 0 | 33.6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 1079.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.072 | 0.544 | 0 | 514.8 | 0 | 406.8 | 26.1 | 0 | 213.9 | 0 | 148.9 | 0 | 131.8 | 0 | 26 | 0 | 195.2 | 0 | 33.6 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.072 | 0.56 | 0 | 459.6 | 0 | 375.6 | 27 | 0 | 208.5 | 0 | 132.3 | 0 | 121.8 | 0 | 25.6 | 0 | 169.6 | 0 | 31.8 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 875.7 | 0 | 0 | 0
Сумма | 22.528 | 12.368 | 0 | 12818.4 | 0 | 9513.6 | 620.1 | 0 | 5504.7 | 0 | 4473.4 | 0 | 3088.2 | 0 | 653.6 | 0 | 4056.8 | 0 | 691.2 | 0 | 3338 | 0 | 0 | 23677.5 | 10.5 | 10.5 | 24112.2 | 0 | 10.5 | 10.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Климовская | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Климовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Климовская ТСН 2 ао RS | 10 Климовская Т 1 ао RS | 10 Климовская Т 1 ап RS | 10 Климовская Т 2 ао RS | 10 Климовская Т 2 ап RS | 10 Климовская-КУФ 1 ао RS | 10 Климовская-КУФ 1 ап RS | 10 Климовская-КУФ 2 ао RS | 10 Климовская-КУФ 2 ап RS | 10 Климовская-Лохта ао RS | 10 Климовская-Лохта ап RS | 10 Климовская-Поселок ао RS | 10 Климовская-Поселок ап RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 2 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 3 ап RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ао RS | 10 Климовская-ПТФ 4 ап RS | 10 Климовская-Угрюмово ао RS | 10 Климовская-Угрюмово ап RS | 35 Климовская Т 1 ао RS | 35 Климовская Т 1 ап RS | 35 Климовская Т 2 ао RS | 35 Климовская Т 2 ап RS | 35 Климовская-Климовская ао RS | 35 Климовская-Климовская ап RS | 35 Климовская-Технологическая ао RS | 35 Климовская-Технологическая ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 226.8 | 29.4 | 0 | 155.1 | 0 | 116.6 | 0 | 148 | 0 | 36 | 0 | 84.8 | 0 | 41.4 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 462 | 52.5 | 0 | 449.4 | 0 | 0 | 52.5
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 223.2 | 28.2 | 0 | 152.7 | 0 | 112.3 | 0 | 143.8 | 0 | 34.8 | 0 | 81.6 | 0 | 39 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 441 | 42 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 42
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 163.2 | 26.1 | 0 | 92.4 | 0 | 100.1 | 0 | 140.8 | 0 | 34.4 | 0 | 80.8 | 0 | 37.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 420 | 42 | 0 | 411.6 | 0 | 0 | 52.5
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 190.8 | 26.4 | 0 | 126.3 | 0 | 92.9 | 0 | 139.4 | 0 | 32.4 | 0 | 75.2 | 0 | 29.4 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 388.5 | 42 | 0 | 375.9 | 0 | 0 | 42
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 208.8 | 25.2 | 0 | 148.2 | 0 | 108.3 | 0 | 136.2 | 0 | 32.4 | 0 | 72.8 | 0 | 34.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 388.5 | 42 | 0 | 380.1 | 0 | 0 | 42
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 211.2 | 25.5 | 0 | 149.7 | 0 | 111.8 | 0 | 138 | 0 | 32.8 | 0 | 73.6 | 0 | 34.8 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 399 | 52.5 | 0 | 380.1 | 0 | 0 | 42
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 0 | 201.6 | 26.1 | 0 | 135 | 0 | 114.3 | 0 | 140 | 0 | 34 | 0 | 78.4 | 0 | 37.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 420 | 42 | 0 | 413.7 | 0 | 0 | 42
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 207.6 | 26.7 | 0 | 131.4 | 0 | 120 | 0 | 145.6 | 0 | 35.2 | 0 | 88 | 0 | 30.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 504 | 52.5 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 42
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 237.6 | 28.8 | 0 | 164.1 | 0 | 122.3 | 0 | 144.4 | 0 | 42 | 0 | 85.6 | 0 | 29.4 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 672 | 31.5 | 0 | 661.5 | 0 | 0 | 42
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 282 | 26.1 | 0 | 210.9 | 0 | 116.2 | 0 | 147.6 | 0 | 40.8 | 0 | 85.6 | 0 | 34.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 703.5 | 52.5 | 0 | 686.7 | 0 | 0 | 52.5
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 0 | 284.4 | 26.4 | 0 | 212.7 | 0 | 124.4 | 0 | 147.4 | 0 | 43.6 | 0 | 84.8 | 0 | 33.6 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 766.5 | 42 | 0 | 747.6 | 0 | 0 | 42
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 268.8 | 26.4 | 0 | 197.7 | 0 | 122.6 | 0 | 145.2 | 0 | 37.2 | 0 | 84.8 | 0 | 31.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 651 | 52.5 | 0 | 636.3 | 0 | 0 | 42
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 298.8 | 26.1 | 0 | 231.9 | 0 | 114.3 | 0 | 145.2 | 0 | 36 | 0 | 81.6 | 0 | 31.2 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 651 | 42 | 0 | 632.1 | 0 | 0 | 52.5
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 276 | 26.4 | 0 | 202.5 | 0 | 129.2 | 0 | 145.8 | 0 | 40 | 0 | 85.6 | 0 | 33.6 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 703.5 | 31.5 | 0 | 690.9 | 0 | 0 | 31.5
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 249.6 | 25.8 | 0 | 176.7 | 0 | 109.9 | 0 | 142.2 | 0 | 41.6 | 0 | 86.4 | 0 | 33.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 661.5 | 52.5 | 0 | 651 | 0 | 0 | 52.5
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 253.2 | 24.3 | 0 | 177 | 0 | 118.9 | 0 | 144.8 | 0 | 38.4 | 0 | 88.8 | 0 | 30.6 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 651 | 42 | 0 | 634.2 | 0 | 0 | 42
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 230.4 | 26.4 | 0 | 155.7 | 0 | 123.5 | 0 | 147.2 | 0 | 33.6 | 0 | 87.2 | 0 | 28.2 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 567 | 52.5 | 0 | 558.6 | 0 | 0 | 42
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 236.4 | 26.4 | 0 | 160.8 | 0 | 128.2 | 0 | 146.8 | 0 | 34 | 0 | 88 | 0 | 37.2 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 556.5 | 42 | 0 | 541.8 | 0 | 0 | 42
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 267.6 | 27 | 0 | 137.7 | 0 | 138.9 | 0 | 152 | 0 | 34.4 | 0 | 142.4 | 0 | 38.4 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 546 | 42 | 0 | 531.3 | 0 | 0 | 31.5
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 202.8 | 26.7 | 0 | 102 | 0 | 124.2 | 0 | 154.4 | 0 | 35.2 | 0 | 112 | 0 | 37.2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 525 | 42 | 0 | 514.5 | 0 | 0 | 42
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 252 | 27.3 | 0 | 148.8 | 0 | 117.7 | 0 | 150.8 | 0 | 35.6 | 0 | 116.8 | 0 | 32.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 514.5 | 52.5 | 0 | 495.6 | 0 | 0 | 42
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 243.6 | 26.7 | 0 | 151.5 | 0 | 109.6 | 0 | 149.2 | 0 | 35.6 | 0 | 104.8 | 0 | 37.2 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 483 | 42 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 52.5
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 213.6 | 27 | 0 | 141 | 0 | 106.3 | 0 | 146.6 | 0 | 36 | 0 | 84.8 | 0 | 38.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 483 | 52.5 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 42
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 397.2 | 0 | 200.4 | 26.4 | 0 | 128.1 | 0 | 110.7 | 0 | 145.4 | 0 | 36 | 0 | 84 | 0 | 38.4 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 462 | 31.5 | 0 | 445.2 | 0 | 0 | 52.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 9554.4 | 0 | 5630.4 | 637.8 | 0 | 3789.9 | 0 | 2793.2 | 0 | 3486.8 | 0 | 872 | 0 | 2138.4 | 0 | 829.8 | 0 | 1213.2 | 0 | 0 | 13020 | 1071 | 0 | 12700.8 | 0 | 0 | 1060.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Климовская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч