## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 1.02 | 0 | 314.4 | 213.6 | 76.8 | 0 | 109.2 | 158.4 | 0 | 105.6 | 81.6 | 0 | 0 | 399 | 0 | 378 | 401.1 | 0 | 399 | 0
01 - 02 | 1.2 | 0 | 290.4 | 199.2 | 70.4 | 0 | 101.4 | 139.2 | 0 | 98.4 | 82.4 | 0 | 0 | 378 | 0 | 344.4 | 380.1 | 0 | 363.3 | 0
02 - 03 | 1.26 | 0 | 283.2 | 194.4 | 69.6 | 0 | 98.4 | 137.2 | 0 | 94.4 | 79.2 | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 336 | 365.4 | 0 | 352.8 | 0
03 - 04 | 1.14 | 0 | 273.6 | 180 | 72 | 0 | 90.6 | 128.4 | 0 | 90.4 | 76 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 327.6 | 384.3 | 0 | 344.4 | 0
04 - 05 | 1.14 | 0 | 295.2 | 189.6 | 73.2 | 0 | 93 | 142.4 | 0 | 98.4 | 82.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 336 | 396.9 | 0 | 352.8 | 0
05 - 06 | 1.08 | 0 | 319.2 | 216 | 72.4 | 0 | 107.4 | 167.2 | 0 | 108 | 83.2 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 344.4 | 409.5 | 0 | 363.3 | 0
06 - 07 | 1.08 | 0 | 362.4 | 261.6 | 88.4 | 0 | 132 | 172.8 | 0 | 132.8 | 105.6 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 394.8 | 491.4 | 0 | 413.7 | 0
07 - 08 | 1.02 | 0 | 434.4 | 328.8 | 109.2 | 0 | 170.4 | 202.8 | 0 | 161.6 | 126.4 | 0 | 0 | 504 | 0 | 483 | 506.1 | 0 | 501.9 | 0
08 - 09 | 2.1 | 0 | 496.8 | 376.8 | 133.6 | 0 | 201.6 | 221.6 | 0 | 179.2 | 144.8 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 546 | 583.8 | 0 | 573.3 | 0
09 - 10 | 1.98 | 0 | 511.2 | 360 | 140.8 | 0 | 192.6 | 234.4 | 0 | 168 | 142.4 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 554.4 | 646.8 | 0 | 579.6 | 0
10 - 11 | 1.02 | 0 | 489.6 | 345.6 | 136 | 0 | 190.8 | 222.8 | 0 | 158.4 | 133.6 | 0 | 0 | 630 | 0 | 529.2 | 632.1 | 0 | 558.6 | 0
11 - 12 | 1.08 | 0 | 451.2 | 324 | 123.2 | 0 | 176.4 | 205.2 | 0 | 150.4 | 129.6 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 508.2 | 560.7 | 0 | 531.3 | 0
12 - 13 | 1.02 | 0 | 444 | 314.4 | 114 | 0 | 165.6 | 203.2 | 0 | 150.4 | 131.2 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 525 | 520.8 | 0 | 554.4 | 0
13 - 14 | 1.02 | 0 | 453.6 | 333.6 | 131.6 | 0 | 175.2 | 198 | 0 | 163.2 | 128 | 0 | 0 | 546 | 0 | 516.6 | 552.3 | 0 | 543.9 | 0
14 - 15 | 1.02 | 0 | 436.8 | 326.4 | 120 | 0 | 176.4 | 196 | 0 | 150.4 | 124 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 483 | 554.4 | 0 | 506.1 | 0
15 - 16 | 1.08 | 0 | 412.8 | 312 | 114 | 0 | 174.6 | 184 | 0 | 140.8 | 119.2 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 474.6 | 491.4 | 0 | 499.8 | 0
16 - 17 | 1.02 | 0 | 415.2 | 316.8 | 108.4 | 0 | 173.4 | 194.4 | 0 | 145.6 | 116.8 | 0 | 0 | 462 | 0 | 478.8 | 464.1 | 0 | 501.9 | 0
17 - 18 | 1.02 | 0 | 446.4 | 331.2 | 120.4 | 0 | 166.8 | 204 | 0 | 166.4 | 125.6 | 0 | 0 | 504 | 0 | 508.2 | 506.1 | 0 | 535.5 | 0
18 - 19 | 1.02 | 0 | 482.4 | 362.4 | 128.4 | 0 | 175.8 | 216.4 | 0 | 190.4 | 143.2 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 541.8 | 550.2 | 0 | 571.2 | 0
19 - 20 | 1.08 | 0 | 496.8 | 367.2 | 118.8 | 0 | 174.6 | 241.6 | 0 | 194.4 | 142.4 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 579.6 | 548.1 | 0 | 609 | 0
20 - 21 | 1.02 | 0 | 487.2 | 352.8 | 124 | 0 | 177 | 230.8 | 0 | 180.8 | 138.4 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 554.4 | 617.4 | 0 | 581.7 | 0
21 - 22 | 1.02 | 0 | 511.2 | 336 | 127.6 | 0 | 163.2 | 249.2 | 0 | 175.2 | 138.4 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 533.4 | 606.9 | 0 | 560.7 | 0
22 - 23 | 1.26 | 0 | 463.2 | 304.8 | 116 | 0 | 149.4 | 233.2 | 0 | 157.6 | 119.2 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 504 | 527.1 | 0 | 529.2 | 0
23 - 00 | 1.08 | 0 | 372 | 252 | 91.6 | 0 | 123 | 187.2 | 0 | 129.6 | 96 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 415.8 | 415.8 | 0 | 434.7 | 0
Сумма | 27.78 | 0 | 9943.2 | 7099.2 | 2580.4 | 0 | 3658.8 | 4670.4 | 0 | 3490.4 | 2789.6 | 0 | 0 | 12058.2 | 0 | 11197.2 | 12112.8 | 0 | 11762.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч