## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кьярда | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 | 0.162 | 0 | 142.8 | 31.38 | 19.2 | 35 | 40.8 | 11.52 | 4.1 | 0
01 - 02 | 0.156 | 0 | 131.6 | 29.28 | 16.8 | 32.9 | 37.05 | 11.34 | 3.6 | 0
02 - 03 | 0.162 | 0 | 122.6 | 27.96 | 17.3 | 30.1 | 33.75 | 9.24 | 3.7 | 0
03 - 04 | 0.162 | 0 | 124.4 | 28.02 | 17.4 | 30.8 | 34.05 | 9.6 | 3.9 | 0
04 - 05 | 0.162 | 0 | 131 | 27.72 | 17.7 | 31.1 | 40.8 | 9.12 | 3.9 | 0
05 - 06 | 0.162 | 0 | 151.2 | 28.8 | 17.4 | 32.2 | 57.45 | 9.96 | 4.4 | 0
06 - 07 | 0.162 | 0 | 178.6 | 29.52 | 21.2 | 40.8 | 67.8 | 12.54 | 6.4 | 0
07 - 08 | 0.156 | 0 | 203.2 | 30.72 | 24.1 | 53.5 | 72.15 | 15.12 | 6.9 | 0
08 - 09 | 0.156 | 0 | 228.6 | 58.02 | 28.2 | 51.4 | 66.75 | 16.26 | 7.3 | 0
09 - 10 | 0.156 | 0 | 253.4 | 86.58 | 26.1 | 56.3 | 60.45 | 17.34 | 6.3 | 0
10 - 11 | 0.162 | 0 | 249.2 | 78.66 | 30.1 | 58.3 | 60 | 14.94 | 6.6 | 0
11 - 12 | 0.156 | 0 | 242 | 75 | 25.6 | 56.6 | 60.6 | 17.58 | 6 | 0
12 - 13 | 0.156 | 0 | 204 | 33.84 | 23.3 | 59.9 | 63.6 | 14.16 | 8.5 | 0
13 - 14 | 0.156 | 0 | 249.8 | 70.8 | 23.8 | 55 | 73.95 | 17.58 | 8.2 | 0
14 - 15 | 0.156 | 0 | 244.4 | 73.32 | 25.7 | 50.1 | 74.4 | 14.7 | 5.7 | 0
15 - 16 | 0.156 | 0 | 232.4 | 76.32 | 29.4 | 52 | 54.15 | 14.22 | 5.6 | 0
16 - 17 | 0.156 | 0 | 232 | 69.42 | 29.1 | 58.7 | 55.35 | 12.96 | 5.9 | 0
17 - 18 | 0.156 | 0 | 247.8 | 78.42 | 28.3 | 57.9 | 62.25 | 14.4 | 5.9 | 0
18 - 19 | 0.156 | 0 | 240.6 | 52.5 | 29.6 | 62.6 | 71.25 | 16.92 | 7.2 | 0
19 - 20 | 0.162 | 0 | 233.4 | 39.48 | 29.7 | 59.6 | 79.5 | 17.4 | 7.2 | 0
20 - 21 | 0.156 | 0 | 221.4 | 36.6 | 33.8 | 56.8 | 71.4 | 14.76 | 7.5 | 0
21 - 22 | 0.156 | 0 | 203.6 | 36.48 | 26.8 | 54.7 | 64.05 | 14.22 | 6.8 | 0
22 - 23 | 0.162 | 0 | 173 | 33.96 | 24.7 | 45.2 | 52.2 | 10.86 | 5.5 | 0
23 - 00 | 0.156 | 0 | 153.2 | 38.82 | 21.2 | 38.1 | 40.05 | 9.48 | 4.8 | 0
Сумма | 3.798 | 0 | 4794.2 | 1171.62 | 586.5 | 1159.6 | 1393.8 | 326.22 | 141.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кьярда | [9 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кьярда ТСН ао RS | 10 Кьярда Т 1 ап RS | 10 Кьярда Т 2 ап RS | 10 Кьярда-Зерноток ао RS | 10 Кьярда-Кийно ао RS | 10 Кьярда-Команево ао RS | 10 Кьярда-Мамаево ао RS | 10 Кьярда-Носково ао RS | 10 Кьярда-Ракита ао RS | 10 Кьярда-Ракита ап RS
00 - 01 |  | 0 | 190.8 | 53.58 | 22.6 | 56.6 | 40.2 | 12.18 | 6.5 | 0
01 - 02 |  | 0 | 164.8 | 43.26 | 17.4 | 51.2 | 36.75 | 11.1 | 5.3 | 0
02 - 03 |  | 0 | 169.2 | 44.76 | 18.6 | 52.1 | 37.8 | 10.98 | 5.5 | 0
03 - 04 |  | 0 | 182 | 47.76 | 21.1 | 56 | 40.05 | 12.18 | 6.5 | 0
04 - 05 |  | 0 | 185.2 | 46.08 | 20.4 | 53.9 | 49.2 | 11.1 | 6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 183.8 | 46.68 | 18.2 | 49.6 | 55.05 | 10.38 | 5.8 | 0
06 - 07 |  | 0 | 187 | 46.8 | 16.8 | 49.4 | 60 | 10.32 | 5 | 0
07 - 08 |  | 0 | 183.8 | 47.52 | 17.4 | 49.5 | 54.3 | 10.5 | 5.6 | 0
08 - 09 |  | 0 | 184.2 | 66.42 | 13.8 | 46.9 | 46.05 | 9.3 | 4.4 | 0
09 - 10 |  | 0 | 202.6 | 90.96 | 12.9 | 45.4 | 42.45 | 9.54 | 3.6 | 0
10 - 11 |  | 0 | 204.8 | 87.6 | 12.4 | 47.3 | 44.55 | 9.9 | 4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 208.8 | 85.44 | 15 | 50.8 | 46.2 | 9.78 | 3.9 | 0
12 - 13 |  | 0 | 176.4 | 46.56 | 17 | 54.4 | 43.65 | 10.26 | 5 | 0
13 - 14 |  | 0 | 195.6 | 78.84 | 14.5 | 46.9 | 44.7 | 9.72 | 4.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 201.2 | 86.22 | 12.6 | 45.2 | 46.05 | 8.76 | 3.9 | 0
15 - 16 |  | 0 | 198.2 | 87.36 | 14.3 | 49.4 | 35.85 | 9 | 4.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 196.2 | 79.74 | 13.3 | 55.8 | 34.95 | 9.48 | 4.1 | 0
17 - 18 |  | 0 | 202.6 | 83.76 | 16.1 | 51 | 41.7 | 9.66 | 4.7 | 0
18 - 19 |  | 0 | 196.8 | 65.04 | 17.1 | 51.9 | 47.7 | 10.5 | 5.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 190.6 | 53.58 | 18 | 53.8 | 49.5 | 10.56 | 5.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 165.8 | 46.68 | 15.4 | 48.7 | 45.3 | 9.6 | 4.9 | 0
21 - 22 |  | 0 | 165 | 46.98 | 16.1 | 49.3 | 39.3 | 9.96 | 5 | 0
22 - 23 |  | 0 | 169 | 48.48 | 17.9 | 51.3 | 37.05 | 10.02 | 5.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 179.4 | 53.7 | 18.8 | 53.8 | 38.1 | 10.68 | 5.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4483.8 | 1483.8 | 397.7 | 1220.2 | 1056.45 | 245.46 | 120.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кьярда |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч