## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 0 |  | 0 | 79.8 | 5.2 | 36.3 | 29.1 | 5.3 | 3.7
01 - 02 | 0 |  | 0 | 61.8 | 4.7 | 27.4 | 21 | 4.7 | 3.5
02 - 03 | 0 |  | 0 | 57 | 4.7 | 26.5 | 17 | 4.2 | 3.8
03 - 04 | 0 |  | 0 | 51.6 | 4 | 23.8 | 15.9 | 4.1 | 3.3
04 - 05 | 0 |  | 0 | 54.3 | 4 | 25.1 | 18.4 | 3.4 | 3.2
05 - 06 | 0 |  | 0 | 89.4 | 4.1 | 29.5 | 48.9 | 3.1 | 3.2
06 - 07 | 0 |  | 0 | 114 | 3.9 | 49.8 | 51.1 | 5.5 | 3.2
07 - 08 | 0 |  | 0 | 114.9 | 5.3 | 66.4 | 32.7 | 6.3 | 3.9
08 - 09 | 0 |  | 0 | 115.5 | 4 | 65.5 | 34.9 | 5.6 | 5.2
09 - 10 | 0 |  | 0 | 96.6 | 5 | 56.2 | 25.9 | 4.9 | 4.1
10 - 11 | 0 |  | 0 | 110.1 | 6.1 | 70.9 | 24.7 | 4.1 | 4
11 - 12 | 0 |  | 0 | 96.6 | 4.7 | 60.7 | 21.2 | 5.2 | 4.6
12 - 13 | 0 |  | 0 | 85.8 | 4.9 | 51.5 | 20.9 | 4.3 | 3.7
13 - 14 | 0 |  | 0 | 83.1 | 5.9 | 41.4 | 25.9 | 4.8 | 4.3
14 - 15 | 0 |  | 0 | 76.5 | 5.1 | 42.1 | 20.5 | 4.6 | 4
15 - 16 | 0 |  | 0 | 78.9 | 5.7 | 45.4 | 16 | 5.2 | 6
16 - 17 | 0 |  | 0 | 79.2 | 5.3 | 42.7 | 17.8 | 6 | 6.7
17 - 18 | 0 |  | 0 | 105.6 | 5.3 | 40.2 | 46 | 6.9 | 6.7
18 - 19 | 0 |  | 0 | 117 | 5.2 | 52.6 | 46.4 | 5.3 | 6.9
19 - 20 | 0 |  | 0 | 114.9 | 4.7 | 52.1 | 47.2 | 5.4 | 5
20 - 21 | 0 |  | 0 | 109.5 | 5.2 | 53.2 | 39.8 | 6.4 | 4.6
21 - 22 | 0 |  | 0 | 99.3 | 5.3 | 45.8 | 37.4 | 6.3 | 4.2
22 - 23 | 0 |  | 0 | 92.1 | 5.2 | 41.6 | 33.8 | 6.6 | 4.6
23 - 00 | 0 |  | 0 | 86.1 | 5.1 | 34.9 | 35.9 | 5.9 | 3.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2169.6 | 118.6 | 1081.6 | 728.4 | 124.1 | 106.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 77.7 | 5.5 | 38 | 23.4 | 5.6 | 6.4
01 - 02 |  |  | 0 | 63.6 | 5.5 | 32.8 | 15.2 | 5 | 5.8
02 - 03 |  |  | 0 | 70.2 | 5.4 | 32 | 23 | 4.9 | 5.9
03 - 04 |  |  | 0 | 64.2 | 5.4 | 32.8 | 15.9 | 5.3 | 5.7
04 - 05 |  |  | 0 | 61.8 | 5.1 | 31.9 | 15.5 | 4.8 | 5.5
05 - 06 |  |  | 0 | 84 | 5 | 30.2 | 40.5 | 4.5 | 5.2
06 - 07 |  |  | 0 | 85.5 | 5 | 31.9 | 39.8 | 4.8 | 5.2
07 - 08 |  |  | 0 | 77.1 | 5.4 | 33.2 | 30.3 | 4.5 | 5.2
08 - 09 |  |  | 0 | 69 | 4.3 | 28.7 | 29.2 | 3.8 | 4.5
09 - 10 |  |  | 0 | 58.8 | 4.5 | 28.6 | 18.5 | 3.9 | 4.6
10 - 11 |  |  | 0 | 72.9 | 5.1 | 44.3 | 16.6 | 3.7 | 4.5
11 - 12 |  |  | 0 | 63.3 | 4.5 | 38.3 | 13.1 | 3.9 | 4.7
12 - 13 |  |  | 0 | 55.8 | 4.7 | 29.9 | 13.5 | 4.2 | 4.8
13 - 14 |  |  | 0 | 58.8 | 4.6 | 26.6 | 20.3 | 3.8 | 4.8
14 - 15 |  |  | 0 | 52.2 | 4.6 | 26.3 | 14.1 | 3.4 | 4.4
15 - 16 |  |  | 0 | 57.9 | 6.4 | 31.2 | 12.8 | 3.7 | 4.6
16 - 17 |  |  | 0 | 55.2 | 5.3 | 27.3 | 15.2 | 3.9 | 4.8
17 - 18 |  |  | 0 | 78.3 | 5.4 | 28.6 | 36.3 | 4 | 5.2
18 - 19 |  |  | 0 | 84.6 | 5.5 | 33.4 | 37 | 4.5 | 5.8
19 - 20 |  |  | 0 | 77.7 | 5.3 | 30.3 | 32.9 | 4.6 | 5.7
20 - 21 |  |  | 0 | 68.1 | 4.9 | 29.4 | 25.8 | 4.4 | 4.9
21 - 22 |  |  | 0 | 69.9 | 5.6 | 31.5 | 24.8 | 4.2 | 5
22 - 23 |  |  | 0 | 68.7 | 5 | 32.4 | 21.9 | 4.8 | 5.5
23 - 00 |  |  | 0 | 73.5 | 5.2 | 31.5 | 27.2 | 5.3 | 5.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1648.8 | 123.2 | 761.1 | 562.8 | 105.5 | 124.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч