## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 0.2775 | 0 | 107.2 | 496.8 | 47.6 | 92.7 | 0 | 13.2 | 182.4 | 217.4 | 20.7 | 29.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.255 | 0 | 102.4 | 456.8 | 42.4 | 87.9 | 0 | 12.6 | 174.4 | 192.8 | 20.4 | 27.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.2775 | 0 | 96.8 | 438.4 | 38.8 | 83.4 | 0 | 12.6 | 175.6 | 179.4 | 20.1 | 24.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.2625 | 0 | 92 | 436.8 | 36.8 | 78.6 | 0 | 12 | 173.2 | 182.4 | 20.4 | 24 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.2775 | 0 | 92 | 436 | 38.8 | 78.6 | 0 | 12 | 162 | 191.2 | 19.2 | 24.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.2175 | 0 | 99.2 | 457.6 | 45.2 | 85.5 | 0 | 11.4 | 161.6 | 206.8 | 20.7 | 23.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.195 | 0 | 111.2 | 526.4 | 50 | 99.6 | 0 | 12 | 173.6 | 254.6 | 21 | 28.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.195 | 0 | 128 | 640 | 63.2 | 115.5 | 0 | 11.7 | 244 | 280.4 | 24.3 | 28 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.195 | 0 | 199.2 | 933.6 | 65.2 | 188.7 | 0 | 11.7 | 525.6 | 292.2 | 25.5 | 28.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.195 | 0 | 212 | 985.6 | 72.8 | 204.6 | 0 | 10.8 | 573.6 | 292.4 | 24.3 | 24.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.1875 | 0 | 175.2 | 1016.8 | 64 | 164.4 | 0 | 11.1 | 592.4 | 309 | 26.7 | 27.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.195 | 0 | 168.8 | 923.2 | 56 | 157.5 | 0 | 11.7 | 547.2 | 270.8 | 25.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.195 | 0 | 156.8 | 930.4 | 66.8 | 143.7 | 0 | 13.2 | 544.8 | 270.2 | 24.6 | 26.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.195 | 0 | 208.8 | 964.8 | 60.4 | 199.2 | 0 | 12 | 569.2 | 290.6 | 23.1 | 24.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.1875 | 0 | 192 | 928 | 50 | 182.4 | 0 | 11.4 | 573.2 | 259.6 | 24.9 | 23.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.195 | 0 | 167.2 | 827.2 | 66 | 156.3 | 0 | 11.4 | 456.4 | 260.2 | 22.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.1875 | 0 | 168 | 719.2 | 57.6 | 156.3 | 0 | 12.3 | 350 | 268.8 | 22.5 | 22 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.195 | 0 | 160 | 713.6 | 66.8 | 148.5 | 0 | 12.6 | 309.2 | 292.8 | 24.3 | 23.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.195 | 0 | 159.2 | 687.2 | 60 | 147.6 | 0 | 12.3 | 294 | 285.6 | 24 | 25.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.195 | 0 | 146.4 | 689.6 | 72 | 134.1 | 0 | 12.3 | 284.4 | 285.4 | 24.3 | 26 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.2175 | 0 | 132 | 699.2 | 72.8 | 120.3 | 0 | 11.4 | 278.4 | 295.4 | 24.6 | 30 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.24 | 0 | 133.6 | 716 | 77.6 | 119.4 | 0 | 14.4 | 271.6 | 314.8 | 23.7 | 28.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.2325 | 0 | 136.8 | 643.2 | 75.6 | 121.5 | 0 | 15 | 210 | 306 | 22.5 | 30.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.2325 | 0 | 122.4 | 575.2 | 70.8 | 107.1 | 0 | 14.7 | 191.2 | 260.4 | 20.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 5.1975 | 0 | 3467.2 | 16841.6 | 1417.2 | 3173.4 | 0 | 295.8 | 8018 | 6259.2 | 550.5 | 636.8 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 56 | 388 | 34 | 65.1 | 0 | 27.6 | 169.6 | 119.2 | 55.5 | 12 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 57.6 | 377.6 | 33.2 | 64.5 | 0 | 26.7 | 165.6 | 116 | 55.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 53.6 | 367.2 | 30.4 | 61.8 | 0 | 25.8 | 162.8 | 110.6 | 54.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 50.4 | 341.6 | 30.4 | 57.3 | 0 | 25.2 | 142 | 107 | 53.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 49.6 | 348.8 | 29.6 | 57 | 0 | 24.3 | 154 | 105.2 | 52.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 52.8 | 348.8 | 29.2 | 58.8 | 0 | 24.9 | 153.6 | 104.8 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 55.2 | 375.2 | 30.4 | 59.1 | 0 | 25.2 | 167.6 | 113.2 | 54.6 | 10.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 70.4 | 428.8 | 32 | 74.7 | 0 | 25.8 | 213.6 | 118.8 | 57.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 78.4 | 568.8 | 30.4 | 79.8 | 0 | 24.9 | 344.8 | 132 | 57 | 10.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 81.6 | 588.8 | 45.2 | 78.9 | 0 | 24.6 | 350.8 | 134.6 | 57.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 80.8 | 652 | 46.8 | 82.5 | 0 | 24.6 | 386 | 154 | 58.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 81.6 | 542.4 | 32.8 | 87.6 | 0 | 25.2 | 321.2 | 131 | 56.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 73.6 | 553.6 | 65.2 | 79.2 | 0 | 25.5 | 314 | 118 | 54.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 79.2 | 612 | 33.6 | 77.4 | 0 | 25.2 | 369.6 | 148.8 | 53.7 | 11.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 84.8 | 565.6 | 31.2 | 84.6 | 0 | 24 | 345.2 | 129.8 | 54.3 | 10 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 78.4 | 542.4 | 63.2 | 78.6 | 0 | 24 | 282.8 | 136.8 | 52.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 80.8 | 486.4 | 36.8 | 80.4 | 0 | 24.6 | 250 | 140.8 | 52.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 75.2 | 468.8 | 48.8 | 74.4 | 0 | 25.2 | 224.4 | 135.8 | 52.8 | 10 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 76 | 448.8 | 36 | 76.2 | 0 | 26.1 | 223.6 | 128.4 | 53.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 74.4 | 438.4 | 35.6 | 73.8 | 0 | 25.8 | 213.6 | 128.4 | 52.5 | 12 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 66.4 | 424.8 | 35.6 | 73.5 | 0 | 26.1 | 201.2 | 125.6 | 54.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 69.6 | 394.4 | 34.4 | 66.6 | 0 | 25.5 | 184 | 127.2 | 53.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 69.6 | 391.2 | 33.6 | 70.2 | 0 | 26.1 | 190.8 | 122 | 53.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 68 | 384.8 | 32.4 | 71.1 | 0 | 26.7 | 174.4 | 117.8 | 53.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1664 | 11039.2 | 890.8 | 1733.1 | 0 | 609.6 | 5705.2 | 3005.8 | 1307.1 | 266.4 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч