## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.138 | 0.007 | 302 | 240.8 | 34.2 | 0 | 192.45 | 73.2 | 141.2 | 98.2 | 0 | 354.2 | 0
01 - 02 | 0.137 | 0.008 | 276 | 240.4 | 27.9 | 0 | 178.5 | 67.7 | 130.9 | 108.6 | 0 | 325.5 | 0
02 - 03 | 0.135 | 0.008 | 268 | 241.2 | 26.7 | 0 | 173.55 | 65.9 | 126.7 | 113.4 | 0 | 315.7 | 0
03 - 04 | 0.136 | 0.007 | 262.8 | 242.4 | 24.75 | 0 | 171.3 | 64.8 | 117.7 | 123.4 | 0 | 301 | 0
04 - 05 | 0.134 | 0.007 | 264.4 | 333.2 | 24.75 | 0 | 173.7 | 64.1 | 116.7 | 215.4 | 0 | 322.7 | 0
05 - 06 | 0.135 | 0.008 | 282.8 | 349.2 | 32.1 | 0 | 181.5 | 67.3 | 117.5 | 230.8 | 0 | 356.3 | 0
06 - 07 | 0.136 | 0.007 | 323.2 | 331.6 | 48.9 | 0 | 194.85 | 77.7 | 126 | 204.2 | 0 | 399 | 0
07 - 08 | 0.136 | 0.007 | 362 | 354.8 | 44.7 | 0 | 220.65 | 94.6 | 143.7 | 210.4 | 0 | 487.2 | 0
08 - 09 | 0.136 | 0.008 | 414.8 | 350.8 | 40.65 | 0 | 238.35 | 134 | 164.7 | 185 | 0 | 508.9 | 0
09 - 10 | 0.135 | 0.007 | 424.8 | 305.6 | 40.8 | 0 | 241.05 | 141.6 | 160.1 | 144.6 | 0 | 515.2 | 0
10 - 11 | 0.136 | 0.008 | 418.4 | 317.6 | 42.3 | 0 | 238.5 | 135.8 | 163.7 | 152.6 | 0 | 490.7 | 0
11 - 12 | 0.135 | 0.007 | 360.8 | 374.4 | 42.75 | 0 | 218.55 | 97.9 | 165.6 | 207.8 | 0 | 469 | 0
12 - 13 | 0.137 | 0.007 | 360 | 385.2 | 47.55 | 0 | 213.15 | 97.2 | 159.5 | 224 | 0 | 446.6 | 0
13 - 14 | 0.135 | 0.008 | 391.2 | 367.6 | 46.5 | 0 | 215.7 | 127.4 | 146.1 | 220.2 | 0 | 456.4 | 0
14 - 15 | 0.134 | 0.007 | 398 | 314.4 | 43.05 | 0 | 225.75 | 127.6 | 148.9 | 164.2 | 0 | 431.9 | 0
15 - 16 | 0.135 | 0.007 | 358 | 289.2 | 41.7 | 0 | 222.45 | 92.4 | 146.6 | 141.4 | 0 | 417.2 | 0
16 - 17 | 0.135 | 0.008 | 346.8 | 340.8 | 43.05 | 0 | 212.4 | 89.3 | 142.2 | 197.4 | 0 | 399.7 | 0
17 - 18 | 0.135 | 0.007 | 353.2 | 363.2 | 41.1 | 0 | 213.3 | 96.7 | 143.1 | 218.2 | 0 | 449.4 | 0
18 - 19 | 0.137 | 0.007 | 375.2 | 370 | 45.6 | 0 | 231.75 | 95.7 | 152.7 | 215.6 | 0 | 478.1 | 0
19 - 20 | 0.136 | 0.008 | 397.6 | 340.4 | 54 | 0 | 243.45 | 98.3 | 159.6 | 179 | 0 | 506.8 | 0
20 - 21 | 0.136 | 0.007 | 434.4 | 315.2 | 54.15 | 0 | 264 | 114.2 | 164.5 | 149.2 | 0 | 506.1 | 0
21 - 22 | 0.136 | 0.008 | 434 | 328 | 50.7 | 0 | 270.3 | 111.2 | 178.1 | 148.8 | 0 | 522.2 | 0
22 - 23 | 0.137 | 0.007 | 403.2 | 316.8 | 44.55 | 0 | 248.85 | 108.7 | 176.4 | 139.2 | 0 | 491.4 | 0
23 - 00 | 0.137 | 0.008 | 342 | 274 | 38.25 | 0 | 213.45 | 88.5 | 152.4 | 120.6 | 0 | 423.5 | 0
Сумма | 3.259 | 0.178 | 8553.6 | 7686.8 | 980.7 | 0 | 5197.5 | 2331.8 | 3544.6 | 4112.2 | 0 | 10374.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 136 | 179.6 | 15.45 | 0 | 60.75 | 64 | 97.7 | 85.6 | 0 | 0.7 | 16.8
01 - 02 |  |  | 126.4 | 174 | 14.4 | 0 | 55.05 | 61.2 | 93.2 | 83.4 | 0 | 0.7 | 18.2
02 - 03 |  |  | 123.2 | 172.8 | 13.2 | 0 | 54.15 | 59.6 | 91.5 | 83.2 | 0 | 0 | 25.2
03 - 04 |  |  | 116 | 170 | 12.3 | 0 | 51.3 | 56.6 | 85 | 87.2 | 0 | 0 | 28.7
04 - 05 |  |  | 110.8 | 208.8 | 11.7 | 0 | 47.25 | 55.8 | 81.1 | 130.6 | 0 | 0 | 30.8
05 - 06 |  |  | 112 | 220 | 11.55 | 0 | 48.75 | 56.4 | 81.4 | 140.8 | 0 | 0 | 48.3
06 - 07 |  |  | 118.4 | 215.6 | 12.6 | 0 | 52.95 | 56.2 | 84.5 | 133.6 | 0 | 0 | 51.1
07 - 08 |  |  | 126.8 | 178.8 | 14.85 | 0 | 56.55 | 59 | 87.9 | 93.4 | 0 | 2.8 | 28
08 - 09 |  |  | 148.4 | 147.2 | 13.8 | 0 | 57.15 | 82.8 | 88.5 | 61.2 | 0 | 0.7 | 40.6
09 - 10 |  |  | 158.4 | 134.8 | 14.25 | 0 | 60.75 | 87.8 | 90.8 | 46.6 | 0 | 2.8 | 16.8
10 - 11 |  |  | 162.4 | 145.6 | 16.5 | 0 | 63.15 | 88.2 | 91.6 | 56.2 | 0 | 4.2 | 16.1
11 - 12 |  |  | 150 | 188.4 | 16.05 | 0 | 65.4 | 72.7 | 92.7 | 98.2 | 0 | 18.2 | 7.7
12 - 13 |  |  | 146.4 | 204.4 | 15.45 | 0 | 70.95 | 64.6 | 89.6 | 117.2 | 0 | 3.5 | 21.7
13 - 14 |  |  | 158.8 | 199.2 | 16.65 | 0 | 64.2 | 81.8 | 89.9 | 111.6 | 0 | 5.6 | 23.1
14 - 15 |  |  | 157.6 | 162.8 | 16.35 | 0 | 62.7 | 83.3 | 93.3 | 71.8 | 0 | 5.6 | 23.1
15 - 16 |  |  | 137.6 | 146.8 | 16.95 | 0 | 64.65 | 60.1 | 92.5 | 56.8 | 0 | 8.4 | 16.1
16 - 17 |  |  | 139.6 | 171.2 | 18 | 0 | 63.75 | 61.6 | 90.7 | 82.4 | 0 | 7 | 15.4
17 - 18 |  |  | 143.2 | 212.4 | 19.05 | 0 | 66.15 | 62.6 | 94 | 120.4 | 0 | 34.3 | 1.4
18 - 19 |  |  | 148.4 | 198 | 18.6 | 0 | 72.45 | 61.5 | 96.3 | 103.8 | 0 | 32.9 | 0.7
19 - 20 |  |  | 148 | 170.4 | 16.8 | 0 | 73.35 | 61.7 | 96.7 | 75.8 | 0 | 14 | 7
20 - 21 |  |  | 144.8 | 172.8 | 16.5 | 0 | 69 | 62.9 | 93.8 | 81.2 | 0 | 8.4 | 21.7
21 - 22 |  |  | 136.8 | 174 | 15 | 0 | 66.15 | 59 | 92.6 | 83.6 | 0 | 1.4 | 41.3
22 - 23 |  |  | 134.4 | 176 | 15.45 | 0 | 61.05 | 60.9 | 95.4 | 82.8 | 0 | 0 | 44.1
23 - 00 |  |  | 133.2 | 177.6 | 15.45 | 0 | 58.8 | 63 | 96.6 | 83.4 | 0 | 1.4 | 32.2
Сумма | 0 | 0 | 3317.6 | 4301.2 | 366.9 | 0 | 1466.4 | 1583.3 | 2187.3 | 2170.8 | 0 | 152.6 | 576.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч