## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 262.4 | 260.8 | 0 | 253.6 | 253.6 | 171.2 | 0 | 71.1 | 42 | 62.4 | 19.6 | 20 | 0 | 0 | 119.6 | 28.2
01 - 02 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 249.6 | 250.4 | 0 | 217.6 | 217.6 | 157.6 | 0 | 67.5 | 39.9 | 40.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 114.2 | 28.5
02 - 03 | 0.032 | 0.016 | 0.32 | 0.304 | 0 | 240 | 240 | 0 | 209.6 | 210 | 151 | 0 | 63.9 | 42 | 39.6 | 19.6 | 19.4 | 0 | 0 | 106.8 | 27.3
03 - 04 | 0 | 0.016 | 1.248 | 1.248 | 0 | 211.2 | 210.4 | 0 | 210.4 | 210 | 143.2 | 0 | 42 | 40.2 | 58.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 104 | 24.3
04 - 05 | 0.032 | 0.016 | 1.312 | 1.312 | 0 | 212.8 | 213.6 | 0 | 192.8 | 192.8 | 145.4 | 0 | 39.6 | 39 | 40.6 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 104.4 | 30
05 - 06 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 236.8 | 236.8 | 0 | 212.8 | 213.2 | 146.6 | 0 | 49.8 | 41.4 | 59.4 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 115.8 | 29.1
06 - 07 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 280 | 279.2 | 0 | 223.2 | 223.2 | 170.4 | 0 | 49.2 | 63.9 | 45.8 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 131.8 | 34.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0.256 | 0.272 | 0 | 296 | 296 | 0 | 256 | 255.6 | 204 | 0 | 57 | 54.9 | 44.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 151.2 | 32.7
08 - 09 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 307.2 | 307.2 | 0 | 280 | 280.4 | 196.2 | 0 | 61.2 | 48.9 | 75.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 167.4 | 30.3
09 - 10 | 0 | 0 | 0.288 | 0.272 | 0 | 358.4 | 358.4 | 0 | 262.4 | 262.8 | 218 | 0 | 66 | 65.7 | 34 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | 194.8 | 31.5
10 - 11 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 257.6 | 258.4 | 0 | 327.2 | 326.8 | 277 | 0 | 66.9 | 54.3 | 38 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 108.2 | 29.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0.256 | 0.272 | 0 | 308.8 | 308.8 | 0 | 247.2 | 247.2 | 198.4 | 0 | 69.6 | 55.5 | 38 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 151.8 | 32.1
12 - 13 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 220 | 220 | 164.8 | 0 | 70.2 | 41.4 | 44.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 199.6 | 30
13 - 14 | 0 | 0 | 0.288 | 0.272 | 0 | 316.8 | 316 | 0 | 256.8 | 256.8 | 163.4 | 0 | 62.7 | 41.4 | 84.8 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 182.2 | 30
14 - 15 | 0 | 0 | 0.256 | 0.272 | 0 | 284.8 | 284.8 | 0 | 268 | 267.6 | 162.4 | 0 | 57.9 | 39.9 | 96.6 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 156.8 | 30
15 - 16 | 0 | 0 | 0.288 | 0.272 | 0 | 268.8 | 269.6 | 0 | 241.6 | 242 | 142.8 | 0 | 59.7 | 36.6 | 90.2 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 141.6 | 31.2
16 - 17 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 267.2 | 267.2 | 0 | 222.4 | 222 | 141.8 | 0 | 51 | 37.2 | 71.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 142.6 | 36.3
17 - 18 | 0 | 0 | 0.256 | 0.272 | 0 | 272 | 271.2 | 0 | 228.8 | 228.8 | 158.8 | 0 | 55.2 | 43.8 | 63.4 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0 | 132.6 | 39.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 284.8 | 284.8 | 0 | 259.2 | 259.2 | 187 | 0 | 56.4 | 44.1 | 66.6 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 151.2 | 33
19 - 20 | 0 | 0 | 0.288 | 0.272 | 0 | 296 | 296.8 | 0 | 278.4 | 278.4 | 202.2 | 0 | 57.3 | 42.6 | 71 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 160.6 | 36.3
20 - 21 | 0 | 0 | 0.256 | 0.272 | 0 | 296 | 295.2 | 0 | 272.8 | 273.2 | 211.2 | 0 | 59.7 | 43.5 | 56.6 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 154.4 | 37.8
21 - 22 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 297.6 | 297.6 | 0 | 273.6 | 273.2 | 217.4 | 0 | 62.4 | 42.9 | 49.8 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 151.8 | 40.5
22 - 23 | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 297.6 | 298.4 | 0 | 279.2 | 279.2 | 214.6 | 0 | 80.4 | 43.5 | 47 | 17.6 | 17.8 | 0 | 0 | 138.6 | 36
23 - 00 | 0 | 0 | 0.288 | 0.272 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 272.8 | 272.8 | 194.8 | 0 | 76.8 | 42.3 | 60 | 18 | 18 | 0 | 0 | 121 | 34.8
Сумма | 0.064 | 0.048 | 8.768 | 8.752 | 0 | 6720 | 6719.2 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | 4340.2 | 0 | 1453.5 | 1086.9 | 1379.2 | 246.4 | 246.8 | 0 | 0 | 3403 | 773.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 179.2 | 178.4 | 0 | 97.6 | 97.2 | 47.8 | 0 | 54 | 34.5 | 37.6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 | 7.8
01 - 02 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 85.6 | 86 | 45.2 | 0 | 50.4 | 33 | 29.6 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 78.2 | 7.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 164.8 | 165.6 | 0 | 80.8 | 80.4 | 41.6 | 0 | 50.1 | 33.6 | 28 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 77 | 6.6
03 - 04 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 86.4 | 86.4 | 40.4 | 0 | 42.3 | 32.4 | 36.6 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | 75 | 6.6
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 152 | 152 | 0 | 75.2 | 75.6 | 38.4 | 0 | 40.8 | 32.4 | 28 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 73.8 | 6.3
05 - 06 | 0 | 0 | 0.064 | 0.032 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 83.2 | 83.2 | 38.6 | 0 | 42.3 | 31.2 | 35 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 75.8 | 6.3
06 - 07 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 164.8 | 164 | 0 | 86.4 | 86.4 | 42.4 | 0 | 42.9 | 41.7 | 34.6 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 74.6 | 6.9
07 - 08 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 174.4 | 175.2 | 0 | 87.2 | 86.8 | 45 | 0 | 45.6 | 44.1 | 31.6 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 79.4 | 7.8
08 - 09 | 0 | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 166.4 | 165.6 | 0 | 101.6 | 101.6 | 49.4 | 0 | 43.8 | 38.7 | 42.2 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 76.4 | 8.4
09 - 10 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 179.2 | 180 | 5.2 | 76.8 | 77.2 | 52.2 | 8.4 | 45.3 | 39.9 | 19 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 88.8 | 8.1
10 - 11 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 152 | 152 | 0 | 110.4 | 110 | 76.4 | 0 | 47.7 | 36.6 | 23.6 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 60.6 | 8.7
11 - 12 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 169.6 | 169.6 | 0 | 92.8 | 93.2 | 59.8 | 0.2 | 47.1 | 37.8 | 23.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 78.2 | 8.4
12 - 13 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 174.4 | 174.4 | 0 | 92.8 | 92.8 | 54.6 | 0 | 46.8 | 33.3 | 28.2 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 88 | 8.7
13 - 14 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 126.4 | 126.4 | 52.2 | 0 | 46.2 | 33.6 | 64.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 90.8 | 8.7
14 - 15 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 169.6 | 168.8 | 0 | 136.8 | 136.4 | 51.8 | 0 | 44.1 | 31.8 | 75.6 | 10.8 | 11 | 0 | 0 | 86.2 | 8.4
15 - 16 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 160 | 160 | 0 | 132.8 | 133.2 | 54 | 0 | 46.2 | 27.6 | 70 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 79 | 9.6
16 - 17 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 120 | 120 | 56.2 | 0 | 44.1 | 30 | 54.4 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 81 | 9.3
17 - 18 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 171.2 | 171.2 | 0 | 117.6 | 117.6 | 59.4 | 0 | 47.4 | 33.9 | 48 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 82.4 | 9.9
18 - 19 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 180.8 | 181.6 | 0 | 99.2 | 98.8 | 62.6 | 0 | 48.9 | 36.3 | 26.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 87.2 | 11.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 179.2 | 179.2 | 0 | 124.8 | 124.4 | 58.6 | 0 | 48 | 34.8 | 56.2 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 89.4 | 9.3
20 - 21 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 171.2 | 171.2 | 0 | 109.6 | 110.4 | 57.4 | 0 | 46.5 | 33.9 | 43.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 83.8 | 9
21 - 22 | 0 | 0 | 0.032 | 0.048 | 0 | 172.8 | 172 | 0 | 103.2 | 102.8 | 54 | 0 | 48.6 | 34.8 | 38.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 82 | 9.6
22 - 23 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 172.8 | 173.6 | 0 | 93.6 | 93.6 | 48 | 0 | 54 | 34.8 | 34.6 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 78.4 | 8.1
23 - 00 | 0 | 0 | 0.064 | 0.048 | 0 | 174.4 | 173.6 | 0 | 85.6 | 86 | 47.4 | 0 | 53.7 | 34.5 | 27.6 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 79.6 | 8.4
Сумма | 0 | 0 | 1.152 | 1.152 | 0 | 4043.2 | 4042.4 | 5.2 | 2406.4 | 2406.4 | 1233.4 | 8.6 | 1126.8 | 835.2 | 936.6 | 283.2 | 283.2 | 0 | 0 | 1929.6 | 199.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч