## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS | АЧР
00 - 01 | 0.365 |  | 165.2 | 0 | 5.9 | 24.6 | 0 | 70.8 | 5.4 | 0 | 14.2 | 11.4 | 31 | 0 | 0 | 0.1633
01 - 02 | 1.145 |  | 154.4 | 0 | 6 | 22.4 | 0 | 68.8 | 4.4 | 0 | 12.8 | 11.4 | 27 | 0 | 0 | 0.1528
02 - 03 | 1.15 |  | 149.6 | 0 | 5.9 | 22.8 | 0 | 65 | 4.2 | 0 | 12.2 | 11.2 | 27 | 0 | 0 | 0.1483
03 - 04 | 1.965 |  | 133.6 | 0 | 4.9 | 23 | 0 | 62 | 4.6 | 0 | 9.8 | 10.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0.1319
04 - 05 | 1.22 |  | 174 | 0 | 4.8 | 23.8 | 0 | 99.4 | 5.2 | 0 | 9.8 | 10.8 | 18.6 | 0 | 0 | 0.1724
05 - 06 | 0.345 |  | 190.4 | 0 | 5.5 | 24.8 | 0 | 106.8 | 5.8 | 0 | 12.6 | 10.4 | 22.6 | 0 | 0 | 0.1885
06 - 07 | 0.37 |  | 228 | 0 | 5.4 | 27.6 | 0 | 127.6 | 6.4 | 0 | 14.8 | 11.4 | 33 | 0 | 0 | 0.2262
07 - 08 | 0.355 |  | 276.8 | 0 | 6.4 | 28.4 | 0 | 163.4 | 10.2 | 0 | 16.6 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0.275
08 - 09 | 0.22 |  | 289.2 | 0 | 6.7 | 28 | 0 | 145.8 | 14 | 0 | 16 | 10.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0.2873
09 - 10 | 0.37 |  | 246.4 | 0 | 5.5 | 28.8 | 0 | 117 | 9.2 | 0 | 14.2 | 13.6 | 56.8 | 0 | 0 | 0.2451
10 - 11 | 0.475 |  | 225.2 | 0 | 5.8 | 30 | 0 | 104.4 | 8.4 | 0 | 14.8 | 15.8 | 44.6 | 0 | 0 | 0.2238
11 - 12 | 0.27 |  | 252.4 | 0.4 | 6.6 | 32.2 | 0 | 119.8 | 10 | 0 | 14.4 | 21.6 | 46.4 | 270.2 | 0 | 0.251
12 - 13 | 0.075 |  | 2.8 | 250.8 | 7.2 | 33 | 0 | 121.6 | 10.2 | 0 | 14.2 | 17.4 | 47.8 | 257.6 | 0 | 0.2514
13 - 14 |  |  | 0 | 264 | 6.9 | 29.4 | 0 | 144.4 | 8.6 | 0 | 15.8 | 14.6 | 42 | 267.4 | 0 | 0.2617
14 - 15 |  |  | 0 | 280.4 | 6.8 | 29.8 | 0 | 170.8 | 8 | 0 | 16.2 | 12.8 | 33.2 | 284.2 | 0 | 0.2776
15 - 16 |  |  | 0 | 235.6 | 9 | 26.2 | 0 | 131.4 | 7.2 | 0 | 15.6 | 13.6 | 30.2 | 238 | 0 | 0.2332
16 - 17 |  |  | 0 | 205.2 | 8.9 | 27 | 0 | 100.6 | 7.6 | 0 | 16.2 | 15 | 27.8 | 210 | 0 | 0.2031
17 - 18 |  |  | 0 | 227.2 | 7.7 | 29.6 | 0 | 110.8 | 9.8 | 0 | 19 | 13.8 | 34.4 | 229.6 | 0 | 0.2251
18 - 19 |  |  | 0 | 256.4 | 7.7 | 29 | 0 | 141.6 | 8.8 | 0 | 19.2 | 15 | 32.6 | 260.4 | 0 | 0.2539
19 - 20 |  |  | 0 | 256 | 7.4 | 31.2 | 0 | 138.6 | 9.4 | 0 | 19 | 13.2 | 34.2 | 259 | 0 | 0.253
20 - 21 |  |  | 0 | 262.8 | 8.1 | 34.8 | 0 | 140.4 | 9.2 | 0 | 18.4 | 15.6 | 34 | 267.4 | 0 | 0.2605
21 - 22 |  |  | 0 | 245.6 | 8.5 | 37.6 | 0 | 118.6 | 9.2 | 0 | 19.8 | 16 | 33.6 | 249.2 | 0 | 0.2433
22 - 23 |  |  | 0 | 218.4 | 6.8 | 33.6 | 0 | 99 | 7.6 | 0 | 18.2 | 13.8 | 36.6 | 222.6 | 0 | 0.2156
23 - 00 |  |  | 0 | 196.4 | 6.9 | 31.8 | 0 | 87.6 | 7.6 | 0 | 16.2 | 13 | 31 | 198.8 | 0 | 0.1941
Сумма | 8.325 | 0 | 2488 | 2899.2 | 161.3 | 689.4 | 0 | 2756.2 | 191 | 0 | 370 | 323.6 | 846.6 | 3214.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 |  |  | 152.4 | 0 | 10.7 | 21 | 0 | 66 | 5 | 0 | 10.8 | 20 | 20 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 145.6 | 0 | 10.3 | 19.6 | 0 | 64.8 | 5.2 | 0 | 9.8 | 19.2 | 18.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 140.4 | 0 | 9.9 | 19.2 | 0 | 61 | 4.6 | 0 | 9.2 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 132.8 | 0 | 9.7 | 18.2 | 0 | 58.6 | 4.8 | 0 | 9.8 | 18 | 14.8 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 142.8 | 0 | 9.2 | 17.4 | 0 | 72.6 | 4 | 0 | 9 | 16.8 | 14.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 151.2 | 0 | 9 | 17.2 | 0 | 80.6 | 4.4 | 0 | 9 | 16.8 | 15.2 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 154.8 | 0 | 9.4 | 17.8 | 0 | 82.4 | 4.4 | 0 | 9 | 17.2 | 16 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 175.2 | 0 | 9.7 | 18.6 | 0 | 100.2 | 4.6 | 0 | 10.6 | 17.6 | 15.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 154.4 | 0 | 9.7 | 17.8 | 0 | 80.2 | 4.6 | 0 | 9.4 | 17.2 | 17.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 145.6 | 0 | 9.9 | 17.6 | 0 | 68.4 | 5 | 0 | 9.4 | 19.6 | 17.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 146 | 0 | 10 | 18.2 | 0 | 65.8 | 5 | 0 | 10.8 | 20 | 17.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 165.6 | 0.4 | 10.9 | 20.6 | 0 | 76.2 | 5 | 0 | 11.8 | 24.2 | 18.6 | 141.4 | 0
12 - 13 |  |  | 1.2 | 186 | 12.2 | 23.4 | 0 | 90.4 | 6 | 0 | 12 | 23.4 | 20.6 | 204.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 193.6 | 11 | 22.4 | 0 | 101 | 5.6 | 0 | 12.8 | 22.4 | 19.6 | 217 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 209.2 | 10.5 | 20.2 | 0 | 121.6 | 4.8 | 0 | 12.8 | 21.6 | 19.2 | 231 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 181.2 | 10.8 | 21 | 0 | 91.6 | 5.6 | 0 | 12 | 22 | 19.2 | 204.4 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 170 | 11.7 | 22.8 | 0 | 76.2 | 6 | 0 | 12.4 | 22.8 | 19 | 191.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 187.2 | 13.1 | 23.8 | 0 | 90.2 | 6.2 | 0 | 14 | 21.4 | 19.6 | 210 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 203.6 | 13.3 | 24.6 | 0 | 105 | 6.4 | 0 | 13.6 | 20.6 | 20.6 | 228.2 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 206.8 | 12.5 | 25.4 | 0 | 108.4 | 6.4 | 0 | 13.4 | 21.6 | 19.8 | 231 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 192.8 | 12.2 | 24.8 | 0 | 94.2 | 6 | 0 | 14.4 | 22 | 20.6 | 218.4 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 173.6 | 12.4 | 24.4 | 0 | 77.4 | 5.8 | 0 | 13.4 | 21.4 | 20 | 197.4 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 177.6 | 12.3 | 24.6 | 0 | 78.8 | 5.8 | 0 | 13 | 22.6 | 22 | 201.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 181.2 | 12.7 | 26 | 0 | 79 | 6 | 0 | 13.6 | 23.2 | 21.8 | 205.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1808 | 2263.2 | 263.1 | 506.6 | 0 | 1990.6 | 127.2 | 0 | 276 | 490.2 | 446.2 | 2682.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч