## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 15.6 | 15.4 | 28.2 | 28.3 | 1.2 | 1.3 | 32.4 | 32.4 | 103.6 | 103.5 | 0 | 0 | 139.3 | 138.6
01 - 02 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 13.6 | 14 | 24 | 23.9 | 1.4 | 1.3 | 31.2 | 31.2 | 86.8 | 86.8 | 0 | 0 | 120.4 | 121.1
02 - 03 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 13.6 | 13.4 | 23.2 | 23.3 | 1.2 | 1.3 | 32 | 32 | 85.4 | 85.5 | 0 | 0 | 121.1 | 120.4
03 - 04 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 12.8 | 13 | 23 | 23 | 1.4 | 1.3 | 30 | 30.2 | 75.6 | 75.5 | 0 | 0 | 108.5 | 108.5
04 - 05 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 13.6 | 13.4 | 23.8 | 23.7 | 1.2 | 1.3 | 33.6 | 33.6 | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 | 101.5 | 101.85
05 - 06 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 18 | 18.2 | 19.4 | 19.5 | 1.4 | 1.3 | 34.4 | 34.4 | 72.2 | 72.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.55
06 - 07 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 16 | 12.6 | 12.6 | 1.2 | 1.2 | 38 | 37.8 | 85.6 | 85.7 | 0 | 0 | 126.7 | 126
07 - 08 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 17.2 | 17.2 | 14.4 | 14.4 | 1.2 | 1.3 | 44.4 | 44.2 | 110.8 | 110.7 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6
08 - 09 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 18.4 | 18.4 | 14.4 | 14.3 | 2 | 2 | 51.6 | 52 | 149 | 149 | 0 | 0 | 204.4 | 204.4
09 - 10 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 22 | 21.8 | 18.8 | 18.9 | 5 | 4.9 | 45.2 | 45 | 164 | 164 | 0 | 0 | 212.8 | 213.15
10 - 11 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 18.8 | 18.8 | 20.2 | 20 | 5 | 5.1 | 47.6 | 47.6 | 158 | 158.1 | 0 | 0 | 209.3 | 209.3
11 - 12 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20.8 | 20.8 | 18.6 | 18.7 | 2.8 | 2.8 | 58 | 58 | 145.8 | 145.8 | 0 | 0 | 207.9 | 207.9
12 - 13 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 24 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 3.6 | 3.6 | 48.8 | 49 | 131.4 | 131.2 | 0 | 0 | 184.1 | 184.1
13 - 14 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 22.4 | 22.2 | 17.4 | 17.4 | 3 | 2.9 | 54.4 | 54.2 | 145.2 | 145.4 | 0 | 0 | 203.7 | 203.7
14 - 15 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 16.4 | 16.6 | 19.2 | 19.3 | 5.6 | 5.6 | 50 | 50 | 137.8 | 137.7 | 0 | 0 | 191.1 | 191.45
15 - 16 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 6.8 | 6.8 | 49.2 | 49.2 | 133.4 | 133.5 | 0 | 0 | 186.2 | 186.2
16 - 17 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 17.2 | 17 | 17.8 | 17.8 | 5.8 | 5.8 | 49.2 | 49.4 | 135.8 | 135.7 | 0 | 0 | 189 | 189
17 - 18 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 16.8 | 16.8 | 11.2 | 11.2 | 3.8 | 3.9 | 42.8 | 42.8 | 123 | 123.1 | 0 | 0 | 170.1 | 170.1
18 - 19 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 21.6 | 21.6 | 16.6 | 16.6 | 1.2 | 1.2 | 44 | 44 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 151.9 | 151.55
19 - 20 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22.8 | 22.6 | 15.4 | 15.3 | 1.4 | 1.3 | 45.6 | 45.6 | 121.8 | 121.7 | 0 | 0 | 171.5 | 171.15
20 - 21 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 23.2 | 23.6 | 15 | 15.1 | 1.2 | 1.2 | 50 | 50 | 125 | 125 | 0 | 0 | 178.5 | 178.85
21 - 22 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 19.6 | 19.6 | 14.6 | 14.5 | 1.2 | 1.2 | 51.2 | 51 | 138 | 138 | 0 | 0 | 193.2 | 193.2
22 - 23 | 0.128 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 22 | 22 | 18 | 18 | 1.2 | 1.3 | 42.4 | 42.6 | 132.2 | 132.1 | 0 | 0 | 177.8 | 178.15
23 - 00 | 0.144 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 20 | 20 | 14 | 14 | 1.4 | 1.3 | 38.4 | 38.2 | 124 | 124.2 | 0 | 0 | 165.9 | 165.55
Сумма | 3.184 | 3.184 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3899.4 | 3899.1 | 0 | 0 | 0 | 945.3 | 442 | 442.2 | 439.6 | 439.6 | 61.2 | 61.2 | 1044.4 | 1044.4 | 2853 | 2853 | 0 | 0 | 3983.7 | 3983.35
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 128.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9.2 | 0 | 29.4 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 69 | 0 | 0 | 142.1 | 142.1
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 8 | 0 | 26.1 | 0 | 1.9 | 0 | 62.6 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 140 | 139.3
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 132.6 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 8 | 0 | 25.5 | 0 | 1.9 | 0 | 62.2 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 125.4 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 8 | 0 | 25.8 | 0 | 1.8 | 0 | 61.6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 138.6 | 138.95
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 8.6 | 0 | 24.9 | 0 | 1.7 | 0 | 57.4 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 113.4 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 8.6 | 0 | 21.4 | 0 | 1.6 | 0 | 57.8 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 7.6 | 0 | 16.3 | 0 | 1.6 | 0 | 56 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 128.1 | 128.45
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 7.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 55.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 120.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 6.2 | 0 | 13.4 | 0 | 1.2 | 0 | 58.6 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 134.4 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 8.4 | 0 | 16.9 | 0 | 3.5 | 0 | 56.8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 149.1 | 148.75
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 7.8 | 0 | 17.6 | 0 | 3.7 | 0 | 59.2 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 143.4 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 7.6 | 0 | 15.7 | 0 | 2.2 | 0 | 64.6 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 145.8 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 7.8 | 0 | 22.7 | 0 | 2.8 | 0 | 67.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 161 | 160.65
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.2 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 8.6 | 0 | 19.8 | 0 | 3 | 0 | 66.6 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 172.2 | 172.9
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 149.4 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 7 | 0 | 21.3 | 0 | 4.3 | 0 | 66.4 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 164.5 | 164.15
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 153.6 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 7.2 | 0 | 17.9 | 0 | 7.6 | 0 | 67.2 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 168 | 168
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 153 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 7.6 | 0 | 20.3 | 0 | 6.6 | 0 | 67.6 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 168 | 168
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 6.6 | 0 | 12.5 | 0 | 4.3 | 0 | 65.4 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 156.1 | 156.1
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 8.2 | 0 | 17.5 | 0 | 1.4 | 0 | 64.4 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 152.6 | 152.6
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 133.2 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 9.2 | 0 | 15.2 | 0 | 1.4 | 0 | 62.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 147 | 147
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 127.8 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 8.2 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0 | 62 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 142.1 | 142.1
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 126.6 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 7.6 | 0 | 14.3 | 0 | 1.5 | 0 | 61.4 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 140.7 | 141.05
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 0 | 61.8 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 140 | 140
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 130.2 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 8 | 0 | 15.1 | 0 | 1.8 | 0 | 63.4 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 144.9 | 144.55
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.6 | 3180.6 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 189.2 | 0 | 457.2 | 0 | 62.4 | 0 | 1489.4 | 0 | 1726.5 | 0 | 0 | 3514.7 | 3514.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч