## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 0.312 | 0 | 348.6 | 0 | 42.2 | 34.4 | 0 | 128.8 | 44.7 | 0
01 - 02 |  | 0.32 | 0 | 317.1 | 0 | 41.2 | 33.4 | 0 | 114.4 | 39.2 | 0
02 - 03 |  | 0.312 | 0 | 310.5 | 0 | 46 | 32.8 | 0 | 105.8 | 36.9 | 0
03 - 04 |  | 0.32 | 0 | 330.6 | 0.9 | 36.4 | 32.2 | 0 | 102 | 34.3 | 0
04 - 05 |  | 0.312 | 0 | 356.1 | 1.95 | 50.2 | 32.8 | 0 | 105.2 | 33.6 | 0
05 - 06 |  | 0.32 | 0 | 412.8 | 0.45 | 87.2 | 33.8 | 0 | 117.6 | 36.4 | 0
06 - 07 |  | 0.32 | 0 | 444.6 | 2.4 | 85.8 | 39.2 | 0 | 130.6 | 45.1 | 0
07 - 08 |  | 0.312 | 0 | 490.2 | 3.6 | 100.2 | 51.6 | 0 | 158 | 47.7 | 0
08 - 09 |  | 0.312 | 0 | 506.4 | 0.15 | 90 | 54.2 | 0 | 176.2 | 52.4 | 0
09 - 10 |  | 0.312 | 0 | 504 | 1.35 | 70.2 | 57.2 | 0 | 181.8 | 49.8 | 0
10 - 11 |  | 0.312 | 0 | 488.1 | 8.25 | 55.2 | 57.2 | 0 | 176.8 | 53.1 | 0
11 - 12 |  | 0.312 | 0 | 482.7 | 3.9 | 68.4 | 48 | 0 | 189.4 | 53.4 | 0
12 - 13 |  | 0.312 | 0 | 460.2 | 6.6 | 73 | 49.8 | 0 | 170.6 | 45 | 0
13 - 14 |  | 0.312 | 0 | 479.7 | 7.65 | 66.4 | 52.4 | 0 | 186.4 | 42.9 | 0
14 - 15 |  | 0.312 | 0 | 464.1 | 8.25 | 67.2 | 50.6 | 0 | 174.2 | 42.2 | 0
15 - 16 |  | 0.312 | 0 | 442.5 | 2.7 | 61.2 | 45.8 | 0 | 156.4 | 39.2 | 0
16 - 17 |  | 0.312 | 0 | 455.4 | 4.5 | 44 | 46.4 | 0 | 168 | 48.3 | 0
17 - 18 |  | 0.312 | 0 | 491.7 | 0 | 75.8 | 51.6 | 0 | 156.6 | 48.5 | 0
18 - 19 |  | 0.304 | 0 | 524.4 | 1.65 | 89.2 | 54.4 | 0 | 174 | 55.4 | 0
19 - 20 |  | 0.32 | 0 | 545.1 | 2.7 | 97.4 | 60.4 | 0 | 181.8 | 57.2 | 0
20 - 21 |  | 0.312 | 0 | 512.7 | 3.15 | 76.4 | 53.4 | 0 | 189.6 | 52.3 | 0
21 - 22 |  | 0.312 | 0 | 489 | 0.9 | 62.8 | 49.2 | 0 | 186 | 50.5 | 0
22 - 23 |  | 0.312 | 0 | 438 | 0 | 58.4 | 48.2 | 0 | 155 | 51.3 | 0
23 - 00 |  | 0.312 | 0 | 389.7 | 0 | 47.4 | 44.4 | 0 | 142 | 43.5 | 0
Сумма | 0 | 7.52 | 0 | 10684.2 | 61.05 | 1592.2 | 1113.4 | 0 | 3727.2 | 1102.9 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 224.1 | 0 | 34.4 | 25.4 | 0 | 68.4 | 20.5 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 225 | 0 | 34.4 | 25.8 | 0 | 65.2 | 22.5 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 224.7 | 0 | 35.2 | 25.8 | 0 | 65 | 21.3 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 233.1 | 0 | 32 | 24.6 | 0 | 62.6 | 20.9 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 237 | 0 | 34.6 | 24.8 | 0 | 60.4 | 20.3 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 263.4 | 0 | 54.6 | 25.4 | 0 | 64.2 | 21.9 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 275.4 | 0 | 67.2 | 26.2 | 0 | 67.8 | 20.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 252 | 0 | 59.8 | 25.6 | 0 | 65.8 | 20 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 257.7 | 0 | 44.4 | 26.2 | 0 | 83.4 | 19.4 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 271.8 | 0 | 34.2 | 31.4 | 0 | 91.8 | 23.5 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 272.4 | 0.3 | 28.4 | 33.2 | 0 | 91 | 25.5 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 274.2 | 0 | 29.4 | 30.4 | 0 | 101.6 | 24.5 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 243 | 0 | 30.8 | 29.2 | 0 | 75.6 | 22.5 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 264 | 0 | 23.8 | 29.4 | 0 | 98.8 | 20.6 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 273.6 | 0 | 31.6 | 30 | 0 | 99.2 | 21.5 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 287.4 | 0 | 42.8 | 29.8 | 0 | 94.4 | 22.3 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 281.1 | 0 | 27.2 | 30.2 | 0 | 92 | 23.9 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 292.8 | 0 | 44.6 | 32.4 | 0 | 77 | 23.5 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 294.9 | 0 | 52 | 34.8 | 0 | 79.8 | 23.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 277.5 | 0 | 48.4 | 35 | 0 | 79.6 | 24.7 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 252.6 | 0 | 41.6 | 30.8 | 0 | 71.4 | 24.8 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 241.8 | 0 | 38.8 | 28.2 | 0 | 71.8 | 23.3 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 236.1 | 0 | 37.8 | 27.2 | 0 | 67.4 | 23.2 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 243 | 0 | 35.2 | 27.8 | 0 | 72 | 23.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 6198.6 | 0.3 | 943.2 | 689.6 | 0 | 1866.2 | 537.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч