## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.66 | 0.24 | 2892 | 2218 | 366.2 | 13.2 | 187 | 69.2 | 391.8 | 0.6 | 8.8 | 1684.8 | 459.2 | 213 | 619.2 | 0 | 21.2 | 0 | 304.8 | 0 | 522.4 | 0 | 12.8 | 0 | 138.8 | 0 | 130.5
01 - 02 | 0.66 | 0.24 | 2956 | 2150 | 347.4 | 11.7 | 177.4 | 64 | 357.6 | 0.8 | 8.8 | 1770 | 451.2 | 198.4 | 620.8 | 0 | 21.6 | 0 | 302.4 | 0 | 543.6 | 0 | 12.6 | 0 | 139 | 0 | 113.4
02 - 03 | 0.648 | 0.228 | 3074 | 2150 | 338.8 | 10.8 | 179.2 | 57.6 | 359.1 | 0.6 | 8 | 1922.4 | 460.8 | 190.2 | 603.2 | 0 | 22 | 0 | 301.8 | 0 | 545.6 | 0 | 12.6 | 0 | 140.4 | 0 | 105
03 - 04 | 0.672 | 0.24 | 2904 | 2080 | 324.4 | 10.2 | 170.4 | 48.8 | 362.1 | 0.6 | 8.4 | 1785.6 | 429.6 | 173.8 | 595.2 | 0 | 21.6 | 0 | 300 | 0 | 534 | 0 | 12.8 | 0 | 141.2 | 0 | 99.3
04 - 05 | 0.66 | 0.228 | 2798 | 2088 | 330.4 | 9 | 182 | 52.4 | 353.1 | 0.8 | 8 | 1680 | 418.4 | 171.8 | 588.8 | 0 | 21.6 | 0 | 303 | 0 | 536 | 0 | 12.8 | 0 | 146.8 | 0 | 103.8
05 - 06 | 0.66 | 0.228 | 1988 | 2082 | 355 | 9.3 | 193.2 | 90 | 408 | 0.4 | 7.6 | 784.8 | 283.2 | 193.4 | 608.8 | 0 | 33.2 | 0 | 306 | 0 | 539.2 | 0 | 12.8 | 0 | 156 | 0 | 115.5
06 - 07 | 0.672 | 0.24 | 1976 | 2182 | 385.4 | 11.7 | 214.4 | 124.4 | 445.5 | 0.6 | 7.2 | 663.6 | 261.6 | 223.2 | 629.6 | 0 | 24 | 0 | 333 | 0 | 542 | 0 | 10.8 | 0 | 162.8 | 0 | 147.9
07 - 08 | 0.672 | 0.228 | 2302 | 2392 | 433.4 | 12.6 | 237.6 | 136 | 507.3 | 0.4 | 12 | 879.6 | 271.2 | 245.6 | 638 | 0 | 23.6 | 0 | 398.4 | 0 | 553.6 | 0 | 8.8 | 0 | 206.4 | 0 | 159.3
08 - 09 | 0.66 | 0.228 | 2826 | 2674 | 451.6 | 13.2 | 243 | 122 | 601.8 | 0.6 | 220.4 | 1197.6 | 354.4 | 247 | 634.4 | 0 | 21.2 | 0 | 411.6 | 0 | 588 | 0 | 8.8 | 0 | 258 | 0 | 156.3
09 - 10 | 0.66 | 0.228 | 3104 | 2688 | 427.4 | 12.3 | 229.8 | 106.8 | 601.5 | 0.4 | 219.6 | 1453.2 | 427.2 | 243.6 | 665.6 | 0 | 24.4 | 0 | 424.8 | 0 | 545.2 | 0 | 8.8 | 0 | 276.4 | 0 | 155.7
10 - 11 | 0.648 | 0.24 | 3128 | 2520 | 428.2 | 14.4 | 229 | 98 | 510 | 0.4 | 234 | 1455.6 | 414.4 | 252.4 | 699.2 | 0 | 25.2 | 0 | 399 | 0 | 514 | 0 | 8.4 | 0 | 241 | 0 | 153
11 - 12 | 0.672 | 0.228 | 3204 | 2418 | 421 | 12.3 | 218.2 | 103.6 | 483 | 0.4 | 246 | 1518 | 403.2 | 257.4 | 704 | 0 | 22.4 | 0 | 385.2 | 0 | 482 | 0 | 8.6 | 0 | 230.6 | 0 | 152.7
12 - 13 | 0.66 | 0.228 | 3368 | 2426 | 410.6 | 10.5 | 200.6 | 112.4 | 518.7 | 0.4 | 270 | 1657.2 | 377.6 | 253 | 677.2 | 0 | 22.8 | 0 | 408.6 | 0 | 512.4 | 0 | 8.6 | 0 | 227 | 0 | 151.8
13 - 14 | 0.672 | 0.228 | 2974 | 2612 | 420.2 | 10.5 | 223.6 | 143.6 | 546 | 0.4 | 187.6 | 1540.8 | 411.2 | 240 | 486.4 | 0 | 23.6 | 0 | 385.2 | 0 | 604 | 0 | 8.6 | 0 | 222 | 0 | 160.5
14 - 15 | 0.66 | 0.228 | 2576 | 2944 | 402.8 | 12.6 | 203.2 | 106 | 528 | 0.6 | 243.2 | 1588.8 | 401.6 | 234.8 | 14.4 | 0 | 23.2 | 0 | 397.2 | 0 | 970.4 | 0 | 8.6 | 0 | 262.8 | 0 | 147.9
15 - 16 | 0.66 | 0.228 | 2480 | 2966 | 371.8 | 12.9 | 222.8 | 89.6 | 520.2 | 0.4 | 222.8 | 1563.6 | 421.6 | 235.6 | 4.4 | 0 | 22.4 | 0 | 369.6 | 0 | 978 | 0 | 8.4 | 0 | 275.6 | 0 | 149.7
16 - 17 | 0.66 | 0.228 | 2352 | 2732 | 373.8 | 10.5 | 200.8 | 77.6 | 471 | 0.4 | 247.6 | 1400.4 | 382.4 | 250 | 4.4 | 0 | 21.6 | 0 | 379.2 | 0 | 914 | 0 | 8.6 | 0 | 199.8 | 0 | 168
17 - 18 | 0.66 | 0.228 | 2362 | 2906 | 415.8 | 10.2 | 198.2 | 101.6 | 462.9 | 0.4 | 201.2 | 1422 | 394.4 | 248.4 | 10.8 | 0 | 22.4 | 0 | 383.4 | 0 | 1011.2 | 0 | 8.6 | 0 | 234 | 0 | 168.9
18 - 19 | 0.684 | 0.24 | 1728 | 2872 | 436.4 | 10.2 | 227.6 | 121.2 | 507 | 0.4 | 199.2 | 771.6 | 253.6 | 265.4 | 32 | 0 | 21.6 | 0 | 343.8 | 0 | 1054.4 | 0 | 5.4 | 0 | 192 | 0 | 179.4
19 - 20 | 0.744 | 0.276 | 1552 | 2890 | 464 | 15 | 230.8 | 126.8 | 531.3 | 0.4 | 150.8 | 687.6 | 216 | 278.8 | 0.8 | 0 | 15.6 | 0 | 309 | 0 | 1047.2 | 0 | 7 | 0 | 200.4 | 0 | 180.6
20 - 21 | 0.66 | 0.228 | 1418 | 2894 | 465.2 | 16.2 | 270.4 | 146 | 553.8 | 0.4 | 13.2 | 658.8 | 153.6 | 277.8 | 5.2 | 0 | 20.4 | 0 | 318.6 | 0 | 1060.8 | 0 | 9 | 0 | 175.8 | 0 | 192
21 - 22 | 0.672 | 0.24 | 1320 | 2940 | 463 | 16.5 | 273.8 | 122.4 | 572.4 | 0.6 | 12.4 | 597.6 | 140.8 | 280.4 | 5.2 | 0 | 21.6 | 0 | 299.4 | 0 | 1114.8 | 0 | 9.4 | 0 | 162.2 | 0 | 187.8
22 - 23 | 0.672 | 0.24 | 1288 | 2864 | 447.6 | 17.4 | 269.6 | 100.8 | 506.1 | 0.4 | 12.8 | 573.6 | 120 | 292.2 | 5.2 | 0 | 20.8 | 0 | 301.8 | 0 | 1138.4 | 0 | 10 | 0 | 167.4 | 0 | 191.1
23 - 00 | 0.66 | 0.228 | 1200 | 2642 | 385.8 | 13.8 | 224 | 84 | 424.2 | 0.6 | 11.2 | 536.4 | 119.2 | 259.4 | 5.6 | 0 | 20.8 | 0 | 302.4 | 0 | 1138.8 | 0 | 9.8 | 0 | 170.2 | 0 | 159
Сумма | 16.008 | 5.616 | 57770 | 61330 | 9666.2 | 297 | 5206.6 | 2404.8 | 11522.4 | 12 | 2760.8 | 29793.6 | 8026.4 | 5725.6 | 8858.4 | 0 | 538.8 | 0 | 8368.2 | 0 | 17990 | 0 | 232.6 | 0 | 4726.6 | 0 | 3629.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2810 | 1492 | 223 | 11.7 | 108.8 | 53.6 | 170.4 | 0 | 0.8 | 1988.4 | 349.6 | 121 | 364 | 0 | 34 | 0 | 307.8 | 0 | 390.8 | 0 | 12.2 | 0 | 172.4 | 0 | 65.7
01 - 02 |  |  | 2858 | 1450 | 216 | 11.1 | 103.4 | 47.2 | 162.6 | 0 | 0 | 2072.4 | 344.8 | 114.2 | 355.6 | 0 | 32.8 | 0 | 294.6 | 0 | 385.2 | 0 | 12.2 | 0 | 169.4 | 0 | 62.1
02 - 03 |  |  | 2920 | 1408 | 205.2 | 10.5 | 99.6 | 44.4 | 156.3 | 0 | 0 | 2152.8 | 337.6 | 108.6 | 351.6 | 0 | 32.8 | 0 | 289.2 | 0 | 375.2 | 0 | 12 | 0 | 168.6 | 0 | 60.9
03 - 04 |  |  | 2770 | 1326 | 191 | 10.2 | 92.6 | 42.4 | 145.8 | 0 | 0 | 2035.2 | 310.4 | 98.2 | 342 | 0 | 31.2 | 0 | 281.4 | 0 | 362.8 | 0 | 12 | 0 | 162.2 | 0 | 57
04 - 05 |  |  | 2670 | 1290 | 182 | 9.3 | 90.4 | 40 | 138 | 0 | 0.4 | 1945.2 | 298.4 | 96.8 | 336.4 | 0 | 30 | 0 | 277.2 | 0 | 364 | 0 | 11.8 | 0 | 159 | 0 | 55.2
05 - 06 |  |  | 1662 | 1268 | 184.4 | 10.2 | 91.8 | 77.2 | 163.2 | 0 | 0.8 | 834 | 220.8 | 110.4 | 346 | 0 | 35.2 | 0 | 298.8 | 0 | 369.6 | 0 | 12.4 | 0 | 168.2 | 0 | 57.6
06 - 07 |  |  | 1538 | 1306 | 200.8 | 10.8 | 96.4 | 98.4 | 176.7 | 0 | 0.8 | 636 | 224 | 122 | 362.4 | 0 | 32.4 | 0 | 316.2 | 0 | 368.8 | 0 | 11.4 | 0 | 167 | 0 | 61.2
07 - 08 |  |  | 1914 | 1352 | 205.4 | 10.8 | 116.2 | 88.8 | 186 | 0 | 3.6 | 1028.4 | 246.4 | 122.4 | 358 | 0 | 33.2 | 0 | 323.4 | 0 | 346.4 | 0 | 10.2 | 0 | 175.4 | 0 | 62.7
08 - 09 |  |  | 2388 | 1438 | 194.4 | 10.8 | 125.8 | 62 | 225.6 | 0 | 155.2 | 1412.4 | 288.8 | 118.4 | 351.2 | 0 | 30.8 | 0 | 306 | 0 | 348.4 | 0 | 9.6 | 0 | 178.2 | 0 | 62.4
09 - 10 |  |  | 2694 | 1444 | 195.8 | 11.1 | 125.4 | 53.6 | 227.1 | 0 | 154 | 1755.6 | 306.4 | 110.4 | 339.2 | 0 | 31.2 | 0 | 300.6 | 0 | 337.6 | 0 | 9.6 | 0 | 176.6 | 0 | 61.2
10 - 11 |  |  | 2668 | 1432 | 200.4 | 11.4 | 129.2 | 51.6 | 218.4 | 0 | 174 | 1701.6 | 304 | 114.8 | 335.2 | 0 | 32 | 0 | 309 | 0 | 326.8 | 0 | 9.2 | 0 | 173.4 | 0 | 62.4
11 - 12 |  |  | 2722 | 1400 | 202.4 | 11.4 | 127.2 | 49.2 | 214.8 | 0 | 184 | 1755.6 | 296.8 | 112.8 | 346.8 | 0 | 31.6 | 0 | 292.2 | 0 | 311.6 | 0 | 9.4 | 0 | 164.4 | 0 | 64.5
12 - 13 |  |  | 2924 | 1390 | 205.2 | 11.4 | 121.2 | 67.6 | 220.5 | 0 | 197.2 | 1916.4 | 270.4 | 116 | 338 | 0 | 31.6 | 0 | 308.4 | 0 | 320.4 | 0 | 9 | 0 | 168.6 | 0 | 66.3
13 - 14 |  |  | 2762 | 1454 | 200.4 | 10.2 | 130 | 82.4 | 229.2 | 0 | 142 | 1878 | 301.6 | 112.2 | 269.2 | 0 | 31.2 | 0 | 297.6 | 0 | 345.2 | 0 | 9.4 | 0 | 164.8 | 0 | 67.2
14 - 15 |  |  | 2578 | 1594 | 188.2 | 9.9 | 115.6 | 63.6 | 208.8 | 0 | 178.8 | 1938 | 281.6 | 109.2 | 21.6 | 0.4 | 30 | 0 | 292.8 | 0 | 554.8 | 0 | 9.4 | 0 | 163.4 | 0 | 66
15 - 16 |  |  | 2460 | 1656 | 197.6 | 9.6 | 124.2 | 46 | 224.7 | 0 | 158.4 | 1863.6 | 290.4 | 110.6 | 14.8 | 0 | 29.6 | 0 | 294 | 0 | 580 | 0 | 9.6 | 0 | 163.6 | 0 | 64.5
16 - 17 |  |  | 2384 | 1664 | 198.6 | 10.5 | 126 | 47.2 | 212.4 | 0 | 177.6 | 1746 | 288 | 121 | 16 | 0 | 30 | 0 | 301.8 | 0 | 597.6 | 0 | 9.8 | 0 | 160 | 0 | 66.3
17 - 18 |  |  | 2368 | 1742 | 214.8 | 11.4 | 112 | 56.4 | 207 | 0 | 150.4 | 1726.8 | 293.6 | 123.4 | 24.4 | 0 | 30 | 0 | 310.2 | 0 | 667.6 | 0 | 9.8 | 0 | 162 | 0 | 66.3
18 - 19 |  |  | 1504 | 1720 | 218 | 11.1 | 119 | 76 | 213.6 | 0 | 158.4 | 770.4 | 218.4 | 140.6 | 30.4 | 0 | 31.6 | 0 | 328.2 | 0 | 702.4 | 0 | 8.6 | 0 | 160.6 | 0 | 69.6
19 - 20 |  |  | 1396 | 1694 | 221.4 | 11.4 | 116.4 | 94 | 213 | 0 | 119.2 | 700.8 | 192.8 | 152.2 | 2 | 0 | 26.4 | 0 | 326.4 | 0 | 698 | 0 | 9.8 | 0 | 164 | 0 | 71.4
20 - 21 |  |  | 1328 | 1652 | 220.4 | 12 | 116.4 | 98 | 207.9 | 0 | 4.4 | 732 | 141.6 | 149.6 | 12.4 | 0 | 32 | 0 | 332.4 | 0 | 716 | 0 | 11 | 0 | 161.8 | 0 | 71.4
21 - 22 |  |  | 1210 | 1590 | 208.2 | 11.4 | 108.2 | 74.4 | 184.8 | 0 | 4.8 | 650.4 | 136.8 | 148.6 | 12.4 | 0 | 32.4 | 0 | 321 | 0 | 704 | 0 | 11 | 0 | 164.4 | 0 | 67.5
22 - 23 |  |  | 1284 | 1580 | 207.2 | 11.4 | 106.6 | 62 | 167.1 | 0 | 6 | 736.8 | 148.8 | 145.4 | 12.4 | 0 | 32.4 | 0 | 325.8 | 0 | 708 | 0 | 11.2 | 0 | 166.6 | 0 | 64.5
23 - 00 |  |  | 1264 | 1608 | 215.4 | 11.4 | 107.8 | 63.2 | 168 | 0 | 6.8 | 708 | 159.2 | 147.2 | 13.6 | 0 | 33.6 | 0 | 331.8 | 0 | 712.8 | 0 | 11.4 | 0 | 169.2 | 0 | 63.9
Сумма | 0 | 0 | 53076 | 35950 | 4896.2 | 261 | 2710.2 | 1539.2 | 4641.9 | 0 | 1977.6 | 34684.8 | 6251.2 | 2926 | 4955.6 | 0.4 | 758 | 0 | 7366.8 | 0 | 11594 | 0 | 252 | 0 | 4003.8 | 0 | 1537.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч