## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 | 2.384 | 0 | 720 | 402 | 87.2 | 15 | 105.9 | 271.2 | 0 | 0 | 105.6 | 79.8 | 0 | 224 | 175.6 | 46.4 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 252 | 0 | 140 | 0 | 50.4 | 0 | 0
01 - 02 | 2.608 | 0 | 678 | 594 | 79.2 | 12 | 112.5 | 248.4 | 0 | 0 | 299.4 | 60.6 | 0 | 228 | 168 | 45.2 | 0 | 13.6 | 0 | 2.8 | 241.5 | 0 | 134.4 | 0 | 42 | 0 | 0
02 - 03 | 2.64 | 0 | 630 | 486 | 76.8 | 11.4 | 117.3 | 230.4 | 0 | 0 | 199.2 | 58.8 | 0 | 217.6 | 157.2 | 40.4 | 0 | 13.6 | 0 | 2.4 | 241.5 | 0 | 128.8 | 0 | 47.6 | 0 | 0
03 - 04 | 2.576 | 0 | 612 | 534 | 75.2 | 9 | 117.9 | 229.6 | 0 | 0 | 253.2 | 59.4 | 0 | 194 | 150 | 34.6 | 0 | 13.2 | 0 | 2.4 | 220.5 | 0 | 124.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0
04 - 05 | 2.496 | 0 | 642 | 642 | 96 | 8.4 | 117.6 | 119.6 | 0 | 0 | 360 | 58.2 | 0 | 198.8 | 155.6 | 35.4 | 0 | 12 | 0 | 1.2 | 231 | 0 | 137.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0.512 | 0 | 744 | 588 | 104 | 7.8 | 116.4 | 172.8 | 0 | 0 | 301.8 | 59.4 | 0 | 207.2 | 163.2 | 35.6 | 0 | 11.6 | 0 | 1.2 | 252 | 0 | 151.2 | 0 | 21 | 0 | 0
06 - 07 | 0.496 | 0 | 822 | 486 | 120.8 | 12 | 97.5 | 376.8 | 0 | 0 | 195.6 | 72.6 | 0 | 190.8 | 176 | 43 | 0 | 12 | 0 | 2 | 294 | 0 | 175 | 0 | 43.4 | 0 | 0
07 - 08 | 0.48 | 0 | 1230 | 738 | 157.6 | 10.8 | 57 | 431.6 | 0 | 0 | 423 | 309 | 0 | 272.4 | 250.4 | 39.6 | 0 | 17.6 | 0 | 2.8 | 325.5 | 0 | 186.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0.496 | 0 | 1440 | 774 | 145.6 | 13.2 | 60 | 442 | 0 | 0 | 449.4 | 456.6 | 0 | 330.4 | 245.6 | 45 | 0 | 18 | 0 | 2.4 | 388.5 | 0 | 187.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.512 | 0 | 1254 | 786 | 183.2 | 12.6 | 129.9 | 432.4 | 0 | 0 | 369.6 | 229.2 | 0 | 352.4 | 272.4 | 45.8 | 0 | 11.2 | 0 | 2.8 | 420 | 0 | 191.8 | 0 | 60.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.512 | 0 | 1506 | 978 | 216.8 | 18.6 | 202.5 | 548.8 | 0 | 0 | 508.8 | 238.2 | 0 | 401.6 | 248.4 | 52.2 | 0 | 30.8 | 0 | 2.4 | 357 | 0 | 180.6 | 0 | 54.6 | 0 | 0
11 - 12 | 0.512 | 0 | 1272 | 996 | 189.6 | 16.2 | 184.5 | 429.2 | 0 | 0 | 532.8 | 206.4 | 0 | 379.6 | 263.2 | 54.2 | 0 | 28.4 | 0 | 2.8 | 367.5 | 0 | 190.4 | 0 | 57.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0.512 | 0 | 1164 | 840 | 170.4 | 18.6 | 145.5 | 186.8 | 0 | 0 | 455.4 | 247.8 | 0 | 316.8 | 216.8 | 55.6 | 0 | 12.8 | 0 | 2 | 357 | 0 | 189 | 0 | 26.6 | 0 | 0
13 - 14 | 0.512 | 0 | 1230 | 906 | 200 | 16.8 | 174 | 166 | 0 | 0 | 482.4 | 308.4 | 0 | 295.6 | 233.2 | 53.4 | 0 | 30.8 | 0 | 1.2 | 388.5 | 0 | 168 | 0 | 30.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0.496 | 0 | 1254 | 900 | 204.8 | 17.4 | 214.8 | 319.2 | 0 | 0 | 403.8 | 340.2 | 0 | 298 | 264 | 53.2 | 0 | 31.6 | 0 | 2.8 | 357 | 0 | 158.2 | 0 | 65.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.512 | 0 | 1176 | 756 | 178.4 | 15 | 157.2 | 399.6 | 0 | 0 | 337.2 | 213 | 0 | 286.8 | 238.8 | 55.6 | 0 | 24.8 | 0 | 2.8 | 336 | 0 | 159.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0
16 - 17 | 0.512 | 0 | 1314 | 690 | 155.2 | 16.2 | 188.4 | 508.8 | 0 | 0 | 238.8 | 325.2 | 0 | 256 | 245.6 | 50.8 | 0 | 12.8 | 0 | 2.4 | 346.5 | 0 | 163.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0
17 - 18 | 0.512 | 0 | 1362 | 504 | 148 | 12.6 | 156.9 | 666 | 0 | 0 | 138 | 209.4 | 0 | 275.6 | 194.8 | 50.6 | 0 | 10.4 | 0 | 2.4 | 325.5 | 0 | 158.2 | 0 | 56 | 0 | 0
18 - 19 | 0.512 | 0 | 1356 | 414 | 138.4 | 12.6 | 87.6 | 641.2 | 0 | 0 | 114.6 | 187.2 | 0 | 324.8 | 196.8 | 50.4 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | 336 | 0 | 173.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0.48 | 0 | 1140 | 588 | 104 | 11.4 | 52.5 | 550 | 0 | 0 | 326.4 | 123.6 | 0 | 314 | 194.8 | 55.8 | 0 | 9.2 | 0 | 2.8 | 346.5 | 0 | 191.8 | 0 | 49 | 0 | 0
20 - 21 | 0.496 | 0 | 1116 | 498 | 100 | 12 | 72.9 | 454.8 | 0 | 0 | 218.4 | 151.2 | 0 | 341.6 | 192 | 54.2 | 0 | 9.6 | 0 | 2.4 | 357 | 0 | 210 | 0 | 53.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0.48 | 0 | 1056 | 618 | 98.4 | 12 | 109.2 | 446.8 | 0 | 0 | 295.8 | 118.8 | 0 | 328.8 | 198.4 | 55 | 0 | 9.2 | 0 | 2.4 | 336 | 0 | 201.6 | 0 | 36.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.48 | 0 | 882 | 438 | 88 | 12.6 | 109.2 | 384.8 | 0 | 0 | 123 | 66 | 0 | 276 | 194.4 | 60.4 | 0 | 9.6 | 0 | 2.4 | 336 | 0 | 184.8 | 0 | 42 | 0 | 0
23 - 00 | 0.56 | 0 | 840 | 420 | 96 | 13.2 | 108.9 | 299.6 | 0 | 0 | 109.2 | 147.6 | 0 | 236.4 | 184.8 | 53.8 | 0 | 11.2 | 0 | 2.8 | 283.5 | 0 | 162.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0
Сумма | 22.288 | 0 | 25440 | 15576 | 3213.6 | 317.4 | 2996.1 | 8956.4 | 0 | 0 | 7241.4 | 4326.6 | 0 | 6747.2 | 4980 | 1166.2 | 0 | 377.6 | 0 | 56 | 7696.5 | 0 | 4048.8 | 0 | 1114.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ао RS УСПД | 10 Новые Углы-Сельце ап RS УСПД | 10 Новые Углы-Строитель ао RS УСПД | 35 Новые Углы Т 1 ап RS УСПД | 35 Новые Углы Т 2 ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ао RS УСПД | 35 Новые Углы-Южная ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0.016 | 222 | 120 | 0.8 | 0 | 30.3 | 145.2 | 0 | 0 | 48.6 | 4.2 | 0 | 116.8 | 133.6 | 26 | 0 | 2.4 | 0 | 6.4 | 178.5 | 0 | 100.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0.032 | 186 | 312 | 0 | 0 | 42 | 139.2 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 111.2 | 127.6 | 24 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 157.5 | 0 | 95.2 | 57.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0.016 | 180 | 210 | 0 | 0 | 45.3 | 132.8 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 100 | 112.8 | 22.8 | 0 | 2.4 | 0 | 5.6 | 157.5 | 0 | 89.6 | 51.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0.032 | 174 | 228 | 0 | 0 | 44.7 | 130 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 97.6 | 100 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 5.6 | 136.5 | 0 | 78.4 | 53.2 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0.016 | 174 | 312 | 0 | 0 | 43.5 | 65.2 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 96.4 | 99.2 | 20.8 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 136.5 | 0 | 77 | 25.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0.032 | 222 | 288 | 0 | 0 | 43.8 | 90 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 101.6 | 100 | 22.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 147 | 0 | 88.2 | 30.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0.016 | 234 | 180 | 0 | 0 | 30.9 | 191.6 | 0 | 0 | 138.6 | 4.2 | 0 | 88.4 | 103.2 | 22.2 | 0 | 3.2 | 0 | 5.6 | 157.5 | 0 | 100.8 | 61.6 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0.032 | 558 | 444 | 0 | 0 | 5.7 | 202.8 | 0 | 0 | 328.8 | 214.8 | 0 | 137.2 | 186.4 | 22.4 | 0 | 9.2 | 0 | 6 | 178.5 | 0 | 98 | 75.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0.032 | 726 | 468 | 0.8 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 356.4 | 319.2 | 0 | 180.4 | 183.2 | 26.6 | 0 | 8.4 | 0 | 5.2 | 189 | 0 | 105 | 95.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0.032 | 528 | 468 | 4 | 0 | 74.1 | 216 | 0 | 0 | 281.4 | 99.6 | 0 | 197.2 | 202 | 25.6 | 0 | 3.2 | 0 | 4.8 | 189 | 0 | 109.2 | 135.8 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0.016 | 678 | 690 | 3.2 | 0 | 145.2 | 293.6 | 0 | 0 | 435.6 | 124.2 | 0 | 204 | 182.8 | 26.4 | 0 | 20 | 0 | 5.6 | 189 | 0 | 103.6 | 114.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0.032 | 528 | 696 | 2.4 | 0 | 133.2 | 220.8 | 0 | 0 | 430.8 | 97.8 | 0 | 191.6 | 211.2 | 27.2 | 0 | 17.2 | 0 | 5.6 | 189 | 0 | 107.8 | 92.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0.016 | 480 | 504 | 5.6 | 0 | 77.4 | 88.8 | 0 | 0 | 347.4 | 135 | 0 | 137.6 | 152.8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 189 | 0 | 102.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0.032 | 558 | 624 | 14.4 | 0 | 108.3 | 79.2 | 0 | 0 | 406.8 | 181.8 | 0 | 148.4 | 186.4 | 26.8 | 0 | 18.4 | 0 | 2.8 | 178.5 | 0 | 98 | 63 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0.032 | 558 | 588 | 18.4 | 0 | 144.3 | 152 | 0 | 0 | 315 | 190.8 | 0 | 139.6 | 209.2 | 25.6 | 0 | 21.6 | 0 | 5.6 | 178.5 | 0 | 91 | 119 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0.016 | 492 | 408 | 9.6 | 0 | 92.4 | 198.4 | 0 | 0 | 219 | 86.4 | 0 | 148 | 183.6 | 35.6 | 0 | 14.4 | 0 | 5.2 | 168 | 0 | 92.4 | 110.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0.016 | 582 | 378 | 0 | 0 | 129.6 | 279.2 | 0 | 0 | 145.8 | 168.6 | 0 | 131.6 | 193.6 | 32.4 | 0 | 4 | 0 | 5.6 | 178.5 | 0 | 95.2 | 99.4 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0.048 | 564 | 192 | 0 | 0 | 103.8 | 381.6 | 0 | 0 | 52.8 | 74.4 | 0 | 121.2 | 130 | 27.6 | 0 | 3.2 | 0 | 5.6 | 168 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0.016 | 570 | 114 | 0 | 0 | 28.5 | 357.2 | 0 | 0 | 39.6 | 73.2 | 0 | 155.2 | 134.4 | 25.8 | 0 | 2.4 | 0 | 5.6 | 178.5 | 0 | 99.4 | 95.2 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0.032 | 444 | 306 | 0 | 0 | 7.2 | 289.2 | 0 | 0 | 267 | 27 | 0 | 162.8 | 119.6 | 26.2 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 178.5 | 0 | 99.4 | 85.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0.016 | 366 | 210 | 0 | 0 | 21.9 | 206.8 | 0 | 0 | 169.8 | 17.4 | 0 | 164 | 111.2 | 25.4 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 189 | 0 | 106.4 | 77 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0.032 | 300 | 294 | 0 | 0 | 45.6 | 186.4 | 0 | 0 | 232.8 | 10.8 | 0 | 140.8 | 109.6 | 23.6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 168 | 0 | 100.8 | 88.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0.032 | 222 | 108 | 0 | 0 | 46.2 | 153.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 114.8 | 111.2 | 24.6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 168 | 0 | 95.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0.032 | 264 | 114 | 0 | 0 | 46.2 | 147.2 | 0 | 0 | 42.6 | 22.2 | 0 | 125.6 | 114.4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 168 | 0 | 91 | 72.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0.624 | 9810 | 8256 | 59.2 | 0 | 1496.1 | 4560.8 | 0 | 0 | 5337.6 | 1851.6 | 0 | 3312 | 3498 | 612.2 | 0 | 154.8 | 0 | 124.4 | 4116 | 0 | 2319.8 | 1888.6 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч