## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 17.12 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 40233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.6 | 0 | 5984 | 0 | 6248 | 0 | 484 | 140.8 | 853.6 | 0 | 18374.4 | 18383.2 | 0 | 0
01 - 02 | 17.76 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 348 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 38887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123.2 | 0 | 959.2 | 140.8 | 1126.4 | 96.8 | 440 | 70.4 | 792 | 0 | 24516.8 | 24508 | 0 | 0
02 - 03 | 17.76 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 36775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 3150.4 | 0 | 3291.2 | 0 | 422.4 | 105.6 | 756.8 | 0 | 19500.8 | 19500.8 | 0 | 0
03 - 04 | 17.92 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 33554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 0 | 5244.8 | 0 | 5420.8 | 0 | 396 | 79.2 | 739.2 | 0 | 15083.2 | 15092 | 0 | 0
04 - 05 | 18.08 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7224.8 | 0 | 4558.4 | 0 | 4725.6 | 0 | 422.4 | 79.2 | 748 | 0 | 18128 | 18128 | 0 | 0
05 - 06 | 16.96 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 43744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.2 | 0 | 4030.4 | 0 | 4259.2 | 0 | 440 | 35.2 | 765.6 | 0 | 23390.4 | 23390.4 | 0 | 0
06 - 07 | 15.68 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 47308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.2 | 0 | 5913.6 | 0 | 6195.2 | 0 | 536.8 | 114.4 | 924 | 0 | 22352 | 22334.4 | 0 | 0
07 - 08 | 15.2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 7.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 49526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 6881.6 | 0 | 7216 | 0 | 580.8 | 52.8 | 1038.4 | 0 | 22668.8 | 22668.8 | 0 | 0
08 - 09 | 15.04 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 51031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11290.4 | 0 | 7638.4 | 0 | 8008 | 0 | 660 | 35.2 | 1064.8 | 0 | 22158.4 | 22158.4 | 0 | 0
09 - 10 | 14.88 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 52720.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12425.6 | 0 | 7576.8 | 0 | 7972.8 | 0 | 660 | 105.6 | 1108.8 | 0 | 22792 | 22792 | 0 | 0
10 - 11 | 14.88 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320.8 | 0 | 6010.4 | 0 | 6397.6 | 0 | 642.4 | 8.8 | 1108.8 | 0 | 27420.8 | 27420.8 | 0 | 0
11 - 12 | 15.36 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 348 | 14.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54410.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12848 | 0 | 6494.4 | 0 | 6846.4 | 0 | 633.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 26259.2 | 26259.2 | 0 | 0
12 - 13 | 15.36 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 14.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 52905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874.4 | 0 | 5966.4 | 0 | 6344.8 | 0 | 651.2 | 0 | 1100 | 0 | 25784 | 25784 | 0 | 0
13 - 14 | 15.04 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780.8 | 0 | 6221.6 | 0 | 6608.8 | 0 | 651.2 | 8.8 | 1073.6 | 0 | 25467.2 | 25476 | 0 | 0
14 - 15 | 16.64 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560.8 | 0 | 5869.6 | 0 | 6212.8 | 0 | 633.6 | 0 | 1056 | 0 | 25801.6 | 25792.8 | 0 | 0
15 - 16 | 18.4 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448.8 | 0 | 6512 | 0 | 6855.2 | 0 | 607.2 | 8.8 | 1029.6 | 0 | 24147.2 | 24156 | 0 | 0
16 - 17 | 18.24 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 51928.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13235.2 | 0 | 5561.6 | 0 | 5931.2 | 0 | 607.2 | 8.8 | 1038.4 | 0 | 25361.6 | 25352.8 | 0 | 0
17 - 18 | 18.72 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 9.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372.8 | 0 | 5816.8 | 0 | 6230.4 | 0 | 660 | 44 | 1038.4 | 0 | 23795.2 | 23795.2 | 0 | 0
18 - 19 | 18.72 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 14.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12249.6 | 0 | 5526.4 | 0 | 5843.2 | 0 | 721.6 | 88 | 1091.2 | 0 | 24868.8 | 24868.8 | 0 | 0
19 - 20 | 18.72 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 46780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 7295.2 | 0 | 7691.2 | 0 | 730.4 | 132 | 1108.8 | 0 | 19958.4 | 19958.4 | 0 | 0
20 - 21 | 18.88 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 336 | 12 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 50767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13384.8 | 0 | 4901.6 | 0 | 5306.4 | 0 | 748 | 132 | 1126.4 | 0 | 25132.8 | 25132.8 | 0 | 0
21 - 22 | 18.72 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 51216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 0 | 4989.6 | 0 | 5412 | 0 | 730.4 | 114.4 | 1117.6 | 0 | 25590.4 | 25590.4 | 0 | 0
22 - 23 | 19.04 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11545.6 | 0 | 5561.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 686.4 | 123.2 | 1012 | 0 | 23865.6 | 23865.6 | 0 | 0
23 - 00 | 19.68 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.2 | 0 | 6960.8 | 0 | 7268.8 | 0 | 554.4 | 79.2 | 915.2 | 0 | 18427.2 | 18427.2 | 0 | 0
Сумма | 412.8 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 8222.4 | 244.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 1146657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274498.4 | 0 | 135625.6 | 140.8 | 143325.6 | 96.8 | 14300 | 1566.4 | 23716 | 0 | 550844.8 | 550836 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS УСПД | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS УСПД | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS УСПД | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0 |  |  | 10137.6 | 66924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 176 | 475.2 | 52.8 | 264 | 26.4 | 35.2 | 0 | 246.4 | 0 | 6265.6 | 6274.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 6626.4 | 79252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.4 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 607.2 | 17.6 | 0 | 228.8 | 0 | 9627.2 | 9627.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 37752 | 91053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.2 | 0 | 0 | 651.2 | 8.8 | 281.6 | 17.6 | 0 | 246.4 | 0 | 6212.8 | 6212.8 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 22519.2 | 43797.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.6 | 334.4 | 17.6 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 3432 | 3423.2 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 2217.6 | 16790.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 404.8 | 440 | 0 | 272.8 | 0 | 17.6 | 0 | 228.8 | 0 | 4452.8 | 4452.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 184.8 | 22888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.2 | 35.2 | 35.2 | 651.2 | 26.4 | 272.8 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 7198.4 | 7216 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 29515.2 | 75055.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.2 | 17.6 | 35.2 | 950.4 | 26.4 | 404.8 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 6916.8 | 6899.2 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 130416 | 443942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.6 | 0 | 52.8 | 563.2 | 44 | 237.6 | 35.2 | 0 | 264 | 0 | 7744 | 7752.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 96782.4 | 767659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 616 | 105.6 | 343.2 | 35.2 | 17.6 | 0 | 246.4 | 0 | 6828.8 | 6828.8 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 375830.4 | 551364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 1548.8 | 0 | 836 | 0 | 35.2 | 0 | 281.6 | 0 | 4963.2 | 4954.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 137253.6 | 422056.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.8 | 0 | 1214.4 | 0 | 677.6 | 0 | 35.2 | 0 | 264 | 0 | 7955.2 | 7955.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 0 |  |  | 17212.8 | 111196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 0 | 897.6 | 0 | 510.4 | 8.8 | 35.2 | 0 | 264 | 0 | 8624 | 8624 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 4699.2 | 60403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918.4 | 0 | 721.6 | 0 | 422.4 | 0 | 35.2 | 0 | 281.6 | 0 | 8553.6 | 8562.4 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 3669.6 | 40893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 17.6 | 1144 | 35.2 | 616 | 8.8 | 52.8 | 0 | 264 | 0 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 0 |  |  | 1372.8 | 53328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 422.4 | 176 | 264 | 61.6 | 35.2 | 0 | 246.4 | 0 | 8148.8 | 8148.8 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 158.4 | 26769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 528 | 17.6 | 325.6 | 0 | 35.2 | 0 | 264 | 0 | 7004.8 | 7004.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 |  |  | 607.2 | 30360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 422.4 | 35.2 | 255.2 | 8.8 | 52.8 | 0 | 264 | 0 | 7321.6 | 7312.8 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.6 | 0 | 264 | 105.6 | 184.8 | 35.2 | 52.8 | 0 | 281.6 | 0 | 7145.6 | 7154.4 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 580.8 | 29383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 158.4 | 264 | 105.6 | 96.8 | 70.4 | 0 | 281.6 | 0 | 8166.4 | 8166.4 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 12698.4 | 42609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 35.2 | 193.6 | 211.2 | 123.2 | 79.2 | 70.4 | 0 | 281.6 | 0 | 6512 | 6512 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 6969.6 | 28644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 17.6 | 580.8 | 17.6 | 228.8 | 52.8 | 0 | 281.6 | 0 | 8008 | 8008 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 |  |  | 9055.2 | 46041.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 17.6 | 721.6 | 17.6 | 299.2 | 35.2 | 0 | 264 | 0 | 9380.8 | 9372 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |  |  | 36247.2 | 164947.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 0 | 0 | 827.2 | 8.8 | 343.2 | 17.6 | 0 | 264 | 0 | 8835.2 | 8844 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 0 |  |  | 74131.2 | 69168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.4 | 0 | 140.8 | 158.4 | 114.4 | 61.6 | 35.2 | 0 | 246.4 | 0 | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016637.6 | 3306336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34425.6 | 1496 | 9680 | 7444.8 | 5676 | 3097.6 | 792 | 0 | 6124.8 | 0 | 172427.2 | 172436 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч