## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 3.2 | 0.032 | 414.4 | 264 | 77.7 | 0 | 67.2 | 64 | 200 | 38.4 | 0 | 96 | 0 | 132 | 0 | 6124.8 | 699.6 | 0 | 277.2 | 0 | 13483.8 | 0 | 0 | 6824.4 | 0 | 7642.8 | 0 | 1.4 | 268.8 | 0
01 - 02 | 3.04 | 0.032 | 390.4 | 238.4 | 74.4 | 0 | 63 | 58 | 190.4 | 37 | 0 | 88.8 | 0 | 117.2 | 0 | 6131.4 | 673.2 | 0 | 257.4 | 0 | 13431 | 0 | 0 | 6804.6 | 0 | 7563.6 | 0 | 0 | 261.8 | 0
02 - 03 | 3.776 | 0.032 | 384 | 233.6 | 71.4 | 0 | 62.7 | 57.2 | 196.8 | 33.8 | 0 | 80.8 | 0 | 114 | 0 | 6659.4 | 666.6 | 0 | 250.8 | 0 | 14467.2 | 0 | 0 | 7326 | 0 | 8065.2 | 0 | 0 | 263.2 | 0
03 - 04 | 3.168 | 0 | 369.6 | 233.6 | 67.5 | 0 | 62.1 | 59.2 | 189.2 | 26.8 | 0 | 84.8 | 0 | 110.8 | 0 | 7114.8 | 646.8 | 0 | 250.8 | 0 | 15312 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 8454.6 | 0 | 0 | 253.4 | 0
04 - 05 | 3.776 | 0.032 | 380.8 | 228.8 | 73.5 | 0 | 62.4 | 55.6 | 191.2 | 28.4 | 0 | 85.6 | 0 | 110.8 | 0 | 7378.8 | 646.8 | 0 | 244.2 | 0 | 15906 | 0 | 0 | 8019 | 0 | 8784.6 | 0 | 0 | 245 | 0
05 - 06 | 2.784 | 0.032 | 414.4 | 262.4 | 73.5 | 0 | 69.6 | 72 | 215.6 | 29.2 | 0 | 95.6 | 0 | 120.8 | 0 | 7669.2 | 699.6 | 0 | 283.8 | 0 | 16559.4 | 0 | 0 | 8368.8 | 0 | 9174 | 0 | 0 | 266 | 0
06 - 07 | 3.84 | 0.032 | 454.4 | 300.8 | 75.9 | 0 | 88.2 | 86 | 232.4 | 34.4 | 0 | 110.4 | 0 | 126.4 | 0 | 8731.8 | 785.4 | 0 | 316.8 | 0 | 18810 | 0 | 0 | 9517.2 | 0 | 10414.8 | 0 | 1.4 | 310.8 | 0
07 - 08 | 2.784 | 0 | 492.8 | 332.8 | 79.5 | 0 | 99 | 88 | 261.6 | 39.6 | 0 | 111.2 | 0 | 147.2 | 0 | 9385.2 | 864.6 | 0 | 349.8 | 0 | 20281.8 | 0 | 0 | 10243.2 | 0 | 11253 | 0 | 1.4 | 343 | 0
08 - 09 | 3.712 | 0.032 | 523.2 | 376 | 89.1 | 0 | 120.3 | 82.8 | 279.6 | 40.8 | 0 | 113.6 | 0 | 176.4 | 0 | 9174 | 924 | 0 | 396 | 0 | 20156.4 | 0 | 0 | 10091.4 | 0 | 11391.6 | 0 | 1.4 | 378 | 0
09 - 10 | 3.072 | 0.032 | 499.2 | 360 | 77.4 | 0 | 117.9 | 75.2 | 268.4 | 47 | 0 | 106 | 0 | 168.4 | 0 | 8784.6 | 877.8 | 0 | 376.2 | 0 | 19331.4 | 0 | 0 | 9662.4 | 0 | 10936.2 | 0 | 1.4 | 357 | 0
10 - 11 | 2.976 | 0 | 465.6 | 352 | 69.6 | 0 | 114.6 | 70 | 252.4 | 40.6 | 0 | 102.4 | 0 | 170 | 0 | 8329.2 | 858 | 0 | 376.2 | 0 | 18394.2 | 0 | 0 | 9180.6 | 0 | 10447.8 | 0 | 0 | 368.2 | 0
11 - 12 | 2.848 | 0.032 | 460.8 | 339.2 | 72 | 0 | 111.9 | 70.4 | 249.6 | 40.4 | 0 | 99.2 | 0 | 158.8 | 0 | 8184 | 838.2 | 0 | 356.4 | 0 | 18064.2 | 0 | 0 | 9028.8 | 0 | 10243.2 | 0 | 1.4 | 352.8 | 0
12 - 13 | 2.944 | 0.032 | 459.2 | 320 | 75.6 | 0 | 103.5 | 70.8 | 241.2 | 36.8 | 0 | 104.8 | 0 | 146.8 | 0 | 7755 | 825 | 0 | 336.6 | 0 | 17146.8 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 9741.6 | 0 | 1.4 | 343 | 0
13 - 14 | 2.848 | 0.032 | 451.2 | 320 | 76.5 | 0 | 100.5 | 67.2 | 236.4 | 38.4 | 0 | 100 | 0 | 154.8 | 0 | 7840.8 | 844.8 | 0 | 343.2 | 0 | 17424 | 0 | 0 | 8679 | 0 | 9926.4 | 0 | 1.4 | 368.2 | 0
14 - 15 | 3.008 | 0.032 | 424 | 326.4 | 73.2 | 0 | 101.1 | 77.2 | 222.4 | 38.6 | 0 | 91.2 | 0 | 150 | 0 | 7293 | 798.6 | 0 | 343.2 | 0 | 16262.4 | 0 | 0 | 8091.6 | 0 | 9325.8 | 0 | 1.4 | 348.6 | 0
15 - 16 | 2.592 | 0.032 | 408 | 308.8 | 68.7 | 0 | 96.6 | 72.4 | 213.2 | 33.8 | 0 | 91.6 | 0 | 140.4 | 0 | 6976.2 | 759 | 0 | 323.4 | 0 | 15523.2 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 8877 | 0 | 0 | 330.4 | 0
16 - 17 | 2.432 | 0 | 390.4 | 320 | 66.3 | 0 | 95.4 | 80 | 208.8 | 26.8 | 0 | 88.4 | 0 | 145.2 | 0 | 7233.6 | 732.6 | 0 | 336.6 | 0 | 15978.6 | 0 | 0 | 7966.2 | 0 | 9081.6 | 0 | 1.4 | 322 | 0
17 - 18 | 2.528 | 0.032 | 432 | 307.2 | 68.1 | 0 | 96 | 88 | 230.4 | 33.8 | 0 | 99.6 | 0 | 125.6 | 0 | 7451.4 | 785.4 | 0 | 330 | 0 | 16453.8 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 9339 | 0 | 1.4 | 329 | 0
18 - 19 | 2.496 | 0.032 | 481.6 | 196.8 | 74.1 | 0 | 97.5 | 97.2 | 246 | 42.2 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 8124.6 | 864.6 | 0 | 211.2 | 0 | 17965.2 | 0 | 0 | 8989.2 | 0 | 10058.4 | 0 | 1.4 | 364 | 0
19 - 20 | 2.56 | 0.032 | 540.8 | 254.4 | 88.2 | 0 | 97.2 | 91.2 | 273.6 | 53.2 | 0 | 126.8 | 0 | 64 | 0 | 7999.2 | 924 | 0 | 270.6 | 0 | 17721 | 0 | 0 | 8923.2 | 0 | 9999 | 0 | 1.4 | 364 | 0
20 - 21 | 2.432 | 0.032 | 560 | 363.2 | 89.1 | 0 | 96.9 | 78.4 | 292.4 | 49 | 0 | 128.4 | 0 | 188 | 0 | 7807.8 | 970.2 | 0 | 376.2 | 0 | 17239.2 | 0 | 0 | 8778 | 0 | 9814.2 | 0 | 0 | 385 | 0
21 - 22 | 2.4 | 0 | 566.4 | 369.6 | 100.5 | 0 | 97.2 | 85.6 | 291.2 | 47.8 | 0 | 127.2 | 0 | 185.2 | 0 | 7543.8 | 970.2 | 0 | 389.4 | 0 | 16717.8 | 0 | 0 | 8514 | 0 | 9570 | 0 | 1.4 | 380.8 | 0
22 - 23 | 2.496 | 0.032 | 526.4 | 361.6 | 96.6 | 0 | 95.1 | 82 | 262.4 | 45.2 | 0 | 122.8 | 0 | 183.2 | 0 | 6943.2 | 904.2 | 0 | 376.2 | 0 | 15424.2 | 0 | 0 | 7847.4 | 0 | 8857.2 | 0 | 1.4 | 351.4 | 0
23 - 00 | 2.432 | 0.032 | 443.2 | 320 | 88.5 | 0 | 77.1 | 80.8 | 215.6 | 39 | 0 | 99.2 | 0 | 161.6 | 0 | 7068.6 | 765.6 | 0 | 336.6 | 0 | 15463.8 | 0 | 0 | 7827.6 | 0 | 8738.4 | 0 | 0 | 298.2 | 0
Сумма | 70.144 | 0.608 | 10932.8 | 7289.6 | 1866.9 | 0 | 2193 | 1809.2 | 5660.8 | 921 | 0 | 2473.6 | 0 | 3297.6 | 0 | 183704.4 | 19324.8 | 0 | 7708.8 | 0 | 403517.4 | 0 | 0 | 202996.2 | 0 | 227700 | 0 | 21 | 7852.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 2.112 | 0 | 180.8 | 163.2 | 30.3 | 0 | 56.7 | 50.8 | 100 | 10.8 | 0 | 42 | 0 | 65.2 | 5332.8 | 0 | 356.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 9873.6 | 4996.2 | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 170.8 | 106.4 | 0
01 - 02 | 2.176 | 0 | 192 | 150.4 | 31.8 | 0 | 53.4 | 47.2 | 104 | 11.8 | 0 | 44.4 | 0 | 61.6 | 5022.6 | 0 | 376.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9246.6 | 4672.8 | 0 | 4204.2 | 0 | 0 | 170.8 | 116.2 | 0
02 - 03 | 2.24 | 0 | 190.4 | 160 | 31.5 | 0 | 58.2 | 53.6 | 104 | 11.4 | 0 | 44.8 | 0 | 64.4 | 5280 | 0 | 376.2 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 9754.8 | 4923.6 | 0 | 4448.4 | 0 | 0 | 176.4 | 116.2 | 0
03 - 04 | 2.176 | 0 | 176 | 166.4 | 27.9 | 0 | 58.5 | 56.8 | 96.8 | 8.6 | 0 | 44.4 | 0 | 64.4 | 5511 | 0 | 349.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10302.6 | 5187.6 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 175 | 107.8 | 0
04 - 05 | 2.176 | 0 | 169.6 | 164.8 | 27 | 0 | 57.3 | 50.4 | 94.4 | 8.8 | 0 | 41.2 | 0 | 62.4 | 5431.8 | 0 | 336.6 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 10111.2 | 5115 | 0 | 4659.6 | 0 | 0 | 173.6 | 99.4 | 0
05 - 06 | 2.176 | 0 | 176 | 176 | 27.9 | 0 | 57.3 | 56.8 | 96 | 8.6 | 0 | 44.4 | 0 | 64.8 | 5656.2 | 0 | 343.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 10560 | 5332.8 | 0 | 4870.8 | 0 | 0 | 173.6 | 102.2 | 0
06 - 07 | 2.176 | 0 | 182.4 | 188.8 | 28.8 | 0 | 59.4 | 63.6 | 99.6 | 10 | 0 | 45.2 | 0 | 65.6 | 5926.8 | 0 | 363 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 11041.8 | 5583.6 | 0 | 5062.2 | 0 | 0 | 175 | 109.2 | 0
07 - 08 | 2.24 | 0 | 193.6 | 196.8 | 31.2 | 0 | 61.2 | 68 | 104.8 | 11.4 | 0 | 48.8 | 0 | 71.2 | 5867.4 | 0 | 389.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 10843.8 | 5504.4 | 0 | 4930.2 | 0 | 0 | 176.4 | 117.6 | 0
08 - 09 | 2.24 | 0 | 203.2 | 214.4 | 33.3 | 0 | 61.8 | 59.2 | 108.8 | 11 | 0 | 50 | 0 | 98.8 | 5293.2 | 0 | 409.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 9556.8 | 4910.4 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 175 | 126 | 0
09 - 10 | 2.24 | 0 | 200 | 208 | 32.4 | 0 | 66.3 | 54.8 | 110 | 12.4 | 0 | 48 | 0 | 98.4 | 4738.8 | 0 | 402.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 8474.4 | 4356 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 175 | 124.6 | 0
10 - 11 | 2.272 | 0 | 211.2 | 204.8 | 33.6 | 0 | 65.7 | 54.4 | 114.8 | 12.8 | 0 | 50.4 | 0 | 93.2 | 4870.8 | 0 | 429 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8672.4 | 4468.2 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 173.6 | 142.8 | 0
11 - 12 | 2.272 | 0 | 214.4 | 206.4 | 34.8 | 0 | 66 | 60.4 | 117.6 | 14.8 | 0 | 50 | 0 | 86 | 4692.6 | 0 | 429 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 8375.4 | 4283.4 | 0 | 3623.4 | 0 | 0 | 175 | 137.2 | 0
12 - 13 | 2.272 | 0 | 219.2 | 200 | 34.2 | 0 | 66.6 | 56.8 | 120 | 16.4 | 0 | 50 | 0 | 82.4 | 4910.4 | 0 | 442.2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8857.2 | 4501.2 | 0 | 3887.4 | 0 | 0 | 176.4 | 144.2 | 0
13 - 14 | 2.24 | 0 | 219.2 | 193.6 | 34.2 | 0 | 66 | 53.2 | 120 | 15.2 | 0 | 50.4 | 0 | 79.6 | 4969.8 | 0 | 435.6 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 8877 | 4554 | 0 | 3847.8 | 0 | 0 | 175 | 140 | 0
14 - 15 | 2.208 | 0.032 | 206.4 | 195.2 | 33.3 | 0 | 65.7 | 54 | 115.6 | 13.8 | 0 | 46 | 0 | 82 | 4488 | 0 | 415.8 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 7979.4 | 4105.2 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 172.2 | 131.6 | 0
15 - 16 | 2.24 | 0 | 211.2 | 200 | 33.9 | 0 | 64.5 | 56.4 | 118.4 | 13.2 | 0 | 47.6 | 0 | 88.4 | 4554 | 0 | 429 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8118 | 4151.4 | 0 | 3504.6 | 0 | 0 | 173.6 | 144.2 | 0
16 - 17 | 2.144 | 0 | 222.4 | 204.8 | 36 | 0 | 65.4 | 58.4 | 124.4 | 14.4 | 0 | 49.6 | 0 | 88 | 4587 | 0 | 435.6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 8184 | 4177.8 | 0 | 3524.4 | 0 | 0 | 173.6 | 141.4 | 0
17 - 18 | 2.144 | 0 | 235.2 | 195.2 | 36.3 | 0 | 67.8 | 64.8 | 133.6 | 14.4 | 0 | 52.4 | 0 | 68.8 | 4864.2 | 0 | 455.4 | 0 | 85.8 | 6.6 | 0 | 8712 | 4435.2 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 173.6 | 147 | 0
18 - 19 | 2.24 | 0 | 252.8 | 136 | 36 | 0 | 68.1 | 70.4 | 137.6 | 16.6 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 5286.6 | 0 | 488.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 9490.8 | 4818 | 0 | 4210.8 | 0 | 0 | 176.4 | 159.6 | 0
19 - 20 | 2.24 | 0 | 246.4 | 163.2 | 38.1 | 0 | 68.7 | 66.4 | 130.8 | 16.4 | 0 | 62 | 0 | 30.8 | 5445 | 0 | 475.2 | 0 | 39.6 | 13.2 | 0 | 9840.6 | 4996.2 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 177.8 | 147 | 0
20 - 21 | 2.144 | 0.032 | 227.2 | 219.2 | 38.7 | 0 | 65.7 | 61.6 | 117.6 | 15 | 0 | 57.6 | 0 | 96.8 | 5517.6 | 0 | 448.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 10164 | 5101.8 | 0 | 4560.6 | 0 | 0 | 176.4 | 138.6 | 0
21 - 22 | 2.176 | 0 | 211.2 | 206.4 | 36 | 0 | 65.7 | 59.6 | 113.2 | 10 | 0 | 52.4 | 0 | 83.2 | 5550.6 | 0 | 422.4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 10263 | 5154.6 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 176.4 | 131.6 | 0
22 - 23 | 2.176 | 0 | 208 | 211.2 | 35.7 | 0 | 69.6 | 63.6 | 113.2 | 12.4 | 0 | 49.2 | 0 | 82 | 5676 | 0 | 422.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 10527 | 5280 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 176.4 | 131.6 | 0
23 - 00 | 2.176 | 0 | 208 | 182.4 | 35.7 | 0 | 56.4 | 55.2 | 112.8 | 13.8 | 0 | 48 | 0 | 71.6 | 5695.8 | 0 | 415.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 10540.2 | 5299.8 | 0 | 4804.8 | 0 | 0 | 172.2 | 130.2 | 0
Сумма | 52.896 | 0.064 | 4956.8 | 4507.2 | 798.6 | 0 | 1512 | 1396.4 | 2708 | 304 | 0 | 1183.2 | 0 | 1749.6 | 125169 | 0 | 9847.2 | 0 | 1914 | 26.4 | 0 | 228366.6 | 115909.2 | 0 | 102022.8 | 0 | 0 | 4190.2 | 3092.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч