## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 0.186 | 0 | 164 | 165.9 | 39.06 | 63.36 | 109.95 | 11.3 | 4.1 | 0 | 27.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 71.4
01 - 02 | 0.174 | 0 | 143.8 | 155.1 | 37.14 | 56 | 101.85 | 10.3 | 4 | 0 | 26.6 | 1.65 | 0 | 0.3 | 59.7
02 - 03 | 0.186 | 0 | 138.4 | 148.8 | 34.62 | 51.84 | 98.55 | 10.2 | 4 | 0 | 27.1 | 1.8 | 0 | 0.3 | 57.75
03 - 04 | 0.18 | 0 | 134.4 | 135 | 29.04 | 48 | 90 | 10.7 | 4.1 | 0 | 27.9 | 1.05 | 0 | 0.15 | 57.15
04 - 05 | 0.174 | 0 | 126 | 161.7 | 59.28 | 47.04 | 86.7 | 10.5 | 4.1 | 0 | 23.4 | 1.05 | 0 | 0.3 | 54
05 - 06 | 0.186 | 0 | 138.4 | 180 | 65.88 | 56.8 | 96.15 | 12.1 | 4.2 | 0 | 22.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 57.6
06 - 07 | 0.168 | 0 | 186.8 | 224.1 | 67.68 | 86.88 | 134.7 | 15.3 | 4.5 | 0 | 32.1 | 1.8 | 0 | 0.3 | 66.15
07 - 08 | 0.186 | 0 | 221 | 250.2 | 64.26 | 93.68 | 160.2 | 18.1 | 4.4 | 0 | 41.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 84
08 - 09 | 0.168 | 0 | 257.2 | 242.1 | 51.78 | 113.2 | 168.15 | 17.3 | 3.5 | 0 | 43.8 | 1.35 | 0 | 0.45 | 97.95
09 - 10 | 0.174 | 0 | 263.6 | 252.3 | 64.32 | 108.88 | 171 | 12.5 | 3.3 | 0 | 50.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 102.45
10 - 11 | 0.18 | 0 | 240.8 | 245.1 | 48.42 | 89.6 | 175.95 | 14.5 | 4.4 | 0 | 58.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 90.6
11 - 12 | 0.168 | 0 | 224.2 | 257.4 | 48.72 | 74.24 | 187.5 | 15.1 | 3.9 | 0 | 56 | 1.95 | 0 | 0.45 | 92.1
12 - 13 | 0.18 | 0 | 202.4 | 239.7 | 77.64 | 65.68 | 141 | 14 | 4.7 | 0 | 38.5 | 2.25 | 0 | 0.3 | 96.75
13 - 14 | 0.168 | 0 | 197 | 231 | 78.72 | 66.32 | 133.65 | 12.1 | 4 | 0 | 38.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 90
14 - 15 | 0.174 | 0 | 197.2 | 227.7 | 65.28 | 58.16 | 145.5 | 11.3 | 3.5 | 0 | 53.2 | 1.95 | 0 | 0.45 | 84.3
15 - 16 | 0.18 | 0 | 178.2 | 212.1 | 47.88 | 54.56 | 147.75 | 10.3 | 3.7 | 0 | 40.6 | 2.4 | 0 | 0.3 | 81.6
16 - 17 | 0.168 | 0 | 187 | 189.6 | 41.04 | 54.48 | 132 | 9.8 | 3.8 | 0 | 50.5 | 2.85 | 0 | 0.3 | 80.55
17 - 18 | 0.18 | 0 | 198.4 | 192.9 | 53.04 | 58.56 | 121.65 | 11.5 | 4.6 | 0 | 50.5 | 2.1 | 0 | 0.45 | 87.9
18 - 19 | 0.174 | 0 | 201.8 | 219.6 | 77.82 | 57.04 | 122.4 | 12.8 | 4 | 0 | 45.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 97.2
19 - 20 | 0.18 | 0 | 215.4 | 226.2 | 79.08 | 63.2 | 127.65 | 11.9 | 3.9 | 0 | 46.9 | 3.6 | 0 | 0.45 | 103.65
20 - 21 | 0.18 | 0 | 229.4 | 225.6 | 68.4 | 74.88 | 136.8 | 11.7 | 4 | 0 | 43.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 109.8
21 - 22 | 0.18 | 0 | 244.2 | 196.2 | 53.52 | 83.92 | 123.3 | 13.6 | 3.5 | 0 | 42.3 | 2.1 | 0 | 0.3 | 115.95
22 - 23 | 0.174 | 0 | 223.8 | 190.8 | 50.34 | 78.88 | 122.85 | 12 | 3.8 | 0 | 36 | 1.95 | 0 | 0.45 | 107.25
23 - 00 | 0.186 | 0 | 188 | 165.6 | 42.3 | 67.68 | 105.75 | 11.6 | 3.9 | 0 | 30.2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 88.35
Сумма | 4.254 | 0 | 4701.4 | 4934.7 | 1345.26 | 1672.88 | 3141 | 300.5 | 95.9 | 0 | 954 | 50.55 | 0 | 7.95 | 2034.15
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 5.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 5.25 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 5.25 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.25 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 5.25 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.25 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 4.95 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 5.1 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4.95 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 5.1 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4.95 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 4.95 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 5.1 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 5.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 5.1 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 5.25 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 5.25 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 5.25 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.6 | 0 | 0 | 123.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч