## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.52 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
01 - 02 | 0.53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0
02 - 03 | 0.53 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
03 - 04 | 0.52 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
04 - 05 | 0.53 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
05 - 06 | 0.52 | 41.2 | 0.2 | 0 | 0 | 40.4 | 0
06 - 07 | 0.53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
07 - 08 | 0.55 | 80.8 | 0.2 | 0 | 0 | 80 | 0
08 - 09 | 0.73 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0
09 - 10 | 0.73 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0
10 - 11 | 0.78 | 80.8 | 0.2 | 0 | 0 | 80.4 | 0
11 - 12 | 1.41 | 72 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0
12 - 13 | 0.69 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0
13 - 14 | 0.85 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0
14 - 15 | 0.65 | 74 | 0.4 | 0 | 0 | 72.8 | 0.2
15 - 16 | 0.7 | 72 | 0.6 | 0 | 0 | 70.8 | 0
16 - 17 | 0.59 | 70.4 | 0.2 | 0 | 0 | 69.6 | 0
17 - 18 | 0.52 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0
18 - 19 | 0.52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
19 - 20 | 0.52 | 88.4 | 0.2 | 0 | 0 | 87.6 | 0.2
20 - 21 | 0.52 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0
21 - 22 | 0.53 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0
22 - 23 | 0.52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0
23 - 00 | 0.53 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
Сумма | 15.02 | 1665.6 | 2 | 0 | 0 | 1651.2 | 0.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
01 - 02 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0
02 - 03 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0
03 - 04 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0
04 - 05 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0
05 - 06 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0
06 - 07 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0
07 - 08 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0
08 - 09 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0
09 - 10 | 0.01 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0
10 - 11 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0
11 - 12 | 0.01 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
12 - 13 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0
13 - 14 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0
14 - 15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0
15 - 16 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0
16 - 17 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0
17 - 18 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
18 - 19 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
19 - 20 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0
20 - 21 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0
21 - 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
22 - 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0
23 - 00 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0
Сумма | 0.02 | 1043.2 | 0 | 0 | 0 | 1072.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч