## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.293 | 0 | 260 | 105.2 | 0 | 20.88 | 63.44 | 70.4 | 0.8
01 - 02 | 0.297 | 0 | 250.4 | 104.2 | 0 | 20.82 | 58.88 | 66.3 | 0.6
02 - 03 | 0.298 | 0 | 242.4 | 100.6 | 0 | 19.38 | 57.76 | 64.7 | 0.7
03 - 04 | 0.297 | 0 | 236 | 103.8 | 0 | 18.96 | 53.52 | 59.7 | 0.7
04 - 05 | 0.296 | 0 | 235.2 | 100.2 | 0 | 19.26 | 54.88 | 61 | 0.7
05 - 06 | 0.295 | 0 | 257.6 | 111.4 | 0 | 22.8 | 59.36 | 63.8 | 0.7
06 - 07 | 0.297 | 0 | 302 | 117.8 | 0 | 29.52 | 77.44 | 76.8 | 0.6
07 - 08 | 0.297 | 0 | 334.4 | 137.6 | 0 | 27.78 | 90.32 | 78.6 | 0.7
08 - 09 | 0.295 | 0 | 362.8 | 140.4 | 0 | 27.3 | 111.2 | 83.2 | 0.7
09 - 10 | 0.294 | 0 | 350 | 134.8 | 0 | 25.62 | 100.16 | 89.2 | 0.8
10 - 11 | 0.295 | 0 | 359.6 | 133 | 0 | 22.68 | 115.2 | 88.4 | 0.7
11 - 12 | 0.295 | 0 | 347.6 | 125.2 | 0 | 19.8 | 115.6 | 86.7 | 0.8
12 - 13 | 0.296 | 0 | 334.8 | 130.6 | 0 | 26.46 | 91.76 | 86.2 | 0.7
13 - 14 | 0.294 | 0 | 361.6 | 134 | 0 | 27.72 | 110.56 | 89 | 0.7
14 - 15 | 0.293 | 0 | 331.6 | 112.8 | 0 | 28.44 | 110.48 | 79.4 | 0.8
15 - 16 | 0.294 | 0 | 323.6 | 120 | 0 | 24.78 | 105.2 | 73.5 | 0.7
16 - 17 | 0.294 | 0 | 312.4 | 111.4 | 0 | 25.32 | 97.36 | 77.8 | 0.8
17 - 18 | 0.294 | 0 | 320.4 | 123.4 | 0 | 28.98 | 85.76 | 82.1 | 0.7
18 - 19 | 0.296 | 0 | 354.4 | 137.2 | 0 | 31.26 | 97.12 | 88.3 | 0.6
19 - 20 | 0.296 | 0 | 354.4 | 139.6 | 0 | 23.34 | 101.68 | 89.5 | 0.7
20 - 21 | 0.297 | 0 | 369.6 | 141.4 | 0 | 26.1 | 99.92 | 102.1 | 0.6
21 - 22 | 0.296 | 0 | 372.8 | 150 | 0 | 26.82 | 102.72 | 92.7 | 0.7
22 - 23 | 0.299 | 0 | 343.2 | 141.6 | 0 | 21.36 | 97.12 | 82.7 | 0.7
23 - 00 | 0.299 | 0 | 292 | 120.4 | 0 | 19.62 | 78.8 | 73.3 | 0.6
Сумма | 7.097 | 0 | 7608.8 | 2976.6 | 0 | 585 | 2136.24 | 1905.4 | 16.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 189.2 | 58.8 | 0 | 19.68 | 67.68 | 45.1 | 0
01 - 02 |  |  | 201.2 | 62.6 | 0 | 21.9 | 70.16 | 48.2 | 0
02 - 03 |  |  | 202 | 63.2 | 0 | 21.48 | 70.64 | 48.6 | 0
03 - 04 |  |  | 191.2 | 61 | 0 | 20.46 | 66.56 | 44.8 | 0
04 - 05 |  |  | 183.6 | 58.2 | 0 | 19.2 | 64.96 | 43.2 | 0
05 - 06 |  |  | 186 | 60 | 0 | 19.86 | 64.4 | 43.9 | 0
06 - 07 |  |  | 194 | 62.8 | 0 | 20.88 | 66.8 | 45.4 | 0
07 - 08 |  |  | 202 | 65.8 | 0 | 21.84 | 68.16 | 47 | 0
08 - 09 |  |  | 210.8 | 64.4 | 0 | 22.26 | 78.64 | 46.4 | 0
09 - 10 |  |  | 208.4 | 66 | 0 | 20.76 | 76.24 | 47.1 | 0
10 - 11 |  |  | 227.2 | 76 | 0 | 22.14 | 79.68 | 48.8 | 0
11 - 12 |  |  | 222 | 69.6 | 0 | 21 | 83.84 | 49.5 | 0
12 - 13 |  |  | 229.2 | 79.8 | 0 | 23.34 | 76.64 | 51.4 | 0
13 - 14 |  |  | 224.8 | 74.2 | 0 | 22.74 | 81.2 | 48.5 | 0
14 - 15 |  |  | 215.6 | 67.2 | 0 | 22.86 | 79.44 | 47.4 | 0
15 - 16 |  |  | 229.6 | 80.6 | 0 | 22.68 | 80.64 | 47.8 | 0
16 - 17 |  |  | 224.8 | 74 | 0 | 22.38 | 80.56 | 49.6 | 0
17 - 18 |  |  | 232 | 78.4 | 0 | 24.6 | 76.48 | 53.4 | 0
18 - 19 |  |  | 243.2 | 83 | 0 | 27.12 | 80.48 | 54.1 | 0
19 - 20 |  |  | 230.4 | 75.2 | 0 | 23.52 | 78 | 55.3 | 0
20 - 21 |  |  | 222.4 | 70.8 | 0 | 23.88 | 76.24 | 53 | 0
21 - 22 |  |  | 215.6 | 69.4 | 0 | 22.2 | 75.68 | 49.4 | 0
22 - 23 |  |  | 216 | 69 | 0 | 22.86 | 72.16 | 51.9 | 0
23 - 00 |  |  | 217.2 | 68.2 | 0 | 23.04 | 75.12 | 52.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5118.4 | 1658.2 | 0 | 532.68 | 1790.4 | 1172.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч