## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 0.608 | 0.032 | 856.8 | 489.6 | 61.6 | 81.6 | 87.6 | 164 | 38 | 38 | 111.6 | 111.6 | 18.8 | 18.8 | 131.6 | 214 | 255.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 159.2 | 18 | 0
01 - 02 | 0.608 | 0.032 | 794.4 | 451.2 | 54 | 72 | 78.8 | 143.2 | 34.4 | 34.6 | 92.4 | 92.2 | 16.4 | 16.4 | 122 | 198 | 255.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 157.6 | 18 | 0
02 - 03 | 0.608 | 0.032 | 763.2 | 429.6 | 48 | 66 | 75.6 | 128.8 | 29.6 | 29.4 | 79.6 | 79.6 | 16.4 | 16.2 | 112.4 | 196.4 | 253.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 167.2 | 15.6 | 0
03 - 04 | 0.608 | 0.032 | 744 | 415.2 | 45.2 | 63.6 | 74 | 122.4 | 26 | 26 | 78 | 78.2 | 14.4 | 14.4 | 107.6 | 192.8 | 252.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 168 | 12 | 0
04 - 05 | 0.592 | 0.032 | 746.4 | 429.6 | 44.8 | 63.6 | 72.4 | 118.4 | 29.2 | 29.2 | 78 | 78 | 14 | 14.2 | 116.4 | 194.8 | 244.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 184 | 10.8 | 0
05 - 06 | 0.608 | 0.032 | 770.4 | 460.8 | 47.6 | 62.4 | 79.2 | 132 | 26 | 26 | 82 | 82 | 17.6 | 17.4 | 119.6 | 218.4 | 246.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 184 | 10.8 | 0
06 - 07 | 0.592 | 0.032 | 928.8 | 547.2 | 60 | 81.6 | 92 | 181.6 | 30 | 30 | 112.4 | 112.4 | 23.6 | 23.8 | 144.8 | 255.6 | 247.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 234.4 | 10.8 | 0
07 - 08 | 0.624 | 0.032 | 1046.4 | 604.8 | 72 | 106.8 | 100 | 210.4 | 39.6 | 40 | 129.6 | 129.6 | 30 | 30 | 154.4 | 280.8 | 249.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 259.2 | 13.2 | 0
08 - 09 | 0.608 | 0.032 | 1070.4 | 686.4 | 77.2 | 105.6 | 114.8 | 229.6 | 67.2 | 67 | 136.8 | 136.6 | 32.8 | 32.6 | 170.4 | 299.2 | 252.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 252.8 | 13.2 | 0
09 - 10 | 0.608 | 0.016 | 1125.6 | 674.4 | 80.8 | 115.2 | 128 | 241.6 | 60.8 | 60.6 | 144.8 | 145 | 31.2 | 31.2 | 168.8 | 286.4 | 253.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 264.8 | 18 | 0
10 - 11 | 0.608 | 0.032 | 1113.6 | 662.4 | 81.6 | 130.8 | 130.4 | 242.4 | 58 | 58 | 144.4 | 144.4 | 30.8 | 30.8 | 179.6 | 262.8 | 255.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 242.4 | 14.4 | 0
11 - 12 | 0.608 | 0.032 | 1123.2 | 660 | 80.4 | 136.8 | 131.6 | 243.2 | 51.2 | 51.4 | 141.2 | 141.2 | 33.6 | 33.6 | 178 | 263.6 | 252 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 249.6 | 14.4 | 0
12 - 13 | 0.592 | 0.032 | 1104 | 669.6 | 84 | 132 | 140.8 | 242.4 | 51.2 | 51.2 | 147.2 | 147 | 32 | 32 | 182.8 | 263.2 | 249 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 230.4 | 14.4 | 0
13 - 14 | 0.608 | 0.032 | 1089.6 | 674.4 | 82 | 128.4 | 139.6 | 242.4 | 46.4 | 46.2 | 143.2 | 143.4 | 32.8 | 32.8 | 186.4 | 268 | 250.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 223.2 | 13.2 | 0
14 - 15 | 0.592 | 0.032 | 1060.8 | 655.2 | 76 | 127.2 | 136.8 | 232 | 47.6 | 47.6 | 141.6 | 141.4 | 30 | 30.2 | 183.6 | 254.4 | 251.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 216.8 | 13.2 | 0
15 - 16 | 0.608 | 0.032 | 1039.2 | 633.6 | 82 | 128.4 | 137.2 | 226.4 | 36.8 | 37 | 134.4 | 134.6 | 33.2 | 33.2 | 180 | 246.8 | 253.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 194.4 | 13.2 | 0
16 - 17 | 0.592 | 0.032 | 1048.8 | 628.8 | 86.4 | 122.4 | 141.6 | 236 | 35.6 | 35.6 | 141.6 | 141.6 | 28.8 | 28.6 | 178.8 | 242 | 250.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 196 | 13.2 | 0
17 - 18 | 0.608 | 0.016 | 1044 | 674.4 | 93.2 | 118.8 | 142.4 | 237.6 | 38.4 | 38.2 | 129.2 | 129.2 | 34.4 | 34.6 | 186.8 | 271.6 | 247.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 201.6 | 10.8 | 0
18 - 19 | 0.608 | 0.032 | 1104 | 741.6 | 93.6 | 115.2 | 146 | 242.4 | 37.6 | 37.8 | 150.4 | 150.2 | 37.6 | 37.4 | 191.6 | 328.8 | 247.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 239.2 | 10.8 | 0
19 - 20 | 0.592 | 0.032 | 1120.8 | 746.4 | 86.8 | 114 | 137.2 | 248.8 | 41.6 | 41.4 | 165.2 | 165.4 | 30 | 30 | 199.6 | 337.6 | 246.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 244 | 10.8 | 0
20 - 21 | 0.608 | 0.032 | 1137.6 | 756 | 85.6 | 129.6 | 134 | 255.2 | 46.8 | 47 | 164 | 163.8 | 27.2 | 27.4 | 206 | 340.4 | 250.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 239.2 | 9.6 | 0
21 - 22 | 0.624 | 0.032 | 1125.6 | 751.2 | 99.2 | 127.2 | 128 | 240 | 44 | 44 | 155.6 | 155.8 | 26 | 26 | 204 | 349.6 | 246 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 236.8 | 15.6 | 0
22 - 23 | 0.608 | 0.032 | 1015.2 | 696 | 88.8 | 112.8 | 120.8 | 212.8 | 36 | 35.8 | 138 | 137.6 | 23.6 | 23.6 | 200.4 | 316.8 | 245.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 197.6 | 15.6 | 0
23 - 00 | 0.608 | 0.032 | 928.8 | 576 | 75.2 | 92.4 | 102.8 | 180.8 | 39.2 | 39.4 | 128 | 128.2 | 18.8 | 18.6 | 159.6 | 253.2 | 250.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 181.6 | 16.8 | 0
Сумма | 14.528 | 0.736 | 23901.6 | 14714.4 | 1786 | 2534.4 | 2771.6 | 4954.4 | 991.2 | 991.4 | 3069.2 | 3069 | 634 | 633.8 | 3965.2 | 6335.2 | 6006.6 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 5124 | 326.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 0 | 100.8 | 19.2 | 22.8 | 38.4 | 64.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.2 | 17.2 | 33.2 | 48 | 121.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 88.8 | 17.2 | 19.2 | 35.2 | 56.8 | 13.2 | 13.2 | 6.8 | 6.8 | 15.6 | 15.8 | 34.4 | 43.2 | 118.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 84 | 16.4 | 20.4 | 33.6 | 59.2 | 14 | 14 | 8.4 | 8.2 | 16 | 15.8 | 31.2 | 40.4 | 117.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 84 | 15.2 | 19.2 | 33.6 | 59.2 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 9.8 | 15.6 | 15.8 | 29.2 | 40.8 | 116.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 76.8 | 15.6 | 19.2 | 32 | 57.6 | 13.2 | 13.2 | 7.6 | 7.4 | 15.2 | 15 | 29.6 | 37.2 | 111.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 76.8 | 14.8 | 19.2 | 32.8 | 55.2 | 13.6 | 13.4 | 6.8 | 6.8 | 15.2 | 15.4 | 30.4 | 38.4 | 112.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 88.8 | 16 | 21.6 | 35.2 | 60.8 | 13.6 | 13.8 | 8.4 | 8.6 | 15.2 | 15 | 31.6 | 43.2 | 114 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 96 | 17.6 | 21.6 | 36 | 64.8 | 14 | 14 | 14.4 | 14.2 | 16.4 | 16.4 | 33.2 | 49.6 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 100.8 | 19.6 | 26.4 | 38 | 71.2 | 15.2 | 15 | 16.4 | 16.4 | 14.8 | 15 | 32.8 | 52 | 115.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 117.6 | 21.2 | 26.4 | 38 | 68 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 16 | 16 | 33.2 | 69.6 | 113.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 1.2 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 122.4 | 22.4 | 28.8 | 37.2 | 72 | 16 | 16.2 | 12 | 11.8 | 16.4 | 16.4 | 37.6 | 73.2 | 114.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 112.8 | 21.6 | 26.4 | 39.2 | 73.6 | 15.2 | 15.2 | 18 | 18 | 15.6 | 15.4 | 36 | 63.6 | 113.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 120 | 22.8 | 26.4 | 42 | 72 | 16 | 16 | 18.8 | 19 | 16.4 | 16.4 | 36.8 | 63.2 | 115.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 117.6 | 24 | 26.4 | 39.2 | 72 | 16 | 16 | 14.8 | 14.6 | 15.6 | 15.6 | 37.2 | 68.8 | 112.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 110.4 | 20.4 | 24 | 38.4 | 69.6 | 14.4 | 14.2 | 11.6 | 11.6 | 14 | 14 | 38.4 | 62 | 112.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 115.2 | 20.8 | 24 | 38.8 | 72.8 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 38 | 64 | 112.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 127.2 | 21.6 | 22.8 | 40 | 74.4 | 14.4 | 14.4 | 12.4 | 12.4 | 16.4 | 16.4 | 37.2 | 70 | 113.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 141.6 | 22.4 | 24 | 39.6 | 74.4 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 15.4 | 17.6 | 17.4 | 38.8 | 85.6 | 113.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 156 | 22.4 | 26.4 | 40.8 | 76.8 | 16 | 15.8 | 22 | 22 | 17.6 | 17.8 | 40.4 | 94.8 | 114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 146.4 | 20.8 | 25.2 | 41.6 | 76.8 | 15.6 | 15.6 | 26 | 26 | 16.8 | 16.8 | 39.6 | 86.4 | 114.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 127.2 | 22.4 | 27.6 | 40.4 | 75.2 | 14.8 | 14.8 | 26 | 26 | 15.6 | 15.4 | 40.4 | 70.8 | 115.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 112.8 | 22.8 | 26.4 | 39.2 | 72.8 | 13.6 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 38.8 | 62.8 | 114.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 105.6 | 21.6 | 24 | 36.4 | 70.4 | 14 | 13.8 | 16.4 | 16.6 | 15.2 | 15.2 | 37.2 | 57.2 | 115.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 91.2 | 20 | 20.4 | 36 | 62.4 | 14.8 | 15 | 13.2 | 13 | 15.6 | 15.8 | 31.6 | 49.6 | 118.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2620.8 | 478.8 | 568.8 | 901.6 | 1632.8 | 350.8 | 350.8 | 344.8 | 344.6 | 380 | 380.2 | 846.8 | 1434.4 | 2754.6 | 0 | 388 | 0 | 0 | 1813.6 | 1.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч