## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поток | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.322 | 2.856 | 0 | 86.25 | 0 | 148.5 | 1.625 | 3.175 | 68.8 | 0 | 84 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 93.8 | 0 | 154.7 | 0 | 93.8 | 0 | 155.4
01 - 02 | 1.26 | 3.364 | 0 | 90.75 | 0 | 138.75 | 1.575 | 3.675 | 60 | 0 | 87.8 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 145.6 | 0 | 97.3 | 0 | 144.9
02 - 03 | 1.368 | 2.882 | 0 | 96.75 | 0 | 133.5 | 1.675 | 3.2 | 62.2 | 0 | 94 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 103.6 | 0 | 139.3 | 0 | 104.3 | 0 | 139.3
03 - 04 | 1.204 | 3.178 | 0 | 99.75 | 0 | 123.75 | 1.5 | 3.525 | 57.4 | 0 | 97.4 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 0 | 130.2 | 0 | 107.1 | 0 | 130.2
04 - 05 | 1.35 | 3.016 | 0 | 70.5 | 0 | 143.25 | 1.675 | 3.325 | 66.8 | 0 | 68.2 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 78.4 | 0 | 149.8 | 0 | 77.7 | 0 | 149.8
05 - 06 | 1.23 | 3.08 | 0 | 58.5 | 0 | 168 | 1.525 | 3.425 | 56.4 | 0 | 55.4 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.1 | 0 | 175 | 0 | 65.1 | 0 | 175
06 - 07 | 1.176 | 2.88 | 0 | 56.25 | 0 | 170.25 | 1.475 | 3.2 | 52.4 | 0 | 54.4 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 63.7 | 0 | 176.4 | 0 | 64.4 | 0 | 176.4
07 - 08 | 1.204 | 2.778 | 0 | 59.25 | 0 | 191.25 | 1.525 | 3.1 | 53.6 | 0 | 56.6 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 66.5 | 0 | 197.4 | 0 | 66.5 | 0 | 197.4
08 - 09 | 1.266 | 2.894 | 0 | 71.25 | 0 | 226.5 | 1.575 | 3.225 | 86.2 | 0 | 68.4 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 78.4 | 0 | 232.4 | 0 | 78.4 | 0 | 232.4
09 - 10 | 1.306 | 2.856 | 0 | 68.25 | 0 | 180.75 | 1.6 | 3.175 | 61.4 | 0 | 65.8 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 0 | 187.6 | 0 | 74.9 | 0 | 186.9
10 - 11 | 1.25 | 2.78 | 0 | 64.5 | 0 | 161.25 | 1.575 | 3.1 | 54.6 | 0 | 61.8 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 71.4 | 0 | 167.3 | 0 | 72.1 | 0 | 168
11 - 12 | 1.322 | 2.766 | 0 | 64.5 | 0 | 144 | 1.625 | 3.075 | 52.2 | 0 | 61.8 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 0 | 150.5 | 0 | 71.4 | 0 | 149.8
12 - 13 | 1.358 | 2.76 | 0 | 63 | 0 | 136.5 | 1.675 | 3.1 | 54.2 | 0 | 60 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 142.8 | 0 | 70 | 0 | 143.5
13 - 14 | 1.328 | 2.758 | 0 | 66 | 0 | 138.75 | 1.625 | 3.05 | 50.8 | 0 | 63.6 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 72.8 | 0 | 144.9 | 0 | 73.5 | 0 | 144.9
14 - 15 | 1.342 | 2.762 | 0 | 65.25 | 0 | 151.5 | 1.675 | 3.1 | 57 | 0 | 63 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 73.5 | 0 | 158.2 | 0 | 72.8 | 0 | 158.2
15 - 16 | 1.692 | 2.764 | 0 | 69 | 0 | 138 | 2 | 3.075 | 48.4 | 0 | 65.8 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 0 | 144.2 | 0 | 76.3 | 0 | 144.2
16 - 17 | 2.14 | 2.76 | 0 | 63.75 | 0 | 149.25 | 2.45 | 3.1 | 53.6 | 0 | 60 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 70.7 | 0 | 156.1 | 0 | 70.7 | 0 | 155.4
17 - 18 | 2.146 | 2.762 | 0 | 60 | 0 | 175.5 | 2.475 | 3.075 | 50.4 | 0 | 56.6 | 0 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.9 | 0 | 181.3 | 0 | 67.2 | 0 | 181.3
18 - 19 | 2.144 | 2.762 | 0 | 60 | 0 | 177.75 | 2.475 | 3.075 | 47.4 | 0 | 56.8 | 0 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 67.2 | 0 | 184.1 | 0 | 67.9 | 0 | 184.1
19 - 20 | 2.07 | 2.758 | 0 | 62.25 | 0 | 201.75 | 2.375 | 3.05 | 55 | 0 | 58.4 | 0 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 69.3 | 0 | 207.9 | 0 | 69.3 | 0 | 207.9
20 - 21 | 1.988 | 2.76 | 0 | 59.25 | 0 | 167.25 | 2.325 | 3.075 | 47.2 | 0 | 56.4 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 67.2 | 0 | 173.6 | 0 | 67.2 | 0 | 173.6
21 - 22 | 1.672 | 2.76 | 0 | 58.5 | 0 | 157.5 | 2 | 3.1 | 53.6 | 0 | 55.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 65.8 | 0 | 164.5 | 0 | 65.1 | 0 | 163.8
22 - 23 | 1.63 | 2.968 | 0 | 71.25 | 0 | 164.25 | 1.925 | 3.275 | 57.8 | 0 | 68.8 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.4 | 0 | 170.1 | 0 | 79.1 | 0 | 170.8
23 - 00 | 1.174 | 2.886 | 0 | 76.5 | 0 | 145.5 | 1.5 | 3.225 | 53.2 | 0 | 73.6 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 84 | 0 | 151.9 | 0 | 83.3 | 0 | 151.2
Сумма | 35.942 | 68.79 | 0 | 1661.25 | 0 | 3833.25 | 43.45 | 76.5 | 1360.6 | 0 | 1593.8 | 0 | 2364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.8 | 0 | 1836.1 | 0 | 3985.8 | 0 | 1835.4 | 0 | 3984.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поток | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Поток ТСН 1 ао RS | 0,4 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток Т 1 ао RS | 10 Поток Т 1 ап RS | 10 Поток Т 2 ао RS | 10 Поток Т 2 ап RS | 10 Поток ТСН 1 ао RS | 10 Поток ТСН 2 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ао RS | 10 Поток-Газ 10 ап RS | 10 Поток-Газ 9 ао RS | 10 Поток-Газ 9 ап RS | 10 Поток-Потеряево ао RS | 10 Поток-Потеряево ап RS | 10 Поток-Резерв яч.10 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.11 ао RS | 10 Поток-Резерв яч.9 ао RS | 10 Поток-РЗ 1 ао RS | 10 Поток-РЗ 2 ао RS | 35 Поток Т 1 ао RS | 35 Поток Т 1 ап RS | 35 Поток Т 2 ао RS | 35 Поток Т 2 ап RS | 35 Поток-Газовая ао RS | 35 Поток-Газовая ап RS | 35 Поток-Лесная ао RS | 35 Поток-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.026 | 2.212 | 100.5 | 0 | 0 | 12.75 | 1.7 | 2.75 | 0 | 42.6 | 0 | 106.4 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.7 | 97.3 | 0 | 0 | 16.1 | 97.3 | 0 | 0 | 14.7
01 - 02 | 1.004 | 2.24 | 101.25 | 0 | 0 | 17.25 | 1.625 | 2.85 | 0 | 43.2 | 0 | 106.4 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 98 | 0 | 0 | 20.3 | 98 | 0 | 0 | 19.6
02 - 03 | 0.978 | 2.216 | 101.25 | 0 | 0 | 6.75 | 1.6 | 2.8 | 0 | 45.2 | 0 | 106.6 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 98 | 0 | 0 | 9.8 | 98.7 | 0 | 0 | 8.4
03 - 04 | 1 | 2.218 | 97.5 | 0 | 0 | 8.25 | 1.625 | 2.775 | 0 | 43 | 0 | 103.2 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.6 | 93.8 | 0 | 0 | 11.2 | 94.5 | 0 | 0 | 10.5
04 - 05 | 0.99 | 2.2 | 98.25 | 0 | 0 | 12 | 1.625 | 2.775 | 0 | 43.2 | 0 | 103.6 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 95.2 | 0 | 0 | 15.4 | 95.2 | 0 | 0 | 14.7
05 - 06 | 0.98 | 2.214 | 99 | 0 | 0 | 34.5 | 1.6 | 2.8 | 0 | 44.4 | 0 | 104.8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.7 | 96.6 | 0 | 0 | 37.8 | 97.3 | 0 | 0 | 36.4
06 - 07 | 1.008 | 2.194 | 99.75 | 0 | 0 | 35.25 | 1.625 | 2.775 | 0 | 44.4 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 96.6 | 0 | 0 | 38.5 | 97.3 | 0 | 0 | 37.8
07 - 08 | 0.998 | 2.21 | 99.75 | 0 | 0 | 38.25 | 1.6 | 2.8 | 0 | 43.8 | 0 | 105.2 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 97.3 | 0 | 0 | 42 | 97.3 | 0 | 0 | 40.6
08 - 09 | 1.02 | 2.23 | 99 | 0 | 0 | 40.5 | 1.675 | 2.825 | 0 | 39 | 0 | 104.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 95.2 | 0 | 0 | 44.8 | 95.9 | 0 | 0 | 43.4
09 - 10 | 1.014 | 2.228 | 99 | 0 | 0 | 31.5 | 1.625 | 2.775 | 0 | 40 | 0 | 104.4 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 95.9 | 0 | 0 | 34.3 | 95.9 | 0 | 0 | 33.6
10 - 11 | 1.026 | 2.2 | 99 | 0 | 0 | 25.5 | 1.675 | 2.75 | 0 | 43.6 | 0 | 105.2 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 96.6 | 0 | 0 | 28.7 | 97.3 | 0 | 0 | 27.3
11 - 12 | 1.036 | 2.192 | 99 | 0 | 0 | 18.75 | 1.7 | 2.775 | 0 | 42 | 0 | 104.4 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.8 | 95.9 | 0 | 0 | 21.7 | 95.9 | 0 | 0 | 21
12 - 13 | 1.012 | 2.194 | 97.5 | 0 | 0 | 17.25 | 1.65 | 2.75 | 0 | 43 | 0 | 103.2 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 94.5 | 0 | 0 | 20.3 | 95.2 | 0 | 0 | 19.6
13 - 14 | 0.968 | 2.164 | 98.25 | 0 | 0 | 15 | 1.575 | 2.7 | 0 | 42.6 | 0 | 103.8 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 95.2 | 0 | 0 | 18.2 | 95.9 | 0 | 0 | 16.8
14 - 15 | 0.998 | 2.2 | 99 | 0 | 0 | 27 | 1.675 | 2.775 | 0 | 41.8 | 0 | 104.6 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 96.6 | 0 | 0 | 30.1 | 95.9 | 0 | 0 | 28.7
15 - 16 | 0.986 | 2.218 | 99 | 0 | 0 | 24.75 | 1.65 | 2.825 | 0 | 41 | 0 | 104.4 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 95.2 | 0 | 0 | 28 | 95.9 | 0 | 0 | 27.3
16 - 17 | 0.918 | 2.178 | 99 | 0 | 0 | 25.5 | 1.55 | 2.725 | 0 | 40.6 | 0 | 104.6 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 95.9 | 0 | 0 | 28.7 | 96.6 | 0 | 0 | 27.3
17 - 18 | 0.952 | 2.192 | 99.75 | 0 | 0 | 46.5 | 1.625 | 2.75 | 0 | 41.4 | 0 | 105.4 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 96.6 | 0 | 0 | 49.7 | 97.3 | 0 | 0 | 49
18 - 19 | 0.974 | 2.186 | 99 | 0 | 0 | 51 | 1.675 | 2.725 | 0 | 41.4 | 0 | 104.8 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 96.6 | 0 | 0 | 54.6 | 96.6 | 0 | 0 | 53.9
19 - 20 | 0.976 | 2.194 | 99 | 0 | 0 | 48.75 | 1.675 | 2.725 | 0 | 41.4 | 0 | 105.4 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.8 | 95.9 | 0 | 0 | 52.5 | 96.6 | 0 | 0 | 51.1
20 - 21 | 1.008 | 2.172 | 97.5 | 0 | 0 | 21 | 1.75 | 2.7 | 0 | 41.6 | 0 | 103.8 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.7 | 94.5 | 0 | 0 | 24.5 | 95.2 | 0 | 0 | 23.1
21 - 22 | 1.038 | 2.21 | 98.25 | 0 | 0 | 18.75 | 1.75 | 2.8 | 0 | 41.4 | 0 | 103.8 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 95.2 | 0 | 0 | 21.7 | 95.2 | 0 | 0 | 21
22 - 23 | 0.99 | 2.23 | 100.5 | 0 | 0 | 12 | 1.625 | 2.825 | 0 | 43.8 | 0 | 106.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.9 | 97.3 | 0 | 0 | 15.4 | 97.3 | 0 | 0 | 14
23 - 00 | 1.026 | 2.216 | 102.75 | 0 | 0 | 9.75 | 1.675 | 2.775 | 0 | 44.4 | 0 | 108.2 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 99.4 | 0 | 0 | 12.6 | 100.1 | 0 | 0 | 11.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поток |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч