## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.223 | 169.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0 | 16.9 | 0 | 18.2 | 0 | 84.2 | 0 | 44 | 0
01 - 02 | 0.213 | 162 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 16.7 | 0 | 81.4 | 0 | 42.2 | 0
02 - 03 | 0.217 | 148.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 12.7 | 0 | 15.7 | 0 | 73.8 | 0 | 41.6 | 0
03 - 04 | 0.223 | 132.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0 | 11.9 | 0 | 16.3 | 0 | 69.2 | 0 | 31.4 | 0
04 - 05 | 0.221 | 129.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0 | 12 | 0 | 12.8 | 0 | 73.1 | 0 | 28.3 | 0
05 - 06 | 0.2175 | 134.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 15.1 | 0 | 70.2 | 0 | 30.8 | 0
06 - 07 | 0.216 | 152.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 13.1 | 0 | 16.7 | 0 | 83.2 | 0 | 34.9 | 0
07 - 08 | 0.2115 | 178.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0 | 16.6 | 0 | 20.3 | 0 | 93.7 | 0 | 41.3 | 0
08 - 09 | 0.21 | 233.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 23.4 | 0 | 133.1 | 0 | 48 | 0
09 - 10 | 0.21 | 237.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0 | 20.1 | 0 | 22.7 | 0 | 143.9 | 0 | 44.8 | 0
10 - 11 | 0.211 | 197.4 | 0 | 8 | 0 | 0.1 | 0 | 18.5 | 0 | 18.9 | 0 | 112.9 | 0 | 39.3 | 0
11 - 12 | 0.2115 | 235.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16.3 | 0 | 149 | 0 | 42.2 | 0
12 - 13 | 0.214 | 176.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 0 | 15.5 | 0 | 91.7 | 0 | 42.6 | 0
13 - 14 | 0.211 | 245.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 16.8 | 0 | 161 | 0 | 43.2 | 0
14 - 15 | 0.2095 | 237.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0 | 24.9 | 0 | 19.6 | 0 | 146.7 | 0 | 40.6 | 0
15 - 16 | 0.2135 | 224.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 15 | 0 | 145.8 | 0 | 38.3 | 0
16 - 17 | 0.2125 | 262.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20.3 | 0 | 15.4 | 0 | 180.2 | 0 | 40.3 | 0
17 - 18 | 0.216 | 205.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 18 | 0 | 114.7 | 0 | 42.5 | 0
18 - 19 | 0.216 | 203.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0.1 | 0 | 23.4 | 0 | 19.4 | 0 | 100 | 0 | 52.3 | 0
19 - 20 | 0.219 | 189.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0.1 | 0 | 23.1 | 0 | 19.6 | 0 | 93.9 | 0 | 45 | 0
20 - 21 | 0.2135 | 197.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24.6 | 0 | 96 | 0 | 47.6 | 0
21 - 22 | 0.214 | 193.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0.1 | 0 | 21.3 | 0 | 20 | 0 | 94.4 | 0 | 51 | 0
22 - 23 | 0.214 | 176.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0 | 17.4 | 0 | 18.2 | 0 | 92.6 | 0 | 40.7 | 0
23 - 00 | 0.219 | 183.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 19.5 | 0 | 95.4 | 0 | 45.6 | 0
Сумма | 5.1565 | 4606.2 | 0 | 153.7 | 0 | 1.5 | 0 | 442.8 | 0 | 434.7 | 0 | 2580.1 | 0 | 998.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 163.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0 | 38.8 | 0 | 60.5 | 0 | 63 | 0
01 - 02 |  | 145.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 0 | 32.4 | 0 | 55.7 | 0 | 57.3 | 0
02 - 03 |  | 144.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 0 | 33.9 | 0 | 55.7 | 0 | 56.6 | 0
03 - 04 |  | 142.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 35.5 | 0 | 56.4 | 0 | 52.9 | 0
04 - 05 |  | 136.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 6.9 | 0 | 33.2 | 0 | 55.9 | 0 | 49.5 | 0
05 - 06 |  | 126 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 5.8 | 0 | 30.6 | 0 | 51.3 | 0 | 46.6 | 0
06 - 07 |  | 125.7 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 52.8 | 0 | 45.5 | 0
07 - 08 |  | 126.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 6.9 | 0 | 29.1 | 0 | 52.7 | 0 | 46.5 | 0
08 - 09 |  | 159.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 5.9 | 0 | 26.3 | 0 | 95.4 | 0 | 40.2 | 0
09 - 10 |  | 171.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 5.1 | 0 | 24.6 | 0 | 112.9 | 0 | 37.6 | 0
10 - 11 |  | 130.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 5.7 | 0 | 25.2 | 0 | 68.2 | 0 | 38.9 | 0
11 - 12 |  | 178.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 6.4 | 0 | 23.9 | 0 | 118.7 | 0 | 38.9 | 0
12 - 13 |  | 124.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 7.3 | 0 | 27.8 | 0 | 53.8 | 0 | 43.9 | 0
13 - 14 |  | 175.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 24.2 | 0 | 115.8 | 0 | 39 | 0
14 - 15 |  | 166.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 6.8 | 0 | 23.2 | 0 | 107.2 | 0 | 37.7 | 0
15 - 16 |  | 149.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 5.8 | 0 | 25.7 | 0 | 86.6 | 0 | 40.2 | 0
16 - 17 |  | 176.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 6.1 | 0 | 25.2 | 0 | 113.5 | 0 | 40.5 | 0
17 - 18 |  | 135.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 0 | 28.1 | 0 | 62.3 | 0 | 45.2 | 0
18 - 19 |  | 136.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0 | 28.8 | 0 | 61.7 | 0 | 45.6 | 0
19 - 20 |  | 141.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 7.8 | 0 | 30.7 | 0 | 64.9 | 0 | 46.5 | 0
20 - 21 |  | 131.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.7 | 0 | 27.6 | 0 | 61.8 | 0 | 43.1 | 0
21 - 22 |  | 130.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | 28 | 0 | 60.4 | 0 | 43.7 | 0
22 - 23 |  | 141.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 6.6 | 0 | 30.1 | 0 | 63.5 | 0 | 49.1 | 0
23 - 00 |  | 159.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 0 | 33.7 | 0 | 68.6 | 0 | 57.8 | 0
Сумма | 0 | 3520.2 | 0 | 10.8 | 15.1 | 4.9 | 0.9 | 162.1 | 0 | 696.6 | 0 | 1756.3 | 0 | 1105.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч