## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Ершово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0 | 0 | 288.6 | 49.4 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 14.3
01 - 02 | 0.084 | 0 | 0 | 274.4 | 50.7 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 14.7
02 - 03 | 0.08 | 0 | 0 | 261 | 44 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 165.4 | 13.2
03 - 04 | 0.08 | 0 | 0 | 247.6 | 39.8 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 12.1
04 - 05 | 0.08 | 0 | 0 | 254 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 167.3 | 12.9
05 - 06 | 0.084 | 0 | 0 | 279.6 | 51.5 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 173.4 | 14.8
06 - 07 | 0.08 | 0 | 0 | 309.8 | 53.3 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 14.1
07 - 08 | 0.08 | 0 | 0 | 356.8 | 54.9 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 20.1
08 - 09 | 0.08 | 0 | 0 | 364.8 | 58.7 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 20.4
09 - 10 | 0.076 | 0 | 0 | 355.6 | 54.8 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 22.1
10 - 11 | 0.08 | 0 | 0 | 354.8 | 54.4 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 22.7
11 - 12 | 0.076 | 0 | 0 | 350.4 | 49.8 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 226 | 23.2
12 - 13 | 0.08 | 0 | 0 | 342 | 50.3 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 226.7 | 18.9
13 - 14 | 0.08 | 0 | 0 | 352.8 | 49.7 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 22.1
14 - 15 | 0.076 | 0 | 0 | 336.6 | 49.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 215.1 | 21.3
15 - 16 | 0.08 | 0 | 0 | 306.6 | 41.8 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 20.4
16 - 17 | 0.076 | 0 | 0 | 310.8 | 41.9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 20
17 - 18 | 0.08 | 0 | 0 | 344.2 | 60.8 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 20.3
18 - 19 | 0.076 | 0 | 0 | 360.6 | 55.9 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 20.3
19 - 20 | 0.08 | 0 | 0 | 379.4 | 61.1 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 20.6
20 - 21 | 0.08 | 0 | 0 | 378.6 | 64.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 232 | 21.2
21 - 22 | 0.08 | 0 | 0 | 373.6 | 57.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 19.9
22 - 23 | 0.08 | 0 | 0 | 362.8 | 62.7 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 20.9
23 - 00 | 0.08 | 0 | 0 | 312.8 | 47.7 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 194.9 | 16.2
Сумма | 1.908 | 0 | 0 | 7858.2 | 1241.9 | 1189.6 | 0 | 0 | 0 | 4965.5 | 446.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Ершово | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ершово ТСН 1 ао RS | 0,4 Ершово ТСН 2 ао RS | 10 Ершово-Аристово ао RS | 10 Ершово-Аристово ап RS | 10 Ершово-Воркопь ао RS | 10 Ершово-Горка ао RS | 10 Ершово-Горка ап RS | 10 Ершово-Ершово ао RS | 10 Ершово-Ершово ап RS | 10 Ершово-Киргоды ао RS | 10 Ершово-Школа ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 200.8 | 29 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 16.3
01 - 02 |  |  | 0 | 196.2 | 30.5 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 15.7
02 - 03 |  |  | 0 | 185.8 | 25.8 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 15.2
03 - 04 |  |  | 0 | 174.2 | 23.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 15
04 - 05 |  |  | 0 | 165.2 | 22.6 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 14.5
05 - 06 |  |  | 0 | 168.2 | 26.3 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 14.4
06 - 07 |  |  | 0 | 181.4 | 31.1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 15
07 - 08 |  |  | 0 | 182.6 | 32.9 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 15.4
08 - 09 |  |  | 0 | 170.8 | 25.6 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 14.5
09 - 10 |  |  | 0 | 172.6 | 28 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 14.5
10 - 11 |  |  | 0 | 176.4 | 24 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 14.6
11 - 12 |  |  | 0 | 179 | 26 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 14.2
12 - 13 |  |  | 0 | 180.2 | 25.7 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 14.3
13 - 14 |  |  | 0 | 176.8 | 24 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 14.9
14 - 15 |  |  | 0 | 167 | 24.4 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 14.8
15 - 16 |  |  | 0 | 176 | 25.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 15.8
16 - 17 |  |  | 0 | 176 | 24.3 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 15
17 - 18 |  |  | 0 | 188.6 | 28.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 14.5
18 - 19 |  |  | 0 | 189 | 29.1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 14.8
19 - 20 |  |  | 0 | 192 | 33.2 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 14.7
20 - 21 |  |  | 0 | 191.4 | 33.2 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 15.6
21 - 22 |  |  | 0 | 180.8 | 26.1 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15
22 - 23 |  |  | 0 | 182.2 | 25.7 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 15.3
23 - 00 |  |  | 0 | 192.2 | 26.5 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4345.4 | 652.2 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 2621.6 | 360

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Ершово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч