## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Пача | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 | 0 | 0.104 | 111.6 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 380.2 | 27.2 | 10.2 | 41.3 | 58.2
01 - 02 | 0 | 0.108 | 90.2 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 347.4 | 24.2 | 10.35 | 39.1 | 56.3
02 - 03 | 0 | 0.636 | 90.6 | 0 | 193.4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 348.8 | 23 | 9.9 | 33.8 | 54.8
03 - 04 | 0 | 6.02 | 92.2 | 0 | 189.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 345.4 | 17.6 | 9.9 | 31 | 53.4
04 - 05 | 0 | 0.4 | 92.2 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 343.2 | 19.2 | 9.75 | 32.6 | 51.8
05 - 06 | 0 | 0.104 | 127.2 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 395.6 | 57.2 | 10.35 | 31.3 | 56.1
06 - 07 | 0 | 0.104 | 132.8 | 0 | 231 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 430.6 | 75.4 | 10.2 | 47.1 | 57.3
07 - 08 | 0 | 0.104 | 143.6 | 0 | 267.8 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 486.8 | 71.4 | 13.35 | 63.4 | 61.8
08 - 09 | 0 | 0.104 | 189.4 | 0 | 302 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 574.6 | 61.4 | 13.95 | 59.2 | 69.4
09 - 10 | 0 | 0.104 | 199.8 | 0 | 289.4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 574 | 40.2 | 14.55 | 65.5 | 70.2
10 - 11 | 0 | 0.104 | 171 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 489.6 | 38 | 14.7 | 59.3 | 55.4
11 - 12 | 0 | 0.104 | 159.4 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 103 | 0 | 464.4 | 34 | 14.55 | 68.7 | 55.1
12 - 13 | 0 | 0.104 | 181.2 | 0 | 241.8 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 497 | 52.8 | 15.3 | 58.6 | 58
13 - 14 | 0 | 0.104 | 195 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 142 | 0 | 521.2 | 85.8 | 12.6 | 56.1 | 60.7
14 - 15 | 0 | 0.104 | 189.2 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 504.4 | 54.2 | 12.15 | 50.9 | 62.8
15 - 16 | 0 | 0.104 | 200.2 | 0 | 221.2 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 498.6 | 34.2 | 13.05 | 54.8 | 64
16 - 17 | 0 | 0.104 | 163.2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 77 | 0 | 452.2 | 25.2 | 11.55 | 51.7 | 57.6
17 - 18 | 0 | 0.104 | 136.2 | 0 | 238.6 | 0 | 0 | 101 | 0 | 445.2 | 41.8 | 13.2 | 58.9 | 56.9
18 - 19 | 0 | 0.104 | 158.8 | 0 | 257.2 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 485.8 | 55.8 | 12 | 63.7 | 58
19 - 20 | 0 | 0.104 | 151.6 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 509.8 | 66.2 | 13.35 | 59.4 | 67.4
20 - 21 | 0 | 0.104 | 162.6 | 0 | 289 | 0 | 0 | 144 | 0 | 531 | 82.6 | 14.25 | 61.4 | 64.8
21 - 22 | 0 | 0.104 | 178.4 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 548.8 | 55.8 | 12.6 | 65.7 | 61.3
22 - 23 | 0 | 0.104 | 147.8 | 0 | 262.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 488.4 | 40.6 | 12.75 | 59.2 | 65.4
23 - 00 | 0 | 0.104 | 114.8 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 410.8 | 30.8 | 12.3 | 52.4 | 60.1
Сумма | 0 | 9.244 | 3579 | 0 | 5759.8 | 0 | 0 | 2384.6 | 0 | 11073.8 | 1114.6 | 296.85 | 1265.1 | 1436.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пача | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Пача ТСН 1 ао RS | 0,4 Пача ТСН 2 ао RS | 10 Пача-Демидово ао RS | 10 Пача-Демидово ап RS | 10 Пача-Дурасово ао RS | 10 Пача-Дурасово ап RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ао RS | 10 Пача-Заря 1 (ввод 2) ап RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ао RS | 10 Пача-Заря 2 (ввод 1) ап RS | 10 Пача-комплекс Полежайка ао RS | 10 Пача-Пача 1 ао RS | 10 Пача-Пача 2 ао RS | 10 Пача-Соколье ао RS
00 - 01 |  |  | 58.6 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 165.2 | 14.8 | 8.7 | 42.7 | 46.2
01 - 02 |  |  | 56.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 158.4 | 10.8 | 9 | 41.3 | 44.4
02 - 03 |  |  | 55 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 152 | 9 | 8.55 | 39.8 | 42.5
03 - 04 |  |  | 53.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 139.8 | 8.2 | 8.25 | 38.3 | 40.1
04 - 05 |  |  | 50.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 133.6 | 7.2 | 7.8 | 36.7 | 38.7
05 - 06 |  |  | 77.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 157.6 | 41.2 | 7.65 | 40 | 37.5
06 - 07 |  |  | 81.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 169.6 | 60.6 | 8.25 | 42.3 | 40.4
07 - 08 |  |  | 83.2 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 176.2 | 50.2 | 8.4 | 42.6 | 41.2
08 - 09 |  |  | 120.4 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 211.2 | 26.2 | 7.5 | 40.1 | 39.5
09 - 10 |  |  | 114.8 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 212.6 | 17 | 7.2 | 40.6 | 41.2
10 - 11 |  |  | 102 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 207.8 | 15.6 | 8.1 | 40 | 43.7
11 - 12 |  |  | 99.4 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 205.8 | 12.6 | 7.95 | 40.6 | 44.8
12 - 13 |  |  | 102.6 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 209.8 | 31.2 | 8.4 | 40.7 | 45.2
13 - 14 |  |  | 112.6 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 216.8 | 48.4 | 7.2 | 38.2 | 43.3
14 - 15 |  |  | 104 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 68 | 0 | 197.2 | 28.8 | 7.05 | 39.1 | 40.6
15 - 16 |  |  | 114.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 213.2 | 8.6 | 7.2 | 41.9 | 42.2
16 - 17 |  |  | 97.6 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 203.2 | 9.6 | 7.5 | 42.1 | 44.1
17 - 18 |  |  | 75.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 197.2 | 18.8 | 7.65 | 42.6 | 48.1
18 - 19 |  |  | 77.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 202.8 | 34.6 | 7.95 | 45.5 | 49.4
19 - 20 |  |  | 77.2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 201.2 | 52.4 | 7.95 | 46 | 50.9
20 - 21 |  |  | 80.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 195.6 | 56 | 8.1 | 46.1 | 44.5
21 - 22 |  |  | 68.4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 79 | 0 | 172.2 | 32.6 | 7.5 | 46.3 | 43.5
22 - 23 |  |  | 54 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 157.8 | 21.2 | 8.7 | 45.4 | 43.6
23 - 00 |  |  | 57 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 161.2 | 22 | 8.7 | 46.6 | 44.2
Сумма | 0 | 0 | 1974.6 | 0 | 1189.6 | 0 | 0 | 1644.4 | 0 | 4418 | 637.6 | 191.25 | 1005.5 | 1039.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Пача |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч