## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Расторопово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 17.1
01 - 02 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 16.6
02 - 03 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 15.8
03 - 04 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 15.1
04 - 05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 15
05 - 06 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 16.9
06 - 07 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17.9
07 - 08 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 20.1
08 - 09 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.6
09 - 10 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 16.9
10 - 11 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 19.5
11 - 12 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20.5
12 - 13 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 20
13 - 14 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 18.6
14 - 15 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 19.4
15 - 16 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.4
16 - 17 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 20.6
17 - 18 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 19.8
18 - 19 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19.8
19 - 20 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 20.6
20 - 21 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19.2
21 - 22 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 20.5
22 - 23 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20
23 - 00 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17.8
Сумма | 0 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 739.6 | 446.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 33
01 - 02 |  | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 34
02 - 03 |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 33.3
03 - 04 |  | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 33
04 - 05 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 30.9
05 - 06 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31.7
06 - 07 |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 30.6
07 - 08 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 30.4
08 - 09 |  | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 29.7
09 - 10 |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 29
10 - 11 |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 30.7
11 - 12 |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 30.9
12 - 13 |  | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 34.5
13 - 14 |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 32.1
14 - 15 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 33.2
15 - 16 |  | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 32.6
16 - 17 |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 33.2
17 - 18 |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 34.6
18 - 19 |  | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 34.1
19 - 20 |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 33.1
20 - 21 |  | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 33.2
21 - 22 |  | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 32.7
22 - 23 |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 33.7
23 - 00 |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 34.2
Сумма | 0 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 1175.2 | 778.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Расторопово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч