## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 | 0.105 |  | 0 | 67.8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 28.5 | 0
01 - 02 | 0.105 |  | 0 | 57.6 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 228 | 27 | 0
02 - 03 | 0.105 |  | 0 | 46.2 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 24.6 | 0
03 - 04 | 0.1 |  | 0 | 47.4 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 205.2 | 19.8 | 0
04 - 05 | 0.105 |  | 0 | 60.2 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 21 | 0
05 - 06 | 0.105 |  | 0 | 70 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 22.8 | 0
06 - 07 | 0.105 |  | 0 | 104.8 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 276 | 24 | 0
07 - 08 | 0.105 |  | 0 | 208.6 | 150.9 | 0 | 0 | 0 | 385.8 | 26.4 | 0
08 - 09 | 0.1 |  | 0 | 196.2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 402 | 31.8 | 0
09 - 10 | 0.105 |  | 0 | 204.4 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 36.6 | 0
10 - 11 | 0.105 |  | 0 | 193.2 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 30.9 | 0
11 - 12 | 0.105 |  | 0 | 179.8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 358.2 | 36.6 | 0
12 - 13 | 0.1 |  | 0 | 214 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 38.1 | 0
13 - 14 | 0.105 |  | 0 | 185 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 351 | 30 | 0
14 - 15 | 0.1 |  | 0 | 281.4 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 27.9 | 0
15 - 16 | 0.105 |  | 0 | 265 | 159.8 | 0 | 0 | 0 | 453 | 27.3 | 0
16 - 17 | 0.105 |  | 0 | 242 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 418.2 | 29.7 | 0
17 - 18 | 0.105 |  | 0 | 224.6 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 390 | 29.4 | 0
18 - 19 | 0.105 |  | 0 | 89.4 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 261 | 30.6 | 0
19 - 20 | 0.105 |  | 0 | 84.6 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 31.2 | 0
20 - 21 | 0.105 |  | 0 | 98.4 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 35.1 | 0
21 - 22 | 0.105 |  | 0 | 105.8 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 288 | 36.3 | 0
22 - 23 | 0.105 |  | 0 | 97.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 33.9 | 0
23 - 00 | 0.105 |  | 0 | 89.4 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 32.7 | 0
Сумма | 2.5 | 0 | 0 | 3413.4 | 3531.1 | 0 | 0 | 0 | 7659.6 | 712.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сазоново ТСН 1 ао RS | 0,4 Сазоново ТСН 2 ао RS | 10 Сазоново Т 2 ап RS | 10 Сазоново-Агрострой ао RS | 10 Сазоново-Завод 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ао RS | 10 Сазоново-Луч 1 ап RS | 10 Сазоново-Луч 2 ао RS | 10 Сазоново-Луч 2 ап RS | 10 Сазоново-Центральная ао RS | 10 Сазоново-Центральная ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 52 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 12.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 49 | 186 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 11.7 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 44.2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 11.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 44.4 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 10.2 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 49.2 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 11.4 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 51.2 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 11.4 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 76.6 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 277.8 | 11.7 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 162.4 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 10.5 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 154.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 16.5 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 181.6 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 22.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 167.8 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 424.2 | 17.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 151 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 19.8 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 203.2 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 14.1 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 149.2 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 12.9 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 212.2 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 14.1 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 203.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 13.8 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 174.8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 378.6 | 16.5 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 218 | 186.2 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 14.7 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 63.8 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 16.5 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 49.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 13.5 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 48.8 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 15 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 51.6 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 14.1 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 50.8 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 12.6 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 54.4 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 13.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2663.4 | 4797.2 | 0 | 0 | 0 | 7741.8 | 338.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч